Eramu remonditööd

Mõõdud pdf. Failist´

()esimesel lehel joonised maja praegusest fasaadist

1. Vundamendi hüdroisolatsioon

a. Perimeetri lahtikaevamine

i. Ca 24jm. Tuleb eemaldada unikivi sillutist laiuses, mis võimaldab paigaldada hüdroisolatsiooni ja soojustuse

ii. Vundament ca. Ristküliku kujuline 

iii. Paigaldada uus sadevete drenaaž
iv. Mõned dekoratiivtaimed, mis asuvad lahtikaevataval alal, saab säilitada kuni uuesti istutamiseni krundil

b. Vundament on laotud looduslikust paekivist

i. Väljapoolt on praegu hüdroisolatsiooniks ilmselt tõrv

ii. Soojustus on ilmselt kaootiline ja juhuslik

c. Unikivi paigaldada tagasi

d. Maja äärde moodustada graniitkillustikuga riba ca. 60 cm. laiuselt

2. Fassaadi soojustamine

a. hetkel fassaad kaetud tsementkrohviga

i. aastast ca. 1990

b. seinamaterjal on 

i. 1 korrusel nn. Narva tuhaplokk

ii. 2 korrusel puitkarkass mingis osas läheb tuhaploki müür kuni katuseni välja

c. Soojustada kivivillaga

i. V.t. täpsemalt lisatud pdf.

d. Tuulekastid ning osa fasaadist katta kuumtöödeldud vertikaallaudisega

i. V.t. lisatud pdf.

ii. Vana laudise eemaldamine tuulekastidelt

e. Peaukse esine 

i. Ca.2 m2

ii. Eemaldada olemasolev keraamiline plaat

iii. Tasandada (säilitada olemasolev küttekaabel)

iv. Plaatida betoonplaatidega

f. Peaukse juures uuesti kinnitada külgmine värav

g. Lõunapoolsel fassaadil uuesti kinnitada piirdeaed fassaadile

i. Karprauast metallaed

h. Fassaadil olevad konditsioneeri torud ning konditsioneeri kinnituskonstruktsioon jätta soojustuse alla

i. Fassaadil olevad keldri ventilatsiooniturud jätta soojustuse alla

i. Soojustusest läbi tuua restiga

j. 1 korruse Terrass
i. Soojustada

ii. katta laudisega

iii. v.t. pdf.

k. 2. korruse terrass

i. Terrassialune katus suhteliselt lame 

ii. Uuendada terrassialune katus

1. olemasoleva plekkkatus eemaldamine

2. uue aluskatuse tegemine
a. ilmselt vineerist

b. katta mingi kokkusulatatava rullmaterjaliga

iii. terrass katta laudisega

iv. terrassil olev puitsõrestik katta uue laudisega

1. horisontaalselt

l. olemasolevad vihmaveetorud on võimalik säilitada

i. torusid tuleb lühendada räästa juurest vastavalt lisatud soojustuse võrra

m. akende ja fassaadi mõõdud ning krohvi värv
i. v.t. lisatud pdf.

n. Uued parapetiplekid

i. Müüritis läheb soojustuse võrra paksemaks

3. katuse uuendamine

a. vana plekk-katuse eemaldamine

i. ca. 20cm x 40 cm plekktahvlitest laotud katus hetkel

b. uue valtsplekist katuse paigaldamine 
i. katus ca. Ristküliku kujuline 

ii. pruuni värvi valtsplekk

1. ühe harjaga katus

c. teise maja tiiva kohal olev korralik valtsplekk katus säilib

i. vajalik värvida pruuniks

ii. ilma harjata ühe kaldega katus 

d. parapettide äärtes olevate hammaste täisladumine

i. v.t. pdf
