Majade mõõdud:

Fassaadi pind 405 m2 (aknad on sees)

Sirge laud 480 jm.  (majanurgad ja aknapaled)

Akende arv 

1,6x1,3 – 35 tk

1,6x0,8 - 8 tk

Koridori seina pind 110m2
Koridori lae pind 32,5 m2

Tasandamist vajav betoonpõrand 6,5 m2
Laudpõrand 20 m2

Trepp

Uksed (8 tk) uued liistud vastavalt olukorrale
Fassaaditööd
Vahetada välja mädanenud lauad

Puhastada vanast värvist

Katta silikooni vms kinni suuremad laudade vahed enne värvimist

Värvida fassaad

Vahetada vajadusel aknapaled

Vahetada enamus aknaplekke

Sokli krohvi parandamine ja värvimine

Koridori tööd

Betoonpõranda silumine

Seinad sirgeks, uus kips peale, värvida, elektrijuhtmed seina sisse.

Laed pahteldada ja värvida,

Põrandad ja trepp korrastada ja värvida.

Uste liistud vahetada (vastavalt vajadusele)

Max hinnapiir: 220 000.-

Fassaaditööd
Tuuletõke

Uus laudis + värv

Aknapaled + aknaplekid

Sokli krohvi parandamine ja värvimine

Lisatööna eraldi välja tuua: soojustuse lisamine (10 cm)
Max hinnapiir: 290 000.-

Fassaaditööd
Tuuletõke

Uus laudis + värv

Aknapaled + aknaplekid

Sokli krohvi parandamine ja värvimine

Lisatööna eraldi välja tuua: soojustuse lisamine (10 cm)

Koridori tööd

Betoonpõranda silumine

Seinad sirgeks, uus kips peale, värvida, elektrijuhtmed seina sisse.

Laed pahteldada ja värvida,

Põrandad ja trepp korrastada ja värvida.

Uste liistud vahetada (vastavalt vajadusele)

Max hinnapiir: 290 000.-

