## Leht1
Tellija poolt esitatud lähteülesanne
1. Üldehitustööd
 Välisseinte soojustamine (s.h. vundamendi ja sokli soojustamine)
 Vajadusel pööningu lisasoojustus
 Avatäidete vahetus - vajadusel
 Sillutusriba renoveerimine
 Vihmaveesüsteemi renoveerimine
 Trepikodade sanitaarremont
 Elamu sissepääsude renoveerimine
2. Küttesüsteem
 Küttesüsteemi uuendamine kahetorusüsteemiks ja vajadusel soojasõlme täiendavrenoveerimine ja tehniliste ruumide korrastamine.
 Soojatagastusega ventilatsioonisüsteemi rajamine.
 Ventilatsioonikanalite uuring ja kaardistamine (vajadusel puhastamine uuringu käigus)
3. Vesi ja kanalisatsioon
 Olmekanalisatsiooni renoveerimine hoone kuni kaevudeni
 Külma ja sooja vee renoveerimine kuni maja veemõõtjani/soojussõlmeni
4. Automaatika ja elekter
 Kütte ja ventilatsioonisüsteemide renoveerimiseks vajalikus mahus.
5. Geoaluse koostamine

## Leht3
Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht
Eskiisprojekt
Eskiisprojekti eesmärk on kooskõlastada tellijaga hoone arhitektuurne välimus, projekteerija poolt koostatud korruste plaanide jms õigsuse korrigeerimine eelprojekti koostamiseks.
Eelprojekt
Eelprojekti eesmärk on käivitada võimalikult varajases projekteerimise staadiumis ehitusteatise või ehitusloa menetlemise protsess KOV-s. Eelprojekt peab sisaldama: * Hoone arhitektuurne välimus (toonid, kasutatavad materjalid jne) jooniste ja seletuskirjana * Hoone konstruktiivse osa sõlmjoonised menetlemiseks vajalikus minimaalses mahus. * Tehnosüsteemide kirjeldus seletuskirjana * Energiamärgis * Tuleohutusosa
Põhiprojekt
Põhiprojektide koostamisel tuleb arvestada, et ehitamistööde pakkumismenetlus(ed) korraldatakse koostatud ehitusprojekti alusel. Ehitusprojekt peab olema sellise tehnilise taseme ja detailsusega, mis võimaldavad ilma täiendavate materjalide või selgitusteta tulevas(t)el ehitamistööde töövõtja(te)l määrata ehitamistööde maksumus(i), koostada ehitamiseks täiendavalt vajalikke töö-, toote- ja montaažijooniseid ja ehitis valmis ehitada. Põhiprojekti mahus peavad olema üheselt ära määratud kõigi teostatavate ehitamistööde mahtude kirjeldused ja nende nõutavad kvaliteeditasemed ning määratud ehitusmaterjalide ja –toodete põhiparameetrid.
Ehitusprojekti staadiumid
vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 97. 17.07.2015
Eskiisprojekt (JAH / EI)
Eelprojekt (JAH / EI)
Põhiprojekt (JAH / EI)
Lähteandmed
| Tellija poolt üle antavad alusjoonised (ehitusaegne projekt, inventariseerimisjoonised, varasemad ehitusprojektid, energiaaudit, jne) | ehitusaegne projekt, geoalus, maja inventariseerimisjoonis digitaalne
| Energiaaudit (OLEMAS / PUUDUB) | puudub
| Hoone inventariseerimisjooniste koostamine (JAH / EI) | ei
| Tehnosüsteemide tehnilised tingimused teenuse pakkujatelt (JAH / EI / VAJADUSEL) | vajadusel
Muude kokkulepete puudumisel koostab Töövõtja alusjoonised kontrollmõõtmiste ja tüüpprojekti jooniste alusel.
Kooskõlastused ja loamenetlused
| Hoone ehitusprojekti kooskõlastamine ehitusteatise esitamiseks vajalikus mahus (JAH / EI) | jah
| Ehitusteatise esitamiseks vajalike taotluste vormistamine omaniku nimel (JAH / EI) | jah
Ehitusuuringud
| Geodeesia (JAH / EI / VAJADUSElL) | vajadusel
Geoloogia (JAH / EI / VAJADUSEL)
| Ventilatsioonikanalite uuring (JAH / EI / VAJADUSEL) | jah
Radoon (JAH / EI / VAJADUSEL)
Müra (JAH / EI / VAJADUSEL)
Asbest (JAH / EI / VAJADUSEL)
| Hoone konstruktsioonide seisukord (JAH / EI / VAJADUSEL) | jah
Lisauuringud
Ehitusprojekti osad
Energiatõhusus
vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 23. 20.03.2015 Kredexi totetuspakett (15% / 25% / 40% / ILMA TOETUSETA)
| Arvutusliku energiamärgise koostamine | jah
Asendiplaan
| Asendiplaan | ei
Vundamendi maa-alune osa
| Vundamendi olemasolev soojustus (PUUDUB / JAH, paksus … mm, sügavus) | puudub
| Vundamendi maa-alune osa soojustatakse (EI / JAH, …m sügavuselt) | jah
| Kontrollida sadevete imbumise ohtu keldrikorrusele (JAH / EI / VAJADUSEL) | sadevedi satub keldrisse vajalik drenaaž
| Keldrilae soojustamine (JAH / EI / VAJADUSEL) | jah
| Uue sillutisriba rajamine hoone perimeetril (JAH / EI) | jah
Märkused
Sokkel
| Sokli olemasolev soojustus (PUUDUB / JAH, paksus …mm, viimistlus / EEMALDATAKSE) | puudub vajalik soojustus
| Projekteeritav soojustussüsteem (Tuulutatav süsteem / liitsüsteem) | tuulutatav
| Sokli soojustusmaterjal ja paksus* | 100mm
| Sokli viimistlusmaterjal | krohv
Märkused
Fassaad
| Olemasolev otsaseina soojustus (PUUDUB / JAH, paksus …mm, viimistlus / EEMALDATAKSE) | puudub
| Olemasolev pikiseina soojustus (PUUDUB / JAH, paksus …mm, viimistlus / EEMALDATAKSE) | puudub
| Projekteeritav soojustussüsteem (Tuulutatav süsteem / liitsüsteem) | ootaks soovitust
| Fassaadi soojustusmaterjal | kivivill
| Pikiseina soojustuse paksus (mm) | mida LV lubab miljööväärtuslikus piirkonnas
| Otsaseina soojustuse paksus (mm) | mida LV lubab miljööväärtuslikus piirkonnas
| Fassaadi viimistlusmaterjal | krohv
Märkused
Avatäited
| Korterite aknad (SÄILITATAKSE juba vahetatud plastaknad / VAHETATAKSE kõik aknad) | säiltatakse olemasolevad plastaknadaknad
| Trepikodade aknad (SÄILITATAKSE juba vahetatud plastaknad / VAHETATAKSE kõik aknad) | säilitatakse olemasolevad plastaknad
| Keldriaknad (SÄILITATAKSE juba vahetatud plastaknad / VAHETATAKSE kõik aknad) | vahetatakse
| Akende asetus soojustuse suhtes (Jäävad OLEMASOLEVale kohale / tõstetakse olemasoleva FASSAADI PINNALE / tõstetakse SOOJUSTUSKIHTI) | tõstetakse soojustuskihti
| Trepikodade välisuksed (SÄILITATAKSE / VAHETATAKSE) | vahetatakse
| Trepikodade siseuksed (SÄILITATAKSE / VAHETATAKSE) | pole
| Korterite välisuksed (SÄILITATAKSE / VAHETATAKSE) | säilitatakse olemasolevad plastaknad
| Märkused | keldriuks vahetatkse
Katuslagi (lamekatus)
Olemasolev katusekate (Ehitusaegne ruberoid / hiljem lisatud bituumenrullmaterjal / muu)
Olemasolev soojustus (Ehitusaegne soojustus / paigaldatud lisasoojustus) ja selle paksus (mm)
Katusekate (Säilitatakse olemasolev / paigaldatakse uus [bituumenrullmaterjal / PVC / muu])
Projekteeritav soojustusmaterjal ja selle paksus (mm)
Kanalisatsiooni tuulutustorud (Säilitatakse olemasolevad / vahetatakse välja)
Ventilatsioonikorstnad (SÄILITATAKSE olemasolevad, vajadusel pikendatakse / EHITATAKSE ÜMBER vastavalt ventilatsooniprojektile)
Katuseluugid (Säilitatakse olemasolevad / vahetatakse välja)
Katuseluugi tüüp (kui vahetatakse)
Kalded
Nõuded hüdroisolatsioonimaterjalile
Parapett / Räästad
Äravoolukaevud / Sadeveerennid (Säilitatakse olemasolevad / vahetatakse välja)
Äravoolutorustik majas / Sadeveetorud fassaadil (Säilitatakse olemasolevad / vahetatakse välja)
Märkused
Katus (viilkatus)
| Olemas olev katusekate (Plekk [profiil-, valts-, kiviimitatisoon] / eterniit / katusekivi / muu) | valtsplekk
| Olemas olev soojustus (Ehitusaegne soojustus / paigaldatud lisasoojustus) ja selle paksus (mm) | puuudub
| Kalded (Säilitatakse olemasolev / muudetakse) | säilitatakse
| Projekteeritav katusekate (Säilitatakse olemasolev / paigaldatakse uus [plekk , eterniit, kivi, muu]) | valtsplekk
| Projekteeritav soojustusmaterjal ja selle paksus (mm) | vastavalt LV loale
| Kanalisatsiooni tuulutustorud (Säilitatakse olemasolevad / vahetatakse välja / pikendatakse läbi katusekatte) | säilitatakse olemasolevad
| Ventilatsioonikorstnad (Säilitatakse olemasolevad / ehitatakse ümber vastavalt ventilatsooniprojektile) | säiltatakse ja taastatakse
| Katuseluugid (Säilitatakse olemasolevad / vahetatakse välja) | vahetatakse välja
| Pööninguluugid või uksed (Säilitatakse olemasolevad / vahetatakse välja) | projekteeritakse korter
Pööninguluugi tüüp (kui vahetatakse)
| Sadeveesüsteem (Säilitatakse olemasolevad / vahetatakse välja) | vahetatakse välja ja juhitakse projekteeritavasse sadevee kanalisatsiooni
Märkused
Muud konstruktsioonid
| Trepikoja sissekäigud (Säilitatakse olemasolevad / ehitatakse uued) | säilitatakse
| Välistrepid (Säilitatakse olemasolevad / ehitatakse uued / rekonstrueeritakse) | ehitatakse uus
| Trepikoja varikatused (Säilitatakse olemasolev lahendus / ehitatakse uued) | säilitatakse olemasolev
| Varikatused viimase korruse rõdudele (On olemas / paigaldatakse varikatused / ei soovi varikatuseid) | pole rõdusid
| Rõdu / Lodža põrand (Varem renoveeritud / renoveeritakse) | pole rõdusid
| Rõdu / Lodža esipiire (Säilitatakse olemasolev olukord/ renoveeritakse / rajatakse uued piirded) | pole rõdusid
| Rõdu / Lodža klaasimine (Ei klaasita / ilma raamideta klaasimissüsteem / ehitatakse akendega kinni) | pole rõdusid
| Lipualused (Asukoht) | pole rõdusid
| Sildid fassaadil (Asukoht) | esifassaadil tänavasilt
Märkused
Tehnosüsteemide osa
Küttesüsteem
| Olemasolev küte (Keskküte [ühe- või kahetorusüsteem] / ahiküte / elekter / õhksoojuspump / muu) | ahiküte
Ehitatakse ümber kahetorusüsteemiks (JAH / EI)
Radiaatorid (Säilitatakse olemasolevad [mis tüüpi?] / vahetatakse välja [plekk-, malm-, värskeõhuradiaator])
Termostattventiilidega reguleeritavus (JAH / EI)
Küttetorustik (Säilitatakse olemasolev / vahetatakse välja [toru tüüp])
Kütte magistraaltorustik (Säilitatakse olemasolev/ vahetatakse välja [toru tüüp])
Soojasõlm (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse [tööde maht])
Soojasõlme liitmine ventilatsiooni soojustagastusega (JAH / EI)
Vannitubade küte (Säilitatakse olemasolev / lisatakse radiaator või siugtoru soojal tarbeveel)
Lisainfo
Ventilatsioon (õhk-õhk)
| Olemasolev ventilatsoonisüsteem (Ehitusaegne loomulik / sundventilatsioon / muu) | loomulik
| Ventilatsioon (Säilitatakse olemasolev / ehitatakse uus) | ehitakse uus ootaks soovitusi
| Ventilatsiooni tüüp (Korteripõhine / tsentraalne) | krt põhine
Ventilatsiooniseadme asukoht (Kelder, pööning, katus, korter)
Ventilatsiooni torstiku asukoht (tsentraalse süsteemi korral) (hoone sisene, fassaadil, kombineeritud)
Lisainfo
Ventilatsioon (õhk-vesi)
Olemasolev ventilatsoonisüsteem (Ehitusaegne loomulik / sundventilatsioon / jms)
Ventilatsioon (Säilitatakse olemasolev / ehitatakse uus)
Ventilatsiooniseadme asukoht (Kelder / pööning / katus)
Lisainfo
Veevarustus ja kanalisatsioon
| Külma tarbeveetorustik (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse / ehitatakse välja) | rekonstrueeritakse, kuni liitumispunktini
| Lisainfo (külma tarbeveetorustik): tööde maht rekonstrueerimise või välja ehitamise korral (Üldveemõõtjast korteri veemõõtjani / peamagistralid / muu) | maja veemõõtjast krt veemõõtjani
| Sooja tarbeveetorustik (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse / ehitatakse välja) | krt põhine
Lisainfo (sooja tarbeveetorustik): tööde maht rekonstrueerimise või välja ehitamise korral (Üldveemõõtjast korteri veemõõtjani / peamagistralid / muu)
| Kanalisatsioonitorustik (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse / ehitatakse välja) | rekonstrueeritakse
| Lisainfo (kanalisatsioonitorustik): tööde maht rekonstrueerimise või välja ehitamise korral (Esimeste kaevudeni / majast väljaviiguni / muu) | keldrist kuni liitumispunktini Tallinna Veega
| Veemõõtja (Säilitatakse olemasolev / vahetatakse välja [tavapärane / kaugloetav]) | säilitatakse
Lisainfo
Elektripaigaldis
| Üldelekter (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse) | säilitatakse olemasolev, rek toimus 2017
Lisainfo (üldelekter): tööde maht rekonstrueerimise korral
| Peakilp (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse) | säilitatakse olemasolev, rek toimus 2017
| Magistraalliinid (peakilbist korrusekilpi) (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse) | säilitatakse olemasolev, rek toimus 2017
Koridorikilbid (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse)
| Välisvalgustus (Säilitatakse olemasolev / demonteeritakse / rekonstrueeritakse) | puudub
| Üldkasutatavate ruumide (kelder ja/või koridorid) valgustuspaigaldis (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse) | rekonstrueeritakse
| Automaatika ja nõrkvool rajatava ventilatsioonisüsteemi ja küttesüsteemi juhtimiseks ja monitoorimiseks (JAH / EI) | vajadusel, kas on vajalik tsentraalne vent süsteem
| Maanduspaigaldis (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse) | olemasolev
| PV päikesepaneelid (JAH / EI / VAJADUSEL) | ei
| Nõrkvoolu paigaldised (Fonolukk / ATS) | ei
Lisainfo
Kontaktid ja suhtlus
Kontaktid (Tellija)
| KÜ juhatuse esindaja | Endel GSM: E-mail:
| Tehniline konsultant | Eesnimi Perenimi GSM: +372 XXXX XXXX E-mail: nimi@domeen.ee
| Lisakontakt | Eesnimi Perenimi GSM: +372 XXXX XXXX E-mail: nimi@domeen.ee
Kontaktid (Töövõtja)
| Projektijuht | Eesnimi Perenimi GSM: +372 XXXX XXXX E-mail: nimi@domeen.ee
| Vastutav arhitekt | Eesnimi Perenimi GSM: +372 XXXX XXXX E-mail: nimi@domeen.ee
| Kütte- ja ventilatsioon projekteerija | Eesnimi Perenimi GSM: +372 XXXX XXXX E-mail: nimi@domeen.ee
| Vee- ja kanalisatsiooni projekteerija | Eesnimi Perenimi GSM: +372 XXXX XXXX E-mail: nimi@domeen.ee
| Elektri projekteerija | Eesnimi Perenimi GSM: +372 XXXX XXXX E-mail: nimi@domeen.ee
Infovahetuse kokkulepped:
| Tellija: /allkirjastatud digitaalseslt/ | Töövõtja: /allkirjastatud digitaalseslt/
| KÜ NIMI | NIMI OÜ
| Eesnimi Perenimi | Eesnimi Perenimi