## P5
|  |  |  | HINNAPAKKUMINE - EHITUSTÖÖD | [5 empty] | 2019-05-28
|  |  |  | Objekt: Pilli 5-2, Pärnu linn, Pärnu, Eesti | [5 empty] | KÕIK KOKKU | [5 empty] | 0 | P5
|  |  |  | Tellija: Hansakodu OÜ | [5 empty] | KÄIBEMAKS 20% |  |  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | Pakkuja: | [5 empty] | KOKKU | [5 empty] | 0
|  |  | -1 | 0 |  | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
EP | EA | TM ID | ID | Nr | TM Nr | Kood | Akt | Tähis | Kululiik | Maht | Ühik | Hind MAT | Hind TÖÖ | Hind TEENUS | Hind | Summa | Kokku | Märkus | Kokkuvõte | Vahe - 2 kokkuvõte | Vahe - 3 kokkuvõte | Vahe - 4 kokkuvõte | Vahe - 5 kokkuvõte
|  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1000000 |  |  | 5: VÄLISRAJATISED; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 1100 | 11 | 2 | 1100000 |  |  | 5: Ettevalmistus- ja lammutus; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 11101 | 111 | 3 | 1110000 |  |  | 5: Ettevalmistustööd; KOKKU 6: obj; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 11102 | 112 | 3 | 1120000 |  |  | 5: Puude langetamine koos kändude juurimisega; KOKKU 6: obj; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 11701 | 113 | 3 | 1130000 |  |  | 5: Keldri lammutamine; KOKKU 6: obj; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 11801 | 114 | 3 | 1140000 |  |  | 5: Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine; KOKKU 6: obj; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1200 | 12 | 2 | 1200000 |  |  | 5: Hoonealune süvend; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 12101 | 121 | 3 | 1210000 |  |  | 5: Pinnase koorimine; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 12201 | 122 | 3 | 1220000 |  |  | 5: Hoonesüvendi kaeve; KOKKU 6: m³; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 12801 | 123 | 3 | 1230000 |  |  | 5: Pinnase äravedu; KOKKU 6: m³; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 1400 | 13 | 2 | 1300000 |  |  | 5: Hoonevälised ehitised; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 1411 | 131 | 3 | 1310000 |  |  | 5: Väliterrassid; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 14111 | 1311 | 4 | 1311000 |  |  | 5: Puitterrass; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1420 | 132 | 3 | 1320000 |  |  | 5: Tugimüürid ja piirded; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 14201 | 1321 | 4 | 1321000 |  |  | 5: Tulemüür; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 14202 | 1322 | 4 | 1322000 |  |  | 5: Tugimüür; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 1430 | 133 | 3 | 1330000 |  |  | 5: Välistrepid; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 14301 | 1331 | 4 | 1331000 |  |  | 5: Välistrepi vundament; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 14302 | 1332 | 4 | 1332000 |  |  | 5: Välistrepi pesubetoonplaadid; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1440 | 134 | 3 | 1340000 |  |  | 5: Varikatused; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 14401 | 1341 | 4 | 1341000 |  |  | 5: Varikatuse puit- ja metallkonstruktsioon koos alumise laudisega; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 1441 | 135 | 3 | 1350000 |  |  | 5: Salužiid, sõrestikud; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 14411 | 1351 | 4 | 1351000 |  |  | 5: Terrassi otsasalužiid; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 14412 | 1352 | 4 | 1352000 |  |  | 5: Trepikoja piire; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1490 | 136 | 3 | 1360000 |  |  | 5: Panipaigad; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 14901 | 1361 | 4 | 1361000 |  |  | 5: Panipaik; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 1500 | 14 | 2 | 1400000 |  |  | 5: Välisvõrgud; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 15101 | 141 | 3 | 1410000 |  |  | 5: Drenaaž ja truubid; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 15102 | 142 | 3 | 1420000 |  |  | 5: Sademeveekanalisatsioon; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 15201 | 143 | 3 | 1430000 |  |  | 5: Väliskanalisatsioon; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 15301 | 144 | 3 | 1440000 |  |  | 5: Välisvalgustus; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 15401 | 145 | 3 | 1450000 |  |  | 5: Veevarustus; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 15601 | 146 | 3 | 1460000 |  |  | 5: Soojavarustus; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 15701 | 147 | 3 | 1470000 |  |  | 5: Elektri välisvõrk; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 15702 | 148 | 3 | 1480000 |  |  | 5: Side välisvõrk; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 1600 | 15 | 2 | 1500000 |  |  | 5: Kaeved maa-alal; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 16101 | 151 | 3 | 1510000 |  |  | 5: Kasvupinnase eemaldamine äraveoga; KOKKU 6: obj; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 16201 | 152 | 3 | 1520000 |  |  | 5: Vertikaalplaneerimine; KOKKU 6: obj; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 16202 | 153 | 3 | 1530000 |  |  | 5: Kraavide kaeve; KOKKU 6: obj; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 16301 | 154 | 3 | 1540000 |  |  | 5: Muldtäited; KOKKU 6: obj; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1700 | 16 | 2 | 1600000 |  |  | 5: Maa-ala pinnakatted; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 1710 | 161 | 3 | 1610000 |  |  | 5: Haljastus; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 17101 | 1611 | 4 | 1611000 |  |  | 5: Muru rajamine; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 17102 | 1612 | 4 | 1612000 |  |  | 5: Põõsastiku h-1500 mm rajamine; KOKKU 6: m; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 17103 | 1613 | 4 | 1613000 |  |  | 5: Puude istutamine; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 1720 | 162 | 3 | 1620000 |  |  | 5: Teede ja platside alused, katted; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 17201 | 1621 | 4 | 1621000 |  |  | 5: Betoonkiviga teede ja platside killustikalused 200 mm (sõidutee); KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 17202 | 1622 | 4 | 1622000 |  |  | 5: Betoonkiviga teede ja platside liivalused 200 mm (sõidutee); KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 17203 | 1623 | 4 | 1623000 |  |  | 5: Betoonkiviga teede ja platside killustikalused 150 mm (kõnniteed); KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 17204 | 1624 | 4 | 1624000 |  |  | 5: Betoonkiviga teede ja platside liivalused 150 mm (kõnniteed); KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 17401 | 1625 | 4 | 1625000 |  |  | 5: Betoonkivi sillutis 60 mm koos sängitusliiva kihiga; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 17402 | 1626 | 4 | 1626000 |  |  | 5: Betoonkivi (murukivi / murukärg) sillutis 60 mm koos sängitusliiva kihiga; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 17403 | 1627 | 4 | 1627000 |  |  | 5: Geotekstiilil killustikvöö ümber hoone sokli perimeetri; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 17501 | 1628 | 4 | 1628000 |  |  | Sõiduteeäärekivi paigaldus | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Kinnistu piirdel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 17502 | 1629 | 4 | 1629000 |  |  | 5: Kõnniteeäärekivi paigaldus; KOKKU 6: m; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1800 | 17 | 2 | 1700000 |  |  | 5: Väikeehitised maa-alal; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 1810 | 171 | 3 | 1710000 |  |  | 5: Piirded; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 18101 | 1711 | 4 | 1711000 |  | VP-1 | Sõiduteeäärekivi paigaldus | m | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Kinnistuste kõrguste vahe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 18102 | 1712 | 4 | 1712000 |  | VP-2 | Keevispaneel piire h = 1,2 m | m | 50.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 18103 | 1713 | 4 | 1713000 |  | VP-3 | Jalgväravad, h = 1,2 x 1m | tk | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 18104 | 1714 | 4 | 1714000 |  |  | 5: Prügikonteinerite piire; KOKKU 6: m; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 18105 | 1715 | 4 | 1715000 |  |  | 5: Puitlipppiire; KOKKU 6: m; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1820 | 172 | 3 | 1720000 |  |  | 5: Välisvarustus; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 18201 | 1721 | 4 | 1721000 |  |  | 5: Hoone juurde kuuluv välisvarustus; KOKKU 6: obj; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1830 | 173 | 3 | 1730000 |  |  | 5: Mänguväljak; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 18301 | 1731 | 4 | 1731000 |  |  | 5: Mänguväljaku varustus; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 18302 | 1732 | 4 | 1732000 |  |  | 5: Mänguväljaku katend; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 1850 | 174 | 3 | 1740000 |  |  | 5: Liiklusalade varustus; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 18501 | 1741 | 4 | 1741000 |  |  | 5: Märgid; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 18502 | 1742 | 4 | 1742000 |  |  | 5: Teekattemärgistus; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 20 | 2 | 1 | 2000000 |  |  | 5: ALUSED JA VUNDAMENDID; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 2100 | 21 | 2 | 2100000 |  |  | 5: Taldmikud; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 21101 | 211 | 3 | 2110000 |  |  | 5: Taldmiku killustikalus 150 mm; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 21301 | 212 | 3 | 2120000 |  |  | 5: Vormest taldmikuvorm 600; KOKKU 6: m; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 21302 | 213 | 3 | 2130000 |  |  | 5: Vormest taldmikuvorm 700; KOKKU 6: m; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 21201 | 214 | 3 | 2140000 |  |  | 5: Monoliitsest r/b-st taldmik; KOKKU 6: m³; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 2200 | 22 | 2 | 2200000 |  |  | 5: Vundamendid; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 22401 | 221 | 3 | 2210000 |  |  | 5: Betoonõõnesplokk 240 mm koos armatuuri ja betoneerimisega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 22402 | 222 | 3 | 2220000 |  |  | 5: Betoonõõnesplokk 190 mm koos armatuuri ja betoneerimisega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 22403 | 223 | 3 | 2230000 |  |  | 5: Betoonõõnesplokk 140 mm koos armatuuri ja betoneerimisega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 22701 | 224 | 3 | 2240000 |  |  | 5: Horisontaalne perimeetri soojustus EPS 120, 100 mm (ümber hoone); KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 22702 | 225 | 3 | 2250000 |  |  | 5: Vertikaalne sokli soojustus EPS 120, 100 mm koos õhekrohviga (välimine); KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 22703 | 226 | 3 | 2260000 |  |  | 5: Vertikaalne sokli soojustus EPS 120, 50 mm (sisemine); KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 2300 | 23 | 2 | 2300000 |  |  | 5: Aluspõrandad; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23101 | 2301 | 4 | 2301000 |  |  | 5: Aluspõrandate liivalused 1000 mm; KOKKU 6: m³; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23601 | 2302 | 4 | 2302000 |  |  | PE kile 0,15 ja soojaisolatsioon EPS 80, 150 mm / 1.K | m² | 64.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23602 | 2303 | 4 | 2303000 |  | P3 | PE kile 0,15 ja soojaisolatsioon EPS 80, 150 mm / 1.K | m² | 64.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23603 | 2304 | 4 | 2304000 |  | P3 | PE kile 0,15 ja soojaisolatsioon EPS 80, 150 mm / 1.K | m² | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23201 | 2305 | 4 | 2305000 |  |  | Aluspõranda armeering, sarrusvõrk - 200 x 200 x 6 / 1.K | m² | 64.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23202 | 2306 | 4 | 2306000 |  | P3 | Aluspõranda armeering, sarrusvõrk - 200 x 200 x 6 / 1.K | m² | 64.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23203 | 2307 | 4 | 2307000 |  | P3 | Aluspõranda armeering, sarrusvõrk - 200 x 200 x 6 / 1.K | m² | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23204 | 2308 | 4 | 2308000 |  |  | Monoliitne r/b aluspõrand 100 mm / 1.K | m² | 64.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23205 | 2309 | 4 | 2309000 |  | P3 | Monoliitne r/b aluspõrand 100 mm / 1.K | m² | 64.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23206 | 2310 | 4 | 2310000 |  | P3 | Monoliitne r/b aluspõrand 100 mm / 1.K | m² | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23604 | 2311 | 4 | 2311000 |  |  | PE kile 0,15 ja soojaisolatsioon EPS 80, 50 mm / 2.K | m² | 56.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23605 | 2312 | 4 | 2312000 |  | P3 | PE kile 0,15 ja soojaisolatsioon EPS 80, 50 mm / 2.K | m² | 56.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23207 | 2313 | 4 | 2313000 |  |  | Vahelaepõranda armeering, sarrusvõrk - 200 x 200 x 6 / 2.K | m² | 56.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23208 | 2314 | 4 | 2314000 |  | P3 | Vahelaepõranda armeering, sarrusvõrk - 200 x 200 x 6 / 2.K | m² | 56.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23209 | 2315 | 4 | 2315000 |  |  | Monoliitne r/b vahelaepõrand 80 mm / 2.K | m² | 56.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 23210 | 2316 | 4 | 2316000 |  | P3 | Monoliitne r/b vahelaepõrand 80 mm / 2.K | m² | 56.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 30 | 3 | 1 | 3000000 |  |  | 5: KANDETARINDID; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 3200 | 31 | 2 | 3100000 |  |  | 5: Kandvad ja välisseinad; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 3240 | 311 | 3 | 3110000 |  |  | 5: Müüritised; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 32401 | 3111 | 4 | 3111000 |  |  | 5: Betoonõõnesplokk 190 mm koos armatuuri ja bertoneerimisega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32402 | 3112 | 4 | 3112000 |  |  | 5: Betoonõõnesplokk 240 mm koos armatuuri ja bertoneerimisega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32403 | 3113 | 4 | 3113000 |  |  | 5: Betoonõõnesplokk 140 mm koos armatuuri ja betoneerimisega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32404 | 3114 | 4 | 3114000 |  |  | 5: Aeroc Ecoterm plus 375 mm koos armeerimisega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32405 | 3115 | 4 | 3115000 |  |  | 5: Aeroc classic 250 mm koos armeerimisega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32406 | 3116 | 4 | 3116000 |  |  | 5: Aeroc classic 150 mm (parapet) koos armeerimisega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 3250 | 312 | 3 | 3120000 |  |  | 5: Seinte elemendid - sillused; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 32501 | 3121 | 4 | 3121000 |  |  | 5: Aeroc 375x200; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32502 | 3122 | 4 | 3122000 |  |  | 5: Aeroc 375x400; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32503 | 3123 | 4 | 3123000 |  |  | 5: CKS15 - 190-240; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32504 | 3124 | 4 | 3124000 |  |  | 5: CKS60 - 190-190; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32505 | 3125 | 4 | 3125000 |  |  | 5: CKS60 - 190-240; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 3280 | 313 | 3 | 3130000 |  |  | 5: Seinte fassaadikatted; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 32801 | 3131 | 4 | 3131000 |  |  | 5: Välislaudis koos vertikaalse roovitusega VS-1; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32802 | 3132 | 4 | 3132000 |  |  | 5: Jäik mineraalvill 200 mm + õhekrohv; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32803 | 3133 | 4 | 3133000 |  |  | 5: Jäik mineraalvill 50 mm + õhekrohv; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 32804 | 3134 | 4 | 3134000 |  |  | 5: Tsementkiudplaat / Vivarec vertikaalse roovitusega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 3300 | 32 | 2 | 3200000 |  |  | 5: Vahe- ja katuslaed; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 33301 | 321 | 3 | 3210000 |  |  | 5: Paneelide metalltoed Petra 220; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 33501 | 322 | 3 | 3220000 |  |  | 5: Vahelae õõnespaneelid koos monolitiseerimisega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 33201 | 323 | 3 | 3230000 |  |  | 5: Vahelae hüdro- (PE kile 0,15) ja heliisoleerimine sammumüra villaga 50 mm; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 33201 | 324 | 3 | 3240000 |  |  | 5: Vahelaepealne monoliitne r/b põrand 70 mm VL-1; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 33502 | 325 | 3 | 3250000 |  |  | 5: Katuslae õõnespaneelid koos monolitiseerimisega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 3400 | 33 | 2 | 3300000 |  |  | 5: Trepielemendid; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 34601 | 331 | 3 | 3310000 |  |  | Puittrepp | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 34602 | 332 | 3 | 3320000 |  |  | Trepipiirde elemendid | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 40 | 4 | 1 | 4000000 | P |  | 5: FASSAADIELEMNDID JA KATUSED; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4100 | 41 | 2 | 4100000 |  |  | 5: Eriaknad; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 41501 | 411 | 3 | 4110000 |  |  | 5: Katuseaken KA-1; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 41502 | 412 | 3 | 4120000 |  |  | 5: Katuseaken KA-2; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 4200 | 42 | 2 | 4200000 | P |  | 5: Aknad; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4210 | 421 | 3 | 4210000 | P |  | 5: Aknalauad; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 42101 | 4211 | 4 | 4211000 | P |  | Aknalauad | tk | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 / 2. korrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 42102 | 4212 | 4 | 4212000 |  |  | 5: Kõik veeplekid; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4 | 4270 | 422 | 3 | 4220000 |  |  | 5: PVC aknad; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 42701 | 4221 | 4 | 4221000 |  |  | 5: A-1; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 42702 | 4222 | 4 | 4222000 |  |  | 5: A-2; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 42703 | 4223 | 4 | 4223000 |  |  | 5: A-3; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 42704 | 4224 | 4 | 4224000 |  |  | 5: A-4; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 42705 | 4225 | 4 | 4225000 |  |  | 5: A-5; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 42706 | 4226 | 4 | 4226000 |  |  | 5: A-6; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 42707 | 4227 | 4 | 4227000 |  |  | 5: RU-1; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 42708 | 4228 | 4 | 4228000 |  |  | 5: RU-2; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 4300 | 43 | 2 | 4300000 |  |  | 5: Välisuksed; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 43101 | 431 | 3 | 4310000 |  |  | 5: Välisuste lukustus ja furnituur; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 43301 | 432 | 3 | 4320000 |  |  | 5: Välisuks VU-1; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 4600 | 44 | 2 | 4400000 |  |  | 5: Rõdud ja terrassid; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 46601 | 441 | 3 | 4410000 |  |  | 5: Rõdude puitkarkass; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 46101 | 442 | 3 | 4420000 |  |  | 5: Rõdude horisontaalne laudis; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 4700 | 45 | 2 | 4500000 |  |  | 5: Piirded ja käiguteed; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 47101 | 451 | 3 | 4510000 |  | PKT-1 | Katusealune käigutee L=0,6m x H=0,5m | m | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 47201 | 452 | 3 | 4520000 |  |  | 5: Rõdu klaasist piirded; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 47301 | 453 | 3 | 4530000 |  |  | 5: Trepi metallist piirded; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4 | 4800 | 46 | 2 | 4600000 |  |  | 5: Katusetarindid; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4800 | 461 | 3 | 4610000 |  |  | 5: Plekkkatus koos soojustuse ja aluskihtidega; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4830 | 4611 | 4 | 4611000 |  |  | 5: Metalltarindid; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 48301 | 46111 | 5 | 4611100 |  |  | 5: Vihmaveesüsteemid RR23 - vihmaveerennid; KOKKU 6: jm; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 48301 | 46112 | 5 | 4611200 |  |  | 5: Vihmaveesüsteemid RR23 - vihmaveetorud; KOKKU 6: jm; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 5 | 48302 | 46113 | 5 | 4611300 |  |  | 5: Katuseredel; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 48302 | 46114 | 5 | 4611400 |  |  | 5: Katuseturva - lumetõkked; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 48303 | 46115 | 5 | 4611500 |  |  | 5: Liite-, ääre- ja muud katuse veeplekid; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 4860 | 4612 | 4 | 4612000 |  |  | 5: Puittarindid; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 48601 | 46121 | 5 | 4612100 |  |  | 5: Katusekandjad (sarikad) koos müürlatiga; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 48602 | 46122 | 5 | 4612200 |  |  | 5: Katusepleki alune puitroovitus koos distantsroovidega KL-2; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 4870 | 4613 | 4 | 4613000 |  |  | 5: Sooja- ja hüdroisolatsioon; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 48701 | 46131 | 5 | 4613100 |  | KL-1 | Viilkatuse aurutõke ja soojustamine mineraalvillaga 300 mm / KL-1 | m² | 19.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 4880 | 4614 | 4 | 4614000 |  |  | 5: Katusekatted; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 48801 | 46141 | 5 | 4614100 |  |  | 5: Katuseplekk KL-2 / Classic profiil; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 4800 | 462 | 3 | 4620000 |  |  | 5: Pööratud katus koos soojustuse ja aluskihtidega; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4830 | 4621 | 4 | 4621000 |  |  | 5: Metalltarindid; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 48303 | 46211 | 5 | 4621100 |  |  | 5: Parapetiplekk; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 48304 | 46212 | 5 | 4621200 |  |  | 5: Liite-, ääre- ja muud katuse veeplekid; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 4870 | 4622 | 4 | 4622000 |  |  | 5: Sooja- ja hüdroisolatsioon; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 48702 | 46221 | 5 | 4622100 |  |  | 5: Lamekatuse hüdroisoleerimine (PE kile 0,15) ja soojustamine KL-3 / EPS 60; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 4880 | 4623 | 4 | 4623000 |  |  | 5: Katusekatted; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 48802 | 46231 | 5 | 4623100 |  |  | 5: Lamekatuse kahekordne SBS kate KL-3; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 48802 | 46232 | 5 | 4623200 |  |  | 5: Lamekatuse alarõhutuulutid; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 4800 | 463 | 3 | 4630000 |  |  | 5: Pööningu soojustus ja aluskihid; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4870 | 4631 | 4 | 4631000 |  |  | 5: Sooja- ja hüdroisolatsioon; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 48703 | 46311 | 5 | 4631100 |  | VL-2 | Katuslae pööningupealse osa hüdroisoleerimine ja soojustamine puiste kivivillaga 400 mm / VL-2 | m² | 64.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 50 | 5 | 1 | 5000000 | P |  | 5: RUUMITARINDID JA PINNAKATTED; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5100 | 51 | 2 | 5100000 |  |  | 5: Vaheseinad ja ripplaed; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5140 | 511 | 3 | 5110000 |  |  | 5: Laotud vaheseinad; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 51401 | 5111 | 4 | 5111000 |  |  | 5: SS-3 ja SS-4 (Aeroc Classic 150); KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 51402 | 5112 | 4 | 5112000 |  |  | 5: SS5, SS-6 (betoonõõnesplokk 240); KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 51403 | 5113 | 4 | 5113000 |  |  | 5: SS-8 (betoonõõnesplokk 190); KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 52504 | 5114 | 4 | 5114000 |  |  | 5: Ukseliist; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 51602 | 512 | 3 | 5120000 |  |  | 5: Vediplaatsein ?; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5160 | 512 | 3 | 5120000 |  |  | 5: Kipsplaatvaheseinad ja -laed; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 51601 | 51201 | 5 | 5120100 |  | SS-1 | Kipsplaatvahesein 96 / SS-3, SS-4, SS-5 | m² | 64.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 51602 | 51202 | 5 | 5120200 |  | SS-2 | Kipsplaatvahesein 121 / SS-5 | m² | 15.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 51603 | 51203 | 5 | 5120300 |  | SS-3 | Kipsplaatvahesein WC / SS-7 | m² | 6.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 51604 | 51204 | 5 | 5120400 |  | RL-1 | Kipsplaatlagi / VL-2 | m² | 30.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 51605 | 51205 | 5 | 5120500 |  | RL-2 | Kipsplaatlagi - Ripplagi / KL-2 | m² | 46.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 51606 | 51206 | 5 | 5120600 |  | RL-3 | Kipsplaatlagi - Kaldlagi / KL-1 | m² | 14.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 51607 | 51207 | 5 | 5120700 |  | AP-1; AP-3 | Akna ja uksepaled - Wedi | m | 63.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 51608 | 51208 | 5 | 5120800 |  | AP-2 | Akna ja uksepaled - Kips | m | 8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5300 | 52 | 2 | 5200000 |  |  | 5: Siseseinte pinnakatted; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5340 | 521 | 3 | 5210000 |  |  | 5: Krohv- ja tasandus; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 53401 | 5211 | 4 | 5211000 |  |  | Plokkidest laotud seinte krohvkatted | m² | 200.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 5 | 53402 | 5212 | 4 | 5212000 |  |  | Plokkidest laotud seinte krohvkatted (märjad ruumid) | m² | 4.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5310 | 522 | 3 | 5220000 |  |  | 5: Värvkatted; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 53101 | 5221 | 4 | 5221000 |  |  | Plokkidest laotud seinte pahteldamine+kruntvärv | m² | 200.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 53102 | 5222 | 4 | 5222000 |  |  | Kipsseinte pahteldamine+kruntvärv | m² | 190.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 53103 | 5223 | 4 | 5223000 |  |  | Siseseinte põhivärv | m² | 390.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5350 | 523 | 3 | 5230000 |  |  | 5: Keraamiline plaat; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 53501 | 5231 | 4 | 5231000 |  |  | Keraamiline plaat koos paigaldusega | m² | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 53502 | 5232 | 4 | 5232000 |  |  | Sokliliist ker. plaat koos paigaldusega | m | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 53503 | 5233 | 4 | 5233000 |  |  | Hüdroisolatsioon | m² | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5400 | 53 | 2 | 5300000 |  |  | 5: Lagede pinnakatted; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5410 | 531 | 3 | 5310000 |  |  | 5: Värvkatted; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 54201 | 5311 | 4 | 5311000 |  |  | Betoonlagede tasandus | m² | 45.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 54101 | 5312 | 4 | 5312000 |  |  | Betoonlagede pahtel+kruntimine | m² | 45.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 54102 | 5313 | 4 | 5313000 |  |  | Kipsplaadist lagede pahtel+ kruntvärv | m² | 91.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 54103 | 5314 | 4 | 5314000 |  |  | Lagede põhivärv | m² | 136.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5500 | 532 | 3 | 5320000 |  |  | 5: Treppide pinnakatted; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 55101 | 5321 | 4 | 5321000 |  |  | 5: Trepi viimistlus; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 55401 | 5322 | 4 | 5322000 |  |  | 5: Trepikodade keraamiline plaat koos paigaldusega; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 55501 | 5323 | 4 | 5323000 |  |  | 5: Trepikoja põrandaliist; KOKKU 6: m; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 55502 | 5324 | 4 | 5324000 |  |  | 5: Trepikoja sokliliist; KOKKU 6: m; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5600 | 533 | 3 | 5330000 | P |  | 5: Põrandad ja põrandakatted; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 56201 | 5331 | 4 | 5331000 |  |  | 5: Põrandatasandus; KOKKU 6: m²; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5650 | 534 | 3 | 5340000 |  |  | 5: Keraamiline plaat; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 56501 | 5341 | 4 | 5341000 |  |  | Keraamiline plaat koos paigaldusega | m² | 20.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 56502 | 5342 | 4 | 5342000 |  |  | Hüdroisolatsioon | m² | 20.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5660 | 535 | 3 | 5350000 | P |  | 5: Parkett; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 56601 | 5351 | 4 | 5351000 | P |  | Liimitav parkett | m² | 94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 56602 | 5352 | 4 | 5352000 | P | PL-1 | Põrandaliist | m | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5200 | 54 | 2 | 5400000 | P |  | 5: Siseuksed; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5250 | 541 | 3 | 5410000 | P |  | 5: Puituksed; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 52501 | 5411 | 4 | 5411000 | P |  | SU1 - 10 x 21 | tk | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 52502 | 5412 | 4 | 5412000 |  |  | SU2 - 9 x 21 koos furnituuriga | tk | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 52503 | 5413 | 4 | 5413000 | P |  | SU3 - 8 x 21 | tk | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 52504 | 5414 | 4 | 5414000 | P | UL-1 | Ukseliist | m | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 52505 | 5415 | 4 | 5415000 |  |  | 5: V-U3; KOKKU 6: tk; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 70 | 7 | 1 | 7000000 |  |  | 5: TEHNOSÜSTEEMID; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 7100 | 71 | 2 | 7100000 |  |  | 5: Veevarustus ja kanalistasioon; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 71101 | 711 | 3 | 7110000 |  |  | Veevarustus | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 71201 | 712 | 3 | 7120000 |  |  | Kanalisatsioon | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 71301 | 713 | 3 | 7130000 |  |  | Sanitaartehnika seadmed | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 7200 | 72 | 2 | 7200000 |  |  | 5: Küte ja ventilatsioon; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 72101 | 721 | 3 | 7210000 |  |  | Küttetorustikud | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 72201 | 722 | 3 | 7220000 |  |  | Küttekehad | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 72201 | 7221 | 4 | 7221000 |  |  | Põrandakütte automaatika | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 72301 | 723 | 3 | 7230000 |  |  | Soojasõlm | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 72401 | 724 | 3 | 7240000 |  |  | Ventilatsiooniseadmed | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 72501 | 725 | 3 | 7250000 |  |  | Ventilatsioonitorustikud | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 72502 | 726 | 3 | 7260000 |  |  | Plafoonid, klapid ja muud süsteemi osad | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 7400 | 73 | 2 | 7300000 |  |  | 5: Tugevvoolupaigaldis; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 74101 | 731 | 3 | 7310000 |  |  | Elektri peajaotussüsteemid | tk | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 74102 | 732 | 3 | 7320000 |  |  | Jaotussüsteemid | tk | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 74201 | 733 | 3 | 7330000 |  |  | Kaabliteed | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 74301 | 734 | 3 | 7340000 |  |  | Kaabeldus | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 74401 | 735 | 3 | 7350000 |  |  | Valgustid koos paigaldusega | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 74501 | 736 | 3 | 7360000 |  |  | Installatsioonimaterjalid | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 74502 | 737 | 3 | 7370000 |  |  | 5: Elektrikütteseadmed; KOKKU 6: kmpl; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 74601 | 738 | 3 | 7380000 |  |  | Maandusseade ja piksekaitse | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 7500 | 74 | 2 | 7400000 |  |  | 5: Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 75101 | 741 | 3 | 7410000 |  |  | Suitsuärastusautomaatika | kmpl | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 75301 | 742 | 3 | 7420000 |  |  | Andmevõrgud, arvuti- ja telefonivõrk | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 75402 | 743 | 3 | 7430000 |  |  | Valvesignalisatsioon | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 75403 | 744 | 3 | 7440000 |  |  | Fonolukusüsteem | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 75401 | 745 | 3 | 7450000 |  |  | Automaatne tulekahjusignalisatsioon | kmpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 80 | 8 | 1 | 8000000 |  |  | 5: EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 8100 | 81 | 2 | 8100000 |  |  | Ajutised ehitised ehitusplatsil | obj | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 8200 | 82 | 2 | 8200000 |  |  | Ajutised tehnosüsteemid | obj | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 8300 | 83 | 2 | 8300000 |  |  | Masinad ja seadmed | obj | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 8400 | 84 | 2 | 8400000 |  |  | Tööriistad ja instrumendid | obj | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 8500 | 85 | 2 | 8500000 |  |  | Abimaterjal | obj | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 8600 | 86 | 2 | 8600000 |  |  | Energiakulu | obj | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 8700 | 87 | 2 | 8700000 |  |  | Veod | obj | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 90 | 9 | 1 | 9000000 |  |  | 5: EHITUSPLATSI ÜLDKULUD; KOKKU 11: 0; 0 12: 0; 0 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 9100 | 91 | 2 | 9100000 |  |  | Juhtimiskulud | obj | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 9200 | 92 | 2 | 9200000 |  |  | Kulud abistavatele tegevustele | obj | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 9400 | 94 | 2 | 9400000 |  |  | Talvised lisakulud | obj | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 4 | 9600 | 96 | 2 | 9600000 |  |  | Lepingu erikulud | obj | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0