## Лист1
Tööde kirjeldus | Ühik | Kogus
Seinte ja lae puhastus vanast tapeedist, defektidest, polüsteroolist | м2 | 192 | Очистка стен и потолка от обоев, пенопласта и дефектов
Vana plaatide eemaldamine seintest ja põrandast | м2 | 42 | демонтаж кафеля стены и пол
Põrandamaterjali eemaldamine (PVC ja laminaat) | м2 | 12 | демонтаж напольного покрытия (линолеум и ламинат)
Puitpõranda tasandamine, vajaduse korral osaline vahetus | м2 | 56 | Циклевание и усиление дощатого пола, при необходимости частичная замена досок
Sisseehitatud kappide demonteerimine (puidust) | м2 | 13 | демонтаж антресоли и встроенных шкафов
Sisemiste uste demonteerimine | tk | 6 | демонтаж межкомнатных дверей
Sisemiste uste paigaldus (nii ukse karbi kui ka ukse, jne) | tk | 7 | установка межкомнатных дверей
Seinte krohvimine | м2 | 171 | tkукатурка стен
Seinte ja lae pahteldus, lihvimine | м2 | 208 | Шпаклевка и шлифовка стен и потолка
Seinte ja laede värvimine kruntvärviga | м2 | 208 | Грунтовка стен и потолка
2-kordne seinte ja laede värvimine | м2 | 208 | Окрашивание стен и потолка (2 раза)
Aknapalede tasandamine ja värvimine | м2 | 3 | выравнивание и покраска откосов балкона и окон
Kipskarbi paigaldus köögis kuhu mahutada torustiku | м2 | 2.55 | установка короба с сантехническими трубами (стояк) из гипсокарта на кухне
Seina paigaldus (karkass+kipsplaat). Kogus on seina pindala ühelt poolt | m2 | 8 | возведение стен (заделка проемов) из гипсокартона. Гипс посчитан с одной стороны
Väike kuugi paigaldus torude ja ventiiilide pääsemiseks | tk | 1 | установка люка для доступа к разъемам
Torustiku jaoks vajalik strobeerimine, torustiku paigaldus ja stroobide tätmine (vannitaos ja WC-s) | jm | 2.5 | tkробы, прокладка труб и заделка tkроб в стенах ванной, туалета и кухни
Vannitoa ja WC põranda tasandamine seguga | м2 | 3 | Выравнивание пола (стяжка) ванны, wc
Vannitoa ja WC seinte ja põranda hüdroisolatsioon | м2 | 26 | Гидроизоляция пола и стен в ванной и туалете
Vana santehnika eemaldamine (WC ja dussinurk) | tk | 2 | демонтаж сантехники (душевая кабина, унитаз)
Uue santehnika paigaldus (vann, valamu, WC) ning ühendamine vee ja kanalisatsiooniga | tk | 3 | установка сантехники (унитаз, раковина, ванна)
Vana kuivati eemaldus ning uue paigaldus uues kohas | tk | 1 | демонтаж, перенос и установка нового полотенцесушителя
Elektriga köetava sooja põranda paigaldus vannitoas/WC-s | jm | 1.3 | установка и подключение электрического теплого пола
Vana sisemise torustiku eemaldamine ja väljavahetamine | tk | 4 | замена сливной и фоновой труб при необходимости, подключение к стояку
Ventilatsioonitoru paigaldus, ühendus maja ventilatsiooiniga ning ventilaatori paigaldus |  | 2 | прокладка вентиляционной трубы от wc до шахты и установка принудительной вентиляции
WC ja vannitoa seinte ja põranda plaatimine | м2 | 26 | Укладка кафеля на стены и пол ванной комнаты
Mittevajaliku elektripistikute demonteerimine ja aukude täitmine/tasandamine seinaga | tk | 15 | демонтаж ненужных розеток и выключателей и заделка отверстий
Laevalgustite vahetus (vanade demonteerimine ja uue valgustite paigaldus ja ühendamine | tk | 7 | замена потолочных светильников
Uue laevaglusti paigaldus | tk | 1 | установка нового потолочного осветителя в panipaik
Ventrestide vahetus | tk | 4 | Замена вентиляционных решёток
Ventshahtide puhastus (võimaluste piirides) | tk | 2 | очистка вент шахт от мусора 2 tk
Uue elektrikaabelduse paigaldamine pistikute jaoks, pesumasina jaoks ja sooja põranda jaoks | jm | 48 | Прокладка электро кабеля для розеток, каб. стир.машины, электрического теплого пола
Pesumasina elektrikaabli ühendus läbi lekkevoolu kaitset kilbiga | tk | 1 | подключение к счетчику электро кабеля для стир.машины
Kaablistroobid, kaabli paigaldus ning aukude täitmine/tasandamine | jm | 4 | tkробы, прокладка кабеля и заделка tkоб в стенах
Uute pistikute ja lülite paigaldus | tk | 33 | установка новых розеток и выключателей
Laminaati paigaldus | м2 | 56 | Укладка ламината
Põrandaliistude paigaldus | jm | 60 | Установка плинтуса
Kardinapuude paigaldus | tk | 3 | установка tkанги для tkор
Tuletõrje/vingugaasi anduri paigaldus | tk | 1 | установка пожарного датчика
Vannitoa kappi peegliga paigaldus, WC-paberi hoidja paigaldus, ratikute hoidja paigaldus | tk | 3 | установка шкафа-зеркала и держателя бумаги и крючкой в ванной
Raadiatoorite puhastus, korrastamine ja värvimine | tk | 4 | покраска радиаторов
Vana aknade demonteerimine rõdul | tk | 3 | демонтаж старых окон на балконе
Uksekella paigaldus | tk | 1 | установка дверного звонка на внешней стене квартиры
Prügi utiliseerimine korterist, prügikonteineri rent |  |  | Вывоз мусора м мебели из квартиры и балкона и аренда мусорного контейнера
Ehitusmaterjalide tõstmine IV korrusele ning prügi toimetamine konteinerisse |  |  | Занос строительных материалов на этаж и в квартиру
Korteriühistuga tööde kooskõlastus |  |  | договоренность с домоуправлением о проведении всех сантехнических работ
Transpordikulud (sh materjalide transport) |  |  | транспортные расходы
Tööd rõdul
Rõdu välisseina seestpoolt kegplokkide paigaldus (100mm)
Rõdu seinte, lae ja põrandasoojustus vahtpolüstirooliga
Põranda tasandamine, elektriga köetava sooja põranda paigaldus ja tasandamine seguga
Kaabli paigaldus ja ühendus
Seinte ja lae krohvimine ja pahteldamine ja lihvimine
Seinte ja lae värvimine kruntvärviga
2-kordne seinte ja laede värvimine
Laevalgusti paigaldus ja ühendamine, lüliti paigaldus
Vastava IP klassi pistikute paigaldus ja ühendus
Põranda plaatimine
Peale akna paigaldamist aknapalede soojustus ja viimistlus (pahteldamine ja värvimine)