Hange

Jäätmemaja ehitus

Jäätmemaja tuleb rajada vastavalt R. Projekti projektile ( vt lisa).  Prügimaja ehitatakse asfaltpinnale. Olemasolev vana asfaltpinnas tuleb eelnevalt eemaldada ja asendada uuega. Asendatavat asfaltpinda on 14 m3. Prügimaja ehitatakse hööveldatud puidust. Postide vundamendid on tsingitud terasest postvundamendid. Olemasolevale projektile on vajalik teha järgmine parandus: ukseava laius peab olema 2 meetrit ja selles kaks vastassuundadesse avanevat ust, mis peab olema võimalik lukustada nii, et tavaliselt avatakse üks uksepool, teine avatakse vaid prügi äraveol. Uks peab olema varustatud Abloy lukuga. 
Ehituse aeg detsember 2007 - märts 2008.  Töö peab olema tellijale üle antud 30. märtsiks 2008.   Töid saab alustada orienteeruvat detsembri II poolest (sõltub tellija ja Keskkonna Investeeringute Keskuse  vahelise lepingu sõlmimise ajast) . Pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 30. märtsini 2008.
Nõuded pakkujale:

1. peab omama vastavat ehitusalast registreeringut majandustegevuse registris.
Eelarve peab olema lahti kirjutatud vähemalt järgmiselt : aluspinnase uuendamine, materjal, tööjõukulu, transport ja seadmed, muud kulud.
Hankija võib lükata kõik pakkumise tagasi, kui need ületavad planeeritud rahalised vahendid.

Pakkumised võib esitada elekroonilise hakekeskkonna hange.ee kaudu, 
