1. Põrandad, koos eeltöödega ja puitliistudega:

· Esik, köök –linoleum 25m2
· Elutuba, töötuba – laudparkett  46m2
· II korrus – laudpõranda paigaldus (koos laakide ja peno paigaldamisega) + õlitus 73m2
2. Saunaukse ja 8 siseukse värvimine ja paigaldamine:

3. Kipsplaadi paigaldamine:

· Kahetasandiline laekarniis 


[image: image1.png]u3m

50

50

13

15

50

50

u3sm

(1





4. Esiku ripplagi (u 2m2)

5. Leiliruumi voodrilaua (lagi 4m2 ja seinad 15m2) paigaldus ja lava ehitus

6. Pesuruumi ripplae paigaldus 11,2m2
7. II korrusel voodrilaudade paigaldus lakke ja kaldlaele 98m2
8. vannitoa kipslae paigaldus 6m2
9. 4 katuseakna palede katmine voodilaudadega

10. San. tehnika paigaldamine (3 kraanikaussi, 1 wc pott seinale kinnitatav ja teine põrandale, vann)

11. Kipskarkassil sein umbes 1,5m pikk

12. Maalritööd:

· Seinad (seinte kõrgus esimesel korrusel 2,6m, teisel korrusel välissein 1,2 m ja kõrgeim koht 2,6m, katuse kalle 40 kraadi) 295m2
· Laed 72,4m2
