ELAMU JA ABIHOONE PROJEKT

TARTU VALD, VAHI KÜLA, AADLIKU 18

__________________________________________________________________________________________


[image: image1.jpg]BEIOONIOODE




Betoontoode OÜ

Äriregistri kood 11198287

Litsents EEP000580

Oru põik 4

Tuhala küla

Kose vald

Harjumaa 75103

Tel 52 66 858
_______________________________________________________________

T- 145
Tellijad: 
Eve Pruuli /

Asukoht: 

Aadliku tn. 18 



Vahi küla



Tartu vald



Tartumaa
ELAMU JA ABIHOONE 

PROJEKT

Projekti autor:

Kirsti Matikainen  /

Vastutav spetsialist:
Priit Pallum /

August 2007

SISUKORD

A
SELETUSKIRI

1. Üldiselt

2. Asukoht, asendiplaaniline lahendus

3. Haljastus ja heakord

4. Vertikaalplaneerimine

5. Arhitektuurne lahendus

6. Konstruktiivne lahendus

7. Välis- ja siseviimistlus

8. Tulekaitse

9. Tehnoosad (vesi, kanalisatsioon, elektrivarustus, küte, ventilatsioon)
10. Elamu kasuliku pinna arvutamine

11. Elamu tehnilised näitajad

12. Abihoone kasuliku pinna arvutamine

B
LISAD

1. Projekteerimistingimused nr. PT- 69- 2006, välja antud Tartu Vallavalitsuse poolt 27.12.2006.

2. Detailplaneering

3. Kinnistusraamatu väljavõte
4. Krundi geodeetiline plaan

C
GRAAFILINE OSA


Asukoha skeem

LEHT 1
Asendiplaan




M 1:500

LEHT 2
Elamu esimese ja teise korruse plaan 
M 1:100

LEHT 3
Elamu vaated kirdest ja edelast

M 1:100

LEHT 4
Elamu vaated loodest ja kagust

M 1:100

LEHT 5
Elamu lõige A-A



M 1:100

LEHT 6
Elamu vundamendi plaan


M 1:100

LEHT 7
Elamu avade spetsifikatsioon


M 1:100

LEHT 8
Abihoone plaan



M 1:100

LEHT 9
Abihoone vaated



M 1:100

LEHT 10
Abihoone lõige A-A



M 1:100

LEHT 11
Abihoone vundamendi plaan


M 1:100

LEHT 12
Abihoone avade spetsifikatsioon

M 1:100

LEHT 13
Krundi tänavapoolne piire


M 1:50

1. ÜLDISELT

Käesolev projekt on koostatud Tartu maakonnas Tartu vallas Vahi külas asuva Aadliku tn 18 elamu ja abihoone ehitamiseks. 

Projekt on koostatud Eve Pruuli tellimisel. Projekteerimise aluseks on Tartu Vallavalitsuse poolt 27.12.2006 korraldusega nr. 584 väljastatud projekteerimistingimused nr. PT- 69- 2006. Projekti koosseisus on lahendatud hoone arhitektuur, plaani- ja mahulahendus ning krundi välispiirde lahendus. Eriosade projektid koostatakse vastavate spetsialistide poolt ja ei sisaldu käesoleva projekti kaustas.

Projekti koostamise käigus on teostatud krundi geodeetiline mõõdistamine. Elumaja esimese korruse kõrgusmärgile (0,00 vastab abs. kõrgus +39,40.

2. ASUKOHT JA ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

Projekteeritavad hooned asuvad Tartu maakonnas Tartu vallas Vahi külas. 

Elamu paikneb krundil kirde-edelasuunaliselt, Aadliku tänavaga risti. Katuse harjajoon on tänavaga paralleelne. Fassaadi põhimaht paikneb krundi piirist 7 m kaugusel. Peasissepääs hoonesse jääb krundi kirdepoolsele küljele. Elamus on lisaks peasissepääsule veel kaks sissepääsu: tehnoruumi pääseb kagust ning terrassi kaudu elutuppa edelast. 

Abihoone paikneb krundil samuti kirde-edelasuunaliselt, paralleelselt elamuga ning risti Aadliku tänavaga. Sissepääs abihoones asuvasse garaaži ning küttepuude ruumi asub kirdes, sissepääs sauna eesruumi asub edelas.
Sissesõidutee ning parkimisala kaetakse kiviparketiga. Sissesõidutee ääres on parkimisplats kahele autole. 

3. HALJASTUS JA HEAKORD

Krundil puudub kõrghaljastus, käesoleval hetkel (enne ehitama asumist) on krundil looduslik rohumaa. Kuna krunti ümbritsevad kahest küljest tänavad: kirdest Aadliku ja kagust Pargi tänav, rajatakse tänavapoolseteks piireteks 1,4 meetri kõrgune teraspostidel vertikaalse puitlaudisega piirdeaed. Sissesõiduteel puidust väravad. Krundi loode- ja edelapoolseks piirdeks rajatakse teraspostidel metallvõrkpiire kõrgusega 1,4 m ja piirdega paralleelne hekk. 

Hoov lahendatakse iluaiana, istutatakse ilupuud või lehtpuud. Haljastusprojekt ei sisaldu käesolevas projektis.
Sissesõidutee laius 4 meetrit. Garaazhiesine plats ja autode parkimisplats kaetakse kiviparketiga. 

Kinnistu tänavapoolsele piirile idas sissesõidutee kõrvale paigutatakse alustele prügikast ning varjatakse puitpiirde ja hekiga; üks külg on avatud prügikastide juurde pääsemiseks.

Krundi välisvalgustus on elamu peasissepääsu ümbruses ning abihoonel garaažipoolsel küljel. Välisvalgustuslambid süttivad automaatselt liigutuse peale.

4. VERTIKAALPLANEERIMINE
Krunt on üldiselt tasane; lääneosas madalam. Kõrgused tõusevad edelast kirde suunas ning jäävad vahemikku 53,25 kuni 54,00. Olemasolev situatsioon ei nõua kallete korrigeerimist. Hoonete rajamise kohal on kõrgused 53,60 kuni 54,00. Liigvete ärajuhtimine toimub pinnase loomuliku filtratsiooni teel.

5. ARHITEKTUURNE LAHENDUS
Projekteeritaval elumajal on kaks täiskorrust ja täikelpkatus. Kelder puudub. 

Elamul on kaasaegne funktsionaalne ruumiprogramm. Elamu peasissepääs on hoone kirdepoolses küljes. Peasissepääsu kohal on varjualune. 

Hoonesse sisenedes on esimene ruum tambur, kus asub ka teisele korrusele viiv trepp. Esimesel korrusel esikust toimub hargnemine eluruumidesse: kirdeosas, hoone peafassaadil otse tamburi kõrval asub köök, mis on osaliselt avatud elutuppa. Elutuba paikneb edelapoolses küljes, sealt on pääs terrassi kaudu aeda. Elutuba seina taga on esik, kust saab kabinetti ja magamistuppa. Magamistoast pääseb samuti elutoaterrassile. Esimese korruse pesemisruumi ja sauna pääseb läbi köögi. 
Esimesel korrusel hoone kirdepoolses küljes asub tehnoruum, millel on eraldi sissepääs õuest.

Teisel korrusel on trepihall, 3 magamistuba, panipaik ning vannituba/WC. Ühest  magamistoast pääseb aeda avatud vaatega rõdule.

Fassaad viimistletakse helebeeži krohviga. Sokkel kaetakse helehalli tooni kivipuruviimistlusega. 
Aknaraamid ja välisuksed on valged. Rõdupiirded tumehallid.

Terrassi ja rõdu põrand puidust, toon naturaalne puit.

Katusekalded 18( ja 20(, katusekattematerjaliks valtsplekk (toon tumehall). Korsten krohvitakse tumehalliks. Katusetarvikud terasest, toon on samuti tumehall.
Projekteeritav abihoone on ühekorruseline, ilma keldrita. Aadliku tänava poole jäävad sissepääsud garaaži ja küttepuude ruumi. Lisaks paikneb majas saun koos eesruumi ja pesemisruumiga. Sauna eesruumist on pääs krundi lõunaosas paiknevale katusealusele terrassile. 
Katus 20-kraadine viilkatus, katteks tumehall valtsplekk. Seinte välisviimistlus vertikaalne puitlaudis, värvitud helebeežiks. Aknad on valged, välisuksed puidust, naturaalse puidu tooniga. Sokkel kaetakse helehalli tooni kivipuruviimistlusega.

6. KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

Vundamendid

Mõlemale hoonele rajatakse taldmikuga lintvundamendid. 
Elamu vundament ehitatakse 250mm Fibo kergplokkidest. Fibo vundamendi rajamissügavus maapinnast on 400mm, mille alla  tuleb 200mm paksune ja 500mm laiune betoontaldmik. Lintvundamendi vahele valatakse raudbetoonplaat. Vundament ja sokkel soojustatakse 100mm vahtplastiga (tüüp R). 

Abihoone vundament ehitatakse 200mm Fibo kergplokkidest. Vundamendi rajamissügavus maapinnast on 400mm, mille alla  tuleb 200mm paksune ja 400mm laiune betoontaldmik. Lintvundamendi vahele valatakse raudbetoonplaat. Vundament ja sokkel soojustatakse 100mm vahtplastiga (tüüp R).

Välisseinad

Elamu välisseinad laotakse 250mm paksustest Fibo plokkidest. Väljapoole paigaldatakse kleepeseguga soojustuseks vahtplast 150mm. Vahtplasti peale armeerimiskiht ning 1mm hõõrdkrohv.

Seestpoolt seinad krohvitakse, värvitakse, plaaditakse või tapeeditakse vastavalt sisekujundusprojektile, mis ei sisaldu käesolevas projektis. 

Hoone välisviimistlus peab vastama klassile V 1/1.

Abihoone välisseinad ehitatakse puitkarkassil. Puitkarkass soojustatakse kahes kihis: 200mm mineraalvilla paigaldatakse vertikaalse karkassi 50×200mm s=600mm vahele. Sellele lüüakse horisontaalne puitkarkass 50×50mm s=600mm, mille vahele paigaldatakse 50mm mineraalvilla. Soojustuse peale paigaldatakse tuuletõkkeplaat, mille järel jäetakse 25mm õhutusvahe. Välisvoodriks puitlaudis.

Garaaži sein viimistletakse seestpoolt tsement(kiud)plaadiga. Sauna seinas seespool lehtpuidust laudis. Pesuruumi seinas glasuuritud keraamilised plaadid. Sauna eesruumi seinas puitlaudis.

Vaheseinad

Elamu sisekandeseinad ehitatakse 250mm paksustest Fibo plokkidest. Mittekandvad siseseinad laotakse 100mm paksustest Fibo plokkidest. Vaheseinad viimistletakse vastavalt sisekujundusprojektile, mis ei sisaldu käesolevas projektis.
Siseviimistluses kasutatavad puittarindid katta tulekaitselakiga, et tagada klass V 1/1.

Abihoones sisekandeseinad puuduvad. Mittekandvad siseseinad ehitatakse vertikaalsest puitkarkassist 50x100mm s=600mm. 

Siseviimistluses kasutatavad puittarindid katta tulekaitselakiga, et tagada klass V 1/1.

Vahelaed

Elamul on monoliitne raudbetoon-vahelagi. Vahelaele valatakse tasanduskiht ja seejärel paigaldatakse põrandakate.

Katus

Elamul on täiskelpkatus. Katuse kandekonstruktsiooniks on puitsarikad.  Sarikad 50x150mm s=800mm. Sarikate peale aluskate ja aluslaudis 25x100mm s=50mm. Seejärel katusekate valtsprofiilplekk (toon tumehall). Katusekate peab olema klassist K1.

Tuulutusvahes olevad puitlatid antiseptida 2-3 korda (nt Pinotexiga). 

Lae kandvad osad on puidust laetalad 50x200mm s=400mm. Siseruumide poole aurutõkkekile ja 2 kihti kipsplaati. Soojustuseks puistevill 250...300mm ning tuuletõke.
Sadevete ärajuhtimiseks katuselt paigaldatakse elamu katusele vihmaveetorud ning fassaadile  vihmaveerennid. Katused varustatakse lumetõketega.
Korstnad ehitatakse Fibo moodulkorstnast ja viiakse katuse harjast 800mm kõrgemale ning kaetakse plekist mütsidega.

Katusele pääseb maja kaguküljele paigaldatud kohtkindla redeli kaudu. Katusele paigaldatakse käigusild kuni korstnani.

Abihoone katuse kandekonstruktsiooniks on puittalad ja sarikad. Lagi soojustatakse mineraalvillaga. Sarikad 50x150mm s=800mm. Sarikate peale aluskate ja aluslaudis 25x100mm s=50mm. Seejärel katusekate valtsprofiilplekk (toon tumehall). Katusekate peab olema klassist K1. Lae kandvad osad on puidust laetalad 50x200mm s=400mm. Siseruumide poole aurutõkkekile ja 2 kihti kipsplaati. Soojustuseks puistevill 250...300mm ning tuuletõke.

Tuulutusvahes olevad puitlatid antiseptida 2-3 korda (nt Pinotexiga). 

Põrandad

Elamu esimese korruse valatud betoonplaadil ja teise korruse betoonpaneelidel vahelagedel põrandad viimistletakse vastavalt ruumi otstarbele kas keraamiliste plaatide või parketiga. Esikus, WC-s, vannitoas, pesemisruumis ja saunas kasutakse põranda katmiseks keraamilisi plaate, tubades parkettpõrandad. 

Põrandakattematerjal klassist P.

Rõdu põrand soojustatakse raudbetoonpaneelide pealt jäikade kivivillaplaatidega, mis kaetakse puidust rõdurestidega. Äravool vihmaveetoru kaudu. 

Terrassi põrandal puitlaudis või puidust terrassirestid. Puitpõrandad peavad olema töödeldud ilmastikukindla vahendiga.

Aknad

Mõlema hoone aknad ja terrassi- ning rõduuksed on 3-kordse klaaspaketiga PVC raamides. Toon valge.
Uksed

Elamu välisuksed puidust (valged). Siseuksed naturaalsed puituksed, vastavalt uste spetsifikatsioonile klaasitud või siledad. Värvitakse vastavalt soovile. Saunauks puidust raamis klaasuks (kuumuskindel), pesuruumi uks peab olema niiskuskindel.
Abihoone välis- ja siseuksed puidust (naturaalset tooni). Garaažiuks on ülestõstetav ja poolsoojustatud (toon valge). Saunauks puidust raamis klaasuks (kuumuskindel), pesuruumi uks peab olema niiskuskindel.
7. VÄLIS- JA SISEVIIMISTLUS

ELAMU VÄLISVIIMISTLUSTABEL:

	TÄHIS
	EHITISE OSA
	MATERJAL
	VÄRVUS

	1
	Välissein
	Krohv
	0603-Y27R

	2
	Vundament
	Kivipuruviimistlus
	Kivipurusegu nr ... (helehall)

	3
	Aknad
	PVC-aknad
	Valge

	4
	Uksed
	Puituksed
	Valge

	5
	Varjualuse postid
	Puitpruss 150x150mm 
	Immutatud puit, värvitud beežiks

	6
	Varjualuse põrand
	Betoon
	Helehall

	7
	Redel
	Teras
	Valge

	8
	Rõdupiirded
	Teras
	Tumehall

	9
	Korsten
	Krohv
	Tumehall

	10
	Räästakast
	Puitlaudis
	Tumehall

	11
	Katusekate
	Valtsprofiilplekk
	Tumehall

	12
	Vihmaveerennid
	Teras
	Tumehall

	13
	Vihmaveetorud
	Teras
	Valge

	14
	Terrassi ja rõdu põrand
	Puit
	Immutatud puit


ABIHOONE VÄLISVIIMISTLUSTABEL:

	TÄHIS
	EHITISE OSA
	MATERJAL
	VÄRVUS

	1
	Välissein
	Puitlaudis
	0603-Y27R

	2
	Vundament
	Kivipuruviimistlus
	Kivipurusegu nr ... (helehall)

	3
	Aknad
	PVC-aknad
	Valged

	4
	Uksed
	Puituksed
	Naturaalne puit

	5
	Terrassi postid
	Puitpruss 150x150mm 
	Immutatud puit

	6
	Terrassi põrand
	Puit
	Immutatud puit

	7
	Korsten
	Krohv
	Tumehall

	8
	Räästakast
	Puitlaudis
	Tumehall

	9
	Katusekate
	Valtsprofiilplekk
	Tumehall

	10
	Vihmaveerennid
	Teras
	Tumehall

	11
	Vihmaveetorud
	Teras
	Valge


ELAMU SISEVIIMISTLUSTABEL:

	RUUM
	PÕRAND
	SEIN
	LAGI

	Toad, eluruumid
	Parkett / vaip
	Krohvitud ja värvitud kipsplaatsein / tapeet
	Värvitud kipsplaadist ripplagi või betoonlagi. Toon valge

	Köök, tambur
	Keraamiline põrandaplaat
	Keraamiline glasuuritud seinaplaat / värv
	Värvitud kipsplaadist ripplagi või betoonlagi. Toon valge

	Pesemisruumid
	Keraamiline põrandaplaat 
	Keraamiline glasuuritud seinaplaat
	Alumiiniumplekist paneelripplagi. H=2,25m põrandast

	Tehnoruum
	Betoonpõrand
	Fibo plokk
	Viimistlemata betoon


ABIHOONE  SISEVIIMISTLUSTABEL:

	RUUM
	PÕRAND
	SEIN
	LAGI

	Saun, sauna eesruum
	Puitlaudis
	Puitlaudis
	Puitlaudis

	Pesemisruum
	Keraamiline põrandaplaat 
	Keraamiline glasuuritud seinaplaat
	Puitlaudis

	Garaaž, küttepuude ruum
	Betoonpõrand
	Tsement(kiud)plaat
	Puitlaudis


Märkused:

1. Välisseina viimistlustoon valitud “Tintorama Color” värvikaardilt

2. Sokli viimistlustoon valitud Serpo MinCoat kataloogist

3. Siseviimistlusmaterjalid täpsustuvad sisekujundusprojektis

4. Siseviimistlustoonid määratakse sisekujundusprojektis

5. Siseviimistlus peab vastama klassile V 1/1

6. Välisviimistlus peab vastama klassile V 1/1

7. Katusekate peab vastama klassile K1

8. Põrandakattematerjal peab vastama klassile P

9. Hoone ehitamisel, sh nii välis- kui siseviimistluses ei tohi kasutada tervisekaitse poolt litsenseerimata materjale 

8. TULEKAITSE

Elamu on kahekorruseline, keldrita ja kuulub tulepüsivuse astmelt TP-3 klassi. Kandekonstruktsioonid on mittepõlevast materjalist R60.

Eluruumide kõrgus on 2,50m, katuseharja kõrgus 7,86 m maapinnalt. Pööningule pääseb 2. korruse trepihallis asuvast luugist 600x800mm (EI 15). Luuk asub laes, sinna ligi pääseb redeliga. Elamu edelapoolsele fassaadile paigaldatakse redel, mille abil pääseb korstna juurde. Katusele paigaldatakse käigusillad.

Evakuatsiooniteedeks kasutatakse elamu väljapääse, kokku neli väljapääsu (peasissepääs tamburisse, tehnoruumi sissepääs, terrassiuksed elutuppa ja magamistuppa). Suitsu eemaldamiseks kasutatakse aknaid ja uksi. Majal on gaasiküte ja vajadusel ahiküte. 

Ahi paikneb elutoas. Ahju ette maha paigaldatakse klinkerplaadid, mis ulatuvad ahju uksest vähemalt 10 cm kummalegi poole ja 50 cm ettepoole. Elamus ja abihoones on puuküttekerisega saun. Ahju ja elamus asuva sauna suitsugaasid juhitakse topeltlõõriga moodulkorstnasse. Abihoones asuva sauna suitsugaasid juhitakse moodulkorstnasse.
Korsten – 3-kihiline moodulkorsten (Fibo). Ehitada vastavalt tootjapoolsetele paigaldus-juhistele. Korstna läbiviimisel vahelaest ja katusekonstruktsioonidest tuleb jälgida, et põlevad ehitusosad oleksid vähemalt 100mm kaugusel korstna välispinnast, korstna välispinna ümber läbiviigu kohalt ehitada 100mm paksune kivivillast krae (mahukaaluga 100kg/m3). Korstnad viiakse katuse harjast 800mm kõrgemale ning kaetakse plekist mütsidega.

Elamusse on ette nähtud autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur.

Hoone sise- ja välisviimistlus peavad vastama klassile V 1/1. Põrandakattematerjal klassist P.

Tuletõrjemasinad ja -seaded saavad ringi pöörata hoovis.

Tulekustutuseks vajalik vesi saadakse lähimast veevõtukohast (näiteks ... Kaugus umbes ... km).

Hoone peab vastama Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a. määruse nr. 315 nõuetele. Küttesüsteemid peavad vastama EVS 218-3:2002 nõuetele.
9. TEHNOOSAD

Kanalisatsioon

Hoonete reoveed juhitakse tsentraalsesse kanalisatsiooni, mis asub Aadliku tänaval. 

Veevarustus

Elamu veevarustus tsentraalne Aadliku tänavalt. Soe vesi boileriga.
Abihoone soe vesi ?

Küte

Elamu küte on lahendatud gaasiküttega. 

Elutoas ahi puitküttel. Saun puuküttel.
Põrandaküte?

Abihoone küte

Ventilatsioon

Elamu ruumide ventileerimine toimub sundventailatsiooni ja õhutusakende kaudu. Ventilatsioonisüsteem asub tehnoruumis elamu esimesel korrusel. Köögis pliidi kohal on tõmbekapp. Vannitoas on sundventilatsioon.

Abihoones loomulik ventilatsioon (õhutusakende kaudu).

Elektrivarustus

Elektrivarustus lahendatakse eriprojektiga.

10. ELAMU KASULIKU PINNA ARVUTAMINE

	1. Elamu pinnaarvutustabel
	
	
	

	
	
	
	
	

	Jrk. nr.
	Ruumi nimetus
	Üldpind m2 
	Kasulik pind m2 kokku

	
	
	Elamispind
	Abipind
	

	1
	Tambur
	
	 6,8
	6,8

	2
	Esik
	
	7,0
	7,0

	3
	Tehnoruum
	 
	4,1
	4,1

	4
	Köök
	 
	12,9
	12,9

	5
	Elutuba
	18,0
	
	18,0

	6
	Duširuum
	 
	4,3
	4,3

	7
	Saun
	 
	3,0
	3,0

	8
	Kabinet
	 11,8
	
	11,8

	9
	Magamistuba, I k
	 14,8
	
	14,8

	10
	Trepihall, II k
	
	13,1 
	13,1

	11
	Magamistuba, II k
	16,7
	 
	16,7

	12
	Magamistuba, II k
	19,4
	 
	19,4

	13
	Magamistuba, II k
	 13,0
	
	13,0

	14
	Vannituba, II k
	 
	6,3
	6,3

	15
	Panipaik, II k
	 
	3,0
	3,0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	KOKKU
	93,7
	60,5
	154,2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2. Elamu tehnilised näitajad
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Krundi pindala
	1582
	m2

	2
	Ehitusalune pind
	
	m2

	3
	Krundi täisehitusprotsent
	
	%

	4
	Üldpindala
	
	m2

	 
	   s.h elamispind
	
	m2

	 
	   s.h abipind
	
	m2

	5
	Tubade arv
	6
	tuba

	6
	Hoone maht
	
	m3

	7
	Korruselisus
	2
	korrust

	8
	Avatud brutopind
	
	m2

	9
	Suletud netopind
	
	m2

	10
	Kasulik pind
	
	m2

	11
	Köetav pind
	
	m2

	12
	Kogupind
	
	m2


11. ELAMU TEHNILISED NÄITAJAD

1. Hoone nimetus: 


elamu ja abihoone
2. Kinnistu pindala: 


1582 m2
3. Hoone kasutusala: 

elumaja, saun, garaaž
4. Ehitustööde liik: 


uusehitis

5. Projekteerija: 

OÜ Betoontoode, reg.nr. 11198287
Oru põik 4, Tuhala küla

Kose vald, Harjumaa 75103

Tel 52 66 858

litsents EEP000580
6. Monteeritavuse aste: 

osaliselt monteeritav

7. Elamu hoone põhinäitajad:

· korruste arv: 


2

· ehitusalune pind: 

... m2
· kasulik pind: 


... m2
· hoone maht:


... m³

8. Abihoone põhinäitajad:

· korruste arv: 


1

· ehitusalune pind: 

... m2
· kasulik pind: 


... m2
· hoone maht:


... m³

9. Elamu põhikonstruktsioonid ja materjalid:

-
vundament: 


kergplokkidest 

-
kandekonstruktsioon:

kergplokkidest seinad 

-
vahelaed: 


monoliitne raudbetoon

-
välisseinad:


kergplokkidest, soojustatud vahtplastiga
-
katusekate:


valtsprofiiliga plekk-katus
-
välisviimistlus:

krohv
10. Abihoone põhikonstruktsioonid ja materjalid:

-
vundament: 


kergplokkidest 

-
kandekonstruktsioon:

puit 

-
vahelaed: 


puit

-
välisseinad:


puitkarkass, soojustatud mineraalvillaga

-
katusekate:


valtsprofiiliga plekk-katus

-
välisviimistlus:

puitlaudis

11. Hoone varustatus:

-
külm vesi:


tsentraalne
-
soe vesi:


lokaalne - elektriboiler
-
kanalisatsioon:

tsentraalne
-
pesemisvõimalus:

dušš / saun / vannituba

-
küttesüsteem:


gaasiküte / puuküte
-
kütuseliik:


gaas / puit
-
elekter: 


220V

PAGE  
___________________________________________________________________________________________

ARHITEKT: 
KIRSTI  MATIKAINEN

LK. 11
TELLIJA: 
EVE PRUULI





