## Hinnapakkumise tabel
EHITUSTÖÖDE MAHUTABEL
| Kulu kirjeldus | Mõõt-ühik | Tööde maht | Ühiku hind | Maksumus
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine |  |  |  | 0
| Lammutada betoonist sillutisribad ja trepiplaadid sissepääsude ees | m3 | 7 |  | 0
| Likvideerida ebaseaduslikud küttekolded/süsteemid | obj | 1 |  | 0
| Koristada pööning prahist | obj | 1 |  | 0
| Eemaldada pööninguluuk | tk | 1 |  | 0
| Seoses keldrilae soojustamisega ehitada ringi puidust bokside laekinnitused | obj | 1 |  | 0
| Demonteerida asbesti sisaldav eterniitkatus | m2 | 500 |  | 0
| Demonteerida roovitus | obj | 1 |  | 0
| Demonteerida räästalaudis | m2 | 90 |  | 0
| Lammutada vent.korstende pitsid | m3 | 1.5 |  | 0
| Eemaldada fassaadilt soojustamist takistavad detailid: antennid, korstnad, valgustid jne | obj | 1 |  | 0
| Puhastada fassaadid | m2 | 890 |  | 0
| Tõsta ringi soojuspumpade väliosad | obj | 1 |  | 0
| Demonteerida korterite puitaknad | m2 | 7.4 |  | 0
| Eemaldada aknaplekid | jm | 6 |  | 0
| Eemaldada aknalauad | jm | 120 |  | 0
| Demonteerida varikatustelt katusekate: bituumensindel | m2 | 14 |  | 0
| Demonteerida soojussõlme uks | tk | 1 |  | 0
| Rõdude lükandklaassüsteemid ajutiselt eemaldada, lõigata soojustuse võrra väiksemaks ja tagasi paigaldada | m2 | 5 |  | 0
| Ventilatsioonilõõride puhastamine ja vajadusel lõõride uuring | obj | 1 |  | 0
| Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise töödega seonduv (teemantpuurida avad seintes, lagedes; seadmete, torustike demontaaž, radiaatorite demontaaž jne) | obj | 1 |  | 0
| Puurida välisseintesse ja vundamenti avad värskeõhuklappide paigaldamiseks. Võimaluse korral kasutada olemasolevaid avasid (panipaigad) | tk | 70 |  | 0
| Küttesüsteemi rekonstrueerimise töödega seonduv (teemantpuurida avad seintes, lagedes; seadmete, torustike demontaaž jne) | obj | 1 |  | 0
118 | Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine | obj | 1 |  | 0
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0
141 | Estakaadid, kaldteed, pandused |  |  |  | 0
| Betoonist sillutisriba | m3 | 10 |  | 0
| Tihendatud killustikalus 200mm | m3 | 23 |  | 0
| Betoonist trepiplaadid sissepääsud ees, koos armatuuriga | m3 | 1.3 |  | 0
| XPS 250 100mm | m2 | 9 |  | 0
| Tihendatud killustikalus 300mm | m3 | 3 |  | 0
144 | Varikatused |  |  |  | 0
| Sissepääsude varikatuste ehitus |  |  |  | 0
| Puitkonstruktsioonide viimistlemine | obj | 1 |  | 0
| 2xSBS bituumenrullmaterjal | m2 | 12 |  | 0
| Fassaadile ülespöörete ehitus | jm | 7 |  | 0
16 | Kaeved maa-alal |  |  |  | 0
162 | Kaeved |  |  |  | 0
| Sokli lahti kaevamine, 0,3m sügavusele | m3 | 30 |  | 0
| Kaevetööd kanalisatsioonitorustiku alal | m3 | 30 |  | 0
163 | Täide (trassid ja vundament) |  |  |  | 0
| Liiv | m3 | 8 |  | 0
| tagasitäide | m3 | 22 |  | 0
| ülejääva pinnase äravedu (trassid, sokkel) | m3 | 38 |  | 0
17 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  | 0
171 | Haljastus |  |  |  | 0
| Taastada hoone juures olev murukate koos mullatöödega. | m2 | 200 |  | 0
172 | Teede ja platside alused |  |  |  | 0
| Killustikalus fr. 16/32 | m3 | 2 |  | 0
| Kruusliivalus | m3 | 2 |  | 0
173 | Teede ja platside katted |  |  |  | 0
| Asfaltkatte taastamine trasside asukohas | m2 | 15 |  | 0
175 | Äärekivid ja sadeveerennid |  |  |  | 0
| Betoonlehter | tk | 9 |  | 0
| Betoonrenn | jm | 9.2 |  | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
22 | Vundamendid |  |  |  | 0
227 | Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0
| Sokli puhastamine, vuukide täitmine | m2 | 141 |  | 0
| Sokliprofiil | jm | 109 |  | 0
| Vundamendi soojustus EPS 120 Perimeeter 150mm kaetud tugevdatud krohviga (topeltarmeering) | m2 | 117 |  | 0
| Vundamendi soojustus EPS 120 Perimeeter 50mm kaetud tugevdatud krohviga (topeltarmeering) | m2 | 24 |  | 0
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
324 | Müüritised |  |  |  | 0
| Tõsta ringi elektriisolaatorid | obj | 1 |  | 0
| Vuukide täitmine | obj | 1 |  | 0
| Seintes olevate vent/korstende avade kinnimüürimine | obj | 1 |  | 0
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0
| Soojustuse-viimistluse liitsüsteem EPS 60 Silver koos A-klassi krohvimisaluse villaga 200mm. Soojustus katta silikoonkrohviga, kuni 2m kõrguseni maapinnast tugevdatud krohv (topeltarmeering). | m2 | 635 |  | 0
| Soojustuse-viimistluse liitsüsteem EPS 60 Silver koos A-klassi krohvimisaluse villaga 150mm (tuulekodade ja rõdude välisseinad). Soojustus katta silikoonkrohviga, kuni 2m kõrguseni maapinnast ja rõdudel tugevdatud krohv (topeltarmeering). | m2 | 80 |  | 0
| Soojustuse-viimistluse liitsüsteem EPS 60 Silver koos A-klassi krohvimisaluse villaga 50mm (rõdude otsaseinad). Soojustus katta silikoonkrohviga, kuni 2m kõrguseni maapinnast ja rõdudel tugevdatud krohv (topeltarmeering). | m2 | 175 |  | 0
| Aknapõskedele paigaldada 30mm paksused EPS 60 silver plaadid, vajadusel aknapõski lõigata | obj | 1 |  | 0
| Soojuspumpade immutatud puidust kinnituskarkass, teha teostusjoonis | obj | 1 |  | 0
| Lipumast | tk | 1 |  | 0
| Aadress | tk | 1 |  | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
42 | Aknad |  |  |  | 0
421 | Aknalauad |  |  |  | 0
| Aknaplekid | jm | 120 |  | 0
| Aknalauad | jm | 11 |  | 0
425 | PVC aknad |  |  |  | 0
| Energiasäästlikud kolmekordse klaasiga PVC aknad/rõduuksed | spets | 1 |  | 0
| Aurutihe akende paigaldusmastiks või -teip | obj | 1 |  | 0
| Akende õhutihedad isepaisuvad paigaldustihendid | obj | 1 |  | 0
| Akna/uksepalede sisemise viimistluse taastamise tööd. Trepikoja akende palede viimistlemine | obj | 1 |  | 0
46 | Rõdud ja terrassid |  |  |  | 0
462 | Betoontarindid |  |  |  | 0
| Betoonist laepaneelide puhastamine ja viimistlemine | m2 | 45 |  | 0
| Betoonist piirdepaneelide puhastamine ja viimistlemine | m2 | 90 |  | 0
463 | Metalltarindid |  |  |  | 0
| Veeplekid | jm | 46 |  | 0
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0
485 | Elemendid |  |  |  | 0
| Sulgeda vahelaes likvideeritavate korstende avad | obj | 1 |  | 0
| Paigaldada sarikatele lisakinnitusi | obj | 1 |  | 0
| Plekist vihmaveerennid D125 | jm | 71 |  | 0
| Plekist vihmaveetorud D89 | jm | 90 |  | 0
| Katuseluugid 600x800 koos redelitega | tk | 2 |  | 0
| Pööninguluuk EI60 koos redeliga | tk | 1 |  | 0
| Turvapollarid koos turvatrossiga | tk | 12 |  | 0
| Viia katusest välja kanalisatsioonituulutused, kasutada tehaselisi läbiviike | tk | 2 |  | 0
| Laduda uued korstende pitsid | m3 | 2 |  | 0
| Katta korstnad plekist mütsidega | tk | 4
486 | Puittarindid |  |  |  | 0
| Niiskuskahjustustega sarikate plommimine/ väljavahetamine | m3 | 1 |  | 0
| Roovitus 50x50 | jm | 980 |  | 0
| Räästakasti laudis 21x95, B-s1,d0 peits, viimistlus | m2 | 85 |  | 0
| Käiguteed pööningul | m2 | 16 |  | 0
| Reikad 32x50 räästas tuuletõkkeplaatide paigalduseks | jm | 290 |  | 0
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0
| Krohvialustest villaplaatidest nivendiseina soojustus, 50mm | obj | 1 |  | 0
| Puistevill 400mm | m3 | 148 |  | 0
| korstende ümber tuletõkkevill | m3 | 2 |  | 0
| Tuuletõkkeplaatidest tuulesuunajad räästasse | m2 | 82 |  | 0
488 | Katusekatted |  |  |  | 0
| Asbestivaba eterniit, klassik profiil | m2 | 500 |  | 0
| Veeplekid: harja-, räästa-, otsaplekid | jm | 145 |  | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
52 | Siseuksed |  |  |  | 0
523 | Terasuksed |  |  |  | 0
| Tuletõkkeuksed EI60 | tk | 2 |  | 0
| Metalluks soojussõlmele | tk | 1 |  | 0
53 | Siseseinad |  |  |  | 0
531 | Värvkatted |  |  |  | 0
| Radiaatori taguste seinade värvimine 2x | obj | 1 |  | 0
| Trepikodade seinte värvimine 2x | m2 | 280 |  | 0
534 | Krohv ja tasandused |  |  |  | 0
| Radiaatorite taguste seinte krohviparandused/pahteldus | obj | 1 |  | 0
| Trepikodade seinte krohvimine/pahteldus | m2 | 280 |  | 0
| Uued trepikäsipuud | obj | 1 |  | 0
535 | Plaatkatted |  |  |  | 0
| Seoses torustiku paigaldamisega tuleb korterites seintesse tehtavad avad kinniehitada. Vajadusel paigaldada teenindusluugid | obj | 1 |  | 0
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  | 0
541 | Värvkatted |  |  |  | 0
| Trepikodade lagede värvimine 2x | m2 | 26 |  | 0
544 | Lagede krohv ja tasandus |  |  |  | 0
| Keldrilagede avade sulgemine/tihendamine | obj | 1 |  | 0
547 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0
| Keldrilae soojustus 100mm | m2 | 307 |  | 0
| Keldrilae soojustuse värvimine | m2 | 307 |  | 0
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  | 0
565 | Plaatpõrandad |  |  |  | 0
| Trepikoja mademete plaatimine libisemiskindlamate plaatidega | m2 | 45 |  | 0
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
711 | Veevarustus |  |  |  | 0
| Vesivarustus |  |  |  | 0
| Armatuur sh | tk | 72 | 0 | 0
| Kuulventiil 32 | tk | 1 |  | 0
| Kuulventiil 25 | tk | 2 |  | 0
| Kuulventiil 20 | tk | 36 |  | 0
| Kuulventiil 15 (tühjendused) | tk | 14 |  | 0
| Termostaatiline liiniseadeventiil 15 | tk | 4 |  | 0
| Mudafilter DN 32 vajadusel | kompl | 1 |  | 0
| Tagasilöögiklapp 32 | tk | 1 |  | 0
| Tagasilöögiklapp 20 | tk | 12 |  | 0
| Manomeeter 0-10bar | tk | 1 |  | 0
| Torustik sh | m | 256 | 0 | 0
| Toru DN 32(külm tarbevesi) | jm | 6 |  | 0
| Toru DN 20 (külm tarbevesi) | jm | 66 |  | 0
| Toru DN 32(soe tarbevesi) | jm | 18 |  | 0
| Toru DN 25 (soe tarbevesi) | jm | 30 |  | 0
| Toru DN 20 (soe tarbevesi) | jm | 136 |  | 0
| Isolatsioon sh | m | 256 | 0 | 0
| Isolatsioon 42-13 | jm | 6 |  | 0
| Isolatsioon 28-9 (või eelisoleeritud toru) | jm | 66 |  | 0
| Isolatsioon 42-40 | jm | 18 |  | 0
| Isolatsioon 33-40 | jm | 30 |  | 0
| Isolatsioon 28-40 | jm | 56 |  | 0
| Isolatsioon 28-30(või eelisoleeritud toru) | jm | 80 |  | 0
712 | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
| Kanalisatsioon |  |  |  | 0
| Tuulutusotsakute 110 viimine katusest välja | kompl | 4 |  | 0
| Torustik 110 | m | 90 |  | 0
| Torustik 75 | m | 9 |  | 0
| Tuletõkkemansett 110 | tk | 16 |  | 0
| Isolatsioon (või kasutada šahtides mürakindlaid torusid) | m | 66 |  | 0
| Torustike lekkekindlusproov | m | 45 |  | 0
713 | Sanitaartehnika seadmed |  |  |  | 0
| Sanseadmed jm seadmed |  |  |  | 0
| Taadeldud külmaveearvesti DN 15 | kompl | 12 |  | 0
| Taadeldud soojaveearvesti DN 15 | kompl | 12 |  | 0
| Keldritrapp 75 | kompl | 1 |  | 0
72 | Küte, ventilatsioon |  |  |  | 0
721 | Küttetorustikud |  |  |  | 0
| Küttetorustik ja armatuur |  |  |  | 0
| Armatuur s.h | tk | 290 | 0 | 0
| Termostaat dünaamiline ja piiranguga (18°....23°C) termostaatventiil DN 10 küttekehadele (10...150L/h) | tk | 66 |  | 0
| Termostaatventiil dünaamiline ja kattekork(trepikoda ) | tk | 2 |  | 0
| Radiaatori sulgliitmik DN 10 küttekehadele | tk | 68 |  | 0
| Kuulventiil 32 | tk | 2 |  | 0
| Kuulventiil 25 | tk | 2 |  | 0
| Kuulventiil 20 | tk | 22 |  | 0
| Kuulventiil 15 | tk | 54 |  | 0
| Küttekehade õhutusnippel | tk | 44 |  | 0
| Küttekehade õhutusautomaat sulguriga | tk | 24 |  | 0
| Rõhust sõltuv liiniseadeventiil 25 (kulumõõtmiseks) | tk | 2 |  | 0
| Rõhust sõltuv liiniseadeventiil 20 (kulumõõtmiseks) | tk | 2 |  | 0
| Rõhust sõltuv liiniseadeventiil 15 (kulumõõtmiseks) | tk | 2 |  | 0
| Torustik s.h | jm | 1090 | 0 | 0
| Toru DN 40 | jm | 12 |  | 0
| Toru DN 32 | jm | 48 |  | 0
| Toru DN 25 | jm | 90 |  | 0
| Toru DN 20 | jm | 150 |  | 0
| Toru DN 15 | jm | 24 |  | 0
| Toru DN 10 | jm | 6 |  | 0
| Toru DN 20 tuleohutu tehnoloogia | jm | 180 |  | 0
| Toru DN 15 tuleohutu tehnoloogia | jm | 250 |  | 0
| Toru DN 10 tuleohutu tehnoloogia | jm | 330 |  | 0
| Isolatsioon s.h | jm | 330 | 0 | 0
| Isolatsioon+ kate 48-40 | jm | 12 |  | 0
| Isolatsioon+ kate 42-40 | jm | 48 |  | 0
| Isolatsioon+ kate 33-40 | jm | 90 |  | 0
| Isolatsioon+ kate 28-40 | jm | 150 |  | 0
| Isolatsioon+ kate 22-40 | jm | 24 |  | 0
| Isolatsioon+ kate 16-40 | jm | 6 |  | 0
722 | Küttekehad /(arvestuslik küttevesi 70°/50°C) |  |  |  | 0
| Küttekehad |  |  |  | 0
| I korruse küttekehad | tk | 24 |  | 0
| Radiaator 1000-900-33 | tk | 2 |  | 0
| Radiaator 600-600-33 | tk | 5 |  | 0
| Radiaator 1400-500-33 | tk | 1 |  | 0
| Radiaator 800-500-33 | tk | 1 |  | 0
| Radiaator 2000-500-22 | tk | 2 |  | 0
| Radiaator 1400-500-22 | tk | 5 |  | 0
| Radiaator 1200-500-22 | tk | 2 |  | 0
| Radiaator 800-500-22 | tk | 1 |  | 0
| Radiaator 1400-500-21 | tk | 3 |  | 0
| Radiaator 1000-500-21 | tk | 1 |  | 0
| Radiaator 800-500-21 | tk | 1 |  | 0
| II korruse küttekehad | tk | 22 |  | 0
| Radiaator 600-600-33 | tk | 2 |  | 0
| Radiaator 1200-500-33 | tk | 1 |  | 0
| Radiaator 600-500-33 | tk | 3 |  | 0
| Radiaator 1400-500-21 | tk | 5 |  | 0
| Radiaator 1200-500-21 | tk | 2 |  | 0
| Radiaator 600-500-21 | tk | 1 |  | 0
| Radiaator 2000-500-11 | tk | 2 |  | 0
| Radiaator 1400-500-11 | tk | 3 |  | 0
| Radiaator 400-500-11 | tk | 3 |  | 0
| III korruse küttekehad | tk | 22 |  | 0
| Radiaator 600-600-33 | tk | 4 |  | 0
| Radiaator 1400-500-33 | tk | 1 |  | 0
| Radiaator 800-500-33 | tk | 1 |  | 0
| Radiaator 1400-500-22 | tk | 1 |  | 0
| Radiaator 1200-500-22 | tk | 5 |  | 0
| Radiaator 1000-500-22 | tk | 3 |  | 0
| Radiaator 800-500-22 | tk | 1 |  | 0
| Radiaator 2000-500-21 | tk | 2 |  | 0
| Radiaator 1400-500-21 | tk | 2 |  | 0
| Radiaator 600-500-21 | tk | 1 |  | 0
| Radiaator 600-500-11 | tk | 1 |  | 0
723 | Katlamajad, soojasõlmed |  |  |  | 0
| Soojussõlmed,pumbagrupid |  |  |  | 0
| Tehaseline soojussõlme komplekt kütteks 85 kW koos ringluspumbaga 3,7m³/h max 50kPa+sooja tarbevee jaoks 110kW koos ringluspumbaga 0,65m³/h 35kPa | kompl | 1 |  | 0
| Soojusarvesti paigaldus | kompl | 1 |  | 0
| Soojusarvesti hange ja paigaldus | kompl | 1 |  | 0
| Membraanpaisupaak küttele 80L | kompl | 1 |  | 0
| Membraanhüdrofoor 50L | kompl | 1 |  | 0
| Kuumaveearvesti 1,5m³/h andmedastusega | kompl | 1 |  | 0
| Kuulventiil 40 | tk | 2 |  | 0
| Kuulventiil 32 | tk | 2 |  | 0
| Kuulventiil 15 | tk | 7 |  | 0
| Kuulventiil manomeetritele | tk | 11 |  | 0
| Tagasilöögiklapp 40 | tk | 1 |  | 0
| Mudapüünis 40 | tk | 1 |  | 0
| Mudapüünis 32 | tk | 1 |  | 0
| Rõhuregulaator peale ennast | tk | 1 |  | 0
| Ülerõhuklapp 25 | tk | 1 |  | 0
| Rõhust sõltuv liinisedeventiil 25 | tk | 1 |  | 0
| Manomeeter 0-16bar | tk | 4 |  | 0
| Termomeeter 0..100°C | tk | 4 |  | 0
| Torustik s.h | jm | 42 | 0 | 0
| Toru DN 32 | jm | 12 |  | 0
| Toru DN 40 | jm | 12 |  | 0
| Toru DN 15 | jm | 6 |  | 0
| Toru DN 10 | jm | 12 |  | 0
| Isolatsioon s.h | jm | 24 | 0 | 0
| Isolatsioon+ kate 42-40 | jm | 12 |  | 0
| Isolatsioon+ kate 48-40 | jm | 12 |  | 0
724 | Ventilatsioonissüsteemid |  |  |  | 0
| Värskeõhuklapid koos paigaldusega ja plafoonidega | tk | 70 |  | 0
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 0
| Tehnoseadmete toide | obj | 1 |  | 0
| Varikatuste juures välisvalgustus | obj | 1 |  | 0
| Evakuatsioonivalgustus | obj | 1 |  | 0
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 0
81 | Ajutised ehitised | obj | 1 |  | 0
82 | Ajutised tehnosüsteemid | obj | 1 |  | 0
83 | Masinad ja seadmed | obj | 1 |  | 0
84 | Tööriistad ja instrumendid | obj | 1 |  | 0
85 | Abimaterjalid | obj | 1 |  | 0
86 | Energiakulu | obj | 1 |  | 0
87 | Veod | obj | 1 |  | 0
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  |  | 0
91 | Juhtimiskulud | obj | 1 |  | 0
92 | Kulud abistavatele tegevustele | obj | 1 |  | 0
94 | Talvised lisakulud | obj | 1 |  | 0
96 | Lepingu erikulud
| KÕIK KOKKU (1+2+3+4+5+6+7+8+9) |  |  |  | 0
|  |  | KM-ga |  | 0
Märkused:
1. Mahutabel ei sisalda töövõtu piirist välja jäävaid töid
2. Mahutabel on orienteerumiseks, pakutud mahtude õigsuse eest vastutab pakkuja.
3. Pakutavad asendusmaterjalid tuleb tellijaga kooskõlastada.