| VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON |
| --- |
|  | Veemõõdusõlm |  |  |  |
| 1 | Kuulkraan DN20 |  | 4 tk |  |
| 2 | Veemõõtja DN20 |  | 1 tk |  |
| 3 | Konsool veemõõtjale VMK 20-280 |  | 1 tk |  |
| 4 | Veemõõtja DN15 (kastmisveele) |  | 1 tk |  |
| 5 | Konsool veemõõtjale VMK 15-240 |  | 1 tk |  |
| 6 | Tühjenduskraan DN15 |  | 2 tk |  |
| 7 | Mehaaniline filter DN25 |  | 1 tk |  |
| 8 | Manomeeter DN15, 0÷10 bar |  | 1 tk |  |
| 9 | Kuulkraan DN25 |  | 1 tk |  |
| 10 | Tagasilöögiklapp DN20 |  | 1 tk |  |
| 11 | Vajadusel veepehmendaja ja armatuur |  | 1 kmpl | Valib Tellija vastavalt veeanalüüsile |
|  | Veevarustus |  |  |  |
| 1 | Komposiittoru PN10 De16×2,0 |  | 60 m |  |
| 2 | Komposiittoru PN10 De20×2,25 |  | 16 m |  |
| 3 | Komposiittoru PN10 De25×2,5 |  | 10 m |  |
| 4 | Komposiittoru PN10 De32×3,0 |  | 10 m |  |
| 5 | Isolatsioon KV torule De20 | Ac22 | 2 m |  |
| 6 | Isolatsioon SV torule De20 | Ac23 | 2 m |  |
| 7 | Isolatsioon KV torule De25 | Ac22 | 4 m |  |
| 8 | Isolatsioon SV torule De25 | Ac23 | 6 m |  |
| 9 | Isolatsioon KV torule De32 | Ac22 | 7 m |  |
| 10 | Isolatsioon SV torule De32 | Ac23 | 3 m |  |
| 11 | Kuulkraan | DN25 | 3 tk |  |
| 12 | WC-potti veeühenduskraan |  | 2 tk |  |
| 13 | Kätepesusegisti |  | 3 tk |  |
| 14 | Duššisegisti |  | 2 tk |  |
| 15 | Pesumasina veeühenduskraan |  | 1 tk |  |
| 16 | Vannisegisti |  | 1 tk |  |
| 17 | Kastmiskraan isetühjenev |  | 1 tk |  |
| 18 | Köögisegisti |  | 1 tk |  |
|  | Kanalisatsioon |  |  |  |
| 1 | Kanalisatsioonitoru PP SN4 | De32 | 1 m |  |
| 2 | Kanalisatsioonitoru PP SN4 | De50 | 6 m |  |
| 3 | Kanalisatsioonitoru PP SN4 | De75 | 7 m |  |
| 4 | Kanalisatsioonitoru PP SN4 | De110 | 25 m |  |
| 5 | Isolatsioon kanalisatsioonitorule De75 | 50mm | 2 m |  |
| 6 | Isolatsioon kanalisatsioonitorule De110 | 50mm | 6 m |  |
| 7 | Puhastusluuk |  | 1 tk |  |
| 8 | Otsakate tuulutustorule |  | 1 tk |  |
| 9 | Valamu koos sifooniga |  | 3 tk |  |
| 10 | Köögivalamu koos sifooniga |  | 1 tk |  |
| 11 | Vann koos sifooniga |  | 1 tk |  |
| 12 | Dušširenn De50 äravooluga |  | 2 tk |  |
| 13 | WC-pott paigaldusraami, loputussüsteemi ja vajutusnupuga |  | 2 tk |  |
| 14 | Pesumasina vooliku ühendusots |  | 1 tk |  |
| 15 | Trapp r/v kaane ja ujuva haisulukuga | De110 | 2 tk |  |

Märkused:

- Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud süsteemid.

- Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu  eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.

- Paigaldatavad seadmed kooskõlastada Tellija ja omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.

- Kõik spetsifikatsioonis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.

- Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste välja-

ehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.