## Sheet1
LISA 2
PAKKUMISE ESILDIS TABEL
................. (firma nimi) pakkumine KÜ (, Tallinn) ehitustööde kohta peatöövõtu meetodil.
Tellija loodab saada komplektset pakkumist.
Jrk. | Tööde nimetus (materjalidega) | kogus | ühik | tk hind | kokku
1 | Vundamendi ja soklitööd | 1 | kmpl |  | 0
1.1 | Krundi perimeetril väljakaevamine (laius 1,5 m. ja sügavusele kuni 1,7 m.) | 138 | m3 | 0 | 0
1.2 | Vundamendi puhastamine, kuivamine hüdroisoleerimine ja soojustamine 50 mm XPS / kingspan | 93 | m2 | 0 | 0
1.3 | Maa-alune horisontaalne soojustuse ja dreenmatt paigaldamine (hoone perimeetril). Vastavalt joonisele. | 54 | jm | 0 | 0
1.4 | Ol. ol. krundi tagasitäide | 40 | m3 | 0 | 0
1.5 | Sokli puhastamine (liivapritsmine / survepesu) | 87 | m2 | 0 | 0
1.6 | Sokli soojustamine 50 mm XPS / Kingspan | 87 | m2 | 0 | 0
1.7 | Sokli krohvimine, armeerimine, anapõsed ja värvimine (silikaatvärviga) | 87 | m2 | 0 | 0
1.8 | Sokli veelaud paigaldamine | 52 | jm | 0 | 0
2 | Sillutisriba rajamine | 1 | kmpl |  | 0
2.1 | Killustik, fraktsioon 16 mm- 32 mm | 20 | tonn | 0 | 0
2.2 | Transport killustiku kohaletoimetamine | 2 | tk | 0 | 0
2.3 | Killustiku planeerimine koos tihendusega | 54 | m2 | 0 | 0
2.4 | Ehituskile paigaldamine | 65 | m2 | 0 | 0
2.5 | Raketise paigaldamine | 58 | jm | 0 | 0
2.6 | Armeerimine (armatuurvõrk A500-6#150) kaitsekiht 25 mm | 41 | m2 | 0 | 0
2.7 | Transport betooni kohaletoimetamine, pumpamine ja betoneerimine (C30/37) XC2,XF2. Pandus 800mm lai. | 6 | m3 | 0 | 0
2.8 | Betoonist sajuveerennide paigaldamine (2,5m ja katendi peal 3,8 m), millest kaks on haljasalal ja kaks on süvistautd unikivi sisse. | 4 | tk | 0 | 0
3 | Fassaaditööd | 1 | kmpl |  | 0
3.1 | Olemasolevate aknaplekkide, majanumbri, vihmaveetorud ja välisvalgustuse eemaldamine | 1 | kmpl | 0 | 0
3.2 | Kogu fassaadi puhastamine vanast värvist ja lahtisest krohvist (survepesu / liivapritsmine) | 280 | m2 | 0 | 0
3.3 | Kivifassaadi vuugid korrastamine | 25 | m2 | 0 | 0
3.4 | Fassaadi soojustamine mineraalvillaga üle 15kPa, 100 mm + tüübeldus 4-6 tk m2 | 280 | m2 | 0 | 0
3.5 | Fassaadi armeerimine, krohvimine ja värvimine | 280 | m2 | 0 | 0
3.6 | Uue tänavanime ja majanumbri paigaldamine | 2 | tk | 0 | 0
3.7 | Uute aknaplekkide paigaldamine (150 mm pööretega) | 60 | jm | 0 | 0
3.8 | Ventilatsiooni avade puurimine ja uue vent. restide paigaldamine mehaanilise klapiga. (toonvärvitud ventilatsiooni restid) | 35 | tk | 0 | 0
3.9 | Aknaümbruse puitprofiilide paigaldus | 1 | obj. | 0 | 0
3.10 | Puitfassaadi voodrilaua eemaldamine, kontrollimine ja alusroovi korrastamine (vajadusel) | 85 | m2 | 0 | 0
3.11 | Puitfassaadi soojustamine 150mm koos rihitud puitkarkassiga 50*150mm, tuuletõkkeplaat 13mm ja 2*tuulutusvahe distantsliistu ning uue voodrilaua paigaldamine ja värvimine | 85 | m2 | 0 | 0
3.12 | Peasissekäigu trepiesise ja tagumise sissekäigu ukseesise treppide renoveerimine ja osaline taasrajamine | 1 | obj. | 0 | 0
3.3 | Peasissekäigu varikatuse ehitus vast joonisele. | 1 | tk | 0 | 0
4 | Uksed / aknad | 1 | kmpl |  | 0
4.1 | Ol. ol. uksed ja aknad eemaldamine, äravedu ja utiliseerimine | 48 | tk | 0 | 0
4.2 | Olemasoleva aknalaudade eemaldamine | 45 | tk | 0 | 0
4.3 | Kahjustatud korteris aknaalust seinte taastamine (krohvimine ja värvimine) | 45 | kmpl | 0 | 0 | akna eemalduse käigus
4.4 | Uue akende ja aknalauade paigaldamine (puitaknad/puitaknalaud 20 mm paksusega) (aknad väljapoole avaneb) + Transport, terve maja koos 3 korrusega | 1 | kmpl | 0 | 0
4.5 | Aknapalede viimistlemine | 185 | jm | 0 | 0
4.6 | Uue peasissepääsu ukse paigaldamine (täispuidust kahepoolne uks + lukud ja võtmed), VU-1 | 1 | tk | 0 | 0
4.7 | Uue keldriukse paigaldamine (täispuidust uks + lukud ja võtmed) VU-2 | 1 | tk | 0 | 0
4.8 | Uksepalede viimistlemine | 19 | jm | 0 | 0
5 | Katusetööd | 1 | kmpl |  | 0
5.1 | Vintskap rajamine | 1 | tk | 0 | 0
5.2 | Katuse korrusel sarikate vahel soojustamine mineraalvillaga 150 mm | 175 | m2 | 0 | 0
5.3 | Lisaliistu paigaldamine sarikast allapoole (100x50 mm). Nende vahele soojustamine mineraalvillaga (100 mm) ja aurutõkke paigaldamine | 175 | m2 | 0 | 0
5.4 | Korstnapühkija objektile kutsumine ja korstende kontrollimine | 2 | tk | 0 | 0
5.5 | Korstnapitside taastamine (krohvimine, värvimine, uue korstnakrae- ja mütside paigaldamine | 2 | tk | 0 | 0
5.6 | Ol. Oleva katuse lammutustööd, katusekate, aluskihid ja roov, sarika ning pööningu ol. Oleva soojustuse eemaldamine | 1 | obj. | 0 | 0
5.7 | Aluskatte paigaldamine | 175 | m2 | 0 | 0
5.8 | Tuulutusliistude paigaldamine 50x50 mm | 175 | m2 | 0 | 0
5.9 | Uue katusekatte (valtsplekk) paigaldamine | 175 | m2 | 0 | 0
5.10 | Uue katuseakna paigaldamine (Velux) | 2 | tk | 0 | 0
5.11 | Uue katuseluugi paigaldamine (600 x 800 mm) | 1 | tk | 0 | 0 | trepikojast
5.12 | Räästakastide rajamine vastavalt joonisele | 34 | jm | 0 | 0
5.13 | Uue käigutee (11 jm) ja katuseredel (3 jm) paigaldamine | 1 | kmpl. | 0 | 0
6 | Vihmaveesüsteem | 1 | kmpl |  | 0
6.1 | Uue vihmaveerennide (valtsrennid)- ja torude paigaldamine | 50 | jm | 0 | 0
7 | Trepikoja viimistlemine | 1 | kmpl |  | 0
7.1 | Trepikoja olemasoleva lülitite ja valgustuse eemaldamine | 1 | kmpl | 0 | 0
7.2 | Trepipiirde metallosa lihvimine ja värvimine | 13.6 | jm | 0 | 0
7.3 | Trepipiirde käsipuuosa korrastamine ja värvimine | 13.6 | jm | 0 | 0
7.4 | Treppi astmete vigastus kohtade plommimine ja puhastamine | 1 | kmpl | 0 | 0
7.5 | Treppi kaitseäärte uuesti värvimine | 9.9 | jm | 0 | 0
7.6 | Elektrikilpide välimuse korrastamine | 4 | tk | 0 | 0
7.7 | Trepikoja seinte mehaaniline puhastamine vanast värvist ja lahtisest krohvist | 145 | m2 | 0 | 0
7.8 | Trepikoja seinte pragude täitmine | 145 | m2 | 0 | 0
7.9 | Trepikoja seinte kruntimine ja värvimine | 145 | m2 | 0 | 0
7.10 | Trepikoja lagede värvimine | 55 | m2 | 0 | 0
7.11 | Uue lülitite (5 tk) ja valgustuse (7 tk) liikumisanduriga paigaldamine | 12 | tk | 0 | 0
8 | Kelrdi ruumid (üldehituslik) | 1 | kmpl |  | 0
8.1 | Soojasõlme ruumi rajamine ja koridoride üldehituslikud tööd. Ruumid 00-4, 00-5. Seinte tasandus pahteldus ja värvimine, põrandate valu (80mm betoon C25/30 ja Eps 80 paksus 80+ kildalus 100mm) ja lagede pahtldus ja värvimine. Põrandapinda kokku 15,8m2, korruse kõrgus 2,6m | 1 | komp | 0 | 0
9 | Elektritööd | 1 | kmpl |  | 0
9.1 | 3 korruse korter 9 jaoks peakilbist toitekaabli paigaldus, ühendus, elektrikilp korteris koos voolumõõtjatega ja peakilbi lisa kaitseseadmed | 1 | obj. | 0 | 0
9.2 | Süvistus instalatsioon ja ehitustööd | 1 | obj. | 0 | 0
10 | Küttesüsteemi ehitus vastavalt projektile | 1 | kmpl |  | 0
10.1 | Radiaatorid+ termostaadid+ õhutid 46 tk. | 1 | obj. | 0 | 0
10.2 | Radiaatorite magistraaltorustik ja püstikute torustik | 1 | obj. | 0 | 0
10.3 | Soojussõlm (kõik seadmed, paagid, tsirk pumbad, paagid jne.) | 1 | komp | 0 | 0
10.4 | Isolatsioonid ja kinnituse konsoolid ja abivahendid | 1 | obj. | 0 | 0
10.5 | Soojuspumba välis- ja siseosa | 1 | komp | 0 | 0
10.6 | Süsteemide ehitus (paigaldus) koos tuletõkke töödega ja läbiviikude varmistusega | 1 | obj. | 0 | 0
10.7 | Seadistamine | 1 | obj. | 0 | 0
10.8 | Transport ja abimaterjalid | 1 | obj. | 0 | 0
11 | Tarbevee renoveerimine (külma ja soojavee torustik) | 1 | kmpl |  | 0
11.1 | Sooja külma ja tsirkulatsioonivee torustiku rajamine vastavalt projektile koos veemõõtjate mudafiltrite ja sulgseadmetega | 1 | obj. | 0 | 0
11.2 | Veemõõdusõlm (veearvesti, rõhutõsteseade ja hüdrofor ja sulgseaddmed jne. Joonis VM-1 ja VM-2 alusel | 1 | obj. | 0 | 0 | esialgselt jätta seadmed paigaldamata, juhul kui tekib veesurvega probleem, siis on valmidus olema
11.3 | Lammutus ja taastustööd ol. Olevates korterites | 1 | obj. | 0 | 0
11.4 | Süsteemide ehitus (paigaldusega) koos tuletõkke töödega ja läbiviikude vormistusega | 1 | obj. | 0 | 0
12 | Kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine | 1 | kmpl |  | 0
12.1 | Kanalisatsiooni torustike vahetamine kuni välisseina väljaviiguni vast.projektile . Kõikidel korrustel. | 1 | obj | 0 | 0
12.2 | Liitmikud kinnitusvahendid ja isolatsioonid. | 1 | obj. | 0 | 0
12.3 | Süsteemide ehitus (paigaldusega) koos tuletõkke töödega ja läbiviikude vormistusega | 1 | obj. | 0 | 0
12.4 | Lammutus ja taastustööd ol. Olevates korterites | 1 | obj. | 0 | 0
12.5 | Vanade vee ja kanalisatsiooni seadmete ühendamine uue torustikuga koos abi ja lisapõlvede ning vajalike montaazikuludega | 1 | obj | 0 | 0 | korteri sisene kuni 100€/objekt, see on juhul, kui pole võimalik tavapäraselt ühendada olemasolevaid seadmeid
13 | EHITUSEGA SEOTUD MUUD KULUD |  |  |  | 0
13.1 | Ehitustehnika rent (traktor, tihendaja) | 1 | obj | 0 | 0
13.2 | CAR kindlustus | 1 | obj | 0 | 0
13.3 | Load ja kooskõlastused | 1 | obj | 0 | 0 | kaeveluba, veemõõtja ühendamine
13.4 | Lammutusprahi utiliseerimine | 1 | obj | 0 | 0
13.5 | Ehitusplatsi kulud (soojak, WC, transport) | 1 | obj | 0 | 0
13.6 | Ehitusaegne ja ehitusjärgne koristus | 1 | obj | 0 | 0
13.7 | Tellingute rentimine, montaaž ja demontaaž | 1 | obj | 0 | 0
Kokku : |  |  |  |  | 0
Käibemaks 20% : |  |  |  |  | 0
Kokku koos käibemaksuga : |  |  |  |  | 0
B1 | TEED JA PLATSID (õueala) |  |  |  | 0
B1.1 | Olemasoleva pinnase väljakaevamine ja teede aluste ettevalmistus 0,6m sügavusega | 450 | m2 | 0 | 0
B1.2 | Geotekstiil paigaldamine | 447 | m2 | 0 | 0
B1.3 | Liivaalus koos killustiku, fraktsioon 16/32mm, 0/16mm ja peal liiva kiht koos tihendusega (+ transport) | 447 | m2 | 0 | 0
B1.4 | Ol. ol. kanalisatsiooni kaevu viimine tasapinda | 3 | tk | 0 | 0
B1.5 | Tänavakivi "Murukivi" (tumehall) tarne koos transpordi ja tõstega objektile | 60 | m2 | 0 | 0
B1.6 | Tänavakivi "Betoonkivi" (tumehall) tarne koos transpordi ja tõstega objektile | 387 | m2 | 0 | 0
B1.7 | Tänavakivi paigaldamine | 447 | m2 | 0 | 0
B1.8 | Äärekivide paigaldus + Äärekivid (teega tasapinnas) koos transpordi ja tõstega objektile (äärekivid laiusega 80 (113 jm) ja 100 mm (112 jm)) | 225 | jm | 0 | 0
B1.9 | Parklakohtade märkimine ja tähised | 17 | m2 | 0 | 0
B1.10 | Asfaldi rajamine tänavamaa sissesõidu osas. Killustikalus 250mm+ ühekihiline AC-12 surf 60mm. | 7 | m2 | 0 | 0
B1.11 | Garaazi ühe seina krohvimine, tuulekastidele luja plaadi lisamine ja sarikate ja räästa laudise tuletõkke värvimine | 1 | obj. | 0 | 0
B2 | Halajstus ja heakorrastustööd |  |  |  | 0
B2.01 | Ol. ol. puidu eemaldamine | 2 | tk | 0 | 0
B2.02 | Muld | 240 | m3 | 0 | 0
B2.03 | Transport | 16 | tk | 0 | 0
B2.04 | Krundi pindala plaaneerimine kaldega hoonest | 800 | m2 | 0 | 0
B2.05 | Muruala külvamine | 800 | m2 | 0 | 0
B2.06 | Olemasolevate kuuride lammutus planeeritava parkla alal. Kahe vare kuuri lammutus. (säilib garaaž) | 1 | obj. | 0 | 0
B2.07 | Olemasolevate väärtuslike puude kaitsmine ehitustsoonis laudisega. | 1 | obj. | 0 | 0
B2.08 | Betoonist C30/37 prügikonteinerite aluse rajamine paksusega 100mm ja killustikalus 200mm | 2 | m2 | 0 | 0
C1 | ERALDI teostatavad katusetööd | 1 | kmpl |  | 0
C1.1 | Katuse kandekonstruktsiooni ümberehitamine, vitskappide rajamine koos TP lahenduse tellimisega.Vastavalt projektile. | 1 | kmpl | 0 | 0
C1.2 | Katuseharja tõstmine 0,5 m. | 16.8 | jm | 0 | 0
7.3 | 3 Korrusel (korter nr. 7 ja korter nr. 9 vahel) vaheseina rajamine (Tuletõkkeklass EI-60) | 11 | m2 | 0 | 0
Objektile tarnitavate seadmete, avatäidete firmade ja markide loend
Tellija jätab endale õiguse tellida eriosad eraldi