	JRK. NR.
	NIMETUS 
	MARK
	MÕÕT

ÜHIK
	HULK
	MÄRKUS



	
	VEETORUSTIK
	
	
	
	

	1. 
	VEEVARUSTUSE PLASTTORU  PEH    PN 10    D=75 X 5,6  
	PEH
	M
	109
	RULLIS TORU

	2. 
	VEEVARUSTUSE PLASTTORU  PEH    PN 10    D=63 X 4,7  
	PEH
	M
	208
	RULLIS TORU

	3. 
	VEEVARUSTUSE PLASTTORU  PEM     PN 10    D=50 X 4,6  
	PEM
	M
	251
	

	4. 
	VEEVARUSTUSE PLASTTORU  PEM     PN 10    D=40 X 3,7  
	PEM
	M
	31
	

	5. 
	VEEVARUSTUSE PLASTTORU  PEM     PN 10    D=32 X 3,0  
	PEM
	M
	117
	

	6. 
	MAAKRAAN  De=63    DN=25   KOMPLEKTIS   PIKEND. SPINDEL, TELESKOOPTORU, KÜBAR, KAAN
	AVK
	KMPL.
	2


	

	7. 
	MAAKRAAN  De=50    DN=25   KOMPLEKTIS   PIKEND. SPINDEL, TELESKOOPTORU, KÜBAR, KAAN
	AVK
	KMPL.
	1
	

	8. 
	MAAKRAAN  De=32    DN=25   KOMPLEKTIS   PIKEND. SPINDEL, TELESKOOPTORU, KÜBAR, KAAN
	AVK
	KMPL.
	19
	

	9. 
	ELEKTRIKEEVISKOLMIK PEH    D=50 / 50   900
	PEH
	TK.
	1
	

	10. 
	PEH  KOLMIK   D=75 / 75   900
	PEH
	TK.
	1
	

	11. 
	PEH  KOLMIK   D=63 / 63   900
	PEH
	TK.
	2
	

	12. 
	ELEKTRIKEEVISPOOGEN  PEH  De=75   450
	PEH
	TK
	1
	

	13. 
	ELEKTRIKEEVISÜLEMINEK  PEH    D=63 - 50 
	PEH
	TK.
	2
	

	14. 
	ELEKTRIKEEVISÜLEMINEK  PEH    D=63 - 32 
	PEH
	TK.
	2
	

	15. 
	ELEKTRIKEEVISÜLEMINEK  PEH    D=50 - 40 
	PEH
	TK.
	1
	

	16. 
	ELEKTRIKEEVISÜLEMINEK  PEH    D=40 - 32 
	PEH
	TK.
	1
	

	17. 
	PEH  ÜLEMINEK     D=75 - 63 
	PEH
	TK.
	2
	

	18. 
	ELEKTRIKEEVISPUURSADUL PEH    D=75 / 32 
	PEH
	TK.
	3
	

	19. 
	ELEKTRIKEEVISPUURSADUL PEH    D=63 / 32 
	PEH
	TK.
	4
	

	20. 
	ELEKTRIKEEVISPUURSADUL PEH    D=50 / 32 
	PEH
	TK.
	8
	

	21. 
	ELEKTRIKEEVISPUURSADUL PEH    D=40 / 32 
	PEH
	TK.
	1
	

	22. 
	ELEKTRIKEEVISMUHV   PEH    D=75
	PEH
	TK.
	3
	

	23. 
	ELEKTRIKEEVISMUHV   PEH    D=63
	PEH
	TK.
	5
	

	24. 
	ELEKTRIKEEVISMUHV   PEH    D=50 
	PEH
	TK.
	1
	

	25. 
	ELEKTRIKEEVISMUHV   PEH    D=32
	PEH
	TK.
	16
	

	
	
	
	
	
	

	
	TULETÕRJEVEE  TORUSTIK
	
	
	
	

	26. 
	VEEVARUSTUSE PLASTTORU  PEH    PN 6    D=200 X 7,7  
	PEH
	M
	21
	

	27. 
	PLASTIST TULETÕRJE  VEEVÕTUKAEV  D=1500  SÜGAVUSEGA   2,30  m    MALMLUUGIGA      
	PEH


	TK.
	1
	VT. JOONIS


MÄRKUS:  

ON LUBATUD KASUTADA SAMADE TEHNILISTE NÄITAJATEGA TEISTE FIRMADE ANALOOGSET TOODANGUT. 

	FIE

ERNI METSAL

EP 00512 FIE-0001

TEL.  052 65 810
	TELLIJA :  VIRONIA INFEST OÜ
	2- 2007

	
	AUDRU VALLA  KABRISTE KÜLA   NIINURANNA  JA KIRARANNA  KINNISTUTE  KRUNDIVÄLISED VEE-  JA KANALISATSIOONI TORUSTIKUD. 
	PÄRNU

Märts  2007

	
	
	TP

	
	
	
	MATERJALIDE KOKKUVÕTE. VEETORUSTIK.
	VK - 11

	PROJEKTEERIJA
	E. METSAL
	
	
	

	
	
	
	
	



