	JRK. NR.
	NIMETUS 
	MARK
	MÕÕT

ÜHIK
	HULK
	MÄRKUS



	1. 
	KANALISATSIOONI  PLASTTORU  PVC D=160
	
	M
	648
	

	2. 
	KANALISATSIOONI  PLASTTORU  PVC  D=200
	
	M
	5
	

	3. 
	PLASTIST REOVEE  KANALISATSIOONI KONTROLLKAEV  D=560/500  SÜGAVUSEGA  1,86 – 2,55 m

MALMLUUGIGA 40 T     
	PEH


	TK.
	5
	VT. JOONISED

	4. 
	PLASTIST REOVEE  KANALISATSIOONI KONTROLLKAEV  D=400/315  SÜGAVUSEGA  1,17 – 2,29  m

MALMLUUGIGA 40 T     
	PEH


	TK.
	16
	VT. JOONISED

	5. 
	VEEVARUSTUSE PLASTTORU  PEH    

PN 6    D=90 X 5,4  
	PEH
	M
	23
	RULLIS TORU

	6. 
	ELEKTRIKEEVITATAV KAELUS  PEH  D=90 
	PEH
	TK.
	1
	

	7. 
	ELEKTRIKEEVISMUHV   

PEH    D=90 
	PEH
	TK.
	2
	

	8. 
	ELEKTROSTAATILISELT EPOKSIIDVAIGUGA PINNALE   KAETUD TERASÄÄRIK  DN=80  
	
	TK.
	1
	

	9. 
	MUHVÜHENDUSEGA SIIBER    DN=200 

De 200  PVC TORULE   KOOS TELESKOOPILISE  SPINDLIPIKENDI, VENTIILIKÜBARA JA KAANEGA
	AVK  06/30
	KMPL.
	1
	Näidatud ka pumpla joonise spetsis

	10. 
	PLASTIST REOVEE  KANALISATSIOONI PUMPLA  D=1400   H = 4,00 m
	
	KMPL.
	1
	

	11. 
	PLASTIST REOVEE  KANALISATSIOONI VÄIKEPUHASTI  EKOL 9
	
	KMPL.
	1
	


MÄRKUS:  

ON LUBATUD KASUTADA SAMADE TEHNILISTE NÄITAJATEGA TEISTE FIRMADE ANALOOGSET TOODANGUT. 

	FIE

ERNI METSAL

EP 00512 FIE-0001

TEL.  052 65 810
	TELLIJA :  VIRONIA INFEST OÜ
	2- 2007

	
	AUDRU VALLA  KABRISTE KÜLA   NIINURANNA  JA KIRARANNA  KINNISTUTE  KRUNDIVÄLISED VEE-  JA KANALISATSIOONI TORUSTIKUD. 
	PÄRNU

Märts  2007

	
	
	TP

	
	
	
	MATERJALIDE KOKKUVÕTE. KANALISASIOONITORUSTIK.
	VK - 12

	PROJEKTEERIJA
	E. METSAL
	
	
	

	
	
	
	
	



