## 7 Tehnosüsteemid
Nr. |  | Isolatsioon/Tähis | Mõõt | Maht | Ühik | Ühikhind | Koguhind | Märkus
1 | Majandus-joogiveevarustus
1.1 | Komposiittoru PN10 (Ø16×2,0) |  | DN12 | 70 | jm |  |  | Uponor
1.2 | Komposiittoru PN10 (Ø16×2,0) koos isolatsiooniga | Ac22K | DN12 | 26 | jm |  |  | Uponor
1.3 | Komposiittoru PN10 (Ø16×2,0) koos isolatsiooniga | Ac23 | DN12 | 14 | jm |  |  | Uponor
1.4 | Komposiittoru PN10 (Ø20×2,25) |  | DN15 | 65 | jm |  |  | Uponor
1.5 | Komposiittoru PN10 (Ø20×2,25) koos isolatsiooniga | Ac22K | DN15 | 40 | jm |  |  | Uponor
1.6 | Komposiittoru PN10 (Ø20×2,25) koos isolatsiooniga | Ac23 | DN15 | 95 | jm |  |  | Uponor
1.7 | Komposiittoru PN10 (Ø25×2,5) koos isolatsiooniga | Ac22K | DN20 | 95 | jm |  |  | Uponor
1.8 | Komposiittoru PN10 (Ø25×2,5) koos isolatsiooniga | Ac23 | DN20 | 30 | jm |  |  | Uponor
1.9 | Komposiittoru PN10 (Ø32×3,0) koos isolatsiooniga | Ac22K | DN25 | 25 | jm |  |  | Uponor
1.10 | Komposiittoru PN10 (Ø32×3,0) koos isolatsiooniga | Ac23 | DN25 | 20 | jm |  |  | Uponor
1.11 | Komposiittoru PN10 (Ø40×4,0) koos isolatsiooniga | Ac22K | DN32 | 10 | jm |  |  | Uponor
1.12 | Komposiittoru PN10 (Ø50×5,0) koos isolatsiooniga | Ac22K | DN40 | 2 | jm
1.13 | Kuulkraan |  | DN15 | 4 | kmpl.
1.14 | Kuulkraan |  | DN20 | 40 | kmpl.
1.15 | Kuulkraan |  | DN25 | 3 | kmpl.
1.16 | Kuulkraan |  | DN32 | 1 | kmpl.
1.17 | Automaatne õhueraldusklapp |  | DN25 | 2 | tk
1.18 | Automaatne õhueraldusklapp |  | DN32 | 1 | tk
1.19 | Peaveemõõdusõlm külmale veele DN20, Qa=1,33 l/s, Qhm=4,8 m³/h, Qd=1,7 m³/d, (laia mõõtepiirkonnaga, kauglugemisega, rõhukadu maksimaalsel voolugulgal maksimaalselt 50kPa), kõigi vajalike ühenduste, ventiilidega tagasilöögiklappidega. |  | DN20 | 1 | kmpl.
1.20 | Ringlusveepump kõigi vajalike ühenduste, ventiilide ja tagasilöögiklappidega (H=4m, Q=0,2l/s) |  |  |  | kmpl.
1.21 | Automaatse tagasipesuga mehhaaniline filter DN32 vooluhulgale Qa=1,0 l/s, Qhm=0,82 m³/h, Qd=2,18 m³/d |  | DN32 | 1 | kmpl.
1.22 | Rõhutõstepump (Näiteks: Grundfos TPE2 40-180-N) kõigi vajalike ühenduste, ventiilide ja tagasilöögiklappidega;Qa=1,0 l/s, H=15m |  |  | 1 | kmpl. |  |  | Grundfos
1.23 | Mehhaaniline filter (Qa=1,33 l/s, Qhm=4,8 m³/h, Qd=1,7 m³/h) |  |  | 1 | kmpl.
1.24 | Kaugloetav veemõõtja |  | DN20 | 22 | kmpl.
1.25 | Mahtveesoojendi |  | 420l | 1 | kmpl.
1.26 | Soojaveeboiler |  | 50l | 10 | kmpl.
1.27 | Tööliigiga seotud muud tööd, mis ei ole spetsifitseeritud, kuid on kirjeldatud projektis |  |  | 1 | kmpl.
2 | Kanalisatsioon
2.1 | Kanalisatsioonitoru PP |  | Dv32 | 20 | jm
2.2 | Kanalisatsioonitoru PP |  | Dv50 | 8 | jm
2.3 | Kanalisatsioonitoru PP |  | Dv75 | 45 | jm
2.4 | Kanalisatsioonitoru PP koos isolatsiooniga | isol.50mm | Dv75 | 30 | jm
2.5 | Kanalisatsioonitoru PP |  | Dv110 | 110 | jm
2.6 | Kanalisatsioonitoru PP koos isolatsiooniga | isol.50mm | Dv110 | 35 | jm
2.7 | Puhastuskork kanalisatsiooni püstikule | PL | Dv110 | 6 | kmpl.
2.8 | Otsakate tuulutustorudele |  | DN100 | 3 | kmpl.
2.9 | Trapp-pumpla |  | Dv100 | 1 | kmpl.
2.10 | Radoonikaevu torustik, koos ühendusega kaevu |  | Dv110 | 10 | jm
2.11 | Tööliigiga seotud muud tööd, mis ei ole spetsifitseeritud, kuid on kirjeldatud projektis |  |  | 1 | kmpl.
3 | Sanitaartehnika seadmete ühendused
3.1 | Kastmiskraan | KKR | DN15 | 1 | kmpl
3.3 | Kätepesusegisti | PK | DN12 | 16 | kmpl
3.4 | Kätepesuvalamu sifooni ühendus | PK | Dv32 | 16 | kmpl
3.5 | Köögisegisti | V | DN12 | 16 | kmpl
3.6 | Köögivalamu sifooni ühendus | V | Dv50 | 16 | kmpl
3.7 | Duššisegisti | D | DN15 | 16 | kmpl
3.8 | Duššitrapp koormustaluva r/v kaanega, ujuva haisulukuga | D | Dv75 | 16 | kmpl
3.9 | WC-potti ühenduskraan | WC-1 /WC-2 | DN12 | 16 | kmpl
3.10 | WC-poti ( tahajooksuga) ühendus | WC-1 | Dv110 | 6 | kmpl
3.11 | WC-poti (allajooksuga) ühendus | WC-2 | Dv110 | 12 | kmpl
3.12 | Pesumasina ühenduskraan | PM | DN15 | 16 | kmpl
3.13 | Pesumasina vooliku ühendusots | PM | Dv32 | 16 | kmpl
3.14 | Nõudepesumasina ühenduskraan | NPM | DN15 | 16 | kmpl
3.13 | Nõudepesumasina vooliku ühendusots | NPM | Dv32 | 16 | kmpl
3.15 | Tööliigiga seotud muud tööd, mis ei ole spetsifitseeritud, kuid on kirjeldatud projektis |  |  | 1 | kmpl.
VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON KOKKU:
Märkus:
Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesolava projekti joonistel ja selgitustes.Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja. Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesolava projekti joonistel ja selgitustes.
Projekti Nr.
Kuupäev
Dokument
Staadium
Versioon