- Varikatuse katusele päikesepaneelid. Rajatis peab vastama projektile ja projektis mainitud RYL nõuetele.

- Otsaviilule luuk

- Konstruktsioonis kile, tehniliselt õieti pantud.

- Tuulekastile putukavõrk

- Väljast peab varikatus olema sama värvi ja mustriga kui peahoone. Sokkel temsi plaadiga RAL32 ja näriliste võrguga.

- Katus kiviprofiiliga laineline plekk ja vihmaveetorud Ral 32

- Pandus b=0,5m ja haljastuse korrastamine.

- Ehitus etapiviisiline

- Maksetingimus: peale kokkulepitud etapi ja hea ehitustava nõudele RYL valminud etapi üleandmist.

- Materjalid olemas

- Lepingu sõlmimine.

- Võib töödega kohe alustada