## Hinnapakkumise vorm EVS
|  | KOKKU | 0 | 0 | 0
| Positsioon | m2 | €/m2 | Ehitus | Projekteerimine PP + TP
| Hoone neto | 207 | 0 | 0 | 0
| Hoone müüdav | 207 | 0 | 0 | 0
VAHE
Kood | Kulu kirjeldus | Ühik | Hulk | Maksumus EUR-i | Summa EUR-i
0 | HOONESTAMISKULUD
03 | Ehitusprojekteerimine
| AR | kmpl | 1
| ET, EN | kmpl | 1
| KAugküte | kmpl | 1
| KV-VK | kmpl | 1
| EK | kmpl | 1
| Fermide projekt | kmpl | 1
05 | Tellija kohustused ja järelevalve
054 | Omanikujärelevalve korraldamisega seotud kulud
| OJV | kuu | 8
1 | VÄLISRAJATISED
11 | Ettevalmistus ja lammutus
111 | Ettevalmistus ja raadamine
| Puude raie ja utiliseerimine | tk | 2
113 | Taimestiku kaitse
| Säilitatavate puude kaitse | tk | 4
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
| Hoone osaline lammutamine ja jäätmete utiliseerimine | kmpl | 1
12 | Hoonealune süvend
122 | Kaeved
| Põrandaaluse pinnase ja vundamentide väljakaeve h= 800mm | m3 | 136
15 | Välisvõrgud
152 | Väliskanalisatsioon
| PVC-U muhvtoru SN8 de 110 | jm | 10
| PVC-U muhvtoru SN8 de160 | jm | 14
| PVC-U muhvtoru SN8 de200 | jm | 1
| Kanalisatsiooni kontrollkaev H=1.4_1.45 400/315 | kmpl | 3
| Kanalisatsiooni kaev H=2.18 560/500 | kmpl | 1
| Olemasoleva bet. kaevu D1.0 m asendamine uue kaevuga | kmpl | 1
| Üleminek betoon torule DN200 | kmpl | 2
153 | Välisvalgustus
| Välisvalgusti Lena Lightning Leo Park LED koos posti ja vundamnedikannuga | kmpl | 3
154 | Veetorustik
| Ühendamine ol. Ol. Malmtoruga, puursadul ja elektrikeevis üleminekud | kmpl | 1
| maakraan DN32 | kmpl | 2
| PE100 survetoru PN16 De40x3.7 PE hülsis De50 mm KINNISEL MEETODIL | jm | 36
| PE100 survetoru PN16 De40x3.7 | jm | 17
| Signaalkaabel + hoiatuslint | jm | 53
156 | Küttetorustik
| Eelisoleeritud kaugküttetorustik | jm | 62
157 | Kaabelliinid
| Välisvalgustuse kaabeldus kaitsekõris | jm | 45
158 | Sideliinid
| 100mm A-klassi sidetoru | jm | 10
16 | Kaeved maa-alal
162 | Kaeved
| Platside alune kaeve 800mm | m3 | 105
| Hoone perimeetri lahti kaevamine h=1200mm | m3 | 48.24
163 | Täide
| Platside alune täide 200mm | m3 | 30
| Perimeetri tagasitäide | m3 | 48.24
17 | Maa-ala pinnakatted
171 | Haljastus
| Haljastus sh peenarde kasvuküna | m2 | 250
| Haljastuse taastamine | m2 | 50
| Hekk - läikiv tuhkpuu | tk | 24
| Põõsas põõsasmaran Bella Sol | tk | 9
172 | Teede ja platside alused
| Sõidutee , kõnnitee asfalkatendi ja murukivi liivalus 200mm | m3 | 30
| Sõidutee, kõnnitee asfalkatendi ja murukivi killustikalus 200mm | m3 | 30
| Taastatavate asfaltkatendidete profileerimine | m2 | 214
173 | Teede ja platside katted
| Sõidutee asfaltbetoonkatend | m2 | 234
| Kõnnitee asfaltbetoonkatend | m2 | 42
| Asfaltkatendite freesimine | m2 | 214
| Kummist tõke parklas | tk | 4
174 | Kivi ja plaatkatted
| Murukivi katend 80 mm koos sängituskihiga | m2 | 45
175 | Äärekivid ja sadevee rennid
| Uputatud äärekivi | jm | 40
| Äärekivi taastamine | jm | 6
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID
21 | Rostvärgid ja taldmikud
211 | Liiv- ja killustikalused
| Lintvundamendi killustikalus 200mm | m3 | 8.98
212 | Betoontarindid
| Vundamenditaldmik 250x600 | m3 | 6.735
22 | Vundamendid
222 | Monolitsed r/b-st alusmüürid, soklid
| Betoonvöö ol.ol paekivi vundamendimüürile h=150mm | m3 | 2.88
| Ol. Ol. Sokli betoonvöö kaitsmine ja korrastamine | jm | 67
224 | Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad | m2
| Columbia 240 mm vundamentimüür h=400 | m2 | 17.96
227 | Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon
| Välisperimeetri hüdroisolatsioon | m2 | 95.2
| Välisperimeetri soojustamine | m2 | 95.2
23 | Aluspõrandad
231 | Liiv- ja killustikalused
| Põrandaalune täide liivaga H=0,6m | m3 | 100.92
232 | Betoontarindid
| Põrandpinnasel PP-01 (r/b 100mm; PE kile; EPS 200mm) | m2 | 168.2
3 | KANDETARINDID
31 | Metalltarindid
311 | Metallkarkass
32 | Kandvad ja välisseinad
321 | Monolitsest betoonist tarindid
| Betoonvöö ol.ol paekivi müürile h=150mm | m3 | 2.97
324 | Müüritised
| Ol.ol avade kinnimüürimine | m2 | 13.75
| Ol.ol paekivi müüri ettevalmistus müüri ja vahelae ehitustöödeks | jm | 33
| Columbia 190 müüritis | m2 | 99
| SS-01 Ik Columbia 240 müüritis h, 2,6m | m2 | 116.74
| SS-01 IIk Columbia 240 müüritis h 2,6m | m2 | 62.59
| Müürilatt | jm | 68
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Ol.ol paekivi müüri tasanduskrohv soojustuse alla | m2 | 89.1
| Kingspan Kooltherm K5 120mm + paigaldus | m2 | 102
| Kingspan Kooltherm K5 140mm + paigaldus | m2 | 102
| Weber armeerimismass + krohv | m2 | 156.4
| Räästa mahuline EPS profiil + paigaldus | jm | 68
| Räästa armeerimine ja krohvimine | m2 | 40.8
| Telling | m2 | 85
| Akna veeplekid koos hüdroisolatsiooniga | jm | 9
| Sokli armeerimismass + krohvimine | m2 | 34
33 | Vahe- ja katuslaed
332 | Betoontarindid
| Õõnespaneelid 220 | m2 | 151
| Õõnespaneelide paigaldus koos kraanaga | m2 | 151
| Õõnespaneeli õõnte täisbetoneerimine | kmpl | 1
335 | Puittarindid
| Katusefermid | m2 | 170
| Katusefermide paigaldus ja katusekonstruktsioonide ehitus | m2 | 170
| Katuseakende paigaldus ja aknakasti ehitus | tk | 4
34 | Trepielemendid
345 | Puittarindid
| Puitrepp koos korruse piirdega | tk | 2
38 | Ruumielemendid
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED
42 | Aknad
421 | Aknalauad
| Aknalauad koos paigaldusega | tk | 10
426 | Puit- ja puit-alumiiniumaknad
| Kaheraamne pöördavanev puidust välisaken 900x1400 koos paigaldusega | tk | 10
| Katuseaken 942x1176 koos paigaldustarvikutega | tk | 4
43 | Välisuksed ja väravad
431 | Lukustus ja varustus
| Korteri välisuste lukustus | tk | 4
| Tehnoruumi ukse lukustus | tk | 1
436 | Puituksed ja -väravad
| Soojustatud puituks EI30 1000x2200 | tk | 5
| Uste paigaldus | tk | 5
48 | Katusetarindid
484 | Müüritised
| Mulaaž korstanpits | tk | 3
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| Sarikatevaheline soojustustamine Kingspsan Therma kahes kihis kokku 200mm + mineraalvilla ribad 500mm laiuselt | m2 | 290
488 | Katusekatted
| Aluskattekile ja 2x distantsliistu paigaldus | m2 | 305
| Katusekate valtsplekk Rannila Classic | m2 | 305
| Katusekattepaigaldus koos roovitusega | m2 | 305
| Neeluplekid | jm | 9
| Veesuunajad | jm | 70
| Lumetõkked | jm | 20
| Vihmaveetorud | jm | 18
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
51 | Vaheseinad
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad
| SS-02 2+2 kips | m2 | 96.8165
| SS-03 2 kips + 2 tulekindel kips EI30 | m2 | 51.7075
| 1x kips kleebitud | m2 | 16.75
| OSB köögimööbli, valamute ja TV seina taha | m2 | 5.976
| WC kastid + hüdro | tk | 6
| Avade paled paekivi seinas | jm | 21.6
| Avade paled Columbia 190 seinas | jm | 42.4
52 | Siseuksed
525 | Puituksed
| Siseuks 800x2100 | tk | 8
| Siseuks 800x2100 niiskuskindel | tk | 4
| Siseuks 900x2100 | tk | 2
| Paigaldus + liistutamine | tk | 14
| Siseukse lukk + käepide | tk | 10
| WC ukse komplekt | tk | 4
53 | Siseseinte pinnakatted
531 | Värvkatted
| Kiviseinte pahteldus + värv | m2 | 351.7267
| Kipseseinte pahteldus + värv | m2 | 199.9905
534 | Krohv ja tasandus
| Paekivi ja Columbia seina krohvimine | m2 | 409.6067
535 | Plaatkatted
| Keraamilised plaadid | m2 | 130
| Keraamiliste plaatide paigaldus | m2 | 100
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Hüdroisolatsioon | m2 | 75
538 | Looduskivivooder
54 | Lagede pinnakatted
541 | Värvkatted
| Kipslagede pahtel + värv | m2 | 151.3075
| R/b lae pahtel + värv | m2 | 101
| Karbikute viimistlus | jm | 15
542 | Betoonlagede tasandus
| Õõnespaneelide tasandus 50% | m2 | 75.5
546 | Puidust laed, kipsplaatlaed
| I korruse kipsplaatlaed | m2 | 50
| Kipskarbikud 300x300 | jm | 15
| II korruse kipsplaatlagi 2 x tulekindel kipsplaat + Puidust 22x75 ristsõrestik | m2 | 101.3075
| Hooldusluugid | tk | 0
546 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| II korruse puitroovitus 50mm ja vaheline soojustus Kingspan Therma 50mm | m2 | 305
56 | Põrandad ja pinnakatted
562 | Põrandatasandus
| Vahelae põrand VL-01 (r/b 80, isover flo 30mm, võrk) | m2 | 137.6 |  |  | 95
| Tasandusvalu plaatide alla | m2 | 36.27
565 | Plaatpõrandad
| Keraamilised plaadid | m2 | 66.82
| Keraamiliste plaatide paigaldus | m2 | 51.4
566 | Puitpõrandad
| LVT | m2 | 218.5
| LVT paigaldus ujuvana, aluskate + kinnikatmine | m2 | 190
| Põrandaliist | jm | 266.4
| Põrandaliistu paigaldus | jm | 222
| Üleminekuliist koos paigaldusega | jm | 4.8
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Hüdroisolatsioon | m2 | 18.2
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED
61 | Sisustus ja mööbel
| Köögimööbel | kmpl | 0
| Postkastid | tk | 4
65 | Jaotus- ja erivaneseinad
652 | Klaasvaheseinad
| Dušiklaasid 900x2100 | tk | 4
7 | TEHNOSÜSTEEMID
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon
711 | Veevarustus
| Veemõõdusõlm | kmpl | 1
| Korterite veevarustus | kmpl | 4
712 | Kanalisatsioon
| Korterite kanalisatsioon | kmpl | 4
713 | Sanitaartehnika seadmed
| WC pott + loputuskast | kmpl | 6
| Dušisegisti + dušilift | kmpl | 4
| Valamud + segisti + sifoon | kmpl | 6
| Sanitaartehnika paigaldus | kmpl | 16
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus
722 | Küttekehad
| Põrandaküte | m2 | 235
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
| Soojasõlm | kmpl | 1
724 | Ventilatsiooniseadmed
| Ventilatsiooniseade seinapealne | krt | 4
725 | Ventilatsioonitorustikud
| Ventilatsioonitööd | krt | 4
73 | Tuletõrjevee varustus
734 | Tulekustutusseadmed
| Pulberkustuti 6kg | kmpl | 4
74 | Tugevvoolu paigaldis
741 | Elektri peajaotus süsteemid
| Korterite tugevoolu varustus | krt | 4
744 | Valgustussüsteemid
| Valgustid | kmpl | 1
745 | Elektriküte, instsllatsioonimaterjalid
| Vihmaveetorude küte | jm | 18
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika
751 | Hooneautomaatika
| Mbus arvestid + automaatika | kmpl | 1
753 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
| Andmeside süsteem | krt | 4
754 | Turvasüsteemid
| Valvesignalisatsiooni süsteemi valmidus korteritele (kaabeldus: sõrmistik; paigaldus: uksemagnetid) | kmpl | 1
KOKKU
Käibemaks 20%
SUMMA

## Sheet1
KOKKU | 234.9 |  | Põrand | Perimeeter | Seinaplaat | Liist
KORTER 1 | 36.3
NR
1-01 | Köök-elutuba | 27.4 | parkett |  |  | 21.34
1-02 | Panipaik | 2.2 | plaate |  |  | 6
1-03 | Dushiruum | 3.8 | plaatd | 7.5 | 15.57
1-04 | Esik | 2.9 | plaate |  |  | 5.8
KORTER 2 | 80.1
NR
2-01 | Köök-elutuba | 24 | parkett |  |  | 30.15
2-02 | esik | 4.2 | plaate |  |  | 7.08
| trepikoda | 9.1 | parkett |  |  | 12.11
2-03 | WC | 3.8 | plaatd | 6.3 | 12.81
2-04 | Panipaik | 2.5 | parkett |  |  | 6.51
2-05 | Trepikoda | 14.6 | parkett |  |  | 12.11
2-06 | Magamistuba | 11.4 | parkett |  |  | 13.88
2-07 | Panipaik | 5 | parkett |  |  | 8.75
2-08 | Dušhiruum | 5.5 | plaatd |  | 20.76
KORTER 3 | 82.7
NR
3-01 | Köök-elutuba | 22.7 | parkett |  |  | 30.3
3-02 | esik | 5.37 | plaate |  |  | 8.35
| trepikoda | 9.83 | parkett
3-03 | WC | 3.2 | plaatd | 7.1 | 14.65
3-04 | Panipaik | 2.2 | parkett |  |  | 9
3-05 | Trepikoda | 17.8 | parkett |  |  | 15.2
3-06 | Magamistuba | 11.9 | parkett |  |  | 14
3-07 | Panipaik | 4.7 | parkett |  |  | 8.75
3-08 | Dušhiruum | 5 | plaatd |  | 19.358
KORTER 4 | 35.8
NR
4-01 | Köök-elutuba | 25.7 | parkett |  |  | 20.5
4-02 | Esik | 3.8 | plaate |  |  | 5.78
4-03 | Dushiruum | 3.9 | plaatd | 8 | 16.72
4-04 | Panipaik | 2.4 | plaate |  |  | 6.2
[5 empty] | 99.868 | 222.01
| PÕRANDAD | 234.9
| parkett | 188.83
| plaate | 20.87
| plaatd | 25.2
Seinad
| Plaatimine | 99.868

## Ruumide spets
KOKKU | 220.5
KORTER 1 | 36.3
NR
1-01 | Köök-elutuba
1-02 | Panipaik
1-03 | Dushiruum
1-04 | Esik
KORTER 2 | 73.2
NR
2-01 | Köök-elutuba
2-02 | esik
trepikoda
2-03 | WC
2-04 | Panipaik
2-05 | Trepikoda
2-06 | Magamistuba
2-07 | Panipaik
2-08 | Dušhiruum
KORTER 3 | 75.2
NR
3-01 | Köök-elutuba
3-02 | esik
trepikoda
3-03 | WC
3-04 | Panipaik
3-05 | Trepikoda
3-06 | Magamistuba
3-07 | Panipaik
3-08 | Dušhiruum
KORTER 4 | 35.8
NR
4-01 | Köök-elutuba
4-02 | Esik
4-03 | Dushiruum
4-04 | Panipaik