## Eelarve
Eramaja ehituse eelarve
Objekt: Üksikelamu pindalaga 231m2 millest 38m2 - garaaz
Märkused: pakutud hind peab sisaldama kõik vajalikud tööd ja materjalid selleks et saavutada lõpliku tulemuse sõltumatu sellest kas nad on nimetatud spetsifikatsioonis või mitte
Töövõtja :
Pos | Töö nimetus |  |  |  |  | Lepingu hind
|  | Ühik | maht | mat ühikuhind | töö ühikuhind
|  |  | EUR |  |  | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
LEPINGUJÄRGSED TÖÖD
1 | Välisrajatised
Ettevalmistus ja raadamine
| Geodeetilised tööd | obj | 1 |  |  | 0
Hoonealune süvend
| Kaeved | m3 | 180 |  |  | 0
Täited
| Killustikuga | tonn | 49.14 |  |  | 0
| Tagasitäide liivast | m3 | 113.3 |  |  | 0
| Rodooni tõkke | kmpl | 1 |  |  | 0
Välisvõrgud
| Drenaaz, sadevesi, reovesi ja vesi | kmpl | 1 |  |  | 0
Heakorratööd
Haljastus
| Muru + seemned | m2 | 1340 |  |  | 0
| Braband puud | tk | 313 |  |  | 0
Teed ja parkla
| Unikivi koos aluste ehitusega | m2 | 338 |  |  | 0
| Äärekivid | jm | 150 |  |  | 0
Piirdeaed
| postid koos vundamendiga | tk | 32 |  |  | 0
| Aed 1,6m kõrgune metaalist | jm | 41 |  |  | 0
| Väravad koos automaatikaga | kmpl | 1 |  |  | 0
Välisvalgustus
| elektri kaablid | jm | 135 |  |  | 0
| valgustid | tk | 10 |  |  | 0
2 | Alused ja vundamendid
Rostvärgid ja taldmikud
Betoontarindid
| Monoliit r/betoonist taldmik betoon C30/37 XC2 700X250mm | m3 | 15 |  |  | 0
| Posti taldmik 700/500mm | m3 | 0.6 |  |  | 0
| Postid 200mm h 3m | tk | 3 |  |  | 0
Vundamendid
Müüritised
| Columbia õõnesplokk 240mm armeeritud betoon C25/30 | m2 | 98.4 |  |  | 0
Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon
| Vundamendi hüdroisolatsioon bituumen | m2 | 98 |  |  | 0
| Vundamendi vertikaalne soojustamine EPS 120-200mm | m2 | 98 |  |  | 0
Pandus kallak ümber hoone
| Soojustus EPS120 Perimeeter Pluss 100mm ümber hoone | m2 | 91 |  |  | 0
Aluspõrandad
Betoontarindid
| Armeeritud betoonpõrand C20/25 100mm, 6/150/150 arm. | m2 | 146 |  |  | 0
| EPS soojustus 100+100mm | m2 | 148 |  |  | 0
Hoonevälised ehitused
Välistrepid
| Monol.r/b välistrepp betoon C30/37 | m3 | 2.1 |  |  | 0
3 | Kandetarindid
Kandvad ja välisseinad
1 korrus
| R/B tala C25/30 200*690, L=1500, telg 2 | m3 | 0.2 |  |  | 0
| R/B tala C25/30 200*690, L=2700, telg 3 | m3 | 0.37 |  |  | 0
| R/B tala C25/30 200*690, L=6350, telg 5 | m3 | 0.88 |  |  | 0
| R/B tala C25/30 200*690, L=5400, telg 6 | m3 | 0.75 |  |  | 0
2 korrus
| R/B tala C25/30 200x460mm , L=2400 telg 3 | m3 | 0.22 |  |  | 0
| R/B kaar telg D | m3 | 6.23 |  |  | 0
Fibo sillused
| Fibo sillused 1190 185 200 | tk | 12 |  |  | 0
| Fibo sillused 1790 185 200 | tk | 6 |  |  | 0
| Fibo sillused 2090 185 200 | tk | 1 |  |  | 0
| Fibo sillused 2390 185 200 | tk | 2 |  |  | 0
| Fibo sillused 2690 200 200 | tk | 1 |  |  | 0
| Fibo sillused 1490 100 200 | tk | 6 |  |  | 0
| Fibo sillused 1490 185 200 | tk | 11 |  |  | 0
Müüritised
| Müüritis välisseisnad Fibo 5 200mm | m2 | 235 |  |  | 0
| Müüritis siseseinad kandvad Fibo 5 200mm | m2 | 93 |  |  | 0
| Müüritis siseseinad mitte kandvad Fibo 100mm | m2 | 88 |  |  | 0
Vahe-ja katuslaed
| Õõnespaneel EP220mm monoliitmisega | m2 | 132.3 |  |  | 0
| Monoliit rb vahelagi | m2 | 30.4 |  |  | 0
| Monol.r/b vööd betoon C25/30 43jm 200mm teine korrus | m3 | 8.6 |  |  | 0
| lae pealevalu 70mm 2 korrus | m3 | 7.63 |  |  | 0
Trepielemendid
Sisetrepid
| Monol.r/b trepiastmed betoon C30/37 | tk | 1 |  |  | 0
| Tammepuidust lakitud astmed (stragendo.ee) | jm | 19 |  |  | 0
| Trepi käsipuu | kmpl | 1 |  |  | 0
4 | Katuse tarindid
Puittarindid pööningulagi
| Kipsplaat 2x 12,5mm mütsprofiil s.600mm | m2 | 109 |  |  | 0
| Aurutõke | m2 | 109 |  |  | 0
| Ehituspaber | m2 | 109 |  |  | 0
| 200mm / Kivivill | m2 | 162 |  |  | 0
Katusetarvikud ja sadeveerennid
| Katusetarvikud | kmpl | 1 |  |  | 0
| Sadeveerennid maja+rõdu | jm | 125 |  |  | 0
| Tuulekasti ehitus koos räästasarikatega +laudis | m2 | 73.6 |  |  | 0
| Katusetööd 292m2 | m2 | 292 |  |  | 0
| Katusekarkass | kmpl | 1 |  |  | 0
| Mineraalvill t=200mm EXTRA PAROC (puumarket) | m2 | 162 |  |  | 0
| Tuuletõkkeplaat (puitkiud) 2x25mm (baumax) | m2 | 292 |  |  | 0
| Distantsiliistud 25x100mm, samm 600mm (PHL. 28x95 puumarket) | jm | 486 |  |  | 0
| Aluskatte TYVEC SOLID (kilekeskus) | m2 | 292 |  |  | 0
| Tuulutuspilu 32mm Distantsiliistud 25x100mm, samm 600mm (PHL. 28x95 puumarket) | jm | 486 |  |  | 0
| Roovitus 32*50mm sammuga 300mm (PHL 28*45 puumarket) | jm | 973 |  |  | 0
| Rannila kiviprofiil polüester (ehituse ABC) | m2 | 292 |  |  | 0
5 | Aknad ja rõduuksed
| Tammepuidust lakitud aknalauad (stragendo.ee) | jm | 30 |  |  | 0
| Aknapalede viimistlemine 166jm | m2 | 34 |  |  | 0
| aknad 3xklaaspakkett | kmpl | 1 |  |  | 0
Välisuksed
| Uksed, sulused, ukseliistud (Jeld wen door solutions) mänd valge peits | tk | 1 |  |  | 0
| Garaaziuks koos automaatikaga | tk | 1 |  |  | 0
| Tehnoruumi välisuks | tk | 1 |  |  | 0
| Siseuksed | tk | 11 |  |  | 0
6 | Fassaadikatted
| EPS 60-200mm-silver+krohv | m2 | 193 |  |  | 0
| Sokli krohvimine | m2 | 25.2 |  |  | 0
| Dekoratiiv tellis | m2 | 42 |  |  | 0
7 | Siseviimistlus
Põrandad ja põrandakatted
Põrandatasandus
| Betooniporand 2 kor. EPS 80/100-50mm, arm 5/150/150 kile 200mkm | m2 | 92 |  |  | 0
Hüdroisolatsioon
| Vannitoad | m2 | 97 |  |  | 0
| Terrassid | m2 | 69 |  |  | 0
Krohvitööd
| Seinte krohvimine ettevalmistus pahtli all | m2 | 416 |  |  | 0
| Lagede krohvimine ettevalmistus pahtli alla | m2 | 50 |  |  | 0
Sisseseinte pinnakatted
| Siseseinte värvimine koos aluspinna pahteldusega | m2 | 416 |  |  | 0
Plaatkatted
| Keraamiline plaat koos aluspinna ettevalmistusega | m2 | 64 |  |  | 0
| Keraamiline plaat paigaldus koos aluse ettevalmistusega | m2 | 63 |  |  | 0
| Terrasside plaadid koos aluse ettevalmistusega | m2 | 69 |  |  | 0
Lagede katted
| Lagede värvimine koos aluspinna pahteldusega | m2 | 180 |  |  | 0
| Lagede kipsplaadid | m2 | 135 |  |  | 0
Puitpõrandad
| Parkett koos alusvaiba ja paigaldusega | m2 | 131 |  |  | 0
| Põrandaliistud | jm | 147 |  |  | 0
Sauna
| Sauna keris Harvia Cilindro F teras 9 kW | kmpl | 1 |  |  | 0
| Sauna ehitus ilma elekt.ahi 4,7m2 | kmpl | 1 |  |  | 0
| TÄHISTAEVAS sauna lakke | kmpl | 1 |  |  | 0
| Harvia Saunavalgusti Teras | kmpl | 1 |  |  | 0
| Niiskuskindel raadio must | kmpl | 1 |  |  | 0
Ahjud.korstnad ,kaminad, köök
Korstnad
| Fibo korstnad dim.180/200 mm | kmpl | 1 |  |  | 0
| Sutsulõõrid Harvia korsten WHP1000 (interbauen) | kmpl | 1 |  |  | 0
| Suitsulõõride isoleerimine | kmpl | 1 |  |  | 0
| Suitsueemalduse õhukanalid | kmpl | 1 |  |  | 0
| Kamin | kmpl | 1 |  |  | 0
| Kamina viimistlus | kmpl | 1 |  |  | 0
| Köök koos tehnikaga | kmpl | 1 |  |  | 0
8 | Tehnoseadmed
Veevarustus ja kanalisatsioon
Veevarustus
| Hoone siseveevarustus | kmpl | 1 |  |  | 0
Kanalisatsioon
| Hoone kanalisatsioon | kmpl | 1 |  |  | 0
Veeseadmed,veemõõdusõlm
| Veemõõdusõlm | kmpl | 1 |  |  | 0
| Vann | tk | 2 |  |  | 0
| wc pott | tk | 2 |  |  | 0
| valamud | tk | 4 |  |  | 0
Küte, ventilatsioon ja jahutus
| Põrandaküttesüsteem | kmpl | 1 |  |  | 0
Soojasõlm, katlamajad,boilerid
| Maakütte kontuur väljas | jm | 1000 |  |  | 0
| Maakütte kattel | kmpl | 1 |  |  | 0
Ventilatsiooniseadmed
| Ventilatsioonisüsteem | kmpl | 1 |  |  | 0
| Jahutus | kmpl | 1 |  |  | 0
Tugevvoolupaigaldis
| Hoone peakilb | kmpl | 1 |  |  | 0
| Kaablitööd | jm | 1575 |  |  | 0
| Maja sisene Valgustus lülitid | tk | 33 |  |  | 0
| sisesed valgustud | tk | 33 |  |  | 0
| Maja väline valgustus lülitid | tk | 19 |  |  | 0
| välised valgustid | tk | 19 |  |  | 0
| Sisesed el. Pistikud | tk | 47 |  |  | 0
| Välised pistikud | tk | 5 |  |  | 0
| garaazi 380V pistik | tk | 1 |  |  | 0
Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika
| kaablid | tk | 420 |  |  | 0
| Internet | tk | 6 |  |  | 0
| TV-signaali edastussüsteem | tk | 6 |  |  | 0
| Videovalve ettevalmistus | kmpl | 270 |  |  | 0
| Liikumisandurid | tk | 13 |  |  | 0
| Suitsuandurid | tk | 14 |  |  | 0
9 | Ehitusplatsi korralduskulud
Ajutised ehitised ehitusplatsil
| Tellingud, lavad ja tõstukid | obj | 1 |  |  | 0
Ajutised tehnosüsteemid
| Ajutine küte,VESI ,ELEKTER | obj | 1 |  |  | 0
Veod
| Materjalide vedu | obj | 1 |  |  | 0
| Jäätmekäitlus | obj | 1 |  |  | 0
10 | Ehitusplatsi üldkulud
| Lõplik koristamine koos prahi äraveod | obj | 1 |  |  | 0
TÖÖD KOKKU | [5 empty] | 0
Käibemaks | [5 empty] | 0
KOKKU käibemaksuga | [5 empty] | 0
[5 empty] | eur/m2 | 0