## veevarustus
Linnumäe tee ja tehnovõrgud Veevarustus |  | Kuup | 2019-11-15 | Töö nr 201960
Põhimaterjalide spetsifikatsioon, välisvõrk
Pos | Nimetus | Ühik | Arv | Märkused | Ühiku hind | Hind kokku
Veevarustus (V1)
1 | Veetoru de50 mm PE100 SDR11, PN10 | jm | 50
2 | Veetoru de40 mm PE100 SDR11, PN10 | jm | 35
3 | Veetoru de32 mm PE100 SDR11, PN10 | jm | 20
4 | Maakraan de32/dn25 PN10 | kompl | 5
5 | Otsakork de32 torule | tk | 5
Hind kokku

## tee
Kulude loend nr 1: Üldised
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Hind kokku | Märkused
10201 | Proovivõtt ja katsetamine |  | kogusumma | 1
10202 | Load, kindlustused |  | kogusumma | 1
10204 | Tööpiirkonna ja teede korrashoid |  | kogusumma | 1
10210 | Ajutised tööd (sh. obejktikontorid, ajutised teed) |  | kogusumma | 1
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1
10215 | Muud tööd |  | kogusumma | 1
Kulude loend nr 2: Ehitusobjekti ettvalmistamine
20101 | Ettevalmistustööd |  | kogusumma | 1
20208 | Üksipuude langetamine koos kändude juurimisega (freesimisega) |  | tk | 2
20212 | Teemaa - ala puhastamine |  | m2 | 1657
Kulude loend nr 3: Mullatööd
30101 | Kasvupinnase eemaldamine | hkesk=15 cm | m3 | 186
30402 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest |  | m3 | 127
30604 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine |  | m2 | 980
Kulude loend nr 4: Katend
40507 | Kruusast 0/63 aluskiht (segu 4) | h=20 cm | m2 | 980
40511 | Freespuru | h=8 cm | m2 | 915
44001a | 2*pindamine |  | m2 | 915
44501b | Kruuskate (segu 6) | h=10 cm | m2 | 45
Kulude loend nr 7: Liikluskorraldus - ja ohutusvahendid
70107 | Liiklusmärk (ilma postita) | 0 grupp | tk | 8
70108 | Liiklusmärgi post koos vundamendiga |  | tk | 5
70901 | Ajutine liikluskorraldus (s.h. Infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt |  | kogusumma | 1
Kulude loend nr 9: Maastikukujundustööd
90201 | Muru kasvualuse rajamine ja külv | h=15 cm | m2 | 662 |  |  | teostab tellija
91501 | Võrkaia ehitamine Linnumäe tee 1 (vajadusel) |  | m | 105 |  |  | teostab tellija
Hind kokku

## side
Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon-side
Nr | Nimetus | Tüüp | Ühik | Kogus | Ühiku hind | Hind kokku | Märkused
Materjalid
1 | Mikrotoru | 4*14/10 | m | 105
2 | Mikrotoru | 1*14/10 | m | 80
3 | Sidekaevu detail | KKS2B | tk | 1
4 | Sidekaevu detail | KKS2 põhjaplaat | tk | 1
5 | Sidekaevu detail | Kaevukaas, lukustatav | kompl | 1
6 | Sidekaevu detail | Kaevuluugi vaherõngas | tk | 2
7 | Kinnitusvahendid |  | kompl | 1
8 | Läbiviiguhülss | 100 mm | tk | 2
9 | Tihendusmaterjal |  | kompl | 1
10 | Hoiatuslint | ``Ettevaatust sidekaabel`` | m | 160
11 | Liiv |  | m3 | 10
Tööde mahud
12 | Sidekanalisatsiooni ehitamine |  | m | 175
13 | Sidekaevu KKS2 paigaldus |  | kompl | 1
14 | Kaevetööde kogumaht |  | m3 | 36
15 | Kontrolltoimingud |  | obj | 1
16 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | m | 175
17 | Hind kokku

## tänavavalgustus
Põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon - valgustus
Nr | Nimetus | Tüüp | Ühik | Kogus | Ühiku hind | Hind kokku | Märkused
Materjalid
1 | M/p maakaabel | AXPK 4G16 | m | 170
2 | Kaabli sõrmikmuhv | 25 mm2 kaablile | tk | 10
3 | Kaitsetoru | PVC Ø50 mm, 750N | m | 150
4 | Metallmast | H=6m | tk | 5
5 | Raudbetoonjaland | H=6m mastile | tk | 5
6 | Kaitsekumm | H=6m mastile | tk | 5
7 | Valgusti LED | Vizulo MicroMartin 19 W 8 LEDs L01 (2600lm,3000K) koos juhtmega, L=6m | tk | 5
8 | Masti ühenduskomplekt | 1-kaitsmega, metallmasti paigaldamiseks | kompl | 5
9 | Korkkaitsme sular | 6A | tk | 5
10 | Masti numbrid |  | kompl | 1
11 | Maanduskomplekt | L=1,5m vasetatud | kompl | 4
12 | Maandusjuht | Cu25 | m | 45
13 | Maanduse ühendusklemm |  | tk | 4
14 | Kaablitähislint | ``Ettevaatust elektrikaabel`` | m | 140
15 | Liiv |  | m3 | 10
16 | Juhtimiskilp valgustusele | Joonis EL-3 | kompl | 1
Märkus! Kõiki materjale ja seadmeid on lubatud asendada teiste samaväärsete toodetega,
vastavalt seadmete ja materjalide asendamisele peavad asendusseadmete ja materjalide tehnilised
omadused olema samaväärsed
Tööde mahud - valgustus
17 | Kaeviku rajamine, maakaabli paigaldamine torus ja taastamine |  | m | 140
18 | 0,4 kV elektrikaabli otsmuhv PVC kaablile |  | tk | 10
19 | Mastide paigaldus H=6 m, koos jalandiga ja valgustiga |  | tk | 5
20 | Maanduse rajamine |  | objekt | 4
21 | Vagustuse juhtimiskilbi paigaldamine |  | kompl | 1
22 | Kontrolltoimingud, elektrilised ja valgustuse mõõtmised |  | objekt | 1
23 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | m | 140
24 | Hind kokku