## Elumaja
Jrk nr	Teostatav töö	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Hind kokku	Märkused
1	Sissesõidutee ja parkla
1.1	Pinnase koorimine, killustikaluse ehitustööd	m2
1.2	Kõlbmatu pinnase äravedu	kmpl
1.3	Kivikatendiga kõnniteed ja plats	m2
1.4	Graniidipurust tee ehitus	m2
2	Kanalisatsioon, vesi, sajuvesi
2.1	Kanalisatsioonitrass, vahekaevud	jm
2.2	Veetrass liitumispunktist tehnoruumini	jm
2.3	Sajuvee torustik, mahuti, immutusala, vahekaevud	jm
2.4	Drenaaž	jm
3	Kaablitrassid
3,1	Elektrikaabel liitumispunktist tehnoruumi	jm
3,2	Välisvalgustuse kaabeldus kaevetöödega	jm
3,3	Sidekaabel krundi piirist hoonesse	jm
4	Hoone kaeved, haljasala
4.1	Hoone aluse väljakaeve	m3
4.2	Killustikalus taldmikule	jm
4.3	Geotekstiil killustiku alla	m2
4.4	Hoonesisene tagasitäide liivaga	m3
4.5	Hoone ümbruse tagasitäide peale vundamendi ehitustöid	m3
4.6	Maaalale täiteks kuluv pinnas ja muld	koorem
4.7	Kopatööd maaala planeerimiseks	tund
5	Hoone vundament
5.1	Vundamendi taldmik 250 x 500 -700 mm	m3
5.2	Soklisein 190 mm täisbetoneeritud	m2
5.3	SBS riba sokliseina alla	jm
5.4	Sokliseina hüdrovõõp	m2
5.5	Preprufe matt maaluse osa põranda alla koos ülespöördega seinale	m2
5.6	Sokli soojustus Kingspan Cooltherm hoone 1. korruse osas	m2
5.7	Sokli soojustus pinnasel hooneosas EPS 120 F	m2
5.8	Sokliseina krohvimine	m2
6	Vahelaed
6.1	1. korruse vahelae betoneerimine koos konsoolse hooneosa põrandaga	m3
7	Aluspõrandad
7.1	Liivalus	m2
7.2	Geotekstiil + 300 mm killustikku 16/32	m2
7.3	Radoonitorustik koos tuulutusega katusele	kmpl
7.4	Radoonitõkkekile soojustuskihtide vahel	m2
7.5	Soojustus 300 mm pinnasel	m2
7.6	Soojustus 50 mm vahelael (heliisolatsioon)	m2
7.7	Aluskattekile 2 kihti	m2
7.8	Betoonplaat 100 mm keldrikorrusel	m2
7.9	Betoonplaat 80 mm 1. korrusel	m2
8	Hoone konstruktsioonid, väliseinad
8.1	Seinte puitkarkass 45 x 195 mm	m2
8.2	Seinte lisakarkass 50 x 50 mm	m2
8.3	Seinte villatäide 250 mm	m2
8.4	Aurutõkkekangas	m2
8.5	Tuuletõkkeplaat 50 mm	m2
8.6	Roovitus 45 x 95 mm	m2
8.7	Roovitus 28 x 100 mm	m2
8.8	Fassaadilaudis, termotöödeldud, õlitatud	m2
8.9	Hele fassaadiplaat koos paigaldustöödega	m2
8.10	Kipsplaatkate	m2
8.11	Vineer või puitlaudis	m2
8.12	Liimpuittalad vaheseintele (11,8 m3)	kmpl
9	Hoone konstruktsioonid, katuslagi
9.1	Katusetalad 45 x 245 mm	m2
9.2	Lisapruss 45 x 100 mm	m2
9.3	Katuse villatäide 350 mm	m2
9.4	Tuuletõkkekangas	m2
9.5	Roovitus distantsliistul	m2
9.6	Katuseplekk koos lisaplekkidega	m2
9.7	Räästasõlme teostus, katusepealne renn	jm
9.8	Kipsplaat metallkarkassil	m2
9.9	Vineer laes	m2
10	Vaheseinad v.a 190 mm betoonseinad
10.1	Fibo plokist sein keldrikorrusel	m2
10.2	Kipsplaat ja villatäide liimpuitpostidele	m2
11	Avatäited
11.1	Klaasfassaad maja otsaseinas koos ustega	m2
11.2	Puit-alumiinium aknad, s.h lükandsein	kmpl
11.3	Välisuksed	tk
11.4	Siseuksed	tk
11.5	Sauna klaasuks	kmpl
11.6	Akende veeplekid	jm
11.7	Lukustus ja lingid	kmpl
11.8	Dušši klaasseinad	kmpl
12	Siseviimistlus
12.1	Plokkseinte krohvimine	m2
12.2	Plokkseinte maalritööd	m2
12.3	Sanruumide tsementkrohv	m2
12.4	Kipslaatlae maalerdamine	m2
12.5	Kipsplaatseinte maalerdamine	m2
12.6	Parketi maksumus	m2
12.7	Parketi paigaldustööd	m2
12.8	Sanruumide hüdroisolatsioon	m2
12.9	Keraamiliste plaatide maksumus	m2
12.10	Plaatimistööde maksumus	m2
12.11	Sauna siseviimistlus koos aluskihtidega, lava, keris	kmpl
13	Ventilatsioon
13.1	Ventilatsiooniseade Komfovent	kmpl
13.2	Ventilatsioonitorustikud	kmpl
13.3	Korsten katusele, läbiviigud	tk
13.4	Plafoonid ja restid	kmpl
13.5	Ventilatsioonisüsteemi mõõdistamine ja reguleerimine	kmpl
14	Küte
14.1	Maakollektori paigaldus 600 jm	kmpl
14.2	Maasoojuspump Nibe	kmpl
14.3	Pumba paigaldus, küttesõlme ehitus	kmpl
14.4	Põrandaküttetoru	m2
14.5	Magistraaltorud tehnoruumist kollektoriteni	kmpl
14.6	Kollektorid ajamitega 220V	tk
14.7	Tubadesse Led ekraanid kütte juhtimiseks	tk
15	Vesi ja kanalisatsioon
15.1	Veesõlm koos filtrite ja veemõõtjaga	kmpl
15.2	Veetorustik, isolatsioon	kmpl
15.3	Kanalisatsioonitorustik, -tuulutus	kmpl
15.4	Renntrapid sanruumides	tk
15.5	Valamusegistid	tk
15.6	Duššisegistid	tk
15.7	Köögi segisti	tk
15.8	Valamud sanruumidesse	tk
15.9	Köögi valamu	tk
15.10	WC potid raamidega	kmpl
15.11	Väliskraanid hoone fassaadil (hooneväline veevõtukoht)	tk
16	Elekter ja nõrkvool
16.1	Tugevoolu kaabeldustööd	kmpl
16.2	Andmeside kaabeldustööd	kmpl
16.4	Valveseadmete kaabeldus ja seadmed	kmpl
16.6	Elektrikilp	kmpl
16.7	Maanduskontuur (kas taldmikusse või hoone perimeetrisse)	kmpl
16.8	Nõrkvoolukapp tehnoruumi	kmpl
16.9	Valveseadmed Paradox (s.h 2 LED ekraani)	kmpl
16.10	Kollektorite kaabeldus	tk
16.11	Lülitite maksumus	tk
16.12	Pistikupesade maksumus	tk
16.13	Valgustid hoones sees	kmpl
16.14	Välisvalgustid maja küljes	kmpl
17	Muud tööd ja kulud
17.1	Tugimüüri ja selle vundamendi betoneerimine	m3
17.2	Terrassi teraskonstruktsioon koos piiretega ja trepiga	kmpl
17.3	Puidust terrass 1. korrusele ja teraskonstruktsioonile	m2
17.4	Sisetrepp 1. ja 2. korruse vahel	kmpl
17.5	Piirdeaed metallist, väravad	kmpl
17.6	Rõdupiirded	jm
18	Muud kulud
18.1	Ehitusobjekti juhtimine	kmpl
18.2	Ajutine WC	kuu
18.3	Ehitusaegne valve	kuu
18.4	Ajutised aiad	kuu
18.5	Ehitusjäätmete äravedu	konteiner
				Kokku EUR
				Km 20 %
				Kokku EUR
	Märkused lisaks

	Pakkumine ei sisalda:
				Hind EUR/m2