
2,9m





1,7m





8m





27m





0,5m





2,9m





7,5m





9,5m





2,9m





12,9m





Pärnu-Paide   9        tel.5249489 maja ots








1m Sokli 


soojustus  





Sokli soojustuse sügavus 1m,sellest 30sm jääb maapeale ja tuleb krohvida.Sokli pikkus 27m.Sellest 14,5m soojustada ja krohvida.


Ülejäänud 12,5m krohvida.Sokli tööd mõlemil otsal.  





Maja kolmekordne, kaks sissekäiku.Maja üks ots on204m2 .Katta Tempsi plaadiga,


tuuletõke ja soojustada 100mm villaga.204m2-st soojustada 152m2.


Sama soovime teha ka teise otsaga.1,7m-risel ja 9,5m-sel senale teha uued plekid(olemasolev sein 40sm+soojustus).


12,9m-sel ja2,9m-sel parapeti plekile teha soojustuse laiused laiendid.








