






Pärnu- Paide  9  katuse joonis





15,6m





30sm





33,5m





1,5m





8,5m





vihmaveerenn





10,7m





8,5m





1,5m





54sm sama kõigil





43sm





Luugid    2 tükki





Katuselt  eterniit maha,vahetada kolm sarikat 150x50mm,L-6m.Eterniidi all on täislaudis,seda maha ei võta.Tuleb tuulutusliist,aluskate,roov ja plekk.Katuse kalle 15kraadi ja ühes suunas.Läheb alla kolm vihmavee toru.Vaja torudele kokku 15 põlve ja 3 alumist otsa.Restaureerida kaks korstent üks


1m kõrge,lai 43sm ja sügav 50sm. Teine 1,5m kõrge,lai 54sm ja sügavus 50 sm.Vahetada vihmaveeren ja torud.Korstendele uued korstnamütsid.           





Parapet jääb alles





Küetavad lõõrid





Õhu lõõrid








