## Leht3
Eskiisprojekt
Eskiisprojekti eesmärk on kooskõlastada tellijaga hoone arhitektuurne välimus, projekteerija poolt koostatud korruste plaanide jms õigsuse korrigeerimine eelprojekti koostamiseks.
Eelprojekt
Eelprojekti eesmärk on käivitada võimalikult varajases projekteerimise staadiumis ehitusteatise või ehitusloa menetlemise protsess KOV-s. Eelprojekt peab sisaldama: * Hoone arhitektuurne välimus (toonid, kasutatavad materjalid jne) jooniste ja seletuskirjana * Hoone konstruktiivse osa sõlmjoonised menetlemiseks vajalikus minimaalses mahus. * Tehnosüsteemide kirjeldus seletuskirjana * Energiamärgis * Tuleohutusosa
Lähteandmed
| Tellija poolt üle antavad alusjoonised (ehitusaegne projekt, inventariseerimisjoonised, varasemad ehitusprojektid, energiaaudit, jne) | Ehitusaegne projekt, inventariseerimisjoonsed, lõiked ja ammune ekspertiis
| Energiaaudit (OLEMAS / PUUDUB) | Puudub
| Hoone inventariseerimisjooniste koostamine (JAH / EI) | Jah - suvila ümberregistreerimiseks elamuks
| Tehnosüsteemide tehnilised tingimused teenuse pakkujatelt (JAH / EI / VAJADUSEL) | Kanal lahendatud mahutiga mis on maaalal olemas ja jääb olemasolev). Vesi - puurkaevuga olemasolev. Eleketeriliitmumine olemasolev ja tuleb uus kilp alates hoones sh peakilp.
Muude kokkulepete puudumisel koostab Töövõtja alusjoonised kontrollmõõtmiste ja tüüpprojekti jooniste alusel.
Kooskõlastused ja loamenetlused
| Hoone ehitusprojekti kooskõlastamine ehitusteatise esitamiseks vajalikus mahus (JAH / EI) | JAH + registreerimine üksikelamuks
| Ehitusteatise esitamiseks vajalike taotluste vormistamine omaniku nimel (JAH / EI) | JAH
Ehitusuuringud
| Geodeesia (JAH / EI / VAJADUSElL) | Ei
| Geoloogia (JAH / EI / VAJADUSEL) | Ei
| Ventilatsioonikanalite uuring (JAH / EI / VAJADUSEL) | Ei
| Radoon (JAH / EI / VAJADUSEL) | Ei
| Müra (JAH / EI / VAJADUSEL) | Ei
| Asbest (JAH / EI / VAJADUSEL) | EI
| Hoone konstruktsioonide seisukord (JAH / EI / VAJADUSEL) | EI
Lisauuringud
Ehitusprojekti osad
Energiatõhusus
| vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 23. 20.03.2015 Kredexi totetuspakett (15% / 25% / 40% / ILMA TOETUSETA) | Kredexi väikeelamu teotus: https://www.riigiteataja.ee/akt/103062020014
| Arvutusliku energiamärgise koostamine | vastavalt toetuse tingimustele.
Asendiplaan
| Asendiplaan | Jah - võimalusel ainult maa-ameti geoportaalist.
Vundamendi maa-alune osa
| Vundamendi olemasolev soojustus (PUUDUB / JAH, paksus … mm, sügavus) | soojustus puudub, lintvundament
| Vundamendi maa-alune osa soojustatakse (EI / JAH, …m sügavuselt) | Jah, 100mm soojustust - horisontaalselt koos lkillustikpandusega (graniit).
| Kontrollida sadevete imbumise ohtu keldrikorrusele (JAH / EI / VAJADUSEL) | Puudub
| Keldrilae soojustamine (JAH / EI / VAJADUSEL) | puudub
| Uue sillutisriba rajamine hoone perimeetril (JAH / EI) | jah, graniitkillustikust.
Märkused
Sokkel
| Sokli olemasolev soojustus (PUUDUB / JAH, paksus …mm, viimistlus / EEMALDATAKSE) | puudub
| Projekteeritav soojustussüsteem (Tuulutatav süsteem / liitsüsteem) | Mitte tuulduv.
| Sokli soojustusmaterjal ja paksus* | EPS - 120 perimeeter, paksus täpsustada.
| Sokli viimistlusmaterjal | Tsementkiudplaat/krohv
Märkused
Fassaad
| Olemasolev otsaseina soojustus (PUUDUB / JAH, paksus …mm, viimistlus / EEMALDATAKSE) | Ehitusaene saepuru - eemaldatakse
| Olemasolev pikiseina soojustus (PUUDUB / JAH, paksus …mm, viimistlus / EEMALDATAKSE) | puudub - katus
| Projekteeritav soojustussüsteem (Tuulutatav süsteem / liitsüsteem) | tuulututatav süsteem vertikaalseintele ja katusele
| Fassaadi soojustusmaterjal | vill
| Katuse/otsaseina soojustuse paksus (mm) | 200mm
| Otsaseina soojustuse paksus (mm) | 200mm
| Fassaadi viimistlusmaterjal | puitlaudis ja katuse osas n. kiviprofiil plekk
Märkused
Avatäited
| Korterite aknad (SÄILITATAKSE juba vahetatud plastaknad / VAHETATAKSE kõik aknad) | Säilitame ol olevad plastikaknad - 2x
| Akende asetus soojustuse suhtes (Jäävad OLEMASOLEVale kohale / tõstetakse olemasoleva FASSAADI PINNALE / tõstetakse SOOJUSTUSKIHTI) | jääb olemasolev
| Trepikodade välisuksed (SÄILITATAKSE / VAHETATAKSE) | vahetatakse - metall, arhitekti valik.
| Trepikodade siseuksed (SÄILITATAKSE / VAHETATAKSE) | Toauks vahetada.
Märkused
h | Katus (viilkatus)
| Olemas olev katusekate (Plekk [profiil-, valts-, kiviimitatisoon] / eterniit / katusekivi / muu) | eterniit
| Olemas olev soojustus (Ehitusaegne soojustus / paigaldatud lisasoojustus) ja selle paksus (mm) | ol. olev saepuru
| Kalded (Säilitatakse olemasolev / muudetakse) | säilitame (soojustuse jagu väljapoole)
| Projekteeritav katusekate (Säilitatakse olemasolev / paigaldatakse uus [plekk , eterniit, kivi, muu]) | N. Kiviprofiil plekk?
| Projekteeritav soojustusmaterjal ja selle paksus (mm) | 200mm
| Kanalisatsiooni tuulutustorud (Säilitatakse olemasolevad / vahetatakse välja / pikendatakse läbi katusekatte) | olemasolev jääb
| Ventilatsioonikorstnad (Säilitatakse olemasolevad / ehitatakse ümber vastavalt ventilatsooniprojektile) | Üks lõõr jääb väljapuhkeks vabaks - sissepuhe lahendada värskeõhuklappidega
| Katuseluugid (Säilitatakse olemasolevad / vahetatakse välja) | Üks katuseaken võiks tulla lääne poolele.
| Sadeveesüsteem (Säilitatakse olemasolevad / vahetatakse välja) | Arhitekti otsus, kuidas antud hoonel lahendada.
Märkused
Muud konstruktsioonid
| Välistrepid (Säilitatakse olemasolevad / ehitatakse uued / rekonstrueeritakse) | Uus betoonist
| Trepikoja varikatus (Säilitatakse olemasolev lahendus / ehitatakse uued) | Uuendatakse vastavalt arhitekti nägemusele
| Rõdu (Varem renoveeritud / renoveeritakse) | Rõdupiire puidust - ehk leida võimalus originaalprojekti järgi teha ja pikendada ülemise korruse rõdukonstruktsiooni kuni katuse servani.
| Lipualused (Asukoht) | jah
| Sildid fassaadil (Asukoht) | jah
Märkused
Tehnosüsteemide osa
Küttesüsteem
| Olemasolev küte (Keskküte [ühe- või kahetorusüsteem] / ahiküte / elekter / õhksoojuspump / muu) | ahiküte
| Ehitatakse ümber kahetorusüsteemiks (JAH / EI) | Pliit välja - kaminahi uus laduda ja korsten renoveerida - teise lõõri kasutaks venitlatsiooni väljatõmbena.
| Uus küttesüsteem | Põrandaküte rajada koos õhk-vesi soojuspumbaga ainult esimesele korrusele.
| Vannitubade küte (Säilitatakse olemasolev / lisatakse radiaator või siugtoru soojal tarbeveel) | uus põrandaküte - koos uue viimistlusega
Lisainfo
Ventilatsioon (õhk-õhk)
| Olemasolev ventilatsoonisüsteem (Ehitusaegne loomulik / sundventilatsioon / muu) | Loomulik
| Ventilatsioon (Säilitatakse olemasolev / ehitatakse uus) | Ehitatakse uus värskeõhuklappidega süsteem
Lisainfo
Veevarustus ja kanalisatsioon
| Külma tarbeveetorustik (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse / ehitatakse välja) | Uus kuni puukaevust (hetkel surve madal)
| Sooja tarbeveetorustik (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse / ehitatakse välja) | Uus õhk-vesi soojuspumbast või boiler.
| Kanalisatsioonitorustik (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse / ehitatakse välja) | Säilitatakse olemasolev.
Lisainfo
Elektripaigaldis
| Üldelekter (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse) | Vahetatakse välja - elektriprojekt tehakse hiljem, peale toetuse otsust.
| Peakilp hoones (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse) | Uus kilp
| Magistraalliinid (krundi kilbist - peakilpi) (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse) | jääb olemasolev
| Välisvalgustus (Säilitatakse olemasolev / demonteeritakse / rekonstrueeritakse) | Rajada koos arh plaaniga - astrokellaga
| Maanduspaigaldis (Säilitatakse olemasolev / rekonstrueeritakse) | Kontrollitakse vajadust ja vajadusel ehitatakse välja.
| PV päikesepaneelid (JAH / EI / VAJADUSEL) | Ei ole soovi
| Nõrkvoolu paigaldised (Fonolukk / ATS) | Ei soovi
| Lisainfo | Terrass koos juurdeehitusega teha vastavalt projektile mis kunagi on mõeldud. Rõdu pikendada kuni katuseservani. Turvavarustus katusele. Korsten otsast renoveerida. Ja katta katteplekiga. Aknad vajadusel ümber tõsta. Uus põrandakate alla korrusele.
Kontaktid ja suhtlus
Kontaktid (Tellija)
| Tellija | Carmen Ojar
| Tehniline konsultant | Urmo Kaasik tel. 56235820