Pärnu maakond, Audru vald, Papsaare küla
ERAMU  EELPROJEKTI

S E L E T U S K I R I .

ÜLDOSA.

Elamu  on projekteeritud ehitamiseks Pärnumaale, Audru valda, Papsaare külla, ………………… krundile nr …., mille  suurus on 1233m². 

Projekti aluseks on Audru vallas, Papsaare külas asuvate Anni II kinnistu Osaline ja Usta kinnistu detailplaneering (Arvi Vainula Projektbüroo OÜ töö nr.2006004-00-GP).

ARHITEKTUURNE OSA.

Projekteeritav elamu on 2-korruseline  5-toaline Aeroc-plokkist  viilkatustega ehitis, mille välisviimistluseks on krohv ja osaliselt laudis,  katuseks katusekivi. 

I korrusel asuvad elutuba, köök koos söömisega, kabinet, koduhoid, esik, wc, saun   koos dušširuumiga, tehniline ruum, kuur ning auto katusealune. Söömisruumist pääseb aeda.  Elutoas paikneb  kamin. 

II korrusele jäävad hall, 3 tuba,  2 dušširuumi ja garderoob. Suurest magamistoast pääseb rõdule. Hall moodustad esimese korruse elutoaga ühise õhuruumi.
TARINDI OSA.

Vundamendid-  lintvundament  Fibo-plokkidest betoontaldmikul, kaetakse niiskuskindla vahtpolüstüreeniga. Vundamenditarind kuulub täpsustamisele vastavalt pinnase geotehniliste näitajatele.
Välisseinad-  Aeroc Term 375mm plokkidest, mis väljast krohvitakse ja osaliselt kaetakse laudisega.

Kuuri sein on puitkarkassist, mis kaetakse laudisega.. 

Vaheseinad – 

Kandvad seinad: Aeroc-plokk 200mm.

Mittekandvad seinad:  Esimesel korrusel Fibo-plokkidest seinad 100mm. Siseviimistlus vastavalt tellija soovile. Teisel korrusel metallkarkass (70mm), mis kaetakse kaetud kipsplaadiga.
Sauna sein on 48x95mm s.600mm puitkarkassist, soojustatud 100mm mineraalvillaga ning kaetud haavalaudisega. Sein varustatakse aurutõkkega (foolium).

Vahelaed-  puit-metall talade süsteem 300mm, mille vahel heliisolatsioon. Vaata lõike jooniseid  EP-4 ja EP-5.

Katus – sarikatel 50x200mm s=600mm + roovidel 50x50mm, soojustatakse 250mm mineraalvillaga, mis kaetakse Monarflex-kilega, dist.liistudega ja roovidega 50x50mm ning katusekiviga. Altpoolt varustatakse katus aurutõkkekilega ning kaetakse  kipsplaatidega roovidel 22x100mm. 

Soojustamata katus (garaaz) on sarikatel 50x150mm (konstruktsioon analoogne elamuga).

Redelid, trepp – puidust

Aknad -  pvc-aknad.  Aknad on seest valge ja väljast tumepruun. 

Uksed -puituksed. Välisuks naturaalne puit. Siseuksed valged. 

Põrandad – Eluruumides laudparkett, san.tehnilistes ruumides keraamiline plaat.

KÜTE JA VENTILATSIOON.

Küttesüsteemid. 

Lokaalne keskküte: 40KW katel. Tubades radiaatorid; esikutes, vannitubades, saunaruumides ja koduhoius põrandaküte.

Elutoas paikneb kamin.  Leiliruumis on puuküttega keris.

Lahendus eriprojektiga.
VENTILATSIOON

Pesemisruumides on väljatõmme ventilaatoritega. Tubade õhutamine toimub akende kaudu. 

VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON.

Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse tänavavõrkude baasil vastavalt  võrguvaldaja  tehnilistele tingimustele. 

Krundi  sadeveed juhitakse drenaažkanalisatsiooni.

ELEKTRIOSA.
Lahendatakse eriprojektiga vastavalt võrguvaldaja tehnilistel tingimustele.

TULEKAITSE OSA.

Tulekaitse abinõud

Eramu tulekaitse abinõud on koostatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusele nr 315 ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 27.12.2002 määrusele nr 70. Küttesüsteemide tuleohutusel on lähtutud EVS 812:3-2002.

Hoone tulepüsivus ja selle saavutamine

Eramu tulepüsivusklass on TP-3. See tähendab - hoone vundament on fibo plokkidest, kandvad ja välisseinad on Aeroc-plokkidest, põhikorruse  lagi, katuslagi ja katuse konstruktsioon on puidust, katusekatteks katusekivid.

Hoone jaotamine tuletõkkesektsioonidesse

Eramu  on jagatud 2-ks tuletõkkesektsiooniks – tehniline ruum ja eluruumid kahel korrusel.  Tuletõkkesektsioonide piirdetarindite tulepüsivusklass on vähemalt REI30. Piirdetarindites kasutatavad materjalid - Aeroc ja Fibo plokid.
Torustike ja kaablite tuletõkkesektsioonidest läbiminek tehakse tulekindlaks tihendamise ja vastavate abiseadmete kasutamisega. Plasttorudele panna tuletõkkemansetid, vent-torustikes kasutada tuletõkkeklappe ning kaablite tuletõkkesektsioonist läbiminekukohad katta tuletõkkemastiksiga ja tihendada tuletõkkematerjalidega. 

Tuletõkkevahendid

Korteritesse paigutada eluruumidesse üks 6 kg vahtkustuti ja tehnilisse ruumi veel üks. Eramusse paigaldada autonoomne tuletõrjesignalisatsioon. Hoonest suitsu eraldamiseks kasutada avatavaid aknaid ja uksi. Eramule paigaldada nõuetekohane piksekaitse.

Evakuatsioon

Eramu elanike evakueerimiseks kasutada välisuksi ja avatavaid aknaid. Teise korruse evakuatsiooniks kasutada sisetreppi ja vajadusel aknaid. 

Küttekolded, suitsulõõrid ja ventilatsioon

Elamus  on 3 küttekollet. Need  on  keskkütte ahi, kamin ja sauna kerisahi. Küttekollete ette põrandale paigaldada sädemekaitseplekid. Hoone suitsukorstnad on Fibo-plokkidest isoleeritud terastorust d200mm ja. Hoone horisontaalsed suitsulõõrid ei ole pikemad kui 2m. Korstnate läbiviigud läbi vahelae ja katuse isoleerida 100mm kivivillaga (villa tihedus 100kg/m3) ja kaetud plekiga. Kõik lõõrid ja korstnad on süttivatest konstruktsioonidest viidud kaugemale kui 100mm. Korstnate süttivast konstruktsioonist läbimineku kohale ehitada katikud. Suitsukorstnad katusest min 0,8m kõrgemal.

Ventilatsioon lahendada nii, et ei tekiks täiendavat tuleohtu- ja levikut .

Korstende puhastamiseks paikneb katusel redel koos käigusillaga.

Planeerig

Eramu on lähimatest naaberhoonetest kaugemal min.8m. Hoonele on kindlustatud tulekustutusmasinate juurdepääs. Lähim tuletõrje veevõtukoht on eramust ca 16m kaugusel.

Juurdepääsude tagamine

Katusele on ette nähtud katuseredel, korstnale astmerauad ja käigusild korstna juurde pääsemiseks.

Kasutatavate ehitusmaterjalide tuletundlikkus

Katusekate




B roof

Välisviimistlus/tuulutusõhkvahe

D – s2, D2

Kandekonstruktsioonid


D – s2, D2

Soojustusmaterjalid



A2

Siseviimistlusmaterjalid


D – s2, D2

HALJASTUS.
Olemasolev  kõrghaljastus säilitatakse võimausel.  Krundile istutstskse juurde puid ja põõsaid.
Haljastuses domineerivad murupinnad.
Koostas:
 
 arhitekt  Maret Volens
S I S U K O R D :

Vajalik dokumentatsioon

Seletuskiri

Tehniliste näitajate tabel



JOONISTE NIMEKIRI:

EP-
001
ASENDIPLAAN





1:500


EP-
2
ESIMESE KORRUSE PLAAN



1:100

EP-
3
TEISE KOTTUSE PLAAN




1:100

EP-
4
LÕIGE  1-1  ja  2-2





1:100
EP-
5
LÕIGE   3-3






1:100
EP- 
6
VAADE  1-5






1:100

EP-
7
VAADE  5-1






1:100

EP- 
8
VAADE F-A  ja  A-F





1:100

EP-
9 
AKENDE- JA RÕDUUSTE  SPETSIFIKATSIOON

EP-
10
USTE  SPETSIFIKATSIOON

