## Sheet1
Hinnakalkulatsioon
Mahud tabelis on indikatiivsed
Katlamajaga seotud puudused | Puudus | Katlaruum ei vasta tuleohutusnõuetele - katlamaja seinad ja laed kahekordse tulekindla kipsplaadiga vooderdamata ning tuletõkketsooni ohutus on tagamata.
| Puuduse kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Seintele ja lakke paigaldada täiendavalt tulekindel kipsplaat, see viimistleda. Selleks tuleb katlamajast eemaldada ajutiselt katel, võtta seinte küljest lahti torustik, nihutada elektrikilpi, paigaldada kipsplaadid, vajadusel pikendada juhtmeid, kinnitada uuesti torustik seintele. Kuna küttemahutit pole võimalik eemaldada, siis on selle ümber kipsplaadi paigaldus raskendatud. Tuleb kasutada erivõtteid ning mahutada see küttemahuti ja olemasoleva seina vahele.
| Kulu nr 1 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| katla demontaaž tööde ajaks ja montaaž |  | kmpl | 1 |  | 0
| tulekindla kipsi paigaldamine seintele ja lakke |  | m2 | 25 |  | 0 | 1 sein on laotud kividest, seda pole vaja katta ja arvesse ei ole võetud.
| seinte ja lagede viimistlus |  | m2 | 25 |  | 0
| torude nihutamine |  | kmpl | 1 |  | 0
| elektrikilbi nihutamine |  | kmpl | 1 |  | 0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
| Puudus | I-korruse, sh katlamaja raudbetoonist põrandaplaadi vajumine.
| Puudus | Kõigis põrandaküttega põrandates, sh katlamajas, on kasutatud valesid (so põrandaküttega põrandate jaoks ebakohaseid) trappe.
| Puuduste kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Põrandaplaadi vajumise osas puudutab tööde kirjeldus töid pärast injekteerimistööde teostamist vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt. Vanad põrandaplaadid tuleb eemaldada, eemaldada ebasobiv trapp, asendada sobivaga ja teostada põranda tasandus- ning taastusvalu (trapi ümbruses). Põrandad uuesti plaatida. Töid saab teostada ainult poole katlamaja ulatuses, sest küttemahuti alust pinda ei ole võimalik taastada.
| Kulu nr 2 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| *katla demontaaž tööde ajaks ja montaaž |  | kmpl | 1 |  | 0 | Kui katel on seoses tuleohutusnõuete tagamisega (kipsplaatide paigaldamiseks) juba eemaldatud, siis eraldi kulu ei kaasne. Tööd teostatakse koos.
| põrandaplaatide demontaaž |  | m2 | 2.5 |  | 0
| trapi demontaaž |  | kmpl | 1 |  | 0
| uue ujukiga trapi paigaldus |  | kmpl | 1 |  | 0
| põrandaplaadid |  | m2 | 2.5 |  | 0
| põranda plaatimine |  | m2 | 2.5 |  | 0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Tuulekastide ja vihmaveerennidega seotud puudused | Puudus | Vihmaveerennid on looka vajunud ning vesi jääb renni
| Puudus | Hoone katuseräästa plekk ei ole küljelaudadest 35 mm eemal, mistõttu valgub vesi räästa kattele
| Puuduste kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Paigaldada katuseplekile pikendusena veenina plekk, mis juhib vihmavee vihmaveerenni, et see ei satuks katuse alla ega fassaadile. Vastavalt veenina paigaldamisele kohendada vihmaveerennid nendega ühilduvaks (kauguste paikasättimine).
| Kulu nr 3 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| veenina pleki paigaldus |  | jm | 30 |  | 0
| vihmaveerennide kohendamine |  | jm | 30 |  | 0
| fassaadi puhastus (valge krohv määrdunud), vajadusel ülevärvimine |  | m2 | 150 |  | 0 | Puudusest tingitud kahjude kõrvaldamine. Kui teostatakse fassaadi ümberehitus, siis kulu ei kaasne.
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Välisvoodriga seotud puudused (lahendus 1 - soojustuse paigaldamine väljapoole) | Puudus | Välisseinas 20 cm kivivilla asemel on 15 cm mineraalvilla. Piiretes nii I-korrusel kui ka II-korrusel külmasilla kohad.
| Puudus | Välispiirete sisekatete taga puudub aurutõkke kile, veeaur pääseb piiretesse. Välisseinale on peale pandud täiendav soojustuskiht 50 cm EPS plaatidest - mittehingav (niiskust koguv) konstruktsioonilahendus.
| Puuduste kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Mittehingav fassaadi kattematerjal eemaldada, eemaldada olemasolev tuuletõkkeplaat, kontrollida üle olemasolev soojustus - märgunud või äravajunud ebasobiv soojustus välja vahetada, ehitada lisasoojustuse tarbeks täiendav karkass (50mm), paigaldada lisasoojustus (kivivill), paigaldada uuesti tuuletõkkeplaadid, paigaldada tuulutusliistud (õige suunaga), paigaldada hingavast materjalist väliskiht (nt laudis). Kuna seina paksus muutub, siis tuleb ümber ehitada tuulekastid ja paigaldada uued (laiemad) aknaplekid. Fassaadi ümberehitamisega hingavate materjalidega on seintesse sattunud niiskusel võimalik välja kuivada.
| Kulu nr 4 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| fassaadi lammutamine ja utiliseerimine (EPS soojustus ja tuuletõkkeplaadid) |  | m2 | 150 |  | 0
| tuulekastide plastikvoodri eemaldus ja ümberehitus (vastavalt uuele seina paksusele) |  | jm | 64 |  | 0
| lisakarkassi (50 mm) paigaldus täiendavale soojustusele |  | m2 | 150 |  | 0
| lisasoojustuse paigaldamine (50mm) ja olemasoleva kohendamine, vajadusel asendamine |  | m2 | 150 |  | 0
| tuuletõkke ja tuulutusliistu paigaldus |  | m2 | 150 |  | 0
| uue voodri paigaldus |  | m2 | 150 |  | 0
| uued aknaplekid (lähtuvalt seina läbimõõdu muutumisest) laiusega 20 cm |  | jm | 19 |  | 0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Välisvoodriga seotud puudused (lahendus 2 - soojustuse paigaldamine sissepoole) | Puuduste kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | ALTERNATIIVNE lahendus välisvoodri ja ebapiisava soojustuse probleemile 1. korruse ulatuses. Lisada hoone välisseintesse sissepoole täiendav soojustus (50mm) ja aurutõke ning seejärel siseviimistlus taastada. Antud alajaotuses on kirjeldatud töid, mis kaasnevad sellise lahenduse kasutamisel 1. korruse ümberehitamisel.
| Kulu nr 5 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus kokku | Märkused
| vannitoas ja wc-s olemasoleva seinaplaadi demontaaž |  | m2 | 43.5 |  | 0 | Kuigi täiendav soojustus läheb ainult välisseintesse, tuleb ära võtta kogu ruumi seinaplaadid ja tervikuna hiljem viimistlus taastada.
| köögimööbli demontaaž |  | kmpl | 1 |  | 0 | 6 m mööblit kahes seinas
| välisseintes olemasoleva kipsplaadi eemaldamine, lisakarkass täiendava soojustuse paigaldamiseks ja täiendav soojustamine (50mm) |  | m2 | 88.5 |  | 0
| aurutõkke paigaldus välisseintesse |  | m2 | 88.5 |  | 0
| välisseintele kipsplaadi paigaldus (va wc ja vannituba) |  | m2 | 69.5 |  | 0
| vannitoas ja wc-s niiskuskindla kipsplaadi paigaldus |  | m2 | 19 |  | 0
| hüdroisolatsiooni taastamine seintel niisketes ruumides (vannituba, wc) |  | m2 | 43.5 |  | 0 | Hüdroisolatsioon tuleb pärast seinaplaatide eemaldamist taastada
| WC poti nihutamine välisseinast eemale |  | kmpl | 1 |  | 0 | Hetkel WC poti äravool välisseinast 14 cm
| torustiku nihutamine vastavalt uuele välisseina paksusele |  | kmpl | 1 |  | 0 | Torud tulevad katlamajast mööda välisseina.
| lagede viimistluse taastamine 1. korruse ulatuses |  | m2 | 76 |  | 0 | Seinte nihutamine sissepoole rikub lagede viimistluse ja laed tuleb osaliselt uuesti pahteldada ning terves ulatuses uuesti värvida
| laeliistud ja paigaldus köök-elutoas (EPS materjalist) |  | jm | 32 |  | 0 | Seinte nihutamisega ei ole vanad laeliistud köök-elutoas enam kasutamiskõlblikud, sest need on lae külge liimitud ja ei ole võimalik eemaldada tervelt.
| siseviimistluse taastamine - seinte värvimine (köök-elutoas kõik seinad, koridor, trepihall 3 seina) |  | m2 | 122.5 |  | 0
| siseviimistluse taastamine - seinte tapeetimine (trepihall 1 sein) |  | m2 | 7.5 |  | 0
| siseviimistluse taastamine - seinte plaatimine (Wc ja vannituba) |  | m2 | 43.5 |  | 0
| seinaplaadid (Wc ja vannituba) |  | m2 | 44 |  | 0
| pistikute, lülitite ja juhtmete ümberpaigutamine vastavalt uuele seina paksusele 1. korruse välisseinas olevate paigaldiste osas |  | kmpl | 5 |  | 0
| köögimööbli ümberehitamine vastavalt uuele seina paksusele ja montaaž |  | kmpl | 1 |  | 0 | Kaks köögimööbliga seotud seina nihkuvad sissepoole ja ruumi jääb vähemaks - mööbel ei mahu enam samal viisil tagasi kummassegi seina.
| aknalaud vastavalt uuele seina paksusele (25 cm) |  | jm | 10.5 |  | 0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Vannitoa ja saunaga seotud puudused | Puudus | I-korruse, sh vannitoa ja sauna raudbetoonist põrandaplaadi vajumine
| Puudus | Kõigis põrandaküttega põrandates, sh vannitoas ja saunas, on kasutatud valesid (so põrandaküttega põrandate jaoks ebakohaseid) trappe
| Puuduste kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Põrandaplaadi vajumise osas puudutab kirjeldus töid pärast injekteerimistööde teostamist vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt. Vanad põrandaplaadid tuleb eemaldada, eemaldada ebasobivad trapid, asendada sobivaga. Taastata hüdroisolatsioon põrandatel ja teostada põranda tasandus- ning taastusvalu (trapi ümbruses). Põrandad uuesti plaatida.
| Kulu nr 6 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| põrandaplaatide demontaaž |  | m2 | 15 |  | 0
| trapi demontaaž |  | kmpl | 2 |  | 0
| uue ujukiga trapi paigaldus |  | kmpl | 2 |  | 0
| hüdroisolatsiooni paigaldus |  | m2 | 15 |  | 0
| põrandaplaadid |  | m2 | 15 |  | 0
| põranda plaatimine |  | m2 | 15 |  | 0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Elutoa põrandaga seotud puudused | Puudus | I-korruse, sh elutoa raudbetoonist põrandaplaadi vajumine
| Puuduse kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Antud kirjeldus puudutab töid pärast injekteerimistööde teostamist vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt. Vanad põrandaliistud ja laminaat tuleb eemaldada, teostada põranda tasandusvalu. Paigaldada uus laminaat ja põrandaliistud.
| Kulu nr 7 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| põrandaliistude demontaaž ja montaaž |  | jm | 36 |  | 0
| laminaadi demontaaž ja montaaž |  | m2 | 51 |  | 0
| *köögimööbli demontaaž |  | kmpl | 1 |  | 0 | 6 m mööblit avatud elutoa-köögi kahes seinas. Kui teostatakse lisasoojustuse paigaldamine seestpoolt, siis on köögimööbel juba eelnevate tööde käigus demonteeritud ja seda kulu ei lisandu.
| laminaat ja põrandaliistud |  | m2 | 51 |  | 0 | Hind sisaldab 51 m2 laminaati ja 36 m põrandaliiste, aluskattematerjali.
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Koridori põrandaga seotud puudused | Puudus | I-korruse, sh koridor-trepihalli raudbetoonist põrandaplaadi vajumine
| Puuduse kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Antud kirjeldus puudutab töid pärast injekteerimistööde teostamist vastavat kvalifikatsiooni omava ettevõtte poolt. Vanad põrandaliistud ja laminaat tuleb eemaldada, teostada põranda tasandusvalu. Paigaldada uus laminaat ja põrandaliistud.
| Kulu nr 8 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| põrandaliistude demontaaž ja montaaž |  | jm | 24.5 |  | 0
| laminaadi demontaaž ja montaaž |  | m2 | 20 |  | 0
| trepi demontaaž ja montaaž, uus kinnitussüsteem (mitte korstna külge) |  | kmpl | 1 |  | 0
| laminaat ja põrandaliistud |  | m2 | 20 |  | 0 | Hind sisaldab 20 m2 laminaati ja 24,5 m põrandaliiste, aluskattematerjali.
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Teise korrusega seotud puudused | Puudus | Välispiirete sisekatete taga puudub aurutõkke kile, veeaur pääseb piiretesse. Välisseinale on peale pandud täiendav soojustuskiht 50 cm EPS plaatidest - mittehingav (niiskust koguv) konstruktsioonilahendus.
| Puudus | Katusealuste kaldseinte ja otsaseinte ebapiisav soojustus - peaks olema vähemalt 20 cm kivivilla.
| Puuduse kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Kõik välisseinad (katusealused kaldseinad ja otsaseinad) seestpoolt täiendavalt soojustada, paigaldada aurutõkkekile, taastada siseviimistlus kõikides ruumides.
| Kulu nr 9 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| vannitoa seinaplaatide demontaaž |  | m2 | 25 |  | 0
| välisseintesse (osaliselt kaldseinad) lisakarkass täiendava soojustuse paigaldamiseks ja täiendav soojustamine (50mm) |  | m2 | 100 |  | 0 | * Kui teostatakse välisvoodri vahetus väljastpoolt, siis ei ole vaja täiendavat lisasoojustust paigaldada otsaseintesse. Sel juhul jääb mahuks 76 m2.
| aurutõkke paigaldus välisseintesse |  | m2 | 100 |  | 0
| välisseintesse kipsi paigaldus (va 2.k vannituba) |  | m2 | 94 |  | 0
| vannitoa välisseina niiskuskindla kipsi paigaldus |  | m2 | 6.5 |  | 0
| hüdroisolatsiooni paigaldus vannitoa seintele |  | m2 | 26 |  | 0
| pistikute, lülitite ja juhtmete ümberpaigutamine välisseintes vastavalt uuele seina paksusele |  | kmpl | 4 |  | 0
| aknalauad vastavalt uue seina paksusele (25 cm) |  | jm | 6 |  | 0
| laeviimistluse üldine taastamine 2. korrusel |  | m2 | 58 |  | 0
| siseviimistluse üldine taastamine (värvimine) - trepihall, 3 tuba (va 2 otsaseina) |  | m2 | 145 |  | 0
| siseviimistluse üldine taastamine (tapeet) - 2 otsaseina (erinevates tubades) |  | m2 | 24 |  | 0
| vannitoa seinaplaadid |  | m2 | 26 |  | 0
| siseviimistluse üldine taastamine (vannitoa seinte plaatimine) |  | m2 | 26 |  | 0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
| Puudus | II krs põrandaga seotud puudused - valesti paigaldatud plaadid, valed kruvid.
| Puudus | II-korruse WC ukse juures on põrand vajunud
| Puuduse kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Põrandad tuleb kõik taladeni lahti võtta. Selleks tuleb eemaldada põrandaliistud, laminaat, aluspõrand. Vana materjal ei ole uuesti kasutatav. Seejärel tuleb põranadatalad omavahel ühendada ja toestada. Põrandad uuesti taastada, paigaldada heliisolatsioon põrandate sisse (150mm vill).
| Kulu nr 10 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| põrandaliistude demontaaž ja montaaž |  | jm | 84 |  | 0
| laminaadi demontaaž ja montaaž |  | m2 | 88 |  | 0
| vannitoa põranda plaatide eemaldamine |  | m2 | 6 |  | 0
| trepi piirete demontaaž ja montaaž |  | kmpl | 1 |  | 0
| alusmaterjali demontaaž |  | m2 | 94 |  | 0
| põranda talade rihtimine ja toestamine |  | m2 | 94 |  | 0
| vill (150mm) ja selle paigaldus põranda sisse |  | m2 | 94 |  | 0
| põranda alusmaterjal ja paigaldus |  | m2 | 94 |  | 0
| vannitoa hüdroisolatsiooni paigaldus põrandale |  | m2 | 6 |  | 0
| laminaat ja põrandaliistud |  | m2 | 88 |  | 0 | Hind sisaldab 88 m2 laminaati ja 84 m põrandaliiste, aluskattematerjali.
| vannitoa põrandaplaadid |  | m2 | 6 |  | 0
| vannitoa põrandaplaatide paigaldus |  | m2 | 6 |  | 0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
| Puudus | Sarikad jm kandvad puitkonstruktsioonid korstnast 10 cm kivivillaga eraldamata, sarikad jooksevad korstna tagant läbi lähemalt kui 10 cm ja trepikonstruktsioon on vastu korstnat, mistõttu tuleohutusnõuded on täitmata
| Puuduse kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Korstna ümbrus tuleb täielikult avada ja kõik puitkonstruktsioonid eemale korstnast vekseldada, paigaldada vajalikud isolatsioonid - puudutab nii põrandatalasid kui ka katusesarikaid. Vahelae tarindus tuleb osaliselt asendada - tarinduse vastavusse viimine tuleohutusnõuetega.
| Kulu nr 11 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| *korstna ümbruse avamine (seinad, põrand) |  | kmpl | 1 |  |  | Kulu lisandub juhul, kui 2. korrusel ei teostada kaldseinte lisasoojustamist ja põrandate ümberehitust ehk pindade eelnevat avamist.
| korstna ümbruse ümberehitus - puidu vekseldamine korstnast eemale, tuleohutusnõuete täitmine |  | kmpl | 1 |  | 0
| *korstna ümbruses siseviimistluse taastamine (sein) |  | m2 | 20 |  |  | Kulu lisandub juhul, kui 2. korrusel ei teostada kaldseinte lisasoojustamist ja põrandate ümberehitust ehk pindade eelnevat avamist.
| *korstna ümbruses siseviimistluse taastamine (laminaat) |  | m2 | 8 |  |  | Kulu lisandub juhul, kui 2. korrusel ei teostada kaldseinte lisasoojustamist ja põrandate ümberehitust ehk pindade eelnevat avamist.
| korstna paigalduse passi väljastamine |  | tk | 1 |  | 0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Pööninguga seotud puudused | Puudus | Sarikate ebapiisav naelutus/ühendus.
| Puudus | Sarikatel puuduvad diagonaalid.
| Puudus | Pööningu põranda ebapiisav soojustus.
| Puuduse kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Sarikatele (21 sarikat) tuleb kinnitada pennid (60 cm katuse harjast) ja diagonaalid (vähemalt 4), tugevdada sarikate ühenduskohad. Soojustuse tagamiseks paigaldada tuuletõkkest tuuleninad ja kogu pööningu ulatuses lisada 150 mm villa.
| Kulu nr 12 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| sarikatele diagonaaltugede paigaldus |  | kmpl | 1 |  | 0
| sarikatele täiendavate kinnituste lisamine (naelad või poldid) |  | kmpl | 1 |  | 0
| sarikate pennide paigaldus |  | kmpl | 1 |  | 0
| tuulesuunajate paigaldus |  | jm | 36 |  | 0
| täiendava soojustuse paigaldus (150 mm) |  | m2 | 60 |  | 0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Drenaaži ja sadeveetorustikuga seotud puudused | Puudus | Liigvee ja - niiskuse ärajuhtimise süsteemi puudumine, panduse äravajumine, soklikahjustused.
| Puuduse kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Tuleb eriprojektiga lahendada sadevete drenaaž. Antud pakkumine seda ei sisalda. Puuduse kõrvaldamiseks tuleb eemaldada hoone perimeetrit ümbritsev sillutis, teostada kaevetööd, eemaldada katkine sokli soojustus. Teostada vundamenditagused täitetööd, pinnast nõuetekohaselt tihendades. Paigaldada isolatsioonid, taastada sokli soojustus (50mm). Taastada tänavakividest sillusriba aluskonstruktsioonid ning paigaldada sillusriba moodustavad tänavakivid.
| Kulu nr 13 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| sillutise eemaldamine ja sokli avamine |  | kmpl | 1 |  | 0
| katkise soojustuse demontaaž |  | m2 | 40 |  | 0
| sokli täiendav soojustamine (50 mm) |  | m2 | 40 |  | 0
| sokli krohvi taastamine (kasutada sokliprofiili) |  | m2 | 16 |  | 0
| *sokli katmine puistega tsementkiudplaadiga |  | m2 | 16 |  | 0 | (alternatiiv krohvimisele)
| täitetööd vundamendi ümbruses |  | kmpl | 1 |  | 0
| kivisillutise tasandamine ja taastamine ümber perimeetri |  | m2 | 28 |  | 0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Ventilatsiooniga seotud puudused | Puudus | Väljaehitamata ventilatsioonilõõrid korstnas - elamu ventilatsioon puudulik.
| Puuduse kõrvaldamiseks tehtavate tööde kirjeldus | Tagada kõikidesse ruumidesse värske õhu pealevool freshklappidega ja niisketesse ruumidesse paigaldada elektrilised ventilaatorid, mille abil niiskus majast välja viia.
| Kulu nr 14 |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| freshklappide paigaldus kõikidesse ruumidesse |  | tk | 8 |  | 0
| sundventilaatorite paigaldamine niisketesse ruumidesse (elektrivooluga varustamine) |  | tk | 4 |  | 0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Muud tööd, abitööd | Täiendavad tööd, mida pole tabelis kirjeldatud, aga on ehitaja nägemuses vajalikud teostada (lisada kirjeldused ning millise kuluga (nr 1-14) on tööd seotud)
| Kulu |  | Ühik | Hulk/maht | Ühiku hind | Maksumus | Märkused
| ettevalmistustööd (võimalusel kirjutada tööde kaupa) |  |  |  |  | 0
| tõstukid, tellingud, piirdeaiad vms |  |  |  |  | 0
| prügi utiliseerimine |  |  |  |  | 0
0
0
| Kokku: |  |  |  |  | 0
Palun täiendavalt märkida, milliste tööde teostamise ajal ja kui kaua ei ole elamu kasutatav. Märkige AINULT need tööd ja selleks kuluv orienteeruv aeg.
Puudus |  |  | Millise töö teostamisel pole kasutatav? |  |  | Orienteeruv aeg
Katlamajaga seotud puudused
Tuulekastide ja vihmaveerennidega seotud puudused
Välisvoodriga seotud puudused (lahendus 1 - soojustuse paigaldamine väljapoole)
Välisvoodriga seotud puudused (lahendus 2 - soojustuse paigaldamine sissepoole)
Vannitoa ja saunaga seotud puudused
Elutoa põrandaga seotud puudused
Koridori põrandaga seotud puudused
Teise korrusega seotud puudused
Pööninguga seotud puudused
Drenaaži ja sadeveetorustikuga seotud puudused
Ventilatsiooniga seotud puudused