## mahutabel
Rendipind
Pindala: 231 m²
Nr. | Kirjeldus | ühik | kogus | üh.hind | summa | Märkused
Üldehituslikud tööd ja teenused
1 | betoonpõranda ehitus, sh aluse ehitustööd | m2 | 231 |  |  | tellija tarne
2 | olemasolevate raudbetoonist lae remont (ajalooline lagi) | m2 | 231
3 | paekiviseinade puhastamine (eemaldada lahtised tükid, vuugid) | m2 | 131.3576
4 | olemasoleva anterosooli pikendamine 0,8m (0,22m paks plaat) | m3 | 1.21
5 | anterosooli pikenduseks metallpost koos vundamendiga | tk | 1
6 | R/B sein (tüüp SS-01) ruum (asendus, täisbet.columbia) | m2 | 15.3676
7 | Fibo 5 200mm sein (tüüp SS-02) | m2 | 132.9316
8 | Fibo 3 100mm sein (tüüp SS-03) müüritis | m2 | 14.6706
9 | Fibo 3 150mm sein (tüüp SS-04) müüritis | m2 | 15.778
10 | Fibo 3 200mm sein (tüüp SS-05) müüritis | m2 | 11.27
11 | Kipssein (tüüp SS-06) | m2 | 18.228
12 | Kipssein (tüüp SS-07) | m2 | 29.6003
13 | šahti kamber põrand telg B | m2 | 0.75
14 | šahti kamber seinad telg B viimistlus | m2 | 1.5
15 | VK šaht ruumis 113, müüritis | m2 | 5.94
16 | olemasolevate paekiviseinade korrastamine, remont | m2 | 182.25
Viimistlustööd
17 | betoonpõranda viimistlus / põrandakate - tolmutõke | m2 | 226.01
18 | seina SS-09 viimistlus (pahtel+kruntvärv+2xvärv) | m2 | 46.42
19 | seina SS-02 viimistlus (pahtel+kruntvärv+2xvärv) | m2 | 114.35
20 | paekiviseinade tolmutõke | m2 | 41.28
21 | Olemasoleva betoonlae tolmutõke | m2 | 188.84
22 | VK šahti viimistlemine - tolmutõkkega | m2 | 5.94
23 | seina SS-10 viimistlus (pahtel+kruntvärv+2xvärv) | m2 | 54.67
24 | seina SS-01 viimistlus (pahtel+kruntvärv+2xvärv) | m2 | 10.1
25 | seina SS-07 viimistlus (pahtel+kruntvärv+2xvärv) | m2 | 41.65
26 | R/Bpostide viimistlus tolmutõkkega | m2 | 53.72
27 | seina SS-04 viimistlus (pahtel+kruntvärv+2xvärv) | m2 | 8.48
28 | seina SS-05 viimistlus (pahtel+kruntvärv+2xvärv) | m2 | 3.01
29 | uue r/b betoonlae viimistlus - tolmutõke | m2 | 37.17
30 | Seina SS-06 viimistlus (pahtel+kruntvärv+2xvärv) | m2 | 18.81
31 | WC poti seinasisese raami katmine kipsiga | tk | 2
Avatäited
32 | Vu-105b (1600x2500) | tk | 1 |  |  | tellija tarne
33 | U-107 (1600x2100; EI30) | tk | 1 |  |  | tellija tarne
34 | U-109 (900x2100; EI30) | tk | 1 |  |  | tellija tarne
35 | U-111 (1000x2100; EI30) | tk | 1 |  |  | tellija tarne
36 | U-112 (1000x2100; EI30) | tk | 1 |  |  | tellija tarne
37 | M10 (1000x2100) | tk | 2
38 | M9 (900x2100) | tk | 2
39 | M7 (700x2100) | tk | 2
40 | lukustus | kmpl | 11
Furnituur
41 | Klaassein; lükanduks 900 / ei kuulu hankesse | m2 | 62.81 |  |  | tellija tarne
Sanitaartehnika
42 | WC seinasisene element Vitra (19R742580001) | tk | 2 |  |  | tellija tarne
43 | WC loputuskasti nupp Vitra Loop R kroom | tk | 2 |  |  | tellija tarne
44 | WC-pott Vitra S50 | tk | 2 |  |  | tellija tarne
45 | Prill-laud wc potile Vitra S50 | tk | 2 |  |  | tellija tarne
46 | Valamusegisti Vitra Solid S | tk | 2 |  |  | tellija tarne
47 | Valamu Isvea Purit Sharp, 45cm | tk | 2 |  |  | tellija tarne
Summa kokku:
Kehtiv käibemaksu määr 20%:
Kogumaksumus koos käibemaksuga.

## töömaa piiritlus
TÖÖMAA PIIRITLUS
RENDIPIND
RENDIPINNAGA SEOTUD TEHNILISED PINNAD