## Küttesüsteem
Paisupaak
| Raamatukogu |  | Külalistetuba |  |  | Raamatukogu |  |  |  | Külalistetuba
[7 empty] | Lapsetuba |  | Ülemine magamis
Vannituba
| Lapsetuba |  | Ülemine magamistuba |  | Alumine mag
| Alumine magamistuba |  | Vannituba
[8 empty] | Köök | Suurtuba
Taimla
| Köök |  | Suur tuba
Taimla
Kesküte boiler - Harret Junior: võimsus tahkel kütusel 15-30Kw, võimsus elektril 0-13Kw.
Õhksoojuspump - Mitsubishi FH35 , 3,5Kw
Õhkküte kamin - 12Kw
Soojusakku - silma järgi 500l
Ülemine paisupaak - umbes 50l, Avatud süsteem, overflow paisupaagist keldrisse
BOILER
Soojus akku

## Pindalad
| Mustika 6 ruumid | [6 empty] | 2019/20 elektritarbimine
No | Nimetus | Ümbermõõt | H | S m2 | V m3 | Vajalik võimsus W | Olemasolev küteallikas |  | Päevane | Öine | Kokku KW
1 | Kuur | 3580*6730*1084*4020*2496*2710 | 2.13 | 14.059 | 29.9457 |  | ei köeta | Jaanuar | 873.339 | 879.567 | 1752.906
2 | Katlaruum | 2376*3900*2376*3900 | 2.13 | 9.266 | 19.7366 |  | ei köeta | Veebruar | 833.551 | 914.044 | 1747.595
3 | Keldri eesruum | 1320*3280*1320*3280 | 2.13 | 4.33 | 9.2229 |  | ei köeta | Märts | 768.308 | 851.324 | 1619.632
4 | Kelder | 10159*3580*6679*1440*3480*2140 | 2.2 | 31.358 | 68.9876 |  | ei köeta | Aprill | 408.208 | 418.738 | 826.946
5 | Garaaz | 3780*2264*305*2836*505*450*3980*5550 | 2.05 | 20.212 | 41.4346 |  | ei köeta | Mai | 547 | 535 | 1082
6 | Garaazi made | 3280*1710*1710*3280 | 2.13 | 5.608 | 11.945 |  | ei köeta | Juuni | 181.65 | 134.6 | 316.25
7 | Alumine WC | 1800*844*1800*844 | 2.13 | 1.519 | 3.2355 | 97.0641 | ei köeta | Juuli | 241.21 | 147.53 | 388.74
8 | Sauna pesuruum | 2510*1230*120*650*2450*1880 | 2.13 | 4.753 | 10.1239 | 303.7167 | siug toru | August | 228.375 | 152.184 | 380.559
9 | Sauna eesroom | 2020*400*1960*1510*3980 | 2.13 | 5.201 | 11.0781 | 332.3439 | el. Põranda kütte | September | 396.387 | 355.494 | 751.881
10 | Saun | 1960*1930*1960*1930 | 2.13 | 3.728 | 7.9406 |  | ei köeta | Oktoober | 555.916 | 493.577 | 1049.493
11 | Taimla | 4620*3720*4620*3720 | 2.85 | 16.368 | 46.6488 | 1399.464 | 200cm madal uus radiaator | November | 800.33 | 889.42 | 1689.75
12 | Väike esik | 1010*1454*1343*955*124*199*210*300 | 2.62 | 1.828 | 4.7894 | 143.6808 | ei köeta | Detsember | 886.325 | 988.488 | 1874.813
13 | Köök | 2240*4560*1600*995*640*3645 | 2.62 | 9.577 | 25.0917 | 752.7522 | 10 ribi malm | KOKKU | 6720.599 | 6759.966 | 13480.565
14 | Esik | 1220*2411*640*875*1860*570*505*1420*505*1296 | 2.62 | 5.285 | 13.8467 | 415.401 | ei köeta
15 | Suur tuba | 3580*10160*3980*2420*340*7740 | 2.62 | 37.195 | 97.4509 | 2923.527 | 230cm uus radiaator | Tegemist on kogu elektriga, mitte ainult küte. Õhk/õhk soojuspump töötas poolest septemrist maini, kasutasime ka paar elektriradikat. Katelt kütsin ainult paar korda talve jooksul, elektrilist tenni pole üldse kasutanud. Keskmine temperatuur majas oli 20-22C. Majas 4 elaniku.
16 | Alumine magamistuba | 3780*2264*305*1426*3475*3690 | 2.4 | 13.522 | 32.4528 | 973.584 | 10 ribi malm
17 | Garderoob | 2341*1290*505*450*1688*160*242*80*916*1660 | 2.4 | 4.188 | 10.0512 | 301.536 | ei köeta
18 | Vannitoa made | 1044*1805*1036*3415*2050*5220 | 2.4 | 8.826 | 21.1824 | 635.472 | ei köeta
19 | Ülemine WC | 844*1510*844*1510 | 2.4 | 1.271 | 3.0504 | 91.512 | ei köeta
20 | Vannituba | 3840*1230*120*2750*3720*3980 | 2.4 | 14.953 | 35.8872 | 1076.616 | uus teras radikas ja siugtoru
21 | Väike rõdu | 3580*1090*3580*1090 |  | 3.902 | 0
22 | Lastetuba | 3580*4560*3580*570*505*1420*505*2570 | 2.4 | 17.041 | 40.8984 | 1226.952 | 12 ribi malm
23 | Ülemine magamistuba | 3580*4180*3580*4180 | 2.4 | 14.96 | 35.904 | 1077.12 | 11 ribi malm
23.1 | Lastetoa made | 1040*3360*1040*3360 | 2.4 | 3.443 | 8.2632 | 247.896
24 | Suur rõdu | 3578*2300*3578*2300 | NA | 8.233 | 0
25 | Raamatukogu | 3220*2264*313*4536*2915*6800 | 2.15 | 20.512 | 44.1008 | 1323.024 | 7 ribi malm
26 | Pööningu made | 3160*1157*720*920*2440*2077 | 2.15 | 5.9 | 12.685 | 380.55
27 | Külaliste tuba | 3280*1230*120*2750*3160*3980 | 2.15 | 12.724 | 27.3566 | 820.698 | 7 ribi malm
|  |  | Kokku S | 299.762 | 673.31
|  |  | Elu S | 208.402
|  |  |  | Total | 1346.62 | 14522.9097
Note on H3: Ilja Pil: 30w/m3
Note on K8: Ilja Pil: 577,513
Note on L8: Ilja Pil: 538,404
Note on M8: Ilja Pil: 1115,917