## Page 1
Hinnapäring
Katusetööd sarikatega, vintskapi, viiluseinte ja torni ehitus | ühik | kogus | materjal | töö | kokku
Tulemüüri kõrgemaks ladumine ja osaline lammutamine | m2 | 13
Tulemüüri katteplekk, aluskarkass | jm | 17
Olemasoleva katuse, otsaseinte lammutamine, prügi alla vedamine | m2 | 385
Sarikatööd, sarikaotste paigaldus | m2 | 385
Lisakarkass lakke + kivivill 300mm + aurutõke (katuslagi + vintskapid) | m2 | 455
Tuuletõkkeplaat Isover VKL-13 + tuulutuspruss | m2 | 385
Hingav aluskate + tuulutuspruss | m2 | 385
Roovituslaud 25x100 klassikaplekile | m2 | 385
Käsivaltsplekk Zn 0,6mm paigaldusega + katusepealse renni ehitamine + lisaplekid | m2 | 385
Korstende kõrgemaks ladumine | kivi | 1000
Korstende krohvimine ja värvimine | Kompl | 4
Korstnaplekk | Kompl | 4
Korstnamüts | Kompl | 4
Torni ehitamine kuni katuseroovituseni ja fassaadiroovini | Kompl | 1
Tuuletõkkeplaat Isover RKL-31 Facade + teibid + puksid | m2 | 22
Tuulutuslaud 22x100mm paigaldusega | m2 | 73
Välisvooder tuletõkkega + 1x tehasevärv | m2 | 73
Välisvoodri ülevärvimine fassaadis | m2 | 73
Katuseaknad Velux (0,8 x1,4m), plekid | Kompl | 4
Soojustatud katuseluuk paigaldusega | Kompl | 1
Katuse käigutee | jm | 15
Nurgalauad | jm | 6
Aknaümbruse lauad | jm | 20
Aknaalune karniis | jm | 6
Karniisiplekid | jm | 6
Avatud räästakastide ehitamine + ülevärvimine | jm | 81
Vihmaveetorud | jm | 42
Silikoonid, vahud, mastiksid, abivahendid, presendid katmiseks | m2 | 385
Kinnitusvahendid | m2 | 385
Tõsted | Kompl | 1
Prügi ja utiliseerimine | kompl | 11
Transpordikulud | kompl | 1.5
Kokku:
Fassaad | ühik | kogus | materjal | töö | kokku
Tänapoolse fassaadidetailide eemaldamine | m2 | 125
Tänavapoolse fassaadi puhastamine traatharjaga | m2 | 125
Hoovi-ja otsafassaadi lammutamine | m2 | 273
Vöölaud | jm | 39
Veelaud | jm | 39
Tuuletõkkekangas + teibid | m2 | 273
Tuulutuslaud 22x100mm paigaldusega | m2 | 273
Voodrilaud (krunditud, värvitud, tuletõkkevahendiga immutatud) | m2 | 273
Fassaadide ülevärvimine seinas | m2 | 398
Nurgalauad | jm | 157
Akna/ukseümbruse lauad | jm | 195
Aknaalune/pealne-ja vahekarniis | jm | 105
Karniisi-ja aknaplekid | jm | 105
Dekor.plaat D-9 | tk | 7
Dekor.plaat D-10 | tk | 10
Tänavapoolsete varikatuste demontaaž + montaaž + värvimine | kompl | 2
Silikoonid, vahud, mastiksid, abivahendid | m2 | 273
Kinnitusvahendid | m2 | 273
Prügi ja utiliseerimine | kompl | 2
Transpordikulud | kompl | 1
Kokku:
Sokkel, tänavapoolne tulemüüri serv, trepid | ühik | kogus | materjal | töö | kokku
Vana krohvi eemaldamine, kruntimine, aukude täitmine, aluspinna ettevalmistamine | m2 | 63 | 2 | 7
Viimistluskrohvi alune krunt | m2 | 63 | 0.5 | 2
Viimistluskrohvimine lubitsementkrohviga Sakret HM-10 | m2 | 63 | 3 | 15
Värvimine silikaatvärviga Sakret KS | m2 | 63 | 2.5 | 7
Paekivisokli taastamine (soodaprits + vuugid korda) | m2 | 6 | 0 | 32
Akende veeplekid | jm | 8 | 4.8 | 8
Sokliplekid | jm | 39 | 4.8 | 8
Silikoonid, vahud, mastiksid, abivahendid | m2 | 55 | 1 | 0
Kinnitusvahendid | m2 | 55 | 0.5 | 0
Transpordikulud | kompl | 1 | 450 | 0
Uute hoovitreppide ehitamine paekiviastmetega koos ettevalmistus- ja lammutustöödega | Kompl | 1 | 1900 | 2200
Olemasoleva hoovitrepi korrastamine + paekiviastmed peale | Kompl | 1 | 900 | 600
Kokku:
Üldkulud | ühik | kogus | materjal | töö | kokku
WC + hooldus | kuu
Ehitussoojak | kuu
Fassaaditellingud + montaaž + demontaaž + tellingukatted | m2
Kindlustus | kompl
Tänavasulgemised, kooskõlastused, skeemid | kompl
Kokku:

## Page 2
Silikoonid, vahud, mastiksid, abivahendid,
| m2 | 385 | 2.5 | 0 | 963 €
presendid katmiseks
Kinnitusvahendid | m2 | 385 | 5 | 0 | 1,925 €
Tõsted | Kompl | 1 | 750 | 0 | 750 €
Prügi ja utiliseerimine | kompl | 11 | 400 | 0 | 4,400 €
Transpordikulud | kompl | 1.5 | 950 | 0 | 1,425 €
|  |  |  | Kokku: | 106,808 €
Fassaad | ühik | kogus | materjal | töö | kokku
Tänapoolse fassaadidetailide eemaldamine | m2 | 125 | 0 | 2 | 250 €
Tänavapoolse fassaadi puhastamine
1,000 €
traatharjaga | m2 | 125 | 0 | 8
Hoovi-ja otsafassaadi lammutamine | m2 | 273 | 0 | 6 | 1,638 €
Vöölaud | jm | 39 | 6.9 | 5 | 464 €
Veelaud | jm | 39 | 6.9 | 5 | 464 €
Tuuletõkkekangas + teibid | m2 | 273 | 2.5 | 5 | 2,048 €
Tuulutuslaud 22x100mm paigaldusega | m2 | 273 | 1.5 | 3 | 1,229 €
Voodrilaud (krunditud, värvitud,
| m2 | 273 | 21.5 | 18 | 10,784 €
tuletõkkevahendiga immutatud)
Fassaadide ülevärvimine seinas | m2 | 398 | 1.5 | 7 | 3,383 €
Nurgalauad | jm | 157 | 2.1 | 3 | 801 €
Akna/ukseümbruse lauad | jm | 195 | 2.1 | 3 | 995 €
Aknaalune/pealne-ja vahekarniis | jm | 105 | 4.8 | 3 | 819 €
Karniisi-ja aknaplekid | jm | 105 | 4.8 | 8 | 1,344 €
Dekor.plaat D-9 | tk | 7 | 156 | 10 | 1,162 €
Dekor.plaat D-10 | tk | 10 | 126 | 10 | 1,360 €
Tänavapoolsete varikatuste demontaaž +
| kompl | 2 | 55 | 250 | 610 €
montaaž + värvimine
Silikoonid, vahud, mastiksid, abivahendid | m2 | 273 | 1.5 | 0 | 410 €
Kinnitusvahendid | m2 | 273 | 2.5 | 0 | 683 €
Prügi ja utiliseerimine | kompl | 2 | 400 | 0 | 800 €
Transpordikulud | kompl | 1 | 550 | 0 | 550 €
|  |  |  | Kokku: | 30,791 €
Sokkel, tänavapoolne tulemüüri serv,
trepid | ühik | kogus | materjal | töö | kokku
Vana krohvi eemaldamine, kruntimine,
| m2 | 63 | 2 | 7 | 567 €
aukude täitmine, aluspinna ettevalmistamine
Viimistluskrohvi alune krunt | m2 | 63 | 0.5 | 2 | 158 €
Viimistluskrohvimine lubitsementkrohviga
| m2 | 63 | 3 | 15 | 1,134 €
Sakret HM-10
Värvimine silikaatvärviga Sakret KS | m2 | 63 | 2.5 | 7 | 599 €
Paekivisokli taastamine (soodaprits + vuugid
| m2 | 6 | 0 | 32 | 192 €
korda)
Akende veeplekid | jm | 8 | 4.8 | 8 | 102 €
Sokliplekid | jm | 39 | 4.8 | 8 | 499 €
_________________________________________________________________________________
Estlander Grupp OÜ Reg. Nr. 11427894
Männiku tee 104, Tallinn 11216 Swedbank A/a EE722200221038241393
6 003 228
info@estlander.ee

## Page 3
Silikoonid, vahud, mastiksid, abivahendid | m2 | 55 | 1 | 0 | 55 €
Kinnitusvahendid | m2 | 55 | 0.5 | 0 | 28 €
Transpordikulud | kompl | 1 | 450 | 0 | 450 €
Uute hoovitreppide ehitamine
paekiviastmetega koos ettevalmistus- ja | Kompl | 2 | 1900 | 2200 | 8,200 €
lammutustöödega
Olemasoleva hoovitrepi korrastamine +
| Kompl | 1 | 900 | 600 | 1,500 €
paekiviastmed peale
|  |  |  | Kokku: | 3,783 €
Üldkulud | ühik | kogus | materjal | töö | kokku
WC + hooldus | kuu | 5 | 85 | 0 | 425 €
Ehitussoojak | kuu | 5 | 180 | 0 | 900 €
WC, soojaku, objektijuhi transpordikulu | kompl | 1 | 1200 | 0 | 1,200 €
Fassaaditellingud + montaaž + demontaaž +
| m2 | 500 | 5.5 | 4.5 | 5,000 €
tellingukatted
Tellingute transpordikulud | m3 | 500 | 1 | 0 | 500 €
Car kindlustus | kompl | 1 | 1550 | 0 | 1,550 €
Objektijuhtimise kulu (50% täismahust) | kuu | 5 | 0 | 1500 | 7,500 €
Tänavasulgemised, kooskõlastused, skeemid | kompl | 1 | 1100 | 0 | 1,100 €
|  |  |  | Kokku: | 18,175 €
Koondhind:
|  |  |  | Summa: | 159,556.95 €
|  |  |  | KM 20%: | 31,911 €
|  |  |  | Kokku: | 191,468 €
1. Estlander Grupp OÜ annab omalt poolt garantii teostatud töödele 5 (viieks) aastaks.
2. Käesolev hinnapakkumine kehtib kuni 01.12.20
3. Pakkumine ei sisalda sepispiirdeid.
4. Pakkumine ei sisalda avatäiteid (v.a. katuseaknad)
5. Tellija arvestab lisakuluna ka katuse tööjooniste tegemisega
Lugupidamisega!
Andres Kaar
Estlander Grupp OÜ
51,919,352
_________________________________________________________________________________
Estlander Grupp OÜ Reg. Nr. 11427894
Männiku tee 104, Tallinn 11216 Swedbank A/a EE722200221038241393
6 003 228
info@estlander.ee