Konstruktiivse osa tööprojekti koostamine:

Vundamendi tüübi/lahenduse projekteerimine -  osaliselt asub maja 10.a. tagasi pinnasega tagasitäidetud  tihendamata alal, kus nn rikkumata pinnas(paekivi) on ca 2,5 m sügavusel)

Monoliitsest betoonist vahelae konstrueerimine koos toetuspindadega.

Enne projekteerimist täpsustab tellija kasutatavaid materjale ja esitab täpsustatud arhitektuurse eelprojekti.

Projekt peab minimaalselt sisaldama:

- Taldmiku, vundamendi ja sokli osa plaanid

- Vundamendi/sokli osa iseloomulikud lõiked

- 1 korruse seinte plaan

- 2. korruse seinte plaan

- Vahelae plaan, armeerimisjoonised

- Katuselae talade ja fermide plaan

- Vähemalt 8 seina vaadet/lõiget

- Vähemalt 15 iseloomuliku detaili lõiget

- Vähemalt 5 piirdetarindi lõiget