## Seisukord
Maja ja krundi seisukord jaanuar 2021
Maja valmidus on kinnine must karp. Projekteerija on kandevosa üle vaadanud ja puudusi ei tuvastanud. Vundament, kandevseinad ja katusekonstruktsioonid on visuaalselt heas seisukorras, nähtavaid ehitusvigu ja vigastusi pole. Seinad on laotud Fibo3 200mm plokkidest, piisavalt sirged ja kapitaalset remonti ei vaja. Seinte sisevuugid vajavad üksikutes kohtades täitmist (koormatud osad, silluste alused), ladumisel on vedel segu ära vajunud. Esimesel korruse osas soojustus puudub. Teise korruse soojustus on tehtud aga vajab uuesti tegemist, samuti tuuletõkkekiht. Katus on terviklikult välja ehitatud ja visuaalselt heas seisukorras. Enamasti puuduvad vihmaveerennid ja torud. Kattematerjal on profiilplekk, garaazi osas rullmaterjal.
Sissesõidutee avalikult teelt – seisukord hea, autovärav olemas
Krundi piirdeaed – väline piirdeaed heas seisukorras, remonti ei vaja. Piirdeaed naaberkinnistutega olemas.
Tsentraalne veevarustus majas, veesisend olemas, PEM 25 toru majas aga ei ulatu tehnoruumi.
Tsentraalne kanalisatsioon majas, kanalisisend olemas, 1. k on kanali otsad olemas: köök, esik, pesuruum
Elektriliitumine olemas, peakilp olemas kuid vajab väljavahetamist. Kaabli sisend majas pesuruumis.
Andmesidekaabli liitumiskarp maja välisseinal.
Avatäited olemas. Osa aknaid ja üks välisuks vajab väljavahetamist.
Välisvooder paigaldatud 2. korrusel, viilualused ja vinskap.
Siseseinad 1. k ja 2. k praktiliselt puuduvad, veidi on puitkarkassi ja ajutise WC seinad puit+kips
Esimese korrusel on valatud betoonist (16 mm küttetorustikuga) põrandad olemas esikus 13.5 m2 ja elutoas 39 m2.
Vahelagi ja teise korruse põrandad: puittalad 150(h) mm vahel mineraalvill, laudis 25 mm, OSB plaat 20 mm. Ühes toas (11.8 m2) paigaldatud põrandalaud.
Esimesel korrusel kaminahi tellistest ja korsten, teisel korrusel tellisahi.
Elektrikaabeldus 1.korrusel osaliselt olemas, mingil määral saab ära kasutada
Olemasolevad materjalid: ehituspuit, laud, 50x100, 50x150, 50x50 jms OSB plaate ja vineeri Soojustusvilla 100 ja 50 mm Vahtplastplaate (EPS, 100 mm) Silikaattellis Põrandaküttetoru 16mm, paarkümmend jm Elektrikaableid 3G2,5 ja 3G1.5 on ca 100-150 m Katusepleki väiksemaid tükke, vihmaveerennid ja renni kinnitused Kanali torusid ja liitmikke Vent torude otsad, luugid, plafoonid. Villatüübel 220 mm Tõrvapapp või ruberoid Ehituspaber
Krundil saab hoiustada ehitusmaterjale, varjualused olemas, garaazis ca 20 m2 vaba pinda

## Tööd detailselt - Table 1-1
1. etapp
Maja-garaaz ukseava rajamine, sillus, uks avaga 100 cm
| Veesisendi toru pikendamine tehnoruumi ja veemõõdusõlme rajamine | PEM toru trassist tulem majja, liitumine tehtud
| Elektrisisendi viimine tehnoruumi, elektriprojekt, elektrikilp | 3x25A, kaabel tuleb majja, liitumine tehtud
| Kanalisatsiooni torustik pesuruumis, sh ka tehnoruumi, 2. k WC'sse | torustik tuleb majja, liitumine tehtud, otsad olemas köögis ja pesuruumis
| 1. korruse põrandate valamine, pesuruum 11.3 m2 ja magamistuba 13.7 m2: aluskiht + soojustus + põrandakütte torustik | 25 m2
Olemasoleva põrandaküttetorustiku (16 mm) pikendamine tehnoruumi
| Garaazi/tehnoruumi põranda valamine | 8-9 m2
| 1. korruse siseseinte ladumine Fibo5 või 3 100 mm plokkidest | ca 14 jm
| Tehnoruumi seinte ladumine Fibo3 100 mm plokkidest + ukse (80 cm) paigaldus | 4-5 jm
| 1. korruse kandevseinte vuukide remont seespoolt, silluste ja koormatud osade all | 10-20 m2
| Pesuruumi akna eemaldamine ja aknaava plokkide kinniladumine | ca 4 Fibo plokki
| Elutuba-veranda ukseava rajamine akna asemele, sillus, välisuks ja paigaldus | ukseava 80 cm, ukse U-arv 1-1.1
| Magamistuba-veranda ukseava plokkidega kinniladumine | ukseava ca 90 cm
| Elutoa suure akna silluse asendamine/remont. Olemasolev sillus on tehniliselt pädev aga viimistluse mõttes problemaatiline. | sillatav ava 200 cm
Andmesidekaabli (kiudoptika, Elion) majasisendi ümberpaigutamine. Kaablikõri paigaldamine välisseina soojustuskihi ja räästa alla. Alates liitumiskarbist (maapinnast ca 0.5 m) räästa alla ja räästaalust mööda kuni garaazini (ca 10 m). Ca 15 m kaabli paigaldamine kõrisse.
Vahelae talade pakkide (pakis 3 tala 50x150) kokkuühendamine keermelatiga d10 või d12, 3 ühendust tala kohta, ca 16 tala
Ajutine trepp uude kohta, vahelae tala toestamine, trepiava laius 90-100 cm
Ahju (tellis) ja korstna (tellis, ülal silikaat) lammutus 1. ja 2. k, uue korstna (kergplokkidest, kaminale) paigaldamine
1. korruse akende 5tk vahetus, aknalauad, uksed-aknad tuleb tuua soojustuskihi sisse. Akende U-arv <1.0
| 1. korruse seinte soojustus - fassaadivill 200 mm, krohv, värv, aknaplekid | ca 130 m2
| Sokli soojustus + viimistlus | ca 52 jm
Olemasoleva drenaazi pikendamine maja eest (ühendus tänava trassist on juba olemas) kuni maja nurgani veranda lähedal, ca 16 m.
| Katuse aluskatte asendamine hingava kattega ja liitmine tuuletõkke kihiga | ca 162 m2
2. korrusel ühe rõduukse vahetus, uksed-aknad peavad jääma soojustuskihi sisse
| 2. korruse otsaseinte soojustuse lisa: välja +100 mm + tuuletõke, U-arv <0.2 | 3 otsaseina, 1 vinskapp
| 2. korruse katuslae ja lae soojustu + aurutõke, U-arv <0.2 | põrandapinda 54 m2
| 2. korruse põrandate väljaehitus - talad:laudis:müraiso PAROC SSB 2t 30mm: põrandakütte plaat; põrandakütte torustik kuni tehnoruumi | 54 m2
| Katusetööde lõpetamine - korstna juurdepääsu redel, lumetõkked, vihmaveerennid maja osas (garaazile pole vaja) | ca 25 jm renni
Välisukse (tänavapoolne) kohale minimaalne varikatus ja ette trepp 2 astet
2. etapp | Lisarahastus pangast
Veetorustik: pesuruum, köök, 2. k WC; soojavee tsirkulatsioon sh ka 2k WC's
Elektrikaabeldus: pesuruum, saun, köök, 1.k ja 2.k toad
Andmeside kaabeldus (Cat 5e) tehnoruumist 1. k ja 2. k tubadesse; kaablite otsad tulevad tubades samasse kohta kus el kaablid, seega eraldi kaabliteid ei ole vaja
Vent torustik 1. k: pesuruum, tubades torustiku otsad
Vent torustik 2. k: WC ja kolmes toas
Soojustagastusega vent agregaat, vähemalt A+
| 1. k siseseinte krohv | 120 m2
| 1. korruse ripplaed esik, pesuruum | 25 m2
| 1. korruse tubade lagede viimistlus | 53 m2
| 2. k siseseinte ja lae viimistlus | põrandapinda ca 54 m2
| Põrandate plaatimine - esik, pesuruum, köök | 44 m2
| Pesuruumi seinte plaatimine va saun | ca 21 m2
Viimistletud sisetrepp
| Parkett 1. k magamistuba (14 m2) ja elutuba (22 m2); 2. k toad (54 m2) | 90 m2
| Siseuksed: pesuruum (70), 1. k magamistuba; 2. k toad 3tk + 2. k WC (70); kokku 6 tk | ukseavad 80 cm, pesuruum ja wc 70 cm
Saun: termoisolatsioon, sisevooder, lava, uks. Sisemõõt min 175x130 cm
Maaküte, vähemalt A++, soojuskollektoriks puuraugud (projekt on olemas), arvestada tuleb hilisema päikesepaneelide lisamise võimalusega. Küte ja tarbevee soojendamine. Küttevõimsus 5-6 kw
3. etapp | Paluks mitte arvestada hinnapakkumises:
Veranda väljaehitus
Rõdude ehituse lõpetamine
Garaazi lõpetamine, tõstukuks
Garaazi ja tehnoruumi siseviimistlus
Sissesõidutee, aiavärav
Välisuste lukud
San tehnika
Sauna keris
Kamin
Köögimööbel+tehnika
Valgustid, signalisatsioon jms.
Elektrikaabelduse kirjeldus mahuhinnanguks
1. k magamistuba: laevalgusti (1 tk) ja lüliti, pistikud (2 tk) akende lähedal
1. k elutuba: laevalgustid (3 tk) ja lülitid (2tk), pistikud toas (3 tk) ja köögi osas (2), köögis eraldi kaabeldus pliidile ja ahjule
1. k esik: laevalgusti (1), pistikud (1)
1. k pesuruum: laevalgusti (1), sauna valgusti (1), pistikud (2) valamu ja pesumasin
2. k trepihall: valgusti (1)
2. k WC: valgusti (1), pistikud (1)
2. k magamistoad, igas toas: laevalgusti (1) ja lüliti, pistikud (2) kummalgi pool katusealust