OÜ MERTON PROJEKT
Merton Projekt OÜ

MTR: EEP000742,18.05.2006.

Reg.nr. 11245816 

Tallinn, Peterburi tee 57a

Telefon: 56 23292
[image: image1.jpg]



Objekt:  KOMMUNIKATSIOONIDE  PROJEKT
Asukoht:         Harjumaa, Rae Vald, Karla küla, Andrekse tee 15
Tellija:
       Kuuba Õnnis
Projektijuht:    Urmas Merila

Töö:                 07-003
Joonestaja:     Madis Karu        
Tallinn, 2007
SISUKORD
PROJEKTI JOONISED
1. Esimese korruse vesivarustuse plaan

2. Teise korruse vesivarustuse plaan

3. Esimese korruse kanalisatsiooni plaan

4. Teise korruse kanalisatsiooni plaan
5. Esimese korruse kütte plaan

6. Teise korruse kütte plaan

7. Esimese korruse ventilatsiooni plaan

8. Teise korruse ventilatsiooni plaan
9. Esimese korruse tsentraaltolmuimeja plaan

     10. Teise korruse tsentraaltolmuimeja plaan

     11. Esimese korruse kommunikatsioonide plaan

     12. Teise korruse kommunikatsioonide plaan

SELETUSKIRI
Kanalisatsioon- kanalisatsioonitorudena kasutatakse muhvühendustega plasttorusid (N: Uponor). Majja tuleb sisse üks väliskanalisatsioonitoru (pruun) läbimõõduga 110mm. Sealt siirdub majja, kus ta hargneb edasi vastavalt kanalisatsiooni projektile. Seda on täpsemalt näidatud joonisel Kanalisatsioon 1. Maa-alused kanalisatsioonitorud tuleb ära soojustada külmumise eest. 
Ehitamisel lähtutakse RYL-2000 ehitusstandarditest.
Külm vesi- Veetorudena kasutatakse kokkukeevitatavaid plasttorusid läbimõõduga 20 mm. Majja tuleb sisse külma vee toru läbimõõduga 32mm (PEM- must sinise triibuga). See toru siirdub tehnilisse ruumi. Tehnilisse ruumi sissetuleku toru ühendatud veemõõdusõlme, filtrite ja kollektoriga. Kollektorist hargnevad veetorud edasi neljaks toruks. Kollektorist läheb üks toru lisaks veel katlasse, mille ette on paigaldatud täiendavalt veepehmendusfilter. Esimene toru läbimõõduga 20mm toidab ära esimese korrusel asuva pesumasina, san. sõlmes wc-poti ja kraanikausi ning kastmiskraani ja köögikraanikausi. Teine toru toidab ära esimese korruse dushiruumis olevad dushid ja kraanikausid. Kolmas toru toidab ära esimese korruse dushiruumis olevad wc-poti ja vanni. Neljas toru suubub püstikusse teise korrusele san. sõlme toites ära dušinurga, wc-poti ja kraanikausi. Viies toru on boileri toitetoru.
Ehitamisel lähtutakse RYL-2000 ehitusstandarditest.
Soe vesi- Veetorudena kasutatakse kokkukeevitatavaid plasttorusid läbimõõduga 20 mm.(torusein sisaldab alumiiniumi) Soe vesi tuleb boilerist 200L, mis asub tehnilises ruumis. Sooja vee toru läbimõõt on 25mm. Sooja vee toitel kasutatakse nn. kahetorusüsteemi, s.t. , et soe vesi on pidevas tsirkuleerimises Grundfos Comfort UP 20-14 BXU110. Kasutatakse pumpa mis on tootlik aga samas ökonoomne ning töökindel.
Ehitamisel lähtutakse RYL-2000 ehitusstandarditest.
Ventilatsioon-   Antud hoone ventilatsioon on lahendatud sundventilatsiooniga. Ventilatsiooni keskuse mark on VVX 500 TF (SYSTEMAIR)
Torude ja plafoonide asukohad VENTILATSIOONI PLAAN-il.
Kamina õhutoiteks paigaldatakse vundamendi sisse 100 mm täiendav ventilatsiooni toru, väljundiga kamina alla.
Tehnilistes ruumides tagatakse õhuvõtt läbi ukserestide, minimaalselt 200mm². 

Ehitamisel lähtutakse RYL-2000 ehitusstandarditest.
Veemõõdu sõlm A- Veemõõdu sõlmed asuvad  tehnilistes ruumis. Veemõõdu sõlme tuleb sisse must PEM toru läbimõõduga 32mm. Veemõõdu sõlm koosneb erinevatest osadest. Kõige esimesena tuleb kuulkraan, peale kuulkraani paigaldatakse veemõõtja. Seejärel paigaldatakse uuesti kuulkraan ja peale kuulkraani tuleb filtrisüsteem. Kõige lõpuks peale filtrisüsteemi paigaldatakse veel üks kuulkraan. Peale veemõõdu sõlme läheb veetoru kollektorisse. Tähtis on veel see, et veemõõtja valitaks selline, mis on kohaliku vee-ettevõtjaga kooskõlastatud ja tema poolt aktsepteeritud. Ehitamisel lähtutakse RYL-2000 ehitusstandarditest.
