## Kululoend
Kood | Nimetus | Ühik | Maht | Materjal koos paigaldusega; üh. hind | Kokku | Vahesumma | Märkused
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID
21 | Rostvärgid ja taldmikud |  |  |  |  | 0
214 | Müüritis
| Taldmik (fibo taldmiku plokk, 490x185x350) | tk | 144 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Armatuur Ø12 mm | jm | 165 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kuivbetoon (weber S-30) | kg | 2000 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvik ja/või abivahend | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
217 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| Horistontaalne hüdroisolatsioon (Icopal) | jm | 50 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
22 | Vundamendid |  |  |  |  | 0
224 | Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad
| Fibo müüritis (fibo 5 250 mm) | m² | 50 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Fibo müüritis U plokk (fibo 5 250 mm) | jm | 50 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Armatuur Ø12 mm | jm | 200 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Betoon (C25/30) | m³ | 0.78 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvik ja/või abivahend | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
227 | Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon
| Vertikaalne hüdroisolatsioon (Weber tec 901) | m² | 78 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Vahtpolüsterool 100 mm (Styrofoam 250 sl-a-n) | m² | 65 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Horistontaalne hüdroisolatsioon (Icopal või analoog) | jm | 55
| Mineraalvilla lint hüdroisolatsiooni peal nt: Isover TK | jm | 55
| Kinnitustarvik ja/või abivahend | kmpl | 1 | - | - | - | Alusvöö kinnitamiseks
23 | Aluspõrandad |  |  |  |  | 0
231 | Liiv- ja killustikalus
| Täiteliiv põranda alla (arvestatud 1 meetrine kiht) | m³ | 70 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
232 | Betoontarindid
| R/b plaat 80 mm (betoon C25/30) | m³ | 5.7
| Ehituskile 0,2 mm | m² | 68
| Põrandakütte toru | jm | 500 | - | - | - | ei kuulu töövõttu (paigaldab küttefirma)
| Armatuurvõrk Ø8 150*150 | m² | 68
| Kinnitustarvik ja/või abivahend | kmpl | 1
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| Vahtpolüsterool 300 mm (EPS 100) | m³ | 20.4
Vahtpolüsterool 100 mm korstnavundamendi alla (XPS Styrofoam 250 sl-a-n)
| Vahtpolüsterool 50 mm, eraldusriba (EPS 100) | m³ | 0.9
| Kinnitustarvik ja/või abivahend | kmpl | 1
3 | KANDETARINDID
32 | Kandvad välisseinad |  |  |  |  | 0
326 | Seinte puittarindid
| Alusvöö 45x195 | jm | 48
| 1k postid 45x195 sh kandvad siseseinad | jm | 305
| 2k korruse postid 45x195 sh kandvad siseseinad | jm | 230
| Akna sillused NS seinad. 45x195 | jm | 48
| Akna sillused ja lisaprussid E 45x195 | jm | 85
| Akna sillused ja lisaprussid W 45x195 | jm | 85
| Akna sillused ja lisaprussid W 45x245 | jm | 24
| Akna sillused NS seinad. 45x245 | jm | 24
| Akna sillused ja lisaprussid E 45x245 | jm | 24
| Akna sillused ja lisaprussid E 45x95 | jm | 0.5
| Akna sillused ja lisaprussid W 45x95 | jm | 0.5
| Distantsliist 28x45 mm | jm | 410
| Roovitis 45x45 s ca 350mm | jm | 400
| Puitkarkass 45x45 s 400mm (seespool) | jm | 515
| Vertikaalne roovitis 22x45 mm (seespool kipsi alla) | jm | 480
| OSB 3, 15mm (jäigastav plaat karkassi siseküljel) | m2 | 160
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Mineraalvill 100mm (Isover KL31) | m² | 390
| Mineraalvill 50mm (Isover KL31) | m² | 180
| Tuuletõke 30 mm (Isover RKL Facade EJ) | m² | 160
| Aurutõke sissepoole (Isover Vario KM Duplex) | m² | 205
| Tuuletõkke membraan väljapoole (Divoroll universal +2S) | m² | 230
| Teibid (vt seletuskiri) | jm | 275
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1
328 | Seinte fassaadikatted
| Laudvooder 21x145mm UYS (otsaseinad+räästakastid); tehase krunt+2k värv | m² | 126
| Piirdelauad 21x120 HS4E; tehase krunt+2k värv | m² | 9
329 | Katusekivi seintele
| Katusekivi. Sisaldab kinnitustarvikuid ja abivahendeid | kmpl | 1
| Tilgaplekk soklile (PUR), koos kinnitustavikutega | jm | 52 |  |  |  | PUR või PVC?
| Soklikrohv (silikoonvaikkrohv SAKRET SIP/P või weber.pas 481, toonitud) | m² | 26
| Näriliste võrk | kmpl | 1
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  |  | 0
336 | Puittarindid
| Laetalad 45x195 | jm | 30
| Vahevööd 45x195 | jm | 175
| Vahevööd 45x245 | jm | 95
| Laetalad 45x245 | jm | 270
| Roovitis 28x95 s 400mm | jm | 350
| Puitlaastplaat , punnsoonega (osb 25 mm) | m² | 66
337 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Põrandakütte isolatsiooniplaat 30 mm (Tycroc UHP) | m² | 66
| Ehituspapp 0,8 mm | m² | 140
| Mineraalvill 100mm (Isover KL37) | m² | 130
| Mineraalvill 50mm (Isover KL37) | m² | 60
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1
34 | Trepielemendid |  |  |  |  | 0
346 | Puittarindid
| Mademega 180° trepp | kmpl | 1 |  |  |  | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 |  |  |  | ei kuulu töövõttu
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED
42 | AKNAD |  |  |  |  | 0
421 | Aknalauad
| Puidust aknalauad b=300 mm | jm | 18.1 |  |  |  | ei kuulu töövõttu
| Veeplekid (sh akna- ja uksepaled); PUR plekk | jm | 106 | - | - | - | PUR või PVC?
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1
426 | Puitaknad, terrassiuksed
| Aknad vastavalt spetsifikatsioonile 022019_PP_AR-7-02_avataidetespetsifikatsioon | kmpl | 1 |  |  |  | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 |  |  |  | ei kuulu töövõttu
43 | VÄLISUKSED |  |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus
| Välisukse lukustus ja varustus | tk | 1 |  |  |  | ei kuulu töövõttu
436 | Puituksed ja -väravad
| Välisuks U-1 | tk | 1 |  |  |  | ei kuulu töövõttu
| Pööninguluuk LEX60, 540x1130/2700 | tk | 1 |  |  |  | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 |  |  |  | ei kuulu töövõttu
ei kuulu töövõttu
46 | RÕDUD JA TERRASSID |  |  |  |  | 0
466 | Puittarindid
| Kandetalad 45x195 (immutatud) | jm | 70
| Terrassilauad 28x120 (immutatud) | m² | 25 |  |  |  | NB: läänepoolne terass ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 |  |  |  | Prusside kinnitamiseks detaili 1 tellin ise
48 | KATUSETARINDID |  |  |  |  | 0
486 | Puittarindid
| Fermid ja sarikad vastavalt joonistele OÜ Maisart töö nr 242020, joonis EK-8-01 ja EK-5-06 | kmpl | 1
| Distantsliist 28x45 mm | jm | 170
| Roovitis 45x45 s ca 350mm | jm | 326
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1
487 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Tuulesuunajad (isover RKL 31) | m² | 50
| Puistevill h=500 mm | m³ | 35
| Aluskate, membraan väljapoole (Divoroll universal +2S) | m² | 120
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1
488 | Katusekatted
| Katusekivi. Sisaldab kinnitus- ja lisatarvikuid ning abivahendeid | kmpl | 1
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
51 | Vaheseinad |  |  |  |  | 0
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad (mittekandvad)
| Puitkarkass 45x95 C24 | jm | 230
| Mineraalvill 100mm (Isover KL37) | m² | 160
| Kipsplaat 13 mm, sh niiskuskindel kipsplaat niisketes ruumides | m² | 620
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1
52 | Siseuksed |  |  |  |  | 0
525 | Puituksed
| Uksed vastavalt spetsifikatsioonile 022019_PP_AR-7-02_avataidetespetsifikatsioon | tk | 7 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  |  | 0
531 | Värv- ja/või tapeetkatted
| ruum 102 (esik) | m² | 26.5 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 103 (trepihall) | m² | 36.2 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 104 (tehnoruum) | m² | 24.7 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 105 (elutuba/köök) | m² | 54.1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 202 (tuba) | m² | 30.8 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 203 (trepihall) | m² | 39.5 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 204 (tuba) | m² | 32 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 205 (tuba) | m² | 39.2 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 206 (tuba) | m² | 28.3 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
535 | Plaatkatted (keraamilised plaadid)
| ruum 101 (tualett/vannituba) | m² | 25.9 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 201 (tualett/vannituba) | m² | 25.9 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Hüdroisolatsioon (Kiilto Fibergum) | m² | 51.8 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
| ruum 102 (esik) | m² | 9 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 104 (tehnoruum) | m² | 5.3 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 105 (elutuba/köök) | m² | 32.6 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 202 (tuba) | m² | 10.4 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 204 (tuba) | m² | 10.1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 205 (tuba) | m² | 17.4 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 206 (tuba) | m² | 9.2 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
543 | Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed
| ruum 103 (trepihall) | m² | 7.9 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 203 (trepihall) | m² | 12 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
546 | Puidust laed, kipsplaatlaed
| Kipsplaat 13 mm, sh niiskuskindel kipsplaat niisketes ruumides | m² | 260
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1
547 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Aurutõke sissepoole (Isover Vario KM Duplex) | m² | 72
| Kinnitustarvikud/abivahendid, sh teibid | kmpl | 1
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  |  | 0
565 | Plaatpõrandad (keraamilised plaadid)
| ruum 101 (tualett/vannituba) | m² | 4.5 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 104 (tehnoruum) | m² | 5.3 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 201 (tualett/vannituba) | m² | 4.5 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
566 | Puitpõrandad (parkett)
| ruum 102 (esik) | m² | 9 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 103 (trepihall) | m² | 13.1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 105 (elutuba/köök) | m² | 32.6 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 202 (tuba) | m² | 10.4 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 203 (trepihall) | m² | 12 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 204 (tuba) | m² | 10.1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 205 (tuba) | m² | 17.4 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| ruum 206 (tuba) | m² | 9.2 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Hüdroisolatsioon (Kiilto Fibergum) | m² | 14.3 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Parketi alusvaip 2 mm | m² | 114.8 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED
68 | Lõõrid, korstnad ja küttekolded |  |  |  |  | 0
| Korsten õhulõõriga, h=8900 mm, (BMI Monier Rondo Plus või Benders Tona) | kmpl | 1
| Korstna krohvimine | KS | 1
| Moodulahi/kamin | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | kmpl | 1 | - | - | - | ei kuulu töövõttu
7 | TEHNOSÜSTEEMID
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  |  | 0
711 | Veevarustus | Kogused ja hind vastavalt tehnosüsteemide projektile. |  |  |  |  | spetsifikatsioon kaustas "PP Vesi ja kanal"
712 | Kanalisatsioon | [5 empty] | spetsifikatsioon kaustas "PP Vesi ja kanal"; | NB: 1.k põrandaalune kanalisatsioon, kaev ja reoveepuhasti ei kuulu töömahtu
713 | Sanitaartehnika seadmed | [5 empty] | spetsifikatsioon kaustas "PP Vesi ja kanal" | Ei kuulu töömahtu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | [5 empty] | spetsifikatsioon kaustas "PP Vesi ja kanal"
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  |  | 0
721 | Küttetorstik | Kogused ja hind vastavalt tehnosüsteemide projektile. |  |  |  |  | ei kuulu töövõttu
722 | Soojuspump | [5 empty] | ei kuulu töövõttu
724 | Ventilatsiooniseadmed | [5 empty] | ei kuulu töövõttu
725 | Ventilatsioonitorustikud | [5 empty] | ei kuulu töövõttu
| Kinnitustarvikud/abivahendid | [5 empty] | ei kuulu töövõttu
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid | Kogused ja hind vastavalt tehnosüsteemide projektile. |  |  |  |  | spetsifikatsioon kaustas "PP Elektriprojekt"
743 | Kaabeldus, pistikud, lülitid | [5 empty] | spetsifikatsioon kaustas "PP Elektriprojekt"
744 | Valgustid | [5 empty] | spetsifikatsioon kaustas "PP Elektriprojekt"
| Kinnitustarvikud/abivahendid | [5 empty] | spetsifikatsioon kaustas "PP Elektriprojekt"
| EHITUSMATERJALID KOKKU: |  |  |  |  | 0
| EHITUSTÖÖ MAKSUMUS KOKKU : |  |  |  |  | 0
| MATERJAL JA TÖÖ KOKKU |  |  |  |  | 0
| VARU ETTENÄGEMATUTEKS TÖÖDEKS 5%: |  |  |  |  | 0
| MAJA HIND KOKKU |  |  |  |  | 0
Hinnad koos käibemaksuga

## Elekter
28.04.2019 1/3
ELAMU ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKT
Liisu, Vintse küla, Lääne-harju vald, Harju maakond
Koostas: J.Ränk
Spetsifikatsioon
Jrk. | Pos.nr | Seadme kirjeldus | Toote tüüp | Valmistaja | IP klass | Paigalduse viis | Ühik | Kogus | Hind kokku [€]
JAOTUSKESKUSED
1 |  | PJK komplekteerida vastavalt skeemile EL-7-01 | N/A | N/A | IP30 | Süvis | tk | 1
VALGUSTID
2 | Pos.1 | Pind./Riput. laevalgusti 2x18W LED 230VAC | N/A | N/A | IP20 | Pind./riput. | tk | 11
3 | Pos.2 | Süvis, laevalgusti 10W LED 230VAC | N/A | N/A | IP20 | Süvis | tk | 11
4 | Pos.3 | Pind. plafoonvalgusti 20W LED 230VAC | N/A | N/A | IP20 | Pind | tk | 2
5 | Pos.4 | Süvis, laevalgusti 6W 12VDC | N/A | N/A | IP44 | Süvis | tk | 6
6 | Pos.5 | Pind, peeglivalgusti 10W/470lm LED 230VAC | N/A | N/A | IP44 | Pind | tk | 2
7 | Pos.6 | Pind. seinavalgusti 6W LED 230VAC | N/A | N/A | IP44 | Pind | tk | 2
8 | Pos.7 | Pind, seinavalgustii 10W LED 230VAC | N/A | N/A | IP20 | Pind | tk | 1
9 | Pos.8 | Pind. seinavalgusti 12W LED 230VAC | N/A | N/A | IP44 | Pind | tk | 5
LÜLITID
10 |  | Lihtlüliti 10A/230VAC | Basic55 | ABB | IP20 | Süvis | tk | 12
11 |  | Grupilüliti 10A/230VAC | Basic55 | ABB | IP20 | Süvis | tk | 1
12 |  | Veksellüliti 10A/230VAC | Basic55 | ABB | IP20 | Süvis | tk | 6
13 |  | Ristlüliti 10A/230VAC | Basic55 | ABB | IP20 | Süvis | tk | 1
PISTIKUPESAD
14 |  | Pistikupesa 16A/230VAC, PE-kontaktiga | Basic55 | ABB | IP44 | Süvis | tk | 6
15 |  | Pistikupesa 16A/230VAC, PE-kontaktiga | Basic55 | ABB | IP20 | Süvis | tk | 57
16 |  | Generaatori pistikupesa 16A/230VAC, PE-kontaktiga | Basic55 | ABB | IP44 | Pind | tk | 1
17 |  | El.pliidi pistikupesa, 3F-NPE | N/A | N/A | IP20 | Süvis | tk | 1
18 |  | Seadme toos/harukarp | N/A | OBO BETTERMANN | IP44 | N/A | tk | 8
LÜLITITE / PISTIKUPESAD RAAMID
19 |  | 1-ne raam | Basic55 | ABB |  | N/A | tk | 24
20 |  | 2-ne raam | Basic55 | ABB |  | N/A | tk | 19
21 |  | 3-ne raam | Basic55 | ABB |  | N/A | tk | 7
TERMOSTAADID
22 |  | Põrandakütte termostaat põrandaanduriga | N/A | N/A | IP44 | Süvis | tk | 2
23 |  | Põrandakütte termostaat õhuanduriga | N/A | N/A | IP20 | Süvis | tk | 9
KAABLID
24 |  | XLPE isol. 500V paigalduskaabel (Cu) | XPJ-HF 5G2,5 | Draka |  | N/A | m | ~19
25 |  | XLPE isol. 500V paigalduskaabel (Cu) | XPJ-HF 5G1,5 | Draka |  | N/A | m | ~61
26 |  | XLPE isol. 500V paigalduskaabel (Cu) | XPJ-HF 3G2,5 | Draka |  | N/A | m | ~390
27 |  | XLPE isol. 500V paigalduskaabel (Cu) | XPJ-HF 3G1,5 | Draka |  | N/A | m | ~360
28 |  | XLPE isol. 500V paigalduskaabel (Cu) | XPJ-HF 3x1,5 | Draka |  | N/A | m | ~38
|  | XLPE isol. 500V paigalduskaabel (Cu) | XPJ-HF 3G4 | Draka |  | N/A | m | ~10
29 |  | 1kV jõukaabel (Cu) | MCMK 2x2,5/2,5 | Draka |  | N/A | m | 54
30 |  | 1kV jõukaabel (Al) | AXPK-PLUS 4G25 | Draka |  | N/A | m | 78
MAANDUS JA POTENTSIAALIÜHTLUSTUS
31 |  | Potentsiaaliühtlustuslatt | N/A | OBO BETTERMANN |  | N/A | tk | 1
32 |  | MKEM 16 KEVI juht | N/A | REKA |  | N/A | m | ~8
33 |  | MKEM 6 KEVI juht | N/A | REKA |  | N/A | m | ~30
34 |  | Maandus elektrood L=1500 | N/A | OBO BETTERMANN |  | N/A | tk | 3
35 |  | Maandusklamber | N/A | OBO BETTERMANN |  | N/A | tk | 1
36 |  | Maandusvarda teravik | N/A | OBO BETTERMANN |  | N/A | tk | 1
37 |  | Vaskköisjuhe Cu25 | N/A | N/A |  | N/A | m | ~ 8
MÄRKUSED:
Installatsiooni abimaterjalid sh kaablikaitsetorud, harukarbid, kiirühendusklemmid, kinnitusvahendid jms täpsustatakse tööde käigus.
TARNETE JA TÖÖDE MAHTUDE NING HINNA TABEL (Terminoloogia ja täitmise juhend)
Pakkumise maht on määratud projekti (eriosa) kogu dokumentatsiooniga. Pakkuja kohustuseks on kontrollida seletuskirjaga, tabelites, skeemidel ja plaanidel esitatud tarnete kirjeldusi,
materjalide ja seadmete koguseid ning dimensioone käesolevas tabelis kirjeldatutega. Pakkuja tagab, et tema poolt esitatud tarnete ja tööde maksumustega on tagatud kogu projekti (eriosa)
dokumentatsiooniga ette nähtud tööde ja tarnete teostamine, st. pakkumise mahu ja maksumuse määratlemisel on primaarne projekti kogu dokumentatsiooniga ettenähtu, ka sel juhul, kui
käesoleva mahtude tabeli (spetsifikatsiooni) koostamisel on aset leidnud ebatäpsused, mitmeti tõlgendatavused või mõni ilmselgelt eristuv töö on jäänud kajastamata. Hiljem ilmnenud
erinevused ja (pakkuja töövõtetest sõltuvad) tegelikult vaja läinud materjalide koguste ja tööde mahtude erinevused ei anna õigust pretensioonide esitamiseks.
Kui mõni rida jääb töövõtja hinnapakkumise tabelis pakkuja poolt täitmata, arvestatakse, et see tarne või töö (maksumus) sisaldub mõnes teises pakkumise tabeli reas.
Kõik materjalid ja seadmed peavad olema uued ja kvaliteetsed, tarnitud koos tehnospetsifikaatidega, ekspluatatsiooniks vajalike tagavaraosade, spetsiaaltööriistade ja -vahenditega ning
Projektis nimeliselt määratlemata toodete osas peab pakkuja enne hanget ja töödega alustamist kooskõlastama tellijaga vajalikud andmed tootegruppide kohta, sealhulgas tarnijafirma,
Projektis nimeliselt valmistajafirma, tootenimetuse või koodiga määratletud toodet võib asendada muu firma samaväärse tootega tellija nõusolekul ainult pärast hinda ja kvaliteeti määravate
Paigaldustööde mahtu kuulub muu hulgas seadmete ja paigaldiste varustamine tunnussiltide ja markeeringuga, süsteemide ja seadmete ekspluatatsioonipersonalile vajaliku väljaõppe
Seadusandlusega ja eriaktidega määratud juhtudel tuleb korraldada paigaldatud seadmete ja süsteemide ülevaatusi, teimimisi, testimisi, kontrollkäivitusi, surve-, tihenduse- ja pingeproove,

## Vesi ja kanal
Töö nr 02-2019 | Elamu |  |  | Staadium: Põhiprojekt
Koostas: Maisart OÜ | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  | Kuupäev: 21.07.2019
Kinnitas: Priit Kähr | Liisu, Vintse küla, Lääne-Harju vald,
Harju maakond
Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi spetsifikatsioon
Jrk nr | Nimetus | Ühik | Hulk | Märkus
1 | Tualettpotid (loputuspaak, kanali ühendus, voolik, nurksulgkraan) | kmpl | 2 | vastavalt sisearhitektuurile
2 | Valamud (kinnitused, sifoon) | kmpl | 4 | vastavalt sisearhitektuurile
3 | Valamu segisti (kinnitused, ühendustorud) | kmpl | 4 | vastavalt sisearhitektuurile
4 | Duššisegisti (lift, kinnitused,ühendusliitmikud) | kmpl | 2 | vastavalt sisearhitektuurile
5 | Trapp, seinaäärne | kmpl | 2 | nt. Aco
6 | Trapp, vertikaalne 50/50mm ujuva haisulukuga, RV kaas 150x150 | kmpl | 1 | nt. Uponor
7 | Kastmiskraan, l=400 mm | tk | 1
8 | Sulgkraan, nurk, DN15 kroom | tk | 10 | valamu all
9 | Pesumasinakraan, 1/2-3/4 | tk | 2
10 | Sulgkraan DN15 | tk | 3 | SV liinile
11 | Sulgkraan DN15 | tk | 4 | KV liinile
12 | Sulgkraan DN32 | tk | 2 | veemõõdusõlm
13 | Tarbevee paisupaak, 12 l | tk | 1
14 | Mudafilter, DN25 | tk | 1 | veemõõdusõlm
15 | Veearvesti, DN25 | tk | 1 | vajadusel
16 | Sulgkraanidega jaotuskollektor, 7 väljavõtet | tk | 1 | KV liinile
17 | Liiniseadeventiil, DN15 | tk | 1 | Soojaveeringlus
18 | Alupex Ø16x2,0 | m | 45
19 | Alupex Ø20x2,0 | m | 30
20 | Hülsstoru Ø18 | m | 10
21 | Hülsstoru Ø23 | m | 20
22 | Isolatsioon, SI30, Ø16 | m | 20
23 | Isolatsioon, SI30, Ø20 | m | 20
24 | PVC kanalisatsioonitoru Ø110 | m | 24
25 | PVC kanalisatsioonitoru Ø75 | m | 14
26 | PVC kanalisatsioonitoru Ø50 | m | 8
27 | PVC kanalisatsioonitoru Ø40 | m | 4
28 | Puhastusluuk Ø110 | tk | 2
29 | Tuulutusotsik, Ø110 | tk | 1 | Vastavalt katusele
- | Spetsifikatsioonis toodud kanalisatsiooni materjalid on arvestatud kuni esimese vahekaevu ühenduseni.
- | Spetsifikatsioonis toodud materjalide kogused on arvestatud põhiprojekti jooniste põhjal.
- | Spetsifikatsioonis toodud materjali kogused täpsustatakse tööprojekti käigus.
- | Tarbevee- ja kanalisatsioonitorustiku põlved, liitmikud ja üleminekud täpsustatakse tööjooniste- või paigalduse käigus.
Faili nimi: 022019_PP_VK-8-01_VKspetsifikatsioon

## Küte
Töö nr 02-2019 |  | Elamu |  | Staadium: Põhiprojekt
Koostas: Maisart OÜ |  | Ventilatsiooni- ja küttesüsteem |  | Kuupäev: 26.06.2019
Kinnitas: Priit Kähr |  | Liisu, Vintse küla, Lääne-Harju vald, |  | lk 1(1)
Harju maakond
Küttesüsteemi spetsifikatsioon
Jrk nr | Nimetus | Ühik | Hulk | Märkus
1 | Komplekte soojuspump | kmpl | 1 | nt. Nibe F2120
2 | Paisupaak kütteveele 21L | tk | 1
3 | Pressitav terastoru DN25 | m | 8
4 | Pressitav terastoru DN32 | m | 4
5 | Liiniseadeventiil DN20 | tk | 2 | nt. STAD20
6 | Põrandaküttekollektor 6-le ringile | tk | 2 | nt. Uponor Vario S
7 | Kollektorkapp, süvistatav | tk | 1
8 | Kollektorkapp, pinnapealne | tk | 1
9 | Põrandaküttetoru Ø20 | m | 500 | nt. Uponor PE-RT
10 | Kuulventiilid DN 25 | tk | 4
11 | Kuulventiilid DN 32 | tk | 2
12 | Põranda temperatuuriandur | tk | 2
13 | Põrandakütte automaatika | kmpl | 1
14 | Isolatsioon SI30 DN25 | m | 8
15 | Isolatsioon SI30 DN32 | m | 4
- | Spetsifikatsioonis toodud teraspress materjalid on arvestatud kuni soojuspumba
ühendusteni.
- | Kompleksne soojuspump peab sisaldama kõiki vajalikke toruarmatuure kuni tarbevee-
ja põrandakütte torustikuni tehnoruumis.
- | Spetsifikatsioonis toodud materjalide kogused on arvestatud põhiprojekti jooniste
põhjal.
- | Spetsifikatsioonis toodud materjali kogused täpsustatakse tööprojekti käigus.
- | Teraspresstorude põlved ja üleminekud täpsustatakse tööjooniste- või paigalduse
käigus.

## Vent
Töö nr 02-2019 |  | Elamu |  | Staadium: Põhiprojekt
Koostas: Maisart OÜ |  | Ventilatsiooni- ja küttesüsteem |  | Kuupäev: 26.06.2019
Kinnitas: Priit Kähr |  | Liisu, Vintse küla, Lääne-Harju vald, |  | lk 1(1)
Harju maakond
Ventilatsioonisüsteemi spetsifikatsioon
Jrk nr | Nimetus | Ühik | Hulk | Märkus
| Rootorsoojustagastiga sissepuhke- |  |  | nt. Flexit
1 | väljatõmbe agregaat (L=306 m³/h, | kmpl | 1 | Nordic S4)
H=120 Pa)
2 | Elektrilise ajamiga sulgklapp Ø160 | tk | 2
3 | Välisrest, US-AV Ø160 | tk | 2
4 | Mürasummuti Ø160-600 | tk | 4 | nt. Acu_Comp
5 | Mürasummuti Ø125-600 | tk | 1 | nt. USI
6 | Mürasummuti Ø125-1000 | tk | 2 | nt. USI
7 | Õhukanal Ø100 | m | 20 | nt. upnor
8 | Õhukanal Ø125 | m | 28 | nt. upnor
9 | Õhukanal Ø160 | m | 14 | nt. upnor
10 | Õhukanal Ø125 | m | 5 | teraslehest
kanal
11 | Põlv Ø125 90° | tk | 4 | terasest põlv
12 | Põlv Ø100 90° | tk | 11 | nt. upnor
13 | Põlv Ø125 90° | tk | 14 | nt. upnor
14 | Põlv Ø160 90° | tk | 5 | nt. upnor
15 | Kolmik 125/125 | tk | 6 | nt. upnor
16 | Kolmik 125/100 | tk | 3 | nt. upnor
17 | Kolmik 160/100 | tk | 1 | nt. upnor
18 | Kolmik 160/125 | tk | 2 | nt. upnor
19 | Siirdmik 125-100 | tk | 7 | nt. upnor
20 | Siirdmik 160-125 | tk | 2 | nt. upnor
21 | Sissepuhkeplafoon KTS 100 | tk | 3
22 | Sissepuhkeplafoon KTS 125 | tk | 1
23 | Sissepuhkeplafoon STQA 100 | tk | 2
24 | Väljatõmbeplafoon KSO 100 | tk | 4
25 | Väljatõmbeplafoon KSO 125 | tk | 2
26 | Reguleerklapp IRIS 125 | tk | 1
27 | Isolatsioon 50 mm | m² | 4
28 | Isolatsioon 100 mm | m² | 10
- | Spetsifikatsioonis toodud materjalide kogused on arvestatud põhiprojekti jooniste põhjal.
- | Spetsifikatsioonis toodud materjali kogused täpsustatakse tööprojekti käigus.