## Sheet1
LISA 2
PAKKUMISE ESILDIS TABEL INDIKATIIVHINDADEGA
| Lille tn. 18, Tallinn |  |  | 12.02.2020a.
................. (firma nimi) pakkumine KÜ Lille 18 (Tallinn) ehitustööde kohta peatöövõtu meetodil.
NB! Mahtude tabel kajastab töid 2012.a. ja 2020 aasta projektide järgi ning toob välja Tellija poolt soovitud osalised töömahud ning lisab juurde ka tööd mida projektides veel ei ole esitatud (nagu panduse osa).
Tellija loodab saada komplektset pakkumist.
Nr | Materjal / töö | Ühik | Maht | Ühiku hind | Kokku
I | Fassaadi üldpind 825m2 (ilma avadeta) +paled 103m2+ sissekäigude ümbrused 8m2 ja karniisid 131m2
1 | Põhiseinte soojustamine ja krohvimine: Aluspinna ettevalmistus ja põhisoojustuse 50mm kivivilla liimimine koos tüübeldamise, armeerimise (nurga- ja sokliprofiili ja tilgaprofiilidega ) ja krohvimise silekrohviga (+värvimisega). Selle sees hoonest väljaulatuvate elementide ülesoojustamine samaväärselt | m2 | 825 | 75 | 61875
2 | Karniiseide puhastus, krohviparandused, nakkekrunt ja silikaatvärvimine. (NB! erinevad kujud) | m2 | 131 | 45 | 5895
3 | Aknapaled: Aluspinna ettevalmistus ja põhisoojustuse 20mm kivivilla liimimine, armeerimise (nurga- ja ja tilgaprofiilidega ) ja krohvimise silekrohviga (värvimisega). | m2 | 103 | 65 | 6695
4 | Sissekäikude ümbrus: Aluspinna ettevalmistus, krohviparandused ja silikaatvärvimine. | tk | 2 | 800 | 1600
5 | Olemasolevate akna veeplekkide eemaldus ja uute akna veeplekkide paigaldus koos aluse soojustamisega 10-20mm+ katmine silekrohviga ja hüdriisolatsooniga. | m2 | 24 | 55 | 1320
6 | Fresh klappide paigaldus: Automaatne värskeõhuklapp PAX 100 (filtri ja termostaadiga) puurimine ja paigaldus. RAL 7036 värvitud. Väliseina paksus 700mm. mürasummutusfilter + õietolmufilter G3. | tk | 38 | 150 | 5700
7 | Vihmaveesüsteemide ümbertõstmine. Ehitusaegne demonteerimine ja ehitusjärgne tagasi monteerimine koos uute kinnituste ja ümbertegemisega. | obj. | 1 | 2500 | 2500
8 | Karniiside ülemised katted. (kaks maja tagust ja kaks sissekäigu karniisi). Puhastus tasandusvalu, hüdroisoleerimine ja katteplekkid. | tk | 4 | 1000 | 4000
9 | Uue tänavasildi, numbri ja lipualusega | obj. | 1 | 250 | 250
10 | Liite ja üleminekuplekid | obj. | 1 | 1500 | 1500
| Kokku (ilma käibemaksuta) |  |  |  | 91335
II | S0KKEL üldpind 112m2 ilma avadeta
1 | Sokkel: Aluspinna ettevalmistus (lahtise krohhvi puhastus). Soojustamine 50mm XPS, kruntimine, liimimine koos tüübeldamise armeerimise (nurga- ja sokliprofiili ja tilgaprofiilidega, tugevdatud armeering ) ja silekrohv (värvimisega). | m2 | 112 | 75 | 8400
2. | Aknapaled: Aluspinna ettevalmistus ja põhisoojustuse 20mm Mineraalvilla liimimine, armeerimise (nurga- ja ja tilgaprofiilidega ) ja krohvimise silekrohviga (värvimisega). | m2 | 8 | 60 | 480
3 | Olemasolevate veeplekkide eemaldus ja uute akna veeplekkide paigaldus koos alus hüdriisolatsooniga, laiuses 260mm väljaulatusega. | kmpl | 1 | 850 | 850
4 | Sokli maaaluse osas hüdroisoleerimine, kruntimine ja soojustamine XPS paksusega 100mm ( 0,5 m maa alla) koos dreenmati paigaldusega. Uue betoonsilluse rajamine (C30/37, XC4, XF3) koos armeerimise (võrk 6mm 150*150), deformatsoonivuukide lõikamise ja hermetiseerimisega. Sokli ääres deformatsioonilint. (väljaulatus seinast 800mm. Betoon paksusega 100mm-120mm) | komp | 1 | 11500 | 11500
9 | Sadeveerennide paigaldus sokli vöö sisse. Laienduslehteri alus+ rennimoodulid+ betoonrennid 2m majast eemale juhtides killustikalustel. | kmpl | 8 | 250 | 2000
| Kokku (ilma käibemaksuta): |  |  |  | 23230
IV | Üldised tööd terve maja peale
1 | Haljastuse taastus (ehitusjärgne ja sokli äre ümbrus) | obj. | 1 | 800 | 800
2 | Maja küljel oleva keldri treppi lammutus ja kinni ehitamine. Maapelase osa (kivist maapeane tugimüür) koos varikatusega (puit varikatus) lammutamine. Trepiaugu täide täitekivide ja liivaga. Haljastuse taastus. (NB! Hüdroisolatsioon, ja sillutusriba on toodud juba teistel ridadel) | tk | 1 | 2200 | 2200
3 | Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine | obj. | 1 | 1500 | 1500
4 | Solki akende osaline vahetamine: A-3 aknad koos aurutõkke teipimise ja sisemiste palede viimistlusega. | tk. | 11 | 500 | 5500
5 | Trepi trepikodade renoveerimine. Umbes 140m2 per. Trepikoda seinapinda ja 69m2 laepinda. Puhastamine, kruntimine, pahteldamine ja värvimine. | kmpl | 2 | 6500 | 13000
6 | Trepikoja käsipuude renoveerimine. Sirgendamine puhastus värvimine ja uus käsipuupiire puidust. | kmpl | 2 | 1600 | 3200
| Kokku (ilma käibemaksuta): |  |  |  | 26200
LISA | Muud tööd ja kulud:
1 | Objekti piirded, soojakud ja tellingute rent. | kmpl | 1 | 6100 | 6100
2 | Muud tööd ja kulud (mida ei ole välja toodud kuid mis on vajalikud töö teostamiseks, lõpetamiseks jne.) | kmpl | 1 | 1500 | 1500
3 | Koristustööd, transport, abimaterjalid ja instrumendid, WC, objekti silt ja muu vajalik. | kmpl | 1 | 4900 | 4900
4 | CAR kindlustus | kmpl | 1 | 700 | 700
| Kokku (ilma käibemaksuta): |  |  |  | 13200
| Maksumus kokku ilma käibemaksuta |  |  | 153965
| Käibemaks 20% |  |  | 30793
| Maksumus koos käibemaksuga |  |  | 184758
_- märgitud read mida töövõtja näeb lisaks abitöödena. Mis on jäänud tabelis kajastamata.
tööd mis ei kajastu otseselt projektis või vaja pakkuda kirjelduse alusel
Märkused:
Hinnas sisalduvad kõik vajalikud abivahendid, tõstetööd ja muu tarvilik tööde kvaliteetseks teostamiseks.
Mahud on võetud proj järgselt ja töövõtja arvestab tegelikuses juurdetulevad pinnad vajadusel muud
tööd ja kulud rea all.
Töövõtja on arvestanud, et peab tõstma ja paigaldama ümber fassaadil valgustid, lipu kinnitusjalad ning paigaldama need tagasi uute kinnitusvahenditega. Tagama fassaadil olevate kaablite ohutu ja nõuetekohase kulgemise, täitma vajadusel ol. ol tühjad vuugid soojustuse all, teostma vajalikud lammutustööd (eeltööd fassaadi ja katusetöödele) ning tasuma vajalikud maksud seoses prahi äraveo jne.
Pakkumise koostamisel lähtutud projektdokumentatsioonist ja erinevusel tegelike mõõtudega arvestab ehitaja võimalike mahtudega rea all muud tööd ja kulud. Juhul kui Ehitaja leiab, et kõik projektijärgne kajastub tabelis ja mahud sobivad tegelike mahtudega, ei pea antud reale summat määrama.
Pakkumise koostas: …………………………………….
Firma nimi:
Isik:…………………………………………….
Allkirjastaja:

## kohendamine
Nr | Materjal / töö | Ühik | Maht | Ühik € | Kokku | KM
I | Fassaadi üldpind 825m2 (ilma avadeta) +paled 103m2+ sissekäigude ümbrused 8m2 ja karniisid 131m2
1 | Põhiseinte soojustamine ja krohvimine: Aluspinna ettevalmistus ja põhisoojustuse 50mm kivivilla liimimine koos tüübeldamise, armeerimise (nurga- ja sokliprofiili ja tilgaprofiilidega ) ja krohvimise silekrohviga (+värvimisega). Selle sees hoonest väljaulatuvate elementide ülesoojustamine samaväärselt | m2 | 825 |  | 0 | 0
2 | Karniiseide puhastus, krohviparandused, nakkekrunt ja silikaatvärvimine. (NB! erinevad kujud) | m2 | 131 |  | 0 | 0
3 | Aknapaled: Aluspinna ettevalmistus ja põhisoojustuse 20mm kivivilla liimimine, armeerimise (nurga- ja ja tilgaprofiilidega ) ja krohvimise silekrohviga (värvimisega). | m2 | 103 |  | 0 | 0
4 | Sissekäikude ümbrus: Aluspinna ettevalmistus, krohviparandused ja silikaatvärvimine. | tk | 2 |  | 0 | 0
5 | Olemasolevate akna veeplekkide eemaldus ja uute akna veeplekkide paigaldus koos aluse soojustamisega 10-20mm+ katmine silekrohviga ja hüdriisolatsooniga. | m2 | 24 |  | 0 | 0
6 | Fresh klappide paigaldus: Automaatne värskeõhuklapp PAX 100 (filtri ja termostaadiga) puurimine ja paigaldus. RAL 7036 värvitud. Väliseina paksus 700mm. mürasummutusfilter + õietolmufilter G3. | tk | 38 |  | 0 | 0
7 | Vihmaveesüsteemide ümbertõstmine. Ehitusaegne demonteerimine ja ehitusjärgne tagasi monteerimine koos uute kinnituste ja ümbertegemisega. | obj. | 1 |  | 0 | 0
8 | Karniiside ülemised katted. (kaks maja tagust ja kaks sissekäigu karniisi). Puhastus tasandusvalu, hüdroisoleerimine ja katteplekkid. | tk | 4 |  | 0 | 0
9 | Uue tänavasildi, numbri ja lipualusega | obj. | 1 |  | 0 | 0
10 | Liite ja üleminekuplekid | obj. | 1 |  | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  | 0 | 0
II | S0KKEL üldpind 112m2 ilma avadeta
1 | Sokkel: Aluspinna ettevalmistus (lahtise krohhvi puhastus). Soojustamine 50mm XPS, kruntimine, liimimine koos tüübeldamise armeerimise (nurga- ja sokliprofiili ja tilgaprofiilidega, tugevdatud armeering ) ja silekrohv (värvimisega). | m2 | 112 |  | 0 | 0
2 | Aknapaled: Aluspinna ettevalmistus ja põhisoojustuse 20mm Mineraalvilla liimimine, armeerimise (nurga- ja ja tilgaprofiilidega ) ja krohvimise silekrohviga (värvimisega). | m2 | 8 |  | 0 | 0
3 | Olemasolevate veeplekkide eemaldus ja uute akna veeplekkide paigaldus koos alus hüdriisolatsooniga, laiuses 260mm väljaulatusega. | kmpl | 1 |  | 0 | 0
4 | Sokli maaaluse osas hüdroisoleerimine, kruntimine ja soojustamine XPS paksusega 100mm ( 0,5 m maa alla) koos dreenmati paigaldusega. Uue betoonsilluse rajamine (C30/37, XC4, XF3) koos armeerimise (võrk 6mm 150*150), deformatsoonivuukide lõikamise ja hermetiseerimisega. Sokli ääres deformatsioonilint. (väljaulatus seinast 800mm. Betoon paksusega 100mm-120mm) | komp | 1 |  | 0 | 0
5 | Vana betoonsillutise lammutamine või asfaldi lammutamine koos aluse pauhastusega sügavusel kuni 0,5m |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Sadeveerennide paigaldus sokli vöö sisse. Laienduslehteri alus+ rennimoodulid+ betoonrennid 2m majast eemale juhtides killustikalustel. | kmpl | 8 |  | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  | 0 | 0
IV | Üldised tööd terve maja peale
1 | Haljastuse taastus (ehitusjärgne ja sokli äre ümbrus) | obj. | 1 |  | 0 | 0
2 | Maja küljel oleva keldri treppi lammutus ja kinni ehitamine. Maapelase osa (kivist maapeane tugimüür) koos varikatusega (puit varikatus) lammutamine. Trepiaugu täide täitekivide ja liivaga. Haljastuse taastus. (NB! Hüdroisolatsioon, ja sillutusriba on toodud juba teistel ridadel) | tk | 1 |  | 0 | 0
3 | Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine | obj. | 1 |  | 0 | 0
4 | Solki akende osaline vahetamine: A-3 aknad koos aurutõkke teipimise ja sisemiste palede viimistlusega. | tk. | 11 |  | 0 | 0
5 | Trepi trepikodade renoveerimine. Umbes 140m2 per trepikoda seinapinda ja 69m2 laepinda. Puhastamine, kruntimine, pahteldamine ja värvimine. | kmpl | 2 |  | 0 | 0
6 | Trepikoja käsipuude renoveerimine. Sirgendamine puhastus värvimine ja uus käsipuupiire puidust. | kmpl | 2 |  | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  | 0 | 0
LISA | Muud tööd ja kulud:
1 | Objekti piirded, soojakud ja tellingute rent. | kmpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Muud tööd ja kulud (mida ei ole välja toodud kuid mis on vajalikud töö teostamiseks, lõpetamiseks jne.) | kmpl | 1 |  | 0 | 0
3 | Koristustööd, transport, abimaterjalid ja instrumendid, WC, objekti silt ja muu vajalik. | kmpl | 1 |  | 0 | 0
4 | CAR kindlustus | kmpl | 1 |  | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  | 0 | 0
0
Märkused:
Hinnas sisalduvad kõik vajalikud abivahendid, tõstetööd ja muu tarvilik tööde kvaliteetseks teostamiseks.
Mahud on võetud proj järgselt ja töövõtja arvestab tegelikuses juurdetulevad pinnad vajadusel muud tööd ja kulud rea all.
Töövõtja on arvestanud, et peab tõstma ja paigaldama ümber fassaadil valgustid, lipu kinnitusjalad ning paigaldama need tagasi uute kinnitusvahenditega. Tagama fassaadil olevate kaablite ohutu ja nõuetekohase kulgemise, täitma vajadusel ol. ol tühjad vuugid soojustuse all, teostma vajalikud lammutustööd (eeltööd fassaadi ja katusetöödele) ning tasuma vajalikud maksud seoses prahi äraveo jne.
Pakkumise koostamisel lähtutud projektdokumentatsioonist ja erinevusel tegelike mõõtudega arvestab ehitaja võimalike mahtudega rea all muud tööd ja kulud. Juhul kui Ehitaja leiab, et kõik projektijärgne kajastub tabelis ja mahud sobivad tegelike mahtudega, ei pea antud reale summat määrama.