SOOJUSVÕRGU ISOLEERIMISTÖÖD

AS Tallinna Küte on rahvusvahelise energiakontserni Dalkia International Eesti tütarfirma, mis võttis 2002. aastal Tallinna linnale kuuluva AS Tallinna Soojus varad 30 aastaks rendile. Ettevõte varustab soojusega ligi 250000 tallinlast, tootes soojust kolmes suures katlamajas ning kaheksas lokaalkatlamajas.

Tööde kõrgperioodil võib osutuda vajalikuks, et AS Tallinna Küte vajab lisaks oma töötajatele  lisaressurssi vajalike soojustorustike remonditööde teostamiseks. Seoses sellega kutsume Teid osalema Pakkumises, mille eesmärk on selgitada millistel tingimustel on Töövõtjad nõus Soojustorustike Isoleerimistöid teostama. Teie poolt esitatud andmete põhjal valitakse välja firmad, kellega alustatakse läbirääkimisi raamlepingu sõlmimise osas.

Pakkujatelt oodatakse põhjalikku tutvumist pakkumise kutses esitatud tingimuste ja andmetega. Pakkumise kutse ja pakkumine moodustavad edukaks tunnistatud Pakkujaga sõlmitava lepingu kohustusliku lisa.

Pakkumismenetluses eeldatakse, et Pakkuja tunneb kõiki hanke teostamiseks vajalikke seadusi, määrusi ja eeskirju ning on võimeline hanke teostama kõrgel professionaalsel tasemel.

- Töövõtu objekt

Töövõtu objektiks on soojusvõrgu isoleerimistööd (edaspidi: Tööd). Tööde mahtu kuuluvad järgmised tööd:

  - Isoleerimistööd soojusisolatsiooni koorikutega

    - DN50…DN200 avatud kanalis

    - DN200…DN250 keldrid ja maapealsed torustikud

  - Soojusisolatsiooni tööd võrkmattidega

    - DN250…DN800 avatud kanalis

    - DN1000…DN1200 kinnises kanalis

    - DN250…DN900 keldrites ja maapealne torustik

1.3 DN100…DN900 tsinkisolatsioon katte valmistamine ja paigaldamine

Töid teostatakse Tallinna piires. Töövõtja ülesannete hulka kuulub kõigi tööks vajalike mehhanismide ja vahendite muretsemine.

Kõik küsimused tööde kohta tuleb saata projektihangete spetsialist Indrek Alesmaa e-aadressile: indrek.alesmaa@dalkia.ee

- Töövõtu tingimused

  - Töövõtja peab järgima kõiki asjakohaseid Eesti seadusi, kehtivaid ametlikke eeskirju ja tehnilisi norme. Töövõtja vastutab oma töötajate poolt objektil kehtivate töö- ja keskkonnakaitse nõuete täitmise eest. Töövõtjal on olemas vajalikud tegevusload ja litsentsid Tööde teostamiseks.

  - Töövõtja tehniline kompetentsus (tööjõu ja oskusteabe olemasolu, varustatus tehnikaga) on piisav Tööde nõuetekohaseks teostamiseks.

  - Tellime toimub faksi või telefoni teel, päeva jooksul faksiga seda dubleerides.

  - Valmis tööd objektil võtab Tellija Töövõtjalt vastu aktiga.

  - Tellija tasub tööde tähtaegse ja kvaliteetse teostamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale kolmekümnendaks kalendripäevaks alates arve saamisest arvates.

- Pakkumise koosseis

  - Pakkumine peab koosnema järgmistest osadest:

    - Täidetud pakkumise maksumuse vorm Eesti kroonides käibemaksuta (Lisa 1) või Pakkuja enda hinnakiri maksumuse vormis kirjeldatud töödele. Pakutud hinnad kehtivad etteteatamise ajaga 1 nädal või rohkem;

    - Maksumustabeli vastavas veerus märkida ära koefitsient, mis rakendub töödele väljaspool tööaega (tööaeg: tööpäeviti 8.00-17.00);

    - Maksumustabeli all märkida ära koefitsiendid mis rakenduvad etteteatamisega 1-6 päeva ja kohese reageerimise (ASAP) korral;

    - Pakutavad garantiitingimused kuudes teostatud töödele;

    - Pakutavad maksetingimused;

    - Hindade kehtimisperiood;

    - Pakkumise jõusoleku aeg.

NB! Pakkumise võib esitada ka üksikutele positsioonidele.

Andmed palume saata hiljemalt 18.04.2008 , e-post indrek.alesmaa@dalkia.ee  või tuua AS Tallinna Küte administraatori kätte aadressile Punane 36 Tallinn.

Lugupidamisega,

Indrek Alesmaa

Projektihangete spetsialist

+372 520 61 04

Lisa 1

Soojusvõrgu isoleerimistööd

Pakkumise maksumuse vorm *

| Nõutavad tööd | ÜHIK | avatud kanalis | kelder/ maapealne torustik | kinnine kanal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Soojusisolatsioon koorikutega |  |  |  |  |
| 1.1 DN50…DN200 | jm. |  | X | X |
| 1.2 DN200…DN250 | jm. | X |  | X |
| 2. Soojusisolatsioon võrkmattidega |  |  |  |  |
| 2.1 DN250…DN800 | jm. |  | X | X |
| 2.2 DN1000…DN1200 | jm. | X | X |  |
| 2.3 DN250…DN900 | jm. | X |  | X |
| 3. Tsink isolatsiooni valmistamine ja paigaldamine |  |  |  |  |
| 3.1 DN100…DN900 | tonn | X |  | X |

* Hinnad kehtivad etteteatamise ajaga 1 nädal või rohkem.

Hinna koefitsient etteteatamisega (tellimisega) 1-6 päeva on ____

Hinna koefitsient kohese reageerimisega (ASAP) on _____

# Volitatud isik

# ____________________________

# Volitatud isiku allkiri