	Ehitusalune pind m2:
	367 m2

	Suletud netopind (m2)
	1886,2 m2

	Hoone maht (m3)
	5958 m3

	Korruste arv
	5

	Korterite arv:
	20

	Korterite netokõrgus:
	2,5 m


	Konstruktsiooni Sketch:
	
	
	krohv
	
	20
	mm

	 
	
	
	
	raudbetoon
	
	100
	mm

	 
	
	
	
	TEP plaat
	
	100
	mm

	
	
	
	
	raudbetoon
	
	100
	mm

	 
	 
	 
	 
	karjala killustik
	 
	20
	mm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Isolatsioonimaterjali tüüp, kui on: TEP plaat
	Paksus:
	 
	10
	cm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Katuse U-väärtus, algne
	0,97
	W/(m2oC)
	Konstruktsiooni pindala:
	834
	m2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


NB!
	Otsasein on isoleeritud.
	

	Soojustamist vajab 668 m2 seina.


II maja

Ehitusalune pind m2: 1139 m2

Suletud netopind (m2) 5912,1 m2

Hoone maht (m3) 18593 m3

Korruste arv 5

Korterite arv: 89

Korterite netokõrgus: 2,5 m

Konstruktsiooni Sketch: krohv 20 mm

raudbetoon 100 mm

TEP plaat 100 mm

vt. joonised raudbetoon 100 mm

karjala killustik 20 mm

Isolatsioonimaterjali tüüp, kui on: TEP plaat Paksus: 10 cm

Katuse U-väärtus, algne 0,97 W/(m2oC) Konstruktsiooni pindala: 2296 m2

III maja

Ehitusalune pind m2: 362 m2

Suletud netopind (m2) 1892,9 m2

Hoone maht (m3) 5869 m3

Korruste arv 5

Korterite arv: 20

Korterite netokõrgus: 2,5 m

Konstruktsiooni Sketch: krohv 20 mm

raudbetoon 100 mm

TEP plaat 100 mm

vt. joonised raudbetoon 100 mm

karjala killustik 20 mm

Isolatsioonimaterjali tüüp, kui on: TEP plaat Paksus: 10 cm

Katuse U-väärtus, algne 0,97 W/(m2oC) Konstruktsiooni pindala: 834 m2
