## Cost-estimate
Lepingu Lisa nr 1
Hinnapakkumine
Address:
Nr. | Töö nimi | Ühik | Kogus | Ühiku hind | Hind kokku
1 | Ettevalmistustööd |  |  |  | 0
1.1 | Geodeetilised tööd |  |  |  | 0
1.2 | Katendite eemaldamine |  |  |  | 0
1.3 | Ajutiste kommunikatsioonide paigaldus |  |  |  | 0
1.4 | Teised tööd |  |  |  | 0
2 | Mullatööd |  |  |  | 0
2.1 | Krundi eemaldamine |  |  |  | 0
2.2 | Krundi sisseviimine |  |  |  | 0
2.3 | Krundi tihendamine |  |  |  | 0
2.4 | Teised tööd |  |  |  | 0
3 | Vundamendid |  |  |  | 0
3.1 | Vundamendi mullatööd |  |  |  | 0
3.2 | Vundamendi alused |  |  |  | 0
3.3 | Vundamendid |  |  |  | 0
3.4 | Teised tööd |  |  |  | 0
5 | Välis seinad |  |  |  | 0
6 | Raudbetoon plaat |  |  |  | 0
6.1 | Raudbetoonplaadi alus |  |  |  | 0
6.2 | Raudbetoonplaadi armeerimine (Armatuur d8) |  |  |  | 0
6.3 | Betoon plaat (B10 100mm (1 kiht) + B 25 200…250mm ) |  |  |  | 0
6.4 | Teised tööd |  |  |  | 0
7 | Sise vee- ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
7.1 | Vee trassid |  |  |  | 0
7.2 | Veerennid |  |  |  | 0
7.3 | Kanalisatsiooni torustik |  |  |  | 0
7.4 | Vee tsirkuleerimise torustik ja paak |  |  |  | 0
7.5 | Teised tööd |  |  |  | 0
8 | Sise elekter |  |  |  | 0
8.1 | Kilbid |  |  |  | 0
8.2 | Kaablid |  |  |  | 0
8.3 | Valgustid (LED 58w) - 50tk |  |  |  | 0
8.4 | Pistikupesad (220v - 18tk , 380v - 6tk) |  |  |  | 0
8.5 | Valvekaamerate juhtmed (12 kaamerad) |  |  |  | 0
8.6 | Pesupultide juhtmed (6 puldid - 220v, Cat6*2) |  |  |  | 0
8.7 | Vihmaveerenn süsteemi kaablid |  |  |  | 0
8.8 | Väravate juhtmed |  |  |  | 0
8.9 | Valgustuse automaatika (hämar,liikumis andurid, kellad) |  |  |  | 0
8.10 | Teised tööd |  |  |  | 0
9 | Küte |  |  |  | 0
9.1 | Põranda ja tehnilise vee Küte sõlm |  |  |  | 0
9.2 | Põranda küte torustik |  |  |  | 0
9.3 | Küte automaatika (termostaat) |  |  |  | 0
9.4 | Soojuspump (õhk-vesi) |  |  |  | 0
9.5 | Teised tööd |  |  |  | 0
10 | Välis elekter |  |  |  | 0
10.1 | Kaabli paigaldus hoone sees |  |  |  | 0
10.2 | Hoonest autopesulani kaabli paigaldus |  |  |  | 0
10.3 | Kilbitööd |  |  |  | 0
10.4 | Piksekaitse |  |  |  | 0
10.5 | Maandus |  |  |  | 0
11 | Välis vee- ja kanalisatsioonitrass |  |  |  | 0
11.1 | Hoonest autopesulani kanalisatsiooni paigaldus |  |  |  | 0
11.2 | Kaevude paigaldus |  |  |  | 0
11.3 | Õli- ja liivapüüdur |  |  |  | 0
11.4 | Hoonest autopesulani veetrassi paigaldus |  |  |  | 0
11.5 | Kauevude paigaldus |  |  |  | 0
11.6 | Ühendus veemõõdusõlmega |  |  |  | 0
11.7 | Teised tööd |  |  |  | 0
12 | Teed ja platsid |  |  |  | 0
12.1 | Liivast alused |  |  |  | 0
12.2 | Killutikust alused |  |  |  | 0
12.3 | Asfaldi alumine kiht |  |  |  | 0
12.4 | Asfaldi pealmine kiht |  |  |  | 0
12.5 | Märgistus ja liiklusmärgid |  |  |  | 0
12.6 | Äärekivid |  |  |  | 0
12.7 | Haljastus |  |  |  | 0
12.8 | Teised tööd |  |  |  | 0
13 | Metallkarkassi seinad ja attika |  |  |  | 0
13.1 | Metallkarkarkass |  |  |  | 0
13.2 | Metallkarkassi seinad (bänner) ja attika (dibond 5mm) |  |  |  | 0
14 | Tehniline hoone |  |  |  | 0
14.1 | Tehniline hoone katus (SW paneelid 150mm), seinad (SW paneelid 100mm) ja attika (dibond 5mm) |  |  |  | 0
14.2 | Karkass |  |  |  | 0
14.3 | Tehniline hoone uks |  |  |  | 0
14.4 | Tehniline hoone värav |  |  |  | 0
14.5 | Teised tööd |  |  |  | 0
15 | Suletud pesula (pesukoht) |  |  |  | 0
15.1 | Suletud pesula katus, seinad + attika (SW paneelid 150mm), seinad (SW paneelid 100mm) ja attika (dibond 5mm) |  |  |  | 0
15.2 | Karkass |  |  |  | 0
15.3 | Suletud pesula väravad |  |  |  | 0
15.4 | Suletud pesula uks |  |  |  | 0
15.5 | Väravate automaatika |  |  |  | 0
15.6 | Teised tööd |  |  |  | 0
16 | Projekteerimistööd, vajadusel |  |  |  | 0
17 | Elektri-, vee-, küte- ja sidekulud |  |  |  | 0
18 | Objekti- ja projektijuhtimiskulud |  |  |  | 0
19 | Objekti koristus |  |  |  | 0
20 | Kasutusloa hanke |  |  |  | 0
21 | Teised tööd |  |  |  | 0
| Hind kokku ilma km-ta |  |  |  | 0
| KM, 20% |  |  |  | 0
| Hind kokku km-ga |  |  |  | 0