## Sheet1
TÖÖVÕTJA: |  | TELLIJA:
Aadress: |  | Aadress:
Kontakt: |  | Kontakt:
E-mail: |  | E-mail:
Koduleht: |  | Objekt:
1. REKONSTRUEERIMISTÖÖDE LOETELU - 2021 ( peatöövõtt )
Nr | TÖÖ NIMETUS | ühik | maht | ü/hind | kokku
A | EHITUSTÖÖD
1. | Katus, vahelagi, katusekorteri ehitustööd
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1. | Vana katusekatte Lammutamine koos alusroovitusega kuni sarikani; | m2 | 150.00
1.2. | Sarika ja toolvärgi lammutamine kuni vahelaeni; | m2 | 150.00
1.3. | Korstende lammutamine kuni vahelaeni; | m3 | 7.00
1.4. | Ol.olevate vahelae talade vahede puhastamine; | m3 | 25.00
1.5. | Kiviosa (trepikoda) lae lammutamine; | m2 | 25.00
1.6. | Kiviosa (trepikoda) kõrgemaks ladumine. Ladumine Fibo 3 250 mm kahes kihis; | m2 | 20.00
1.7. | Sama osa krohvimine korteri seest poolt; | m2 | 16.25
1.8. | Vana osa müürivöö valamine, raketised, armeerimine, betoneerimine betooniga C25/30,
| betooni paksus 100 mm | m3 | 0.71
1.9. | Äärekatuse katusekonstruktsiooni ehitus 50x150 mm prussist (vekslid, toolvärk); | m2 | 49.00
1.10. | Äärekatusele (mittehingava) aluskatte paigaldus; | m2 | 49.00
1.11. | Äärekatusele distantsliistu 50x50 mm paigaldus; | m2 | 49.00
1.12. | Äärekatusele pleki aluslaudise paigaldus, täislaudis 22x100 mm: | m2 | 49.00
1.13. | Äärekatusele trepikoja osas katusekonstruktsiooni ehitus 50x200 mm prussist (vekslid, toolvärk) | m2 | 13.00
1.14. | Äärekatuse trepikoja osas sarikate vahele villa paigaldus 200 mm, Isover KL-37 või analoog; | m2 | 13.00
1.15. | Äärekatusele trepikoja osas sarikatele risti distantsprussi 50x50 mm paigaldus, sammuga s=300 mm; | m2 | 13.00
1.16. | Äärekatusele trepikoja osas roovituse vahe soojustamine villaga 50 mm, Isover KL-37 või analoog; | m2 | 13.00
1.17. | Äärekatusele trepikoja osas (hingava) aluskatte paigaldus, ülekatted, teipimine; | m2 | 13.00
1.18. | Äärekatusele trepikoja osas tuulutusliistu 50x50 mm paigaldus sarika jooksuga; | m2 | 13.00
1.19. | Äärekatusele trepikoja osas katuse katte alusroov 22x100 mm sammuga s=300 mm; | m2 | 13.00
1.20. | Põhikatuse katusekonstruktsiooni ehitus 50x200 mm prussist (vekslid, toolvärk); | m2 | 100.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.21. | Tugipostid; | kmpl | 1.00
1.22. | Sarikate vahele villa paigaldus 200 mm, Isover KL-37 või analoog; | m2 | 100.00
1.23. | Sarikatele risti distantsprussi 50x50 mm paigaldus, sammuga s=300 mm; | m2 | 100.00
1.24. | Sama roovituse vahe soojustamine villaga 50 mm, Isover KL-37 või analoog; | m2 | 100.00
1.25. | (Hingava) aluskatte paigaldus, ülekatted, teipimine; | m2 | 100.00
1.26. | Tuulutusliistu 50x50 mm paigaldus sarika jooksuga; | m2 | 100.00
1.27. | Katuse katte alusroov 22x100 mm sammuga s=300 mm; | m2 | 100.00
1.28. | Pleki ja roovituse vaheline tihend; | m2 | 162.00
1.29. | Katuse plekk-katte paigaldus (Pakutud Ruukki Klassik Profiilplekk või analoog lisaplekid, ei ole
| pakutud valtsprofiilplekki) | m2 | 162.00
1.30. | Sadeveesüsteemi paigaldus, abitarvikud (ripprennid: katusekorrus - 4 tk, fassaad - 6 tk); | jm | 91.00
1.31. | Katuse sild korstende taha (ilma turvarelsita); | jm | 12.00
1.32. | Katuseluuk 600x800 mm, soojustatud, redel (trepikojast); | tk | 1.00
1.33. | Katusekorteri välisseina konstruktsioon, püstine roov 50x200 mm sammuga s=600 mm; | m2 | 80.00
1.34. | Katusekorteri välisseina vill 100 mm + 100 mm, Isover KL-37 või analoog; | m2 | 80.00
1.35. | Katusekorteri välisseinte tuuletõke RKL 30 mm, paigaldus puksidega; | m2 | 84.00
1.36. | Vertikaalne distantsliist 22x100 mm, sammuga s=600 mm; | m2 | 61.00
1.37. | Horisontalne distantsliist 22x100 mm, sammuga s=600 mm, voodrilaua alusroovitus; | m2 | 61.00
1.38. | Eelvärvitud fassaadilaudis UYV 21x145 mm, vertikaalne; | m2 | 29.00
1.39. | Sama laudise teine värvimine; | m2 | 29.00
1.40. | Välimiste nurgalaudade paigaldus 18x195 mm; | jm | 7.00
1.41. | Akende ja rõduukse piirdeliistude paigaldus, liistud ainult külgedel; | jm | 11.00
1.42. | Samade piirdeliistude värvimine 2x; | jm | 18.00
1.43. | Tuulekasti tegemine - alusroovitus, laudis; | m2 | 20.00
1.44. | Sama tuulekasti värvimine 2x; | m2 | 20.00
1.45. | Korstende ladumine pöön.põramda pinnast (2-lõõriline), kokku 3 tk; | jm | 4:35
1.46. | Korstnamütsid - plekid; | tk | 3.00
1.47. | Korstende läbiviikude vormistus (tulekindel vill), villa paksus 100 mm; | m2 | 10.00
1.48. | Põranda uus konstruktsioon - aurutökke paigaldus; | m2 | 100.00
1.49. | Põranda uus konstruktsioon - lisatalade paigaldus - 9 tk; | kmpl | 1.00
1.50. | Põranda uus konstruktsioon - talade vahe soojustamine villaga 150 mm + 100 mm villaga,
| Isover KL-37 või analoog; | m2 | 100.00
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6
1.51. | Põranda uus konstruktsioon - madala katuse põrandale lisaroovitus 50x100 mm risti taladega; | m2 | 100.00
1.52. | Põranda uus konstruktsioon - madala katusen lisa soojustus 100 mm, Isover KL-37 või analoog; | m2 | 27.00
1.53. | Põranda uus konstruktsioon - madala katuse põrandale villa peale tuuletõkkeplaadi Viisnurk 12 mm
| paigaldus | m2 | 100.00
1.54. | Põranda uus konstruktsioon - puitlaastplaat 25 mm (projekti järgi: 32 mm täispunn laudis) | m2 | 70.00
1.55. | Põranda uus konstruktsioon - jäik mineraalvillaplaat 20 mm; | m2 | 70.00
1.56. | Põranda uus konstruktsioon - põranda kips 2x (v.a märjad ruumid); | m2 | 65.50
1.57. | Põranda uus konstruktsioon - tsementplaat 2x (s.o märjad ruumid); | m2 | 4:50
1.58. | Märja ruumi põranda betoneerimine - tsementplaat, paisulint, armatuur (6 mm x #150 mm),
| betoon 50 - 70 mm; | kmpl | 1.00
1.59. | Põranda uus konstruktsioon (rõdu osa) - talade 50x150 mm paigaldus sammuga s=400 mm; | m2 | 3;60
1.60. | Põranda uus konstruktsioon (rõdu osa) - talade vahe soojustamine 100 mm villaga, Isover KL-37
| või analoog; | m2 | 3;60
1.61. | Põranda uus konstruktsioon (rõdu osa) - veekindla vineeri 18 mm paigaldus, kallete andmine,
| ülespöörded; | m2 | 7:20
1.62. | Põranda uus konstruktsioon (rõdu osa) - hüdroisolatsioon, SBS kate 3x, ülespöörded; | m2 | 7:20
1.63. | Katusekorteri välimiste seinte ehitus seest - aurutõkkepaber, kipsplaat 2x GN13 (niiskes ruumis -
| pealmine kips niiskuskindel); | m2 | 68.00
1.64. | Sarikate alla lakke risti distantsprussi 50x50 mm paigaldus, sammuga s=400 mm; | m2 | 92.00
1.65. | Sama roovituse vahe soojustamine vilaga 50 mm, Isover KL-37 või analoog; | m2 | 92.00
1.66. | Lae katmine kipsplaadiga - kübarprofiil/2xGN13 kipsplaat; | m2 | 92.00
1.67. | Vaheseinad - 1xkips/karkass 95 mm sammuga s=400 mm/vill 100 mm/1xkips (niiskes ruumis -
| pealmine kips niiskuskindel); | m2 | 40.00
1.68. | Aknalauad, paigaldus, laminaat, ninaga; | jm | 15.00
1.69. | Tuulutusklapid (mehhaaniline, valge plast-rest) - paigaldus (4 tk); | tk | 4.00
1.70. | Ventilatsioonilõõrid (3 tk) - puhastus; ventilaator (1 tk), tuletõkkeklapid (1 tk) - paigaldus; | tk | 2.00
Kokku
2. | Katusekorteri eritööd
2.1. | Korteri elektritööd - kaablite vedu, pistikupesad (standardsed), lülitid (standardsed), valgustite
kaabeldus (ei sisalda valgusteid), korteri kilp (keldrikorrusel), nõrkvoolukaablid (ATS-iga) - pakkumise
| aluseks on võetud katusekorteri plaan (elektripaigaldise projektita); | kmpl | 1.00
2.2. | Katusekorteri elektritööde teostusjoonised, nõuetekohasuse Tunnistus; | kmpl | 1.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.3. | Korteri kanalisatsioonitööd - äravool köögi valamust ja nõudepesumasinast; äravool WC valamust,
pesumasinast, WC potist ja dushinurgast (dushinurk arvestatud alusega, mitte trapiga); läbiviikude
tegemine läbi talade, püstakuga ühendamine, abitarvikud (pakutud - valmidus, ei sisalda seadmeid,
| torud lõpetatakse pimedatega); pakkumise aluseks - katusekorteri plaan (kanlisatsiooni projektita); | kmpl | 1.00
2.4. | Korteri tarbevee torutööd - sooja ja külma vee vedamine köögi valamule ja nõudepesumasinale;
vee vedamine WC valamule, dushisegistile, pesumasinale ja WC potile; läbiviikude tegemine,
püstakuga ühendamine, abitarvikud (pakutud - valmidus, ei sisalda seadmeid, torud lõpetatakse
| pimedaga); pakkumise aluseks - katusekorteri plaan (veetorustiku projektita); | kmpl | 1.00
2.5. | Katusekorteri vee-ja kanalisatsiooni teostusjoonised, (nõuetekohasuse Tunnistus); | kmpl | 1.00
2.6. | Katusekorteri gaasitööd - gaasitorustik, gaasikatel, gaasikütte radiaatorid (projekt + teostus) | kmpl | 1.00
2.7. | Katusekorteri gaasivarustuse teostusjoonised, (nõuetekohasuse Tunnistus); | kmpl | 1.00
2.8. | Duziruumi ventilatsioon - automaatne väljatõmme seinast; ventilaator, tuletõkkeklapp - paigaldus; | kmpl | 1.00
Kokku
3. | Sokkel ja fassaad
3.1. | Vana laudise, ruberoidi, (tuuletõkke eemaldamine - puudub), kuni ol.oleva konstruktsioonini (palgini),
| lammutamine koos aknaplekkide, lislaudade ja muude tarvikutega fassaadil; | m2 | 263.00
3.2. | Alumiste pehkinud palgiridade vahetus prussi vastu + muud eelarvevälised palgitööd; | jm | 48.00
3.3. | Palgivahede takutamine; | m2 | 263.00
3.4. | Maja põhjanurga plommimine (kivi või palgiga); | kmpl | 1.00
3.5.* | Välisseina tuuletõkkeplaat (NB! - Projektile vastav parandus: "Välisseina tuuletõkkepaber, paigaldus") | m2 | 225.00
3.6. | Fassaadilaua alusroovituse 22x100 mm paigaldus, sammuga s=600 mm, max samm s=1000 mm,
| rihtimine (s.h akna kõrgused); | m2 | 263.00
3.7. | Eelvärvitud fassaadilaudis UYV 21x145 mm; | m2 | 225.00
3.8. | Laudise teine värvimine objektil; | m2 | 225.00
3.9. | Fassaadi osa tuulekastide roovituse ehitus, tuulekasti laudise 18x95 mm paigaldus; | m2 | 25.00
3.10. | Sama tuulekasti värvimine 2x; | m2 | 25.00
3.11. | Tulekaitsevõõp: töö - eraldi (675.00)
| Tulekaitsevõõp: maksumus - eraldi (450.00) | m2 | 225.00 | x | x
3.12. | Uue veelaua, 50x150 mm, paigaldus (veepleki paigaldamiseta); | jm | 38.00
3.13. | Uue vöölaua paigaldus; | jm | 38.00
3.14. | Maja uued nurgaliistud 18x195 mm; | jm | 86.00
3.15. | Maja uued lõpetusliistud kivifassaadi ääres 18x70 mm; | jm | 15.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3.16. | Akende küljeliistud 22x108 mm; | jm | 63.00
3.17. | Akende ülemised-alumised karniiside 64x95 mm paigaldus; | jm | 69.00
3.18. | Samade liistude värvimine 2x; | jm | 309.00
3.19. | 2.korruse rõdu (katus-)põranda demontaaz (tööde orienteeruv hind - 150 EUR); | kmpl | 1.00
3.20. | 2.korruse rõdu põranda pehkinud osade eemaldamine (tööde orienteeruv hind - 150 EUR); | kmpl | 1.00
3.21. | 2.korruse rõdu põranda uue konstruktsiooni ehitus, 50x200 mm prusside paigaldus; | m2 | 5.00
3.22. | 2.korruse rõdu põranda villa paigaldamine: 200 mm villa paigalus; | m2 | 5.00
3.23. | 2.korruse rõdu põrandale OSB 22 mm paigaldus, tihendamine; | m2 | 5.00
3.24. | 2.korruse rõdu põrandale kõva villaplaadi 30 mm paigaldus, tüübeldamine; | m2 | 5.00
3.25. | 2.k. rõdu põrandale SBS katte paigaldus, ülespõõrded (varem: plekk-kate, orienteeruv hind . . . . . EUR) | m2 | 5.00
3.26. | Rõdu sadeveesüsteem (allavoolud - 2 tk) | jm | 8.00
3.27. | Rõdu metallist kaitsepiirde puhastamine ja värvimine (uue puidust käsipuuta) | kmpl | 1.00
3.28. | Rõdu ülemise ääre kaitselaud; | jm | 24.00
3.29. | Trepikoja välisseina (fassaad) krohvi eemaldamine (vajadusel: kogu krohvi eemaldamine); | m2 | 78.00
3.30. | Trepikoja välisseina (fassaad) krohvimine - nake, armeerimine (võrk), toonitud krohviga, tera 1,5 mm,
| (Sakreti tooted); | m2 | 78.00
3.31. | Trepikoja välisukse varikatuse pleki vahetus; | kmpl | 1.00
3.32. | Krohvitav garniis, nake, armeerimine (võrk), krohvimine, tera suurus 1,5 mm, (Sakreti tooted); | jm | 10.00
3.33. | Sokli välisseina krohvi eemaldamine (vajadusel: kogu krohvi eemaldamine) | m2 | 77.00
3.34. | Sokli tasandamine, aukude täitmine enne krohvimist; | m2 | 77.00
3.35. | Sokli välisseina krohvimine - nake, armeerimine (võrk), toonitud krohviga, tera 1,5 mm (Sakreti tooted)
| s.h: sokli välisseina alumise ääre saneerimiskrohviga katmine (panduse piirist - 400 mm kõrguselt); | m2 | 77.00
3.36. | Keldri sissepääsu astmete ja tugimüüri demonteerimine ja utiliseerimine; | kmpl | 1.00
3.37. | Keldri välisukse trepi valamine (hüdroisolatsioon) - tihendatud killustiku alus, raketised,
| armeerimine, valamine betooniga c25/30, tugimüürid, vee äravoolu trapp, vee juhtimine pinnasesse; | kmpl | 1.00
3.38. | Trepi tugimüüri hüdroisolatsiooni paigaldus, võõphüdroisolatsioon; | kmpl | 1.00
3.39. | Tugimüüridele tsingitud käsipuude paigaldus, toon vastavalt projektile; | kmpl | 1.00
3.40. | Trepikoja välisukse vana trepi lammutamine ja utiliseerimine; | m3 | 4:10
3.41. | Trepikoja välisukse trepi ehituse käigus maapinna kaevamise piirini maja paekivi sokli puhastamine,
| tühimike täitmine; hüdroisolatsiooni paigaldus: võõphüdroisol, Tefond katte (mummuline) paigaldus; | m2 | 4:20
3.42. | Trepikoja välisukse trepi valamine - tihendatud killustiku alus, raketised, armeerimine, valamine
| betooniga C25/30, kalle majast eemale; | kmpl | 1.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3.43. | Panduse ja keldriakende kaitsetõkete valamine - pinnase koorimine, geotekstiilkanga pagaldamine,
| tihendatud killustiku alus, raketised, armeerimine, valamine betooniga C25/30, kalle majast eemale, | m2 | 44.00
panduse laius majast eemale 600 mm, betooni paksus 100 mm kuni 700 mm, harjatud betoon;
3.44. | Fassaadi tuulutusklapid (mehhaaniline, valge plast-rest) -paigaldus läbi palgi ja fassaadi (14 tk), | tk | 14.00
| 100 mm, ventilatsioonilõõrid(3 tk) - puhastus, ventilaatorid (4 tk), tuletõkkeklapid (4 tk) - paigaldus | tk | 8.00
3.45. | Keldriruumide tuulutusklapid (niiskusele reageerivad) - paigaldus (6 tk), 100 mm, läbi paekivi | tk | 6.00
| 600 - 700 mm; tuulutuslõõride (3 tk) puhastus; tuletõkkeklapid (3 tk) paigaldus; | tk | 3.00
Kokku
4. | Kivi-trepikoda (siseviimistlus)
4.1. | Trepikoja siseseinte puhastus, pahteldus, värvimine 2x, heledad toonid; | m2 | 175.00
4.2. | Trepi äärte, mademete ja lagede puhastamine, pahteldamine ja värvimine 2x, heledad toonid | m2 | 60.00
4.3. | Trepikoja mademed - pealmise kihi eemaldamine, isevalguva betooniga tasandamine,
| põrandavärviga katmine (värvimine); | m2 | 25.00
4.4. | Trepikoja käsipuude metallist osa puhastamine ja värvimine; | kmpl | 1.00
4.5. | Trepikoja käsipuude puidust osa puhastamine vanast värvist, mehhaaniliselt, lihvimine, uue peitsi
| peale kandmine 3x; | jm | 18.00
Kokku
5. | Keldrikorrus
5.1. | Ol.olevate paekiviseinte puhastamine, liig-liiva koristamine/planeerimine | m2 | 160.00
5.2. | Peene killustiku paigaldus põrandale kihi paksuses kuni 30 mm; | m2 | 104.00
5.3. | Hüdro - keldri seinte hüdroisolatsioon kõrguseni 300 mm - olemasolevate kihtide ja lahtise
vuugitäite eemaldamine seintelt, pindade puhastamine tolmust; vuukide täitmine ja seinte tasandus-
krohv seguga; mineraalse hüdroisolatsiooni paigaldus; veetiheda kaitsekrohvi (saneerkrohvi)
| paigaldus; | m2 | 21.00
5.4. | Hüdro - horisontaalne niiskustõke seina sees, puuraukude puurimine ning survetüüblite paigaldus
(teistus ühelt küljelt, kaherealiselt), elastse akrülaatgeeli injekteerimine horisontaalseks niiskus-
| tõkkeks (kapillaarniiskustõke puurimis meetodil); | jm | 71.00
5.5. | Põrandaplaadi aluse soojustuse EPS 120 Perimeeter 50 mm paksus paigaldus; | m2 | 108.00
5.6. | Hüdro - põrandaplaadi aluse rullhüdroisolatsiooni Cetco Voltex DS paigaldus; | m2 | 108.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5.7. | Hüdro - seinte perimeetrile ja läbiviikude ümber hüdrofiilse töövuugilindi Cetco Waterstop RX
| paigaldus; | jm | 73.00
5.8. | Betoonpõrand - raud/betoon põrand, betoon C25/30, betooni kihi paksus 100 mm,
| pinnaviimistlus; | m2 | 104.00
5.9. | Betoonpõranda ankurdus seinaga; | kmpl | 1.00
5.10. | Betoonpõranda tolmutõkke paigaldus; | m2 | 104.00
5.11. | Pesukõõgi (endine) seinte taastamine (ehitamine), ladumine Fibo 5, 150 mm | m2 | 10.00
5.12. | Keldri pokside ladumine Fibo 5, paksus 100 mm, avad - 920 x 1750 mm (ukse paigalduseta); | m2 | 35.00
5.13. | Keldrikorruse kiviboksi uks (920 x 1750 mm) metallvõrk metallraamil, paigaldusega; | tk | 4.00
5.14. | Keldrikorruse lae soojustamine villaplaadiga 50 mm, paigaldus liimi ja tüübliga, plaadi pinna-
| viimistlus vilt; | m2 | 104.00
5.15. | Ol.oleva metall veetoru vahetus alupex toru vastu; torutööd keldrikorruselt 1.korruse korteri
| laeni ja 2.korruse põrandast katusekorruse põrandale; uued liitmikud, kolmikud, abitarvikud; | kmpl | 1.00
5.16. | Vahelae läbiviikudele tuletõkkemasettide paigaldus, torude ja kaablite läbiviikudele täitmine
| tuletõkkeseguga (teostus: gaasi-ja torutööde käigus, orienteeruv hind - 340 EUR); | kmpl | 1.00
5.17. | Keldrikorruse laes nähtaval olevate metallist osade mehhaaniline puhastamine ja korrosioonitõrje
| paigaldus; | kmpl | 1.00
5.18. | Keldrikorruse laes olevate metall-kandetalade mehaan.puhastamine, kruntimine; tulekaitsevärv; | kmpl | 1.00
5.19. | Abitööd - ol.olevate valgustite paigaldus, ligipääsud karbikutele ja veemõõdikutele; | kmpl | 1.00
5.20. | Ventilatsiooni-(tuulutus-)lõõride puhastus, tuletõkkemantsettid; ventilaatorite paigaldus; | tk | 3.00
5.21. | Ventilatsioonisüsteemi teostusjoonised, (nõuetekohasuse Tunnistus); | kmpl | 1.00
Kokku
6. | Aknad ja uksed
6.1. | Katusekorruse aknad - 1200 x 600 mm, kahe osaga puitaken, üheraamne aken, mänd, valge,
toppelt klaas (4+4SEL-18AR), kaks poolt avanevad sisse,
| paigaldus - fassaadilauaga tasa | tk | 11.00
6.2. | Katusekorruse aknad - 800x1300 mm (rõdu-ukse kõrval), ühe osaga puitaken, üheraamne aken,
| mänd, valge, toppelt klaas (4+4SEL-18AR) ei avane, paigaldus fassaadilauaga tasa; | tk | 2.00
6.3. | Katusekorruse rõduuks - 900x2000 mm, puituks, üheraamne, mänd, valge, toppelt klaas
| (4+4SL-18ARe), uks avaneb sisse küljele, paigaldus - fassaadilauaga tasa; | tk | 1.00
6.4. | Katusekorruse aknaplekkide paigaldus; | jm | 15.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6.5. | Puitfassaadi aknad - 2000x1300 mm, kolme osaga puitaken, 1-raamne aken, mänd, valge,
toppelt klaas (4+4SEL-18AR), keskmine osa - mitteavanev, külgmised osad - avanevad
| küljele sisse, paigaldus - fassaadilauaga tasa; | tk | 8.00
6.6. | Puitfassaadi aknad - 1200x1300 mm, kahe osaga puitaken, 1-raamne aken, mänd,
valge, toppelt klaas (4+4SEL-18AR), avanemine - küljele sisse,
| paigaldus - fassaadiga tasa; | tk | 4.00
6.7. | Puitfassaadi aknad - 800x1300 mm (kaarseinas), ühe osaga puitaken, 1-raamne aken,
| mänd, valge, toppelt klaas (4+4SEL-18AR), ei avane, paigaldus fassaadilauaga tasa; | tk | 4.00
6.8. | Puitfassaadi aknad - 1200x1300 mm (kaarseinas), kahe osaga puitaken, 1-raamne aken,
mänd, valge, toppelt klaas (4+4SEL-18AR), avanemine - kahepoolselt sisse,
| paigaldus - fassaadilauaga tasa; | tk | 1.00
6.9. | Puitfassaadi aknad - 800x1300 mm (2.k. rõduukse kõrval), ühe osaga puitaken, 1-raamne aken,
| mänd, valge, toppelt klaas (4+4SEL-18AR), ei avane, paigaldus - fassaadilauaga tasa; | tk | 2.00
6.10. | Puitfassaadi rõduuks - 900x2000 mm, puituks, 1-raamne uks, mänd, valge, toppelt klaas
| (4+4SEL-18AR), avaneb - küljele, paigaldus - fassaadilauaga tasa; | tk | 1.00
6.11. | Puitfassaadi aknad - 1200x650 mm, kahe osaga puitaken, 1-raamne aken, mänd, valge, toppelt
| klaas (4+4SEL-18AR), avaneb - kahepoolselt sisse, paigaldus - fassaadilauaga tasa; | tk | 1.00
6.12. | Puitfassaadi aknad - 2000x650 mm, 3-osaga puitaken, 1-raamne aken, mänd, valge, toppelt
| klaas (4+4SEL-18AR), keskosa ei avane, külgosad avanevad sisse, paigaldus - fassaadilauaga tasa; | tk | 1.00
6.13. | Puitfassaadi aknaplekkide paigaldus; | jm | 31.00
6.14. | Puitfassaadi akende ülemiste karniisiplekkide paigaldus; | jm | 33.00
6.15. | Kivi-trepikoja aknad - 900x3500 mm, seitsmes ruudulises osaga puitaken, 2-raamne talu tüüpi aken,
alumine osa - avaneb sisse; akna renoveerimine (puhastamine, värvimine valgeks, klaasimine),
| paigaldus - tagasiastega ; | tk | 1.00
6.16. | Kivi-trepikoja aknad - ümar aken; akna renoveerimine (demonteerimine, puhastamine, värvimine
| valgeks, sisemise klaasi paigaldus, sama ümar-akna paigaldus - tagasiastmega; | tk | 2.00
6.17. | Kivi-trepikoja aknaplekkide paigaldus (s.h ümaral aknal - poolkuu kujuline aknaplekk, valtsitud); | kmpl | 1.00
6.18. | Keldriaknad - 1000x800 mm, kahe osaga puitaken, 1-raamne aken, 6 ruutu (liistu), mänd, valge,
toppelt klaas (4+4SEL-18AR), liistud - kleebitud, avanemine - kahepoolselt sisse,
| paigaldus - tagasiastmega; | tk | 6.00
6.19. | Keldriaknad - 500x800 mm, ühe osaga puitaken, 1-raamne aken, 3 ruutu (liistu), mänd, valge, toppelt
| klaas (4+4SEL-18AR), avaneb küljele sisse; paigaldus - tagasiastmega; | tk | 1.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6.20. | Keldriakende aknaplekkide paigaldus; | jm | 8.00
6.21. | Välisuksed - trepikoja välisukse demonteerimine, puhastamine ja lihvimine, puuduvate ja katkiste
| puit-detailide asendamine ja paigaldamine, ukse värvimine 2x, klaasimine, sama ukse paigaldus; | tk | 1.00
6.22. | Assa turvaluku komplekt (3 võtit), seest veendenupp (keldri uks); | kmpl | 1.00
6.23. | Välisuksed - keldrikorruse uus välisuks, metallist 900x1900 mm, soojustatud, pulbervärvitud,
| väljastpoolt puidu MDF imitatsioon, avaneb - väljapoole, roostevaba lävepakk; | tk | 1.00
6.24. | Assa turvaluku komplekt (3 võtit), seest veendenupp (keldri uks); | kmpl | 1.00
6.25. | Siseuksed - korterite välisuksed 1000x2100 mm, tuletõkkeuks E130, valge, link 640cr, liistude
| paigaldus (ei sisalda ukse silma); | tk | 2.00
6.26. | Siseuksed - korterite välisuksed 900x2100 mm, tuletõkkeuks E130, valge, liistude paigaldus; | tk | 2.00
6.27. | Assa turvaluku komplekt (3 võtit), seest veendenupp (keldri uks); | tk | 4.00
6.28. | Korterisiseste akna- ja ukse-palede ehitus (puit/kips/penoplast), (sisaldab aknalaudade paigaldust); | jm | 85.00
6.29. | Korterisiseste ukse-palede viimistlus - pahteldus, kruntimine ja värvimine, toon hele;
| viimistluse max kaugus palest on 500 mm; | m2 | 55.00
Kokku
A - EHITUSTÖÖD KOKKU (k/m-ta)
Käibemaks - 20%
A - EHITUSTÖÖD KOKKU (k/m-ga)
Hinnad sisaldavad:
* | seadmete ja abimaterjali hanget ning tarnet objektile
* | paigaldustööde juhatust ja teostust
* | abi-ja kulumaterjale
* | garantiid teostatud töödele ja paigaldatud seadmetele
* | ehitusperioodi vee-ja elektrikulud katab tellija
* | kogu objekti CAR kindlustuse katab töövõtja
* | ehitustöödega seotud dokumentatsioonid
(päevikud, aktid, protokollid, sertifikaadid, kasutusjuhendid, paigaldusjuhendid jms)