## Table 1
Tellija : | Korteriühistu Salme 5 Tartu
Objekt: | Kortermaja Salme 5 rekonstrueerimine
Artikkel |  | Ühik | Kogus | Hind | Summa
Lammutamine ja ettevalmistustööd
| Siltide, kaablite, veeplekkide, lipualuse jne. Eemaldamine | kmpl | 1
| Vihmaveesüsteemi eemaldamine | jm | 90.1
| Fassaadilaudade ja roovituse eemaldamine | m2 | 540.6
| Olemasoleva katusekonstruktsiooni lammutamine | m2 | 302.56
| Vundamendi lahtikaevamine ümber hoone perimeetri | kmpl | 1
| Tellingute paigaldamine ja eemaldamine (telk) | m2 | 888
Vundament ja sokkel
| Vundamendi puhastamine liivast ja väljaulatuvatest osadest | m2 | 77.2
| Vundamendi tasandamine | m2 | 77.2
| Vundamendile hüdroisolatsiooni tegemine | m2 | 77.2
| Vundamendile drenaažimattide paigaldamine | m2 | 77.2
| Sokkli puhastamine liivast ja lahtisest krohvist | m2 | 107.2
| Sokkli tasaseks krohvimine | m2 | 107.2
| Sokkli katmine viimistluskrohviga | m2 | 107.2
| Sokkli värvimine | m2 | 107.2
| Tuulekoja aluse seina hüdroisolatsiooni uuendamine | jm | 11.6
| Kaevetööd sügavus 70cm, pinnase utiliseerimine | kmpl | 1
| Vundamendi tagasitäide, tihendamine | kmpl | 1
|  |  | summa kokku |  | 0
Tellija :
Objekt:
Artikkel |  | Ühik | Kogus | Hind | Summa
Fassaad
| Palgivahede täitmine kivivillaga, pehkinud või kahjustunud palkide asendamine | jm | 95
| Tuuletõkkeplaatide paigaldamine ja teipimine | m2 | 569.6
| Roovituse paigaldamine ja rihtimine | m2 | 569.6
| Voodrilaudade ja piirdeliistude paigaldamine (eel krunditud ja värvitud üks kiht) | m2 | 569.6
| Voodrilaudade ja piirdeliistude värvimine teine kiht | m2 | 569.6
| Olemasolevate akende eemaldamine | tk | 41
| Uute puitakende paigaldamine | tk | 46
| Aknaplekkide paigaldus ülesse ja alla | jm | 150
| Olemasolevate välisuste eemaldamine | tk | 4
| Välisuks VU-2 (EI-30) koos paigaldamisega | tk | 3
| Seinaredeli paigaldamine | jm | 10
| Aknaluukide ehitus/paigaldus | tk | 4
Pööningu põrand ja katus
| Pööningu puhastamine prahist, liivast | m2 | 249.1
| Liimpuidust põrandatalade lisamine | tk | 12
| Metallist talade paigaldamine (kraana tõste) | jm | 24.3
| Liimpuidust postide ja harjatala paigaldamine | m3 | 1.92
| Katusekonstruktsiooni rajamine 50x200mm | m3 | 6.6
| Põrandatalade vahele villa paigaldamine (250mm) | m3 | 50
|  |  | summa kokku |  | 0
Tellija : | Korteriühistu Salme 5 Tartu
Objekt: | Kortermaja Salme 5 rekonstrueerimine
Artikkel |  | Ühik | Kogus | Hind | Summa
| Tuuletõkke, Isover RKL 31, 50mm paigaldamine | m2 | 348
| Distantsliistude (45x45mm) paigaldamine | m2 | 348
| Aluskatte paigaldamine | m2 | 348
| Distantsliistude (32x100mm) paigaldamine | m2 | 348
| Roovide (32x100mm) paigaldamine | m2 | 348
| Klassik profiilpleki paigaldamine | m2 | 348
| Liistprofiilide paigaldamine | jm | 290
| Katuseluugi paigaldamine | tk | 1
| Käigutee paigaldamine | jm | 18
| Eelnevalt eemaldatud vihmaveesüsteemi tagasipaigaldamine | jm | 90.1
| Lumetõkke paigaldamine | jm | 40.5
| Katuseredeli paigaldamine | jm | 3
| Otsa- ja räästalaudade paigaldamine eel krunditud ja värvitud üks kord | m2 | 97.09
| Otsa- ja räästalaudade värvimine teine kiht | m2 | 97.09
| Korstnapitside lammutamine, utiliseerimine | kmpl | 6
| Korstnapitside ladumine (tõstetööd) | kivi | 2100
| Korstnapitside krohvimine | m2 | 31.16
| Korstnamütside paigaldamine | tk | 6
|  |  | summa kokku |  | 0
Tellija : | Korteriühistu Salme 5 Tartu
Objekt: | Kortermaja Salme 5 rekonstrueerimine
Artikkel |  | Ühik | Kogus | Hind | Summa
Trepikoda, koridorid
| Olemasolevate puittreppide lammutamine | tk | 2
| Olemasolevate koridori kappide lammutamine | kmpl | 1
| Põranda avamine altpoolt, liiva eemaldamine | m2 | 30
| Kivivilla paigaldamine 300mm | m2 | 30
| Aurutõkke paigaldamine | m2 | 30
| Tulekindla kipsplaadi paigaldamine lakke | m2 | 54.48
| Niiskustõkke tegemine | m2 | 30
| Roovituse paigaldamine | m2 | 54.48
| Lae kipsplaadi pahteldamine ja kruntimine | m2 | 24.48
| Lae kipsplaatide värvimine kaks korda | m2 | 24.48
| Välisseinte siseviimistluse eemaldamine | m2 | 79.8
| Puitkarkassi vahede täitmine kivivillaga 150mm | m2 | 79.8
| Aurutõkkepaberi paigaldamine | m2 | 79.8
| Tulekindla kipsplaadi paigaldamine | m2 | 234
| Katuse konstruktsiooni avamine seest poolt | m2 | 16.34
| Põrandalaud 3x lakkimine | m2 | 40
| Aluskarkassi ehitus | m2 | 40
| Koridori vaheuks koos paigaldamisega | tk | 2
| Korteriuks (EI-30) koos paigaldamisega | tk | 9
| Soojustagastusega ventilatsioon | tk | 1
|  |  | summa kokku |  | 0
Tellija : | Korteriühistu Salme 5 Tartu
Objekt: | Kortermaja Salme 5 rekonstrueerimine
Artikkel |  | Ühik | Kogus | Hind | Summa
| 45x45mm lattide paigaldamine | m2 | 16.34
| Tuuletõkke plaatide paigaldamine RKL31 50mm | m2 | 16.34
| Kivivilla paigaldamine sarikate vahele 80mm | m2 | 16.34
| Aurutõkkepaberi paigaldamine | m2 | 16.34
| 45x45mm roovituse paigaldamine | m2 | 16.34
| Kivivilla paigaldamine roovituse vahele | m2 | 16.34
| Ehituspaberi ja mütsprofiilide paigaldamine | m2 | 16.34
| Kipsplaadi pahteldamine ja kruntimine | m2 | 234
| Trepikoja uute treppide paigaldamine | tk | 2
| Metalltrepp koos puitastmetega | tk | 1
| Trepi käsipuude ja piirete paigaldamine | kmpl | 1
Kelder/panipaik
| Olemasolevate keldribokside lammutamine | m2 | 27.36
| Keldriboksi seinte ladumine FIBO 3 plokk | m2 | 27.36
| Seinte krohvimine | m2 | 54.72
| Seinte kruntimine ja värvimine | m2 | 54.72
| Keldriuks SU-2 (EI-30, TTU-2) koos paigaldamisega | tk | 15
| Keldri lae soojustamine | m2 | 34
|  |  | summa kokku |  | 0
Tellija :
Objekt:
Artikkel |  | Ühik | Kogus | Hind | Summa
| Viilkatusega varikatus V107 välisukse kohale koos paigaldusega | tk | 1
| Majatagune varikatus välisukse kohale koos paigaldusega | tk | 1
| Kinnitustarvikud | kmpl | 1
| Tõstemehanismid | kmpl | 1
| ATS ja sellega kaasnevad tööd | kmpl | 1
| Tellingud: paigaldus, eemaldus, transport | kmpl | 1
| Voodilaua utiliseerimine 10m3 karimek | tk | 3
| Ehitusprahi utiliseerimine | kmpl | 1
| Tellija reserv | kmpl | 1
| WC | kmpl | 1
|  |  | summa kokku |  | 0
|  |  | Kõik kokku |  | 0
|  |  | KM20% |  | 0
|  |  | Summa koos KM |  | 0