	1    Leht
-  -
21  Lehte            

	TÖÖ NR 69/2013

STAADIUM  PP
	KUUPÄEV
07.03.2013
	ALAJÕE VALD, KATASE KÜLA 23C ÜKSIKELAMU EHITUSPROJEKT


PAGE  
	17    Leht
-  -
17  Lehte            

	TÖÖ NR 69/2013

STAADIUM  PP
	KUUPÄEV
07.03.2013
	ALAJÕE VALD, KATASE KÜLA 23C ÜKSIKELAMU EHITUSPROJEKT



SISUKORD

· SELETUSKIRI

· LISAD

· JOONISED

SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA……………………………………………………………………….
2

2. ASENDIPLAAN…………………………………………………………………
2

3. arhitektuur………………………………………………………………...
5

4. ehituskonstruktsioonid (tarindid)…………………………… ..
17

5. KÜTE JA VENTILATSIOON…………………………………………………
20
6. Veevarustus ja kanalisatsioon…………………………………..
21

7. ELEKTRIVARUSTUS …………………………………………………..
22

8. TULEOHUTUS ……………………………………………………………….. 
23

9. TÖÖТЕRVISНОID JA TÖÖOHUTUS ……………………………………….
26

10. КЕSККОNNАКАIТSЕ  ……………………………………………………….
26

LISAD

· ALAJÕE VALLA, KATASE KÜLA, KATASE KÜLA 23C MAAÜKSUSE JA SELLE LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING.
· MAA-ALA TOPO-GEODEETILISED UURIMISTÖÖD FIE T. Nekljudova poolt
· Omaniku LÄHTEÜLESANNE
JOONISTE LOETELU

AS-1  
Situatsiooni skeem  

                               

AS-2  
Asendiplaan  



                   mõõtkava  - 1:500
AS-3     Piire                                                                           mõõtkava  - 1:500
A-1    
Esimese korruse plaan.                                              mõõtkava  - 1:100

A-2   
Vaade 1, vaade 2.Katusekatte plaan.                         mõõtkava  - 1:100

A-3       Vaade 3, vaade 4.                                                       mõõtkava  - 1:100

A-4      Lõige I-I                                                                      mõõtkava  - 1:100

A-5      Lõige II-II                                                                   mõõtkava  - 1:100

A-6      Põranda plaan avade markeeringuga                          mõõtkava  - 1:100

A-7      Katusekatte plaan.                                                       mõõtkava  - 1:100

A-8     Akende spetsifikatsioon.                                              mõõtkava  - 1:100

A-9     Uste spetsifikatsioon.                                                   mõõtkava  - 1:100

A-10   Sisseviimistluse tabel                                     

SELETUSKIRI

1. üldosa

1.1 Sissejuhatus

Käesolev ehitusprojekt on koostatud järgmiste materjalide alusel: 

· Tellija lähteülesanne.

· Alajõe valla, katase küla, katase küla 23C maaüksuse ja selle lähiümbruse detailplaneering OÜ TGK GEO poolt. 
· Fie T.Nekludova  poolt koostatud geodeetiline plaan. Koostamise aeg: august 2008.a
1.2 üldadmed

1.2.1 Projekteeritavad hooned nimetus: Üksikelamu (suvila) 

1.2.2 Tellija ja kinnistu omanik: Rimma Sagadi; aadress: Rakvere tn 73-53, Narva, Ida-Virumaa. Tel+372 53470132; е-mail: bernar@mail.ru
1.2.3 Kinnistu andmed: Alajõe vald, Katase, Rannasalu tee 75;  katastritunnus  12201:001:0730, elamumaa 100%,  pindala 1 431m2.

1.2.4 Projekteerija: 

OÜ Olegta Kase tn.2, Narva, reg. kood 11434859,  MTR reg. nr EE001219.

	Osa nimetus
	Koostaja nimi
	telefon
	e-mail

	Arhitektuuri osa   
	OÜ Olegta 

Tatiana Zhuravleva
	+372 58100856
	zuravel07@gmail.com

	Konstruktsioonid (tarindid)
	OÜ Narva Ehitusprojekt 

Juri Barkov
	+372 3562900
	info@nep.ee

	Elektrivarustuse osa
	OÜ Olegta 

Lidia Ivanistševa
	+372 55671325
	lida@hot.ee

	Veevarustuse ja kanalisa- tsiooni osa, kütte osa
	OÜ Visiitplus
Olga Nedvigina
	+372 5211886
	nedviginao@mail.ee

	Kütte ja ventilatsiooni osa
	OÜ Tadias
	+372 3571103
	dobrjanskaja@tadias.ee


1.2.5 Aluseks võetud normdokumentide, määruste ja standardite loetelu:
· Eesti Standard EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt”;

· Eesti Standard EVS 865-2:2006 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2:
Põhiprojekti ehituskirjeldus";
· Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a määrus nr 67 ,,Nõuded ehitusprojektile";
· Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24.12.2002. a määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu";
· Projekteerimisel  liihtuda  ehitusseadusest,  planeerimisseadusest,  looduskaitse-seadusest,  ehitisele  ja selle  osale  esitavad  tuleohutusnõuetest  Vabariigi  Valitsuse
· Määrus  27.10.2004.a.  nr.315),  tervisekaitse  nduetest  ning  muudest  kehtivatest õigusaktidest
2.asendiplaan

2.1.1 Vastavus lähteandmetele
Asendiplaaniline lahendus vastab projekti tellija lähteülesandele, Alajõe valla, katase küla, katase küla 23C maaüksuse ja selle lähiümbruse detailplaneering, töö nr D-0908-27  ning Eesti Standardi EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt” nõuetele.

2.1.2 Olemasolev olukord

2.1.2.1 Paiknemine

Olemasolev krunt asub aadressil:  Alajõe valla, katase küla 23, Rannasalu tee 75   ja haarab enda alla 1 431m2.  Krunt asub üksikelamu  vallaosas (kinnistu 12201:001:0730) . Lõunast-  ja  läänest krundi piirneb krunt Rannasalu tee 77. Põhjast krundi piirneb krunt „Kauksi-Vasknarva“  tee  T13111-II (kinnistu 12201:001:0372). Kagust krundi piirneb juurdesõiduteest asub Riigi reservmaa piiriettepanek LÜ 031106068.
2.1.2.2 Olemasolev hoonestus

Krundi territoorium ilma ehitiste. 
2.1.2.3 Olemasolev reljeef

Krundi reljeef on tasane. Kõrguste langus krundil on kuni  0,2 meetrit.  Projekteerimisel säilitatakse olemasolev reljeef.

2.1.2.4 Olemasolev haljastus

Olemasolev haljastus haarab enda alla 100% territooriumist ja kujutab endast muruga aeda. Krundil puuduvad metsapuud ja põõsad. 

2.1.2.5 Olemasolev tänavate võrk ja juurdesõidud. 

Krundi territooriumi lääne osas on olemas inimesipääs ja teenindav juurdepääs.  

2.1.2.6 Ehitusgeoloogia

Käesolevas projektis ei ole esitatud geoloogilised andmeid. 

2.1.3 PLAANILAHENDUS

2.1.3.1 Hoonete ja rajatiste paigutus.

Üksikelamu (suvila) ehituslik lahendus krundil – paikneb krundi lõunaosas. Eesvaade põhjapiiri ja jurdepääsu ees. 
2.1.3.2 Ehitusetappide kirjeldus

Käesoleva projekti alusel viiakse ehitustegevus läbi ühes etapis. Projektiga nähakse ette olemasolev suvila lammutatav ja üksikelamu (suvila) ehitamist.  

2.1.4 VERTIKAALPLANEERING

2.1.4.1 Vertikaalplaneerimise lahenduse lähtetingimused

Krundi reljeef on tasane. Projekteerimisel säilitatakse krundi olemasolevat reljeefi. Krundi vertikaalplaneeringuga projekteeritakse kõnnitee ja parkla sissesõit.

2.1.4.2 Hoone paiknemiskõrgus

Üksikelamu puhta põranda suhteline kõrgus ±0,00 vastab maapinna absoluutkõrgusele  35.45
Üksikelamu  maksimaalne kõrgus  7,3 m  maapinna suhtes.

2.1.4.3 Sademevee käitlemine

Hoone katuselt kogunevad sadeveed juhitakse äravoolulehtrisse ja mööda välist veejuhet pinnasesse (oma krundile).   

2.1.5 TEED JA PLATSID

2.1.5.1 Juurdesõidutee

Sissesõit krundile olemasolev, kaguosa krundi poolt.

2.1.5.2 Krundisisesed teed ja platsid

Teed ja platsid: projekteeritav – betoonplaatidest; kruus- ja pinnakate (muru osa);
2.1.5.3 Katendi konstruktsioon

Teed ja platsid: - betoonplaatidest. Katendikonstruktsioon: betoonplaat 40mm, liiv 150mm, geotekstiili kiht, killustik 200mm (fraktsioon Ǿ 16/32), tihendatud pinnas. Sillutisriba piki hoonet – betoon (betoon C20/25) 100mm, killustik 150mm.

2.1.5.4 Äärekivid

Äärekivid – betoonist, paigaldatud tee tasemel. 
2.1.6 HALJASTUS JA HEAKORRASTUS


2.1.6.1 Olemasolev, säilitatav haljastus. 
Krundil kasvavad erinevad puud ja põõsad. Hoonestamata territoorium – muru ja aiapuud.

2.1.6.2 Ehitusprojektiga ette nähtud kõrghaljastus

Antud projekti raames ei ole kõrghaljastust ette nähtud.

2.1.6.3 Väikevormid

Projektiga ei käsitleta.

2.1.6.4  Piire

Ümberkrunt projekteeritatud piire. Projekteeritav piire on puidust looduskivi alusega.
2.1.6.5 Väravad

Väravad on puidust, lükandvärav, laius 3000mm. Jalgvärav on puidust, tiibvärav, laius 1000mm.
2.1.6.6 Prügikonteiner

Krundi piiridesse on paigaldatud olemasolev prügikonteiner. Prügi äravedamiseks peab üksikelamu omanik sõlmima lepingu prügi äraveo litsentsi omava ettevõttega.  

2.1.6.7 Keskkonna- ja tervisekaitse

Käesoleva üksikelamu sisetegevus ei  tekita keskkonnale  ja Alajõe  elanike tervisele ohtu Jäätmed, mis tekkivad elutegevuse protsessis, ei nõua täiendavat puhastamist ja kuuluvad äraveoks üldises korras. 

2.1.7  KRUNDISISENE LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE

2.1.7.1 Liiklusskeem 

Krunti sissesõit – kagu piiri poolse. 

2.1.7.2  Parkimise korraldamine

Kinnistu lõuna osas asuvale parkimisalale on ette nähtud 1 parkimiskoht. 

2.1.8 TULEOHUTUS

2.1.8.1 Tuletõrjepääsud

Tuletõrjepääs –  kaguosa piiri poolse.

2.1.8.2 Ehitise tulepüsivusklassid

Krundil asuvad projekteeritav üksikelamu . Üksikelamu  ehitusealune pind - 202,0m2.
Üksikelamu    tulepüsivusklass on ТР-3. 

2.1.8.3 Tuleohutuskujad
Projekteeritavate hoonete ja kruntidevaheline tuleohutuskuja moodustavad rohkem kui 8m. 

2.1.8.4 Tuletõrjevesik

 Lähim tuletõrjevesik  asub  piirivalve kordon, Ida-Virumaa, Lisaku vald, Kausi (22401:004:0706). 
2.1.9 Tehnilised näitajad

· Katastritunnus



          12201:001:0730
· Krundi pindala, sihtotstarve                   
      1 431,0 m2, elamumaa

· Ehitiste alune maa pindala                           202,0m2
· Tee pindala



          270,0m2
· Murupindala


                     959,0m2
· Täisehitusprotsent                                   
    14%

· Hoonete arv 



          1
· Parkimiskohtade arv                                     1    

3. Arhitektuur

3.1 Ehitiste üldadmed

Projekteeritava hoone funktsionaalne otstarve on üksikelamu.

Hoone mõõtmed: pikkus 18,8m, laius 11,0m, kõrgus maapinnast-harjajooneni 7,3 m
Hoone eluiga on 100 aastat.

3.2 tEhitise tehnilised näitajad

3.2.1 Üksikelamu tehnilised andmed 

hoone ehitisregistri kood: puudub
hoone nimetus: üksikelamu.

Hoone kasutamise otstarve: üksikelamu (kood 11101)

	Hoone tehnilised andmed
	Projekteeritavad vastavalt antud projektile

	Ehitisealune pind   
	202,0m²

	Ehitise suletud netopind
	152,4m²

	Ehitise avatud brutopind (1.korrus)
	180,4m²

	Kasutamise otstarbele vastav kasulik pind
	152,4m²

	Elamu kasulik pind    
	152,4m²

	Minimaalne korruste arv
	1

	Maksimaalne korruste arv
	1

	Kõrgus (maapinnast - harjajooneni)
	7,30 m

	Täiskõrgus
	6,85 m

	Pikkus
	18,8 m

	Laius
	11,0 m

	Maht  
	600 m³

	Köetav pind
	152,4 m²

	Vundamendi liik
	madalvundament  

	Kandekonstruktsiooni materjal
	puit

	Jäigastavate ja piirdekonstruktsioonide materjal
	puit

	Vahe- ja katuselagede materjal
	puit

	Välisseina materjal
	puit

	Katusekatte materjal
	Profileeritud plekk

	Välisviimistluse materjal
	puhasvuuk

	Pesemisvõimaluse liik
	vann, dušš, saun

	Elektri liik
	220-380

	Kanalisatsioon
	lokaalne (kogumismahuti)

	Veevarustuse
	Lokaalne (kaev)

	Küttesüsteemi liik
	maapump, kamin

	Kütte liik
	vedelkütus, tahke

	Küttegaasipaigaldise liik
	puudub

	Küttegaasipaigaldiste arv
	puudub

	Tualettruumide arv
	2

	Liftide arv
	puudub

	Köökide arv
	1

	Kööginiššide arv
	puudub

	Rõdude arv ja avatud netopind
	puudub

	Lodžade arv ja avatud netopind
	puudub

	Terrasside arv ja avatud netopind
	1/59 m²

	Ehitise eluruumide, sealhulgas korterid, ja mitteeluruumide arv
	1

	Eluruumide pinna suurus eluruumide olemasolu korral
	152,4m²

	Elamispinna suurus eluruumide olemasolu korral
	82,3m²

	Muud oluliselt ehitist iseloomustavad andmed:

12744   Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
	152,4m²


Kasuliku pinna spetsifikatsioon:

Elamispind 

   82,3m2
Abiruumide pind 
   88,1m2

Lahuspind
               puudub

Mitteeluruumide pind      puudub

Kasulik pind kokku 
   152,4m2
Kasutamise otsatarve: üksikelamu (kood 11101)

Eluruumide spetsifikatsioon:

	Eluruumid
	Arv
	Pind 

	5-toaline
	1
	152,4m2


3.3 Hoone arhitektuurne üld- ja funktsionaalne kontseptsioon

3.3.1 Asendiplaaniline idee, planeeringu piirangud

Hoone paiknemise planeerimislahendus – projekteeritav. Üksikelamu paigaldamise ehituslik lahendus krundil – krundi lõunaosas. Hoone on mitmetahuline katuse hoone.
Hoone on kaks sissepääsu. Peasissepääs – kagupoolses osas. Teise sissepääs – põhjapoolses osas.
3.3.2 Hoonete arenguperspektiivid

Arengu perspektiivides ei ole ettenähtud hoone hoonestuspinna, sisepinna ega kubatuuri suurendamist.
3.3.3 Hoonete arhitektuurne ja funktsionaalne üldkontseptsioon 

3.3.3.1 Üksikelamu on ühekorruseline. Hoones on 14 ruumi. 

Esimese korrusel avarates võõrastetoa ja söökla ruumides on  suured aknad suunatud hoovi vaatega metsa poole. Esimese korrusel on kolm magamistubad, kaks sanitaarsõlme ja saunakomleks. 

3.4 arhitektuursed nõuded hoone piirdekonstruktsioonidele. pinnakatTed

3.4.1 Hoone piirdekonstruktsioonide üldine iseloomustus konstruktsioonitüüpide järgi

3.4.1.1 Vundament

Üksikelamu vundament – lintvundament. 

3.4.1.2 Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid

· Välisseinad (VS1): kandekonstruktsioonide seinad, pruss Ø230;

· Sisseseinad (SS1): kandekonstruktsioonide seinad, pruss Ø230;

· Vundament : Fibo 5 keramsiitplokk 250mm
· Sokkel: vahelaed: monoliitraudbetoonplaat 150mm
· Vahelae: puittala 50x200mm, sammmax 600mm
· Hoone katus: kandetarindid  (sarikad) . Sarikas - puitpruss 50х200мм (sammmax – 600mm). 

3.4.1.3 Trepid

Välistrepp – monoliitraudbetoon (betoon C25/30, armatuur AIII 10/10/200/200)
3.4.1.4 Põrandad pinnasel

Üksikelamu põrandakate: toad ja hall – laminaatparkett (tüüp 2); W/C, vanniuba,  esik ja saunakompleks – klinkerplaat (tüüp 1). Põrandakonstruktsioon: põrandakate, monoliitraudbetoonplaat 150mm (betoon C 25/30), soojatoruga (d-min 32mm), penopolüstürool EPS 100 - 100mm, killustik (fraktsioon Ǿ 16-32) 250mm, tihendatud liiv 100mm, tihendatud pinnas. 

3.4.1.5    Vahelaed

Üksikelamu  vahelagi – kandekonstruktsioon - puittalad 50x200mm, sammuga 600mm.
Konstruktsioon: OSB-plaat 22mm; rovitis 50x50, sammuga 400mm (soojustuga mineraalvatt 50mm); vahelae tala, pruss 50x200mm sammuga 600mm (soojustuga mineraalvatt 200mm);  aroisolatsioon 1 kiht; roovitis  25mm; OSB-plaan 18mm või laudvooder 12mm (sisseviimislus).
3.4.1.6 Katused, katuslaed, nende soojustehnilised näitajad

Üksikelamu  katus – mitmekaldeline, puitroov mööda puitsarikaid. Kaldenurk – 30º. Katusekatte – Profileeritud katuse värviplekk (nt.Ruukki Teraskivi TS3-350-1100, RR 32); roovitis, pruus 40x40, sammuga 400mm ; distantsioon liist -pruus 25x40, sammuga 1000mm; hüdroisolatsiooni, veekindel kelme 1 kiht; sarikad -  pruus 50x200mm, sammuga 800mm; OSB-plaan 18mm või laudvooder 12mm.
3.4.1.7   Fassaad

· Seina: puhasvuk

· Tsokol: loodus kivi, hall värvitoon

· Katusekatte: profileeritud katuse värviplekk (nt.Ruukki Teraskivi TS3-350-1100, RR 32)

· Katuse elementide: räästuplekk (nt. Ruukki, RR 32)

· Korsten: valgetellis

· Katuse elementide: plekk (nt. Ruukki, RR 32)

· Aknaluuk: puit, loodus värvitoon (mänd, pähkel)

· Aknaraamid: puitraam + kolmandasklaaspakett

· Välisuks: puituks, loodus värvitoon (mänd, pähkel) 
· Välistrepp: klinkeriplaat väi betoonplaat, hall värvitoon

3.4.1.8 Hooned välisseinad  nende soojustehnilised näitajad

Välisseinad (VS1): pruss Ø230 
3.4.1.9 Hooned siseseinad

3.4.1.9.1 Üksikelamu (suvila)  sisseseinad:

Kandvad siseseinad – pruss Ø230
Mittekandvad seinad – pruss Ø150
3.4.1.10  Avatäited, sh soojustehnilised näitajad.

Kõikidel hoonetel: olemasolevad ja projekteeritavad aknatäidised – puitraamid 3-kihilise klaaspaketiga (U= 1,9W/m2K). Üksikelamu välisuksed – soojustatud soojustusmaterjaliga. Soojusjuhtivuse koefitsient  U=1,6 W/m2K. .

3.4.1.11  Varikatused, rõdud, terrassid ja teised hoone välispeerimeetril asuvad konstruktsioonid

Puudub.
3.5  tööohutuse ja töötervishoiu nõuded

3.5.1 Kasutatud tervisekaitsenormide loetelu

Sotsiaalministri 12.05.2005.a määrus nr 78 „Terviseohutuse nõuded ehitusmaterjalide ja -toodetele”
3.5.2 Keskkonnamõjud
Projekteeritav hoone ei mõjuta negatiivselt ümbritsevat keskkonda Ehitustööde käigus tekkinud ohutud ehitusjäätmed (mahus kuni 10m³) antakse üle jäätmete utiliseerimisluba omavale organisatsioonile. Olmepraht (mittepõlev) kogutakse konteinerisse.  Olmejäätmed ladustatakse territooriumile projekteeritavasse kompostikasti. Olmeprahi väljaveoks peab majaomanik sõlmima lepingu vastava organisatsiooniga. 

3.6.3.Ruumide sisekliima

Ruumide sisekliima tagatakse vastavalt kehtivatele normidele – ruumide loomuliku ventilatsiooni teel.

4. EHITUSKONSTRUKTSIOONID (TARINDID)

4.1 Kasutatud normdokumendid

· EVS-EN 1990 „Projekteerimise alused. Koormused. Osa 1: Projekteerimise alused“

· EVS-EN 1990 „Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Sissejuhatus“

· EVS-EN 1991-1-1 „Projekteerimise alused. Koormused ja môjurid. Osa 2.3: Omakaalu koormused“

· EVS-EN 1991-1-1 „Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.4: Kasuskoormused“

· EVS-EN 1991-1-3 „Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.5: Lumekoormus“

· EVS-EN 1991-1-4 „Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.6: Tuulekoormus“ 

· EVS 1992-1-1:2005 ,,Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks“

· EVS 1995-1-1:2005 „Puitkonstruktsioonid. Osa 1-1: Üldeeskirjad ja eeskirjad hoonete projekteerimiseks”

· EVS 1996-1-1:2003 „Kivikonstruktsioonide üldised projekteerimiseeskirjad“

4.2 Tehnilised lähteandmed    

4.3.1. Ehitiste eluiga     

Üksikelamu planeeritav eluiga on 100 aastat. 

4.3.2. Viited ehitusgeoloogilistele uuringutele ja vajadusel nõuded lisauuringuteks

Käesolevas projektis ei ole esitatud geoloogilised andmeid. 
4.3.3 Sise- ja väliskeskkonnast ning hoones kasutatavast tehnoloogiast tulenevad mõjud

Ehitustööde teostamine ei avalda negatiivset mõju sise- ja väliskeskkonnale. 

4.3 Koormused

Koormuste osavarutegurid:

· alalised koormused: 1,2 ja 1,0 (ainult geotehnika arvutuste juhul)

· muutuvad koormused: 1,5 ja 1,3 (ainult geotehnika arvutuste juhul)

4.4.1 Kasuskoormused, kaasa arvatud hoone või selle üksikosade funktsiooni(de)st tulenevad ning hoonesse ettenähtud tehnoloogiatest ja seadmetest põhjustatud

Kasuskoormuste normsuurused on võetud vastavalt EPN-ENV 1.2.4.-le

ruumid: grupp A - üldiselt - qk = 2,0 kN/m², Qk = 2,0 kN

trepikojad - qk = 3,0 kN/m², Qk = 2,0 kN

4.4.2 Lumekoormus

EVS-EN 1991-1-3:2006 järgi lumekoormus maapinnal Sk=1,5kN/m2. 

Lumekoormuse kujutegur µ1=0,8 (katuse kaldenurk 30o)

Katuse lamekoormuse normsuures skx µ1 1,2 kN/m2
4.4.3 Tuulekoormus     

Maastiku tüüp I

EVS-EN 1991-1-4:2007 järgi tuulerõhu baasväärtus gref=0,276 kN/m2. Tuulekiiruse  baasväärtus vref=21m/s.

4.5 Hoone kandeskeleti tehnilise lahenduse valik

4.5.1 Vertikaalsed kandekonstruktsioonid

· Välisseinad (VS1): pruss Ø230mm
· Kandekonstruktsioon sisseseinad: pruss Ø230mm

4.5.2 Horisontaalsed  kandekonstruktsioonid

· Sokkel: vahelaed: monoliitraudbetoonplaat 150mm
· I korrus vahelaed: puittala 50x200mm, sammmax 600mm
· Hoone katus: kandetarindid  (sarikad) . Sarikas - puitpruss 50х200мм (sammmax – 600mm). 

4.6 Vundamendid 

Üksikelamu vundament – betoonist lintvundament kandvate seinte all. 

4.7 Vahelaed

Puittala 50x200mm, samm 600mm
4.8 Välisseinad

Välisseinad (VS1): pruss pruss Ø230mm (kandev)

4.9 Siseseinad

Sisseseinad (SS1): pruss pruss Ø230mm (kandev)

Sisseseinad (SS2): pruss pruss Ø150mm (mittekandev)

4.10 Trepp

Välistrepp –betoonist, klinkeriplaatid vooderdatud.
Sissetrepp – puudub
4.11 Aknad

Kõikidel hoonetel aknatäidised – puitraam ja 3-kihilise klaaspaketiga osaliselt 3-kihilise klaaspaketiga. Tehnilised näitad: Uw= 0,95W/m2K; Ug=0,64 W/ m2K; solar factor 53%. 

4.12 Välisuksed

Üksikelamu välisuksed – soojustatud soojustiga. Soojusjuhtivuse koefitsient  U=0,95 W/m2K.  
5.    KÜTE JA VENTILATSIOON

Põhiküte – maapump. Kütte liik – vedelkütus. Täiendav küte - ahiküte. Kütteliik – tahke.   Vt. küte osa.
Hoone ventilatsioon on loomulik, akende ja uste kaudu, samuti omaette ventilatsioonilõõride kaudu ahjukorstnas ja loomuliku ventilatsiooni süstem. Võimalik valmistada frešidega aknad. Vt. ventilatsiooni osa.
6.    VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

6.1    Veevarustus.

Käesoleva projektiga nähakse veevarustuse torustiku rajamine eramule aadressil Alajõe vald, Katase, Rannasalu tee 75 kinnistu piirdes. Veetorustiku paigaldamine on olemasolev naabrikaevu. Tehakse eraldi projektiga. 

Kinnistu Alajõe vald, Katase, Rannasalu tee 75 piirides veetorustik monteerida Plastsurvetorudest UPOTEN De32. Maja sisenemisel paigaldada veemõõdusõlm. Veetorustuse paigaldada sügavusel 1,8m maapinnast. 
Üldine majandus- joogiveetorustik q=1.6l/s, s.h: sooje vesi q=0.8 l/m; külm vesi q=0.8 l/m; majandus- olmekanalisatsioon q=1.8 l/m

6.2    Kanalisatsioon
Projekt näeb ette ka elumaja Alajõe vald, Katase, Rannasalu tee 75, kanalisatsiooni äravoolude ärajuhtimise projekteeritava kanalisatsiooni kaudu. 
Kuna maja asukoha rajoonis puudub isevoolne kanalisatsioon, siis nähakse krundi territoriumilette firma Fertel hermeetilise 12000 liitrise mahtuvusega tühjendatavakanalisatsioonimahuti paigaldamine.

Kõik majandus- ja olmevee äravoolud juhtiga paigaldatavasse kogumismahutisse. Kanalisatsiooni väljalasudel paigaldada vastuvõtukaev.
Elumajast projekteeritav kanalisatsioon monteerida plastist kanalisatsioonitorudest Ø110.

Vt. veevarustus ja kanalisatsiooni osa.

7. ELEKTRIVARUSTUS 

Liitumispunkt: KLK liitumiskilp
Juhtustiku süsteem: TN-S, 230/380; 50Hz. Toitepinge: 230/380V; Instaleeritav võimsus: 41,0 kW; tarbitav võimsus: 20,0 kW; peakaitsmete suurus: 3x32A.
Vt. elektrivarustuse osa.

8. TULEOHUTUS   

8.1 Kasutatud normdokumentide loetelu 

· Eesti Standard EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”;

· Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded" edaspidi tekstis ( VV 27.10.2004 määrus nr 315).
· Eesti standard EVS 812-3:2007 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid”.

8.2 Hoone kasutusviis

Ekspluatatsiooniklassi alusel kuulub hoone I kasutusviisi juurde (VV 27.10.2004 määrus nr 315,    lisa 1).

8.3 Tuleohuklass

Krundil asuvad projekteeritavad üksikelamu. Üksikelamu ehitusealune pind – 152,4m2 
Üksikelamu  tulepüsivusklass on ТР-3. 

8.4 Ehitistevahelised tuleohutuskujad

Projekteeritavad hooned  kruntidest  piire  moodustavad rohkem kui 8m. 

8.5 Korruste arv

Üksikelamu on kahekorruseline; kõrgus – 7,3m maapinnast.

Põlemiskoormus –  alla 600MJ/m2. 

8.6 Evakuatsiooniteede ja -pääsude kirjeldus 

Evakuatsiooniteed – uste kaudu. Lubatud maksimaalne evakuatsioonitee pikkus on 10m. 

Evakuatsiooni ukse mõõtmed : laius 900mm, vaba kõrgus 2100mm.

8.7 Tuleohutuspaigalduste ja nende paigaldusviisi lühikirjeldus ja viide vastavale normdokumendile

Igasse tuppa on paigaldatud autonoomne tuletõrjesignalisatsiooni andurid (vastavalt ET-2 0109-645).

8.8 Kandekonstruktsioonide tulepüsivused

(VV 27.10.2004 määrus nr 315, lisa 3) 

· kandetarindite tulepüsivusklass – klassinõuded puuduvad
8.9 Suitsuärastus

Suitsueemaldamine teostatakse avatavate akende kaudu. 
8.10 Tulеоhutuse аbinõud hoone välisperimeetril

Pääs katusele tagatakse päästekomando redeli abil, kuna katuseräästa kõrgus on alla 3,5m. 
Välistulekustutusseadmete paiknemine

Lähim tuletõrjevesik  asub  piirivalve kordon, Ida-Virumaa, Lisaku vald, Kausi (22401:004:0706). 
8.11 Tulеtõrjерääsud 
Tuletõrjeväljapääsud on ühendatud evakuatsioonipääsudega. Vajadusel on aknaavade kasutamise võimalus (enamik akendest on avatavad)

8.12 Põгandаtе tuletundlikkuse klass

Nõudeid ei esitata

8.13 Siseseinte ja lagede pinnakihi süttivusundlikkuse ja tuleleviku klass

Ehitiste ja nende osade tulepüsivusnõuded (VV 27.10.2004 määrus nr 315, lisa 6)

· seinad ja lagi              
- D-s2,d2

· põrandad               
- nõudeid ei esitata 

8.14 Välisseinte pinnakihi süttivusundlikkuse klass

(EVS 812-7:2007, Lisa 7).

Hooned välisseina välispind            
- Ds2,d2, 
Hooned õhutuspilu välispind              - Ds2,d2

8.15 Katusekatte tuletundlikkuse klass

Ehitise katusekate peab vastama tuletundlikkuse klassile Broof.

8.16 Kommunikatsioonide läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonidest

Kommunikatsioonide läbiviikude kohtades läbi tuletõkkesektsioonide piire näha ette vastavad tuletõrjeseadised (klapid, mansetid, plafoonid jne.).

8.17  Küte tuleohutus

Küttesüsteemid vastavad EVS 812-3:2013 standarditele.  

Üksikelamu on maapump ja kamina küte.
8.18.1   Küte kamiin paigaldatud tubas 1. korrusel hoone. Küte kamiin võimsus 14 kW. Kamin on projekteeritud valmis INVICTA Grande Vision Double Fase 6282-44. Võimsus: 15kWР Kasutegur 70%. Ühtlane põletamine: puhas klaas. Halu pikkus: 61 cm. Suitsutoru ava diameeter: 200mm. Mõõdud: kõrgus 950mm; laius 795mm; sügavus 510mm. Kaal: 164kg. азмеры топки 445х692х615. Масса топки 134кг. Диаметр дымохода 200мм. Kinnine kaminakolle on valmistatud kõrgekvaliteedilisest malmist, soojaõhu jaotuse kaitsekate ühenduslülidega (2 kanalit D-150mm).  Kolde uks sirge klaasiga, klaaskeraamika SCHOTT ROBAX (Saksamaa), süsteem  «Puhas klaas». Kolde konstruktsioon monteeritav (komplekteeritavast malmdetailidest). Moodulkorsten on monteeritav – Fibo tüüpi plokkidest. Korstna kõrgus 8500mm.

                [image: image1.png]


                      [image: image2.jpg]Komyc merarnmeckas
(oronosok] NOKPHIBHAR NAVTG
wsocTameckan oBorowKa 3
AMOBCS TDYEG XAPONPOHOTO
«cbapcbopn Getona
Tennosan BeHTUASLLIOHHBIA
sonsu Kaman
sexopaneHas ocTanmeckui
AracTHa TPOHIK ArS
naTpy6Ka noAKAIONEHM
A86PUG AN OCMOTPG wsocTammeckit
" TPOGHUK AxS PeBAIMN 1
fAposCTKN ApowCTKN
seHTAASUVONHOS KpbKG
pewsTka ApowiCTKN

wocTammeckit
KOHAEHCaTOCEOpHIK

ocHosanve,
(coyracy

Cynepfleun




Paigaldatakse kütteseadmed perioodilise kütmisega kuni 2 tundi. 
Kütteseadmed on paigaldatud omal vundament. 

Süttivate ja raskestisüttivate konstruktsioonideni teha tuleohutuskatikud kolletest ja lõõridest 50cm ulatuses.

Vahelaes teha katik 10cm kaugusel suitsukäikude pinnast. Kolde-esiservast ette põrandale kinnitada 25 cm suurune ja uksega kolde peab plekist põrandakate  ulatuma ukseservast 100 mm kummalegi poolne.

Lagi pliidi kohal krohvida tsement-liiva seguga. 

Kõik pööningu ja katuse puitkonstruktsioonid töödelda sertifitseeritud tulekaitseseguga.

Ventilatsiooni- ja korstnate lõõrid peavad olema isoleeritud põlevatest konstruktsioonidest vastavalt EVS 812-3:2007 nõuetele. Korsten on tulekindlast plokkidest. Korstna arvutus lõõr 0,015m2, projekteeriga lõõr on 0,03m2. Korsten projekteeritud kahekordne kanal: suitsu lõõr d=200mm ja ventilatsiooni lõõr  d=120mm. Korstne kõrgus 8,50m. Korstna temperatuuriklass kuni T600. Korstne rõhuklass N1. Korstna kondensaadi kindlusklass W.  Korstna minimaalne kaugus katuse ja vahelae puitkonstruktsioonidest peab olema 10cm ja sellel köhal peab korsten olema kaetud tulekindla isolatsiooniga, vajadusel panna kivivillast (100 kg/m3) katik ümber korstna. Kütteseade eraldatakse teisest tarinditest nii, et soojuse ülekandumine neisse oleks välistatud. Kütteseade või selle osa ei tohi olla ehitise kandeosaks. Põlevmaterjalidest ehitisosad tuleb paigutada nii kaugele korstna välispinnast, et nende temperatuur ei tõuseks üle 80ºC. Tahke kütusega kütteseadmed maksimaalne suitsugaaside väljund temperatuur on 600ºC, temperatuuril üle 600ºC kontakt inimestega ei ole lubatud. Ühendustoru ei tohi asetseda madalamal kütteseadme ühendusavast. Tahke kütuse puhul ei tohi kõrvalekalle vertikaalsuunast olla üle 30º. Korsten peab ulatuma katusekatte pinnast enam kui 0,8 m kõrgemale vastavalt standardile või muude ehitusosade suhtes nii kõrgele, et oleks tagatud küllaldane tuleohutus ja tõmme. 

Korstna puhastamiseks vajalikud tahmaluugid paigaldatakse püst lõõri jalamisse ja lõõride käänu kohtadesse  nii, et suits ei põrkaks otse neisse. Luukide alumine serv jääb põlevmaterjalist põrandast vähemalt 50mm ja lõõri mõned sentimeetrid kõrgemale. Korstnatele paigaldada sädemepüüdurid. 
8.18.2  Projekteeritav leiliruum, kuhu paigaldatakse puudega köetav keris. Projekteeritav saunaahi paigaldat Kolibri 9B Terrakotta tüüpi veepaagiga. Ligikaudsed mõõdud 730х400х593mm. Ahju kaal 37kg. Ahjupandavate kivide mass 25kg. Suitsulõõri soovitatav diameeter 115mm. Valime Fibo tüüpi moodulkorstna diameetriga  140mm. Korstna kõrgus 8500mm. Kütusekanal on välja viidud riietusruumi. Veepaagi maht 18l, malmist restilüli, mõõtudega 300х100mmм.      
[image: image3.jpg]


            [image: image4.jpg]i



      [image: image5.jpg]Komyc merarnmeckas
(oronosok] NOKPHIBHAR NAVTG
wsocTameckan oBorowKa 3
AMOBCS TDYEG XAPONPOHOTO
«cbapcbopn Getona
Tennosan BeHTUASLLIOHHBIA
sonsu Kaman
sexopaneHas ocTanmeckui
AracTHa TPOHIK ArS
naTpy6Ka noAKAIONEHM
A86PUG AN OCMOTPG wsocTammeckit
" TPOGHUK AxS PeBAIMN 1
fAposCTKN ApowCTKN
seHTAASUVONHOS KpbKG
pewsTka ApowiCTKN

wocTammeckit
KOHAEHCaTOCEOpHIK

ocHosanve,
(coyracy

Cynepfleun




Kütteseadmed on paigaldatud omal vundament. Kerise  võimsus 7kW. 

Arvestades sauna konstruktsiooni on vaja valida 9,0м3 mahuga ahi, näiteks soome tootjate ahi. 
Küttekolde uks laiusega kuni 300mm paikneb riietusruumis. 
Ohutuskujad:

Riietusruumis küttekolde uksest: külgsuunas 150mm, ülespoole 250mm, allapoole 50mm. Küttekolde tahmaluugist: külgsuunas 50mm, ülespoole 150mm, allapoole nõuded ei esitata. 

Leiliruumis seintele kolde juures paigaldatakse mittepõlevad tsementplaadid või vähemalt 1mm paksusega metalllehed külgsuunas 500mm, ülespoole 600mm, allapoole 250mm. Kolde ümber ehitatakse kaitseekraan tellisest paksusega 120mm (vastab kahekordsele kergele kaitseekraanile EVS 812-3:2007 p.5.2.5.4.) kõrgusega 1200mm. Saunalavad paigaldada vähemalt 250mm kaugusele kaitseekraanist. 

Kütteseadme koldesuu ees peab olema kas mittepõlevast materjalist põrand või põleva põrandakatte puhul mittepõlev kate järgmiste mõõtmetega: uksega kolde puhul 100mm kummalegi poole, arvestades ukseava servast ja koldesuust eemale 400mm, arvestades kolde esiservast.

Korstna läbiviik vahelagedest, katusest tuleb teostada vastavalt tootja juhistele. Korstne kõrgus 8,50m. Korstna arvutus lõõr on 0,008m2(Ø100mm). Korstna temperatuuriklass kuni T600. Korstne rõhuklass N1. Korstna kondensaadi kindlusklass W. Kui tootjajuhised puuduvad siis põlevast ehitisosast vahelaest või katusest läbiminekul paigaldatakse 100mm paksune kiht mittepõlevat soojusisolatsioonimaterjali, näiteks kivivilla, mahukaaluga vähemalt 100 kg/m3 ning paakumistemperatuuriga vähemalt 900ºC põlemisgaaside maksimaaltemperatuuri 350oC puhul.

Põlevmaterjalist ehitisosad võivad ulatuda vähemalt  230mm paksuse seinaga müüritud korstna välispinna vastu.

Korstna puhastamiseks vajalikud tahmaluugid paigaldad püstlõõri jalamisse ja lõõride käänukohtadesse, nii et suits ei põrkaks otse neisse. Puhastustööde jaoks jäetakse luukide ette ruumi vähemalt 600mm.

Suitsukorsten peab ulatuma katusekatte pinnalt 800mm kõrgemale. 
Põlevmaterjalidest ehitisosad tuleb paigutada nii kaugele suit​sulõõri seina välispinnast, et nende temperatuur ei tõuseks üle 80 °C. Kui arvutustega või muul viisil ei ole tõestatud muud, arvestatakse, et põlevmaterjalidest ehitisosade temperatuur ei tõuse üle 80 °C juhul, kui need paigutada vähemalt 100 mm augusele korstna välispinnast. Põlevast ehitisosast, gu vahe- või katuslaest läbiminekul tuleb lisakaitsena paigaldada 100 mm paksune kiht mittepõlevat soojapidavat materjali, nagu mineraalvatt, keramsiitkruus, liiv vms., mis kinnitatakse tihedalt lõõri seina välispinnaga ja vajaduse korral eraldatakse kaitseümbrisega lae põlevast soojusisolatsioonimaterjalist. Põ​levmaterjalist tarindiosa, nagu vaheseina ja suitsulõõri seina ühenduskohale paigaldatakse samuti 100 mm paksune kiht mit​tepõlevat soojusisolatsioonimaterjali, näiteks kivivillaю

Kui suitsulõõri seinaga piirneb panipaik või muu hoiuruum, ta​gatakse selle tuleohutus lisamüüritisega, mittepõleva isolatsioonikihiga või lõõriseina ja hoiuruumi seinakatte vahelise õhuvahe ventileerimisega selle ülekuumenemise vältimiseks. Kui panipai​ga või hoiuruumi põlevmaterjalist sein on vastu lõõri, laotakse lõõri 50 mm paksusele seinale lisaks sama paksusega lisa-müüritis.

Kui suitsulõõri sein piirneb ruumiga, kus hoitakse kergsüttivaid materjale (näiteks lauda koresööda lakapealne), tuleb kaitse-piirdega tagada, et need materjalid ei satuks suitsulõõri seinte (korstna) välispinnale lähemale kui 500 mm.

Põrandalaudis, seinavooder, vahelae alumise pinna vms. põ​levmaterjalist vooder võivad ulatuda suitsulõõri seina välis​pinnani, kui laudise või voodri paksus on kuni 30 mm. Samuti võib kuni 150 mm kõrgused põranda- või katteliistud paigalda​da suitsulõõri seina välispinnale. Põrandalaudise või muust põ​levmaterjalist katteliistude (vt joonis) paigaldamine vastu suitsulõõri välisseina eeldab kütterežiimist ranget kinnipidamist, mille puhul antud tingimustes suitsu temperatuur lõõris ei tohi ületada +350 °C või lõõri välispinna temperatuur ei tõuse üle +80 °C
9. TÖÖТЕRVISНОID JA TÖÖOHUTUS 
9.1 Õigusаktid ja eeskirjad        

· Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Vastu võetud Vabariigi valitsus 01.01.2000.a

9.2  Tööteгvishoiu ja tööohutuse nõudеd ehitamisel

· Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1. Vastu võetud Vabariigi valitsus 01.01.2000.a 

· Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1 Vastu võetud Sotsiaalministeeriumi 14.06.2007 nr 176

· Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Vastu võetud Vabariigi Valitsus 24.01.2000

9.3 Rajatava ehitise töötervishoiu ja tööohutuse nõudеd   

· Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord1. Vastu võetud  Sotsiaalministeeriumi 12.04.2007 nr 109.

9.3.1 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord1. Vastu võetud Sotsiaalministeeriumi 12.04.2007 nr 108

9.3.2 Nõudеd ehitisele     

· Ehitusseadus1. Vastu võetud  Riigikogu 15.05.2002 

9.3.3 Nõudеd materjalidele ja toodetele

· Ehitusseadus1. Vastu võetud Riigikogu 15.05.2002

· Sotsiaalministri 12.05.2005.a. määrus nr 78 „Terviseohutuse nõuded ehitusmaterjalide ja-toodetele”
10 КЕSККОNNАКАIТSЕ  

10.1 Õigusaktid ja eeskirjad

· Looduskaitseseadus1 . Vastu võetud Riigikogu 10.05.2004.

10.2 Кavandatava tegevusega kaasnevad keskkonnamõjud

Hoonete ekspluatatsioon ei avalda negatiivset mõju keskkonnale.

10.3 Õhu kaitse       

Hoonete kasutamisel ei toimu saasteainete väljaheitmist.

10.4 Veekasutus

10.4.1. Veetarbimine

Joogivee varustamine –olemasolev kaevust või projekteeritav maapompa
10.4.2. Heit- ja reovesi        

Heitveed juhitakse kogumismahutisse.

10.4.3. Sademevesi    

Krundi sadevee kogumine krundis.

10.5 Jäätmed

10.5.1 Olmejäätmed

Olmejäätmete kogumiseks on hoone territooriumile ehitatud betoonist plats, mis on varustatud prügikonteineritega
10.5.2 Ehitusjäätmed

Ehitustööde käigus tekkinud ohutud ehitusjäätmed (mahus kuni 3m³) antakse üle jäätmete utiliseerimisluba omavale organisatsioonile.

Ehitusprahi väljavedamiseks sõlmida lepingud jäätmete utiliseerimisluba omavale organisatsioonile.

PAGE  
	OÜ Olegta    REG. nr 11434859   MTR. Nr  EE001219
Narva, Kase tn. 2  Tel 58100856; e-mail: zuravel07@gmail.com
	Tatjana Zhuravleva 
	



