## Lähteülesanne ja eelarve
Ruumid |  | Teostatavad tööd | Materjal | Materjali kulu | Töökulud | Kulud kokku | Oodatav tulemus | Tähtaeg
Stuudio (10 m2 magamistuba) |  |  | Võimalusel kvaliteetsem või sobivaim. NB! Pakkuja pakub parima ja kooskõlastab enne tellijaga. | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Hästi ventileeritud ning helisummutav tuba, kus väline müra on summutatud etteantud materjalidega. On oodatud ehitaja poolsed ettepanekud. Parema kvaliteedi või nõuete tagamiseks/saamiseks tuleb ehitajal teha enda ettepanekud enne pakkumise kinnitamist.
Eeltööd
Vana põrand ja seinad kuni betoonini puhtaks
Seinad ja pinnad täita ja sirgeks (vajadusel)
Niiskustõkke ja muud vajalikud eeltööd
Prügi äravedu
Konteineri tellimine
Elektritööd
Lakke tuleb valgusti 4 tugeva suunatava lambiga
2 x el pistikut igas seinas
Interneti võrgupistik 10 Gb/s
| näide | IFR põrandaküte + regulaator seinale
Laevalgusti lüliti
Torutööd
Peale heliisolatsioonikihtide paigaldamist uue radiaatori paigaldamine akna alla keskele
Lagi
Kui ventilatsioonitorud/avad tulevad lae alla, siis tuleb topelt lagi, kus on vajalik isolatsioon
| näide | Kui ei tule ventavasid lakke, siis helisummutav kiht ja sama kipsplaat, mis seinale.
Suitsu ja vinguanduri paigladamine
Valgusti paigaldamine
Kardina siinide paigaldamine
Seinad
Akna ava mõõtmine
Helikindel või hästi heli summutav aken (lahtikäiv)
Kas värskeõhuklapp aknale on piisav stuudio ventileerimiseks
| näide | Helisummutavad paneelide paigaldamine
| näide | Akustilise kipsplaadi paigaldamine
Tapeet seina
Pistikud seina
Lavalgusti lüliti seina
IFR põrandakütte lüliti seina
Võtta ukseava mõõdud
|  | Helikindel uks paigaldada (avaneb väljapoole, parema käeline | uks, raam, lenk, lukk
Põrand
Kas tuleb uus puidust karkass, mis täidetud heli ja soojusisolatsiooni materjaliga?
IFR põrandaküte (eelnevalt arvutada välja köetav pindala)
Spetsiaalne samme summutav vahekiht
Kvaliteetne parektt
Põrandaliistud, mis sobivad kokku parketiga
Helikindel uks nõuab vastavat lävepakku
| Muu | Kui tuba on valmis, siis kinnitab tellija põranda ja lae vahele toed, mille abil kaetakse seinad helitakistavate tekkidega.
Koridor (4,2 m2) |  |  | Võimalusel kvaliteetseim või sobivaim. NB! Pakkuja pakub parima ja kooskõlastab enne tellijaga. | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Uksed on paigaldatud nii, et need paari kuuaga ära ei vajuks ja juhtmed oleks korektselt veetud ning vajadusel üste ümbrused krohvitud ja värvitud. Elektri ja viimistlustööd on teostatud eeskujulikult.
Eeltööd
Vana põrand ja seinad kuni betoonini puhtaks
Seinad ja pinnad täita ja sirgeks (vajadusel)
Niiskustõkke ja muud vajalikud eeltööd
|  | Prügi äravedu | Arvesta eeltöö ja kogu korteriga kokku
Konteineri tellimine
Elektritööd
Lakke tuleb valgusti
Lavalgusti lüliti asub välisukse vasakul küljel
Fonoteek asub välisukse vasakul küljel lüliti all
Välisukse vasakul küljel all on 1 x el pistik
IFR põrandaküte + regulaator tuleb välisukse vastas olevale seinale
Laevalgusti lüliti 1 välisukse vastas olevale seinale
Laevalgusti lüliti 2 välisukse vastas olevale seinale
Koridori ukse kohalt siseneb internetivõrgu kaabel ja see viiakse suurde tuppa suurima seina keskele, kus on võrgupistik ja asub wi-fi ruuter.
Paigaldada korteri elektrikaitsmete karp koridorikapi vastasseina
Torutööd
Pole ette näha
Lagi
Kui ventilatsioonitorud/avad tulevad kogu korteris lae alla, siis tuleb topelt lagi, kus on vajalik isolatsioon
Kui ei tule vent avasid lakke, siis tuleb lagi koos ülejäänud ruumiga sirgeks lihvida ja pahteldada ja värvida
Suitsu ja vinguanduri paigladamine
Valgusti paigaldamine
Seinad
|  | Paigaldada välisuks Torex 950 x 2050 (avaneb väljapoole, vasaku käeline |  |  |  |  | Kaks välisust toimivad koos, ilma, et need üksteist segaksid avamisel või sulgemisel.
Piagaldada 2. välisuks tule-ja helitõkkega (avaneb sissepoole, parema käeline)
Vajadusel koridorikapi avaseinad sirgeks teha, et saaks hiljem paigaldada spetsmõõtudes kapi
Tapeet seina
Pistikud seina
Suure toa 2 lavalgusti lülitit välisukse vastas asuvasse seina
Lavalgusti (koridori) lüliti seina
IFR põrandakütte lüliti seina
Koridorikapi vastas olev sein peaks olema määrdumise kindel, sest sellele seinale toetutakse alati.
Seina nurgad võiks olla kaetud liistuga, sest nurgad kuluvad ja määrduvad
Põrand
Kas tuleb uus puidust karkass, mis täidetud heli ja soojusisolatsiooni materjaliga?
IFR põrandaküte (eelnevalt arvutada välja köetav pindala)
Spetsiaalne samme summutav vahekiht
Kvaliteetne parektt nagu ülejäänud korteris
Põrandaliistud, mis sobivad kokku parketiga
| Muu | Kui stuudio uks käib koridorri lahti, siis seinal võiks olla pehmendus, et käepide ei vigastaks seina
Suur tuba (23 m2 - puhkeala) |  |  | Kasutatud on kvaliteetmaterjale. NB! Pakkuja pakub parima ja kooskõlastab tellijaga. | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Kõik tööd on tesotstud kõrge kvaliteediga. Põrand on tugev, et anna kuskilt järgi ja on hästi isoleeritud heli ja soojuse mõttes.
Infoks - siia tuleb väike piljard, maššaašitool ja mugav nurgadiivan
Eeltööd
Vahesein tuleb maha lõhkuda (ei ole kandev) Tähelapanu! Seinal asub köögi valgusti lüliti.
Vana põrand ja seinad kuni betoonini puhtaks
Seinad ja pinnad täita ja sirgeks (vajadusel)
Niiskustõkke ja muud vajalikud eeltööd
|  | Prügi äravedu | läheb kogu korteriga kokku
|  | Konteineri tellimine | läheb kogu korteriga kokku
2 Akna avade mõõtmine uute akende tellimiseks
Elektritööd
Lakke tuleb 3-ne valgusti, mis suunatud toa keskel olevale piljardilauale. Valgustugevust võiks saada reguleerida.
Seintele 3 hubast valgustit. Näitan kohad eraldi.
2 x el pistikut igas seinas Näitan kohad eraldi
2 x Interneti võrgupistik 10 Gb/s Näitan kohad
2 + 2 lisael. Pistikut suurima seina keskel
IFR põrandakütte juhtmestik toa ja köögialal
Torutööd
Uue radiaatori paigaldamine suure toa ja köögi akende alla keskele - kokku kaks uut radiaatorit
Lagi
Kui ventilatsioonitorud/avad tulevad lae alla, siis tuleb topelt lagi, kus on vajalik isolatsioon
| näide | Kui ei tule, siis kas on mõtet panna akustilist kipsplaati lakke???????
Suitsu ja vinguanduri paigladamine
Valgusti paigaldamine
Lae värvimine
Kardina siinide paigaldamine
Seinad
2 Akna ava mõõtmine
Hästi heli/müra summutav aken (lahtikäiv)
Kas värskeõhuklapp aknale on piisav Ruumi ventileerimiseks?????
| näide | Akustilise kipsplaadi paigaldamine (enne on vajalik pindala mõõtmine)
Tapeet seina
Pistikud seina
Valgustid 3 tk seina panna
Seintele tulevad veel akustilised disainielemendid ruumisisese heli summutamiseks
Seinte välised nurgad katta liistudega
Põrand
Kas tuleb uus puidust karkass, mis täidetud heli ja soojusisolatsiooni materjaliga?
IFR põrandaküte (eelnevalt arvutada välja köetav pindala)
Spetsiaalne samme summutav vahekiht
Kvaliteetne parektt
Põrandaliistud, mis sobivad kokku parketiga
Muu
Tööala ehk hiljem köök (ca 5 m2 - tuleb 2 töökohta) |  |  | Kasutatud on kvaliteetmaterjale. NB! Pakkuja pakub parima ja kooskõlastab tellijaga. | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Kõik tööd on tesotstud kõrge kvaliteediga. Põrand on tugev, et anna kuskilt järgi ja on hästi isoleeritud heli ja soojuse mõttes.
Infoks - nö köögi alale tuleb 2 reguleeritava töölauaga töökohta. Samas, peale töökohtade äravõtmist peab jääma alles kogu ühe köögi funktsionaalsus.
Eeltööd
Vana põrand ja seinad kuni betoonini puhtaks
Seinad ja pinnad täita ja sirgeks (vajadusel)
Niiskustõkke ja muud vajalikud eeltööd
WC seina tuleb ava, kus on valmis veetorud ja kanalisatsioon, kuid mis on kiiresti vajadusel avatav. Vt krt 58. Vajadusel näitan
|  | Prügi äravedu | läheb kogu korteriga kokku
|  | Konteineri tellimine | läheb kogu korteriga kokku
2 Akna avade mõõtmine uute akende tellimiseks
Elektritööd
Lakke tuleb valgusti, mis suunatud töökohtadele ja see on piisav töötamiseks. Vt statndardeid
lae all ca 40 cm on peidetud el pistik, mille on kaan ja tapeet peal, et hiljem saaks vedada el köögikapikomplekti tarbeks.
2 x 2 el pistikut köögi suurima seina keskel (110 cm - 130 cm maast)
1 x 2 ne el pistik suurima seina vasakul osas
1 x el pistik wc poolse seina paremal küljel 110 cm - 130 cm kõrgusel
1 x el pistik wc poolse seina paremal küljel põrandast 30 cm kõrgusel
Torutööd
Kuna kraani ja kanalistasiooni WC-st tuppa ei tule, siis torutõid seal ei tule.
Lagi
Kui ventilatsioonitorud/avad tulevad lae alla, siis tuleb topelt lagi, kus on vajalik isolatsioon
| näide | Kui ei tule, siis kas on mõtet panna akustilist kipsplaati lakke???????
Valgusti paigaldamine
Lae värvimine
Kardina siinide paigaldamine
Seinad
Akna ava mõõtmine
Hästi heli/müra summutav aken (lahtikäiv)
Kas värskeõhuklapp aknale on piisav Ruumi ventileerimiseks?????
| näide | Akustilise kipsplaadi paigaldamine (enne on vajalik pindala mõõtmine)
Piirkonnad, kus köögis/töökohtades toimub liikumine või kuhu tekib kokkupuude, peaks olema kaetud kulumiskindalama materjaliga
Pistikud seina
Vajadusel tapeet seina
Põrand
Kas tuleb uus puidust karkass, mis täidetud heli ja soojusisolatsiooni materjaliga?
IFR põrandaküte (eelnevalt arvutada välja köetav pindala)
Spetsiaalne samme summutav vahekiht
Kvaliteetne parektt
Põrandaliistud, mis sobivad kokku parketiga
Muu
Tualett 1,1 m2 |  |  | Kasutatud on kvaliteetmaterjale. NB! Pakkuja pakub parima ja kooskõlastab tellijaga. | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Laitmatu veevärgi ja kanalisastsiooni paigaldus.
Eeltööd
Vana põrand ja seinad kuni betoonini puhtaks
Iga väiksemgi pragu (sh vannitoa ja wc seinte vaheline osa kus asuvad veetorud) tuleb kinni panna ja hüdroisolatsiooniga katta
Seinad ja pinnad täita ja sirgeks (vajadusel)
Niiskustõkke ja muud vajalikud eeltööd
|  | Prügi äravedu | läheb kogu korteriga kokku
|  | Konteineri tellimine | läheb kogu korteriga kokku
Elektritööd
Lakke tuleb valgusti
2 x el pistikut tagaseinas veeboilerile
| näide | IFR põrandaküte (KUI SEE SOBIB?) NB! Võiks toimida koos vannitoa elektriküttega ja lüliti asub väljas mõlema ukse vahel.
Kui IFR ei sobi, siis ehitaja pakub ise kvaliteetse variandi
Laevalgusti lüliti asub koos köögivalgusti lülitiga väjaspool ruumi uksest paremal
Ehitaja leiab ja paigaldab 75-80 l hooldusvaba ning kvaliteetse veeboileri
Torutööd
|  | Alates sissetulevast veetorust, tuleb välja vahetada kõik veesüsteemid ja kanalistasioonisüsteem |  |  |  |  | Mitte üks toru ega selle liidestuskoht ei leki
Koostada ja paigaldada skeem, kust saab mingi veekraani kinni keerata ning see asub nii nagu krt 45
tuua vannitoast sisse dušhi äravooluvesi, karaanikausi äravoolivesi ja pesumasina must vesi
Hankida ja piagaldada sobilik veefilter
Taga all vasakul osas on lahti käiv osa, kus on valim nii köögikanalistasiooni toru ja teised veetorud ühenduseks köögiga. Vt krt 58
Lisada uus wc pott
Lagi
Kui ventilatsioonitorud/avad tulevad lae alla, siis tuleb topelt lagi, kus on vajalik isolatsioon
Kui ei tule ülaltoodut, siis lihtne ripplagi ja kasutuses olev õhulõõr
Valgusti paigaldamine
Seinad
Võtta eelnevalt ukse ava mõõdud
Tapeet seina
Pistikud seina
Lavalgusti lüliti seina (väljapoole)
|  | Uks paigaldada (avaneb väljapoole, vasaku käeline | uks, raam, lenk, liistud
Taha vasakule nurka paigaldada riiul kodukeemia tarbeks. Riiuli kõrgus ja laius vastavalt tekkinud mõõtudele, mida ehitaja peab välja mõõtma
Põrand
IFR põrandaküte või mõni teine pika eluea ja kvaliteediga põrandaküte.
Sama põrandaplaat nagu vannitoas
Põrandaliistud, kui on vajalik
Lävepakk, mis käib ukse juurde
Muu
Dušhiruum 2.4 m2 |  |  | Kasutatud on kvaliteetmaterjale. NB! Pakkuja pakub parima ja kooskõlastab tellijaga. | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Täidab pakkuja | Laitmatu veevärgi ja kanalisastsiooni paigaldus. Vee ja niiskuskindel hele ja hea miljööga pesukoht, koos pesumasina võimekusega. Et ei hakkaks ajama üles haisu.
Eeltööd
Vana põrand, lagi ja seinad kuni betoonini puhtaks
Iga väiksemgi pragu (sh vannitoa ja wc seinte vaheline osa kus asuvad veetorud) tuleb kinni panna ja hüdroisolatsiooniga katta
Seinad ja pinnad täita ja sirgeks (vajadusel)
Niiskustõkke, hüdroisolatsiooni kate ja muud vajalikud eeltööd
|  | Prügi äravedu | läheb kogu korteriga kokku
|  | Konteineri tellimine | läheb kogu korteriga kokku
Elektritööd
Lakke tuleb 2 valgustit
3 x el pistikut (pesumasin, rätikuradiaator seinal ja kraanikausi läheduses)
| näide | IFR põrandaküte (KUI SEE SOBIB?) NB! Võiks toimida koos vannitoa elektriküttega ja lüliti asub väljas mõlema ukse vahel.
Kui IFR ei sobi, siis ehitaja pakub ise kvaliteetse variandi, mille küttekeha saab vajadusel lihtsalt vahetada.
Laevalgusti lüliti asub väjaspool ruumi uksest vasakul
vajadusel el ventilaatori lisamine ja selle lüliti viimine ruumi valgusti lüliti kõrvale uksest väljas ja vasakul
Torutööd
Alates sissetulevast veetorust, tuleb välja vahetada kõik veesüsteemid ja kanalistasioonisüsteem
Dušhi äravooluvee trapist ei tohi hakata ajama sisse kanalisatsiooni haisu, karaanikausi äravoolivesi ja pesumasina must vesi suunata trapi ja haisulukud peavad olema lisatud
Pesumasina must vesi ära suunata
Kraanikausi vesi suunata trapi
Lagi
Kui ventilatsioonitorud/avad tulevad lae alla, siis tuleb topelt lagi, kus on vajalik isolatsioon
Kui ei tule ülaltoodut, siis lihtne niiskuskindel ja nõuete kohane lagi ja kasutuses olev õhulõõr elektrilise ventilaatoriga
Valgusti paigaldamine
Lae värvimine niiskuskindla värviga nõuetekohaselt
Seinad
Võtta eelnevalt ukse ava mõõdud
Seina panna plaat
Pistikud seina
Lavalgusti lüliti seina (väljapoole)
|  | Uks paigaldada (avaneb väljapoole, parema käeline | uks, raam, lenk, liistud
Paigaldada vähemalt kaks suuremat nagi saunalina hoidmiseks ja taha seina 2-3 riiulit
Paigaldada peegel, koos riiuliga
Uksepoolsesse seina võib paigaldada 1-2 riiulit
Põrand
IFR põrandaküte või mõni teine pika eluea ja kvaliteediga põrandaküte.
Sama põrandaplaat nagu vannitoas
Põrandaliistud, kui on vajalik
Lävepakk, mis on üle 2 cm kõrge
Kvaliteetne ja lihtsasti hooldatav dušhikabiin 90 cm raadius
Muu
| Sisekujundus | Täidab sisekujundaja
Põhiplaani muudatused (vajadusel)
Ruumiplaan (kommunikatsioonid, vesi, elekter, mööbel, pistikud, lülitid valgustid)
Spetsifikatsioonid: ehitusmaterjalid, sanitaartehnika
Eraldiseisvate toodete valik: eraldiseisev mööbel, Kangad (aknakatted, vaibad), valgustid