## Sheet1
MAHTUDE TABEL
Objekt: | Jõhvi Magaziin
Aadress: | Tartu mnt 11, Jõhvi linn, Ida-Viru maakond
Töö nr.: | KV-221-20
Tellija: | ROK-Projekt OÜ
STAADIUM: | PP
OSA: | VKS
Nr | Nimetus | Kogus | Ühik
Kanalisatsioon
1 | Projekteeritud kanalisatsioonitoru (hoone kanalisatsioonitoru) De110 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | 135 | m
2 | Projekteeritud kanalisatsioonitoru (hoone kanalisatsioonitoru) De75 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | 10 | m
3 | Projekteeritud kanalisatsioonitoru (hoone kanalisatsioonitoru) De50 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | 13 | m
4 | Köögivalamu kanalisatsiooniühendus | 1 | tk
5 | Valamu kanalisatsiooniühendus | 2 | tk
6 | Kätepesukaussi kanalisatsiooniühendus | 3 | tk
7 | Loputuspaagiga WC kanalisatsiooniühendus | 3 | tk
8 | Õhustustoru ots De110 | 2 | tk
9 | Puhastuskolmik püstikule De110 | 2 | tk
10 | Trapp De50 | 6 | tk
11 | Trapp De75 | 2 | tk
12 | Puhastusluuk põrandas De110 | 2 | tk
13 | Sademeveelehter De110 el.küttekaabliga | 10 | tk
Veevarustus
1 | Köögivalamu veeühendus | 1 | tk
2 | Valamu kanalisatsiooniühendus | 1 | tk
3 | Kätepesukaussi veeühendus | 3 | tk
4 | Dušši veeühendus | 2 | tk
5 | Loputuspaagiga WC veeühendus | 3 | tk
6 | Külmumiskindel kastmiskraan DN15 | 1 | tk
7 | Sulgemisventiil DN15 | 2 | tk
8 | Sulgemisventiil DN20 | 2 | tk
9 | Sulgemisventiil DN25 | 2 | tk
10 | Liiniseadeventiil Danfoss | 1 | tk
11 | Plasttoru AluPEX 16x2,0 (DN12) PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | 21 | m
12 | Plasttoru AluPEX 20x2,25 (DN15) PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | 9 | m
13 | Plasttoru AluPEX 25x2,5 (DN20) PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | 18 | m
14 | Plasttoru AluPEX 32x3,0 (DN25) PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | 47 | m
Soojusisolatsioon
1 | Kanalisatsiooni toru De110 isolatsioon 50mm
2 | Veetoru De16 isolatsioon 30mm
3 | Veetoru De25 isolatsioon 20mm
4 | Veetoru De25 isolatsioon 30mm
MÄRKUSED
1 | Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.
2 | Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.
3 | Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.