## Leht1
Ehituskalkulatsioon (majakarbist kuni lõppviimistluseni)
Ehituse võimalik algus 01.07.2021 | [7 empty] | olemas | olemas
[8 empty] | töös | taotlemisel
Elamu pindala koos garaažiga | 319.1 | [7 empty] | muu (palun täpsustada)
sh elamispind | 221.7
rõdu | 48.6
garaaž | 97.4
Ehituskulude liigitus | Maht/kogus | Ühik | Ühiku hind | materjali hind kokku | töö maksumus | Maksumus kokku | Tähtaeg
Vundament, põrandad
ruumi 105 liivatäide tihendamisega
peenbetoonist valu, sarrustatud, põrandatasandus
Sooja ja hüdroisolatsioon, geotekstiil
Põrandakütte torustiku paigaldus
Välisvõrgud
Kanalisatsioon, veevarustus (torud on majja veetud)
Elektri liitumispunkt saab olema kinnistu piiril, u 30m
Küte, ventilatsioon, vesi ja kanal
Küttesüsteemi väljaehitus (õhk-vesi), põrandaküte torustik mõlemal korrusel, v.a garaaž
Ühk-Vesi soojuspump (sise ja välis), koos tarbeveeboileriga (150L), tehnoruum 102
Ventseade soojustagastusega, torustikud jms
WC + duššinurk (klaasiga eraldatud) 2. korrusel ruum 201 trepi kõrval.
Saun ja köök ruumi 104, ehitada vaheseinad plokkidest, keskele jääb koridor
Tugev - ja nõrkvoolupaigaldis
elektrikilbid, lisatarvikud,
kaabeldus, inst.tarvikus
Vlisvalgustus tuulekastides süvistatud LED valgustid + peasissepääs
Valgustid LED, soovitavalt 12v
Küttesüsteemi ruumitermostaadid, põranda ja õhu andurid igas ruumis v.a tehnoruum, keskseade
andmeside kaabeldus igasse tuppa, cat6
turva - ja valvesignalisatsioon, igasse ruumi 1 andur + välisuste andurid
Maja karp
Fassaad, fassaaditööd, krohvimine
Fassaadi soojustus 100mm
redel katusele
Katuse tuulekastid
Katuse soojustus
Vihmaveesüsteem
Ruumis 105 2 laest põrandani klaasvälisseina kolmekordse paketiga
Välisuksed, lukud
Kolmekordse paketiga aknad
Välistrepi plaatimine
Siseviimistlus
Siseseinete pinnakatted, krohv, tasandus, värv (sh garaaž)
Lae viimistlus
Põrandad ja põrandakattematerjal (tammeparkett 3 lipiga, ker.plaadid jne), esikud plaatida
Liistud
Sisemiste aknapalede ehitus, aknalauad pidust
Siseuksed
Trepp(d) + trepielemendid (soovitavalt betoontrepp)
Kamin, korsten, ruum 105
Saunaruum sh pesuruum, leiliruum , wc
Ehituse korralduskulud
Kaudsed kulud, projektijuhtimine, transport
Tellingud/ Abirakised
Ehitusprahi utiliseerimine, prügikonteiner
KOKKU
Note on C10: m2, m3, kmpl, tk, jm
Note on A13: muldkeha tasandus, liivatagasitäide
Note on A14: raudbetoon saalung FIBO armatuur ja segu penoplast armatuurvõrk lisatarvikud