                     SILLUSTE AVARIIREMONT.

Kü Spordi 22            7.06.2008
                       Juhatuse otsus.

Kandvate tellisseinte ja monteeritud raudbetoonist vahelagedega elumaja. Vahelaed toetuvad avade kohal raudbetoonist sillustaladele. Silikaattellistest puhta vuugiga välisvooder on kiilsillustega aknaavade kohal.  
Teostatud avariiremondi käigus toestada varisemisohtlikud  sillused välisvoodril vastavalt olemasolevale projektile. 
1. Ava laius 223 cm. Nurkraud L 90x56x6;  laius 2,73 m. 4 tk.

2. ava laius 163 cm. Nurkraud L90x56x6; laius 2,13 m. 3tk.

                                                       A.Silas

