## Valemiga
Objekt:
Tellija:
| hinnapäringu nimetus: | Remonidkava eelarve prognoos
| Välitööd | Märkused | kogus | ühik | ühikhind | 1. järjekord maksumus | 2. järjekord maksumus | 1+2 kokku
1. | Katus |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Vana katusekatte lahtiste osade eemaldamine ja isolatisoon |  | 156 | m2 |  |  | 0
1.2. | Soojustuse paigaldus | EPS 150mm + tuulutusega vill | 156 | m2 |  |  | 0
1.3. | Parapettide soojustus |  | 34 | jm |  |  | 0
1.4. | Räästaosa soojustus altpoolt | Soojustatakse vahtplastiga alt ja esiserv, mis armeeritakse ja krohvitakse. | 20 | m2 |  |  | 0
1.5. | Katusekatte SBS 2 kihti paigaldus | Ka parapetid | 156 | m2 |  |  | 0
1.6. | Tuulutuskorstnad |  | 3 | tk |  | 0
1.7. | Parapetiplekid |  | 34 | jm |  | 0
1.8. | Vihmavee renn |  | 20 | jm |  | 0
1.9. | Vihmavee torud | 2 allatulekut | 16 | jm |  | 0
2. | Fassaad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Hoovi pooselt küljelt vana soojustuse eemaldamine |  | 156 | m2 |  |  | 0
2.2. | Hoovi poolse külje soojustamine | Välisseinte soojustamine EPS 60 200mm; akende ümbrus villaga. | 156 | m2 |  |  | 0
2.3. | Hoovi poolne külg | Krohviparandused ja värvimine | 156 | m2 |  | 0
2.4. | Varikatuse lammutus |  | 1 | kompl |  |  | 0
2.5. | Uus varikatus peatrepile | metall raam, tõmbidega üleval, paigaldatud nii, et ei tekiks külmasildu. 1,8 m | 1 | kompl |  |  | 0
2.6. | Uus varikatus kõrvalkoridorile | metall raam, tõmbidega üleval, paigaldatud nii, et ei tekiks külmasildu. 1,2 m | 1 | kompl |  |  | 0
2.7. | Tänava poolne külg | Krohviparandused ja värvimine | 59 | m2 |  | 0
2.8. | Evakuatsiooni trepp | Paigaldatakse trepp 1,2m lai, astmed metallraamil võreastmed, ei vaja lumekoristust. | 1 | kompl |  | 0
3. | Sokkel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1. | Vana soojustuse eemaldamine |  | 34 | m2 |  | 0
3.1. | Sokli krohviparandused ja värvimine | Esikülg, tänavapoolne külg | 34 | m2 |  | 0
4. | Avatäited |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Avatäited hoovipoolne külg | Paigaldatakse 9 uut akent | 9 | kompl |  |  | 0
4.2. | Avatäited tuuakse soojustuse keskele | Paigaldatakse lisasõrestik, mis kaetakse soojustusega ja avatäited paigaldatakse soojustuse keskmisesse pinda. | 9 | kompl |  |  | 0
4.3. | Välisuks peatrepi juures | Soojustatud klaasiga välisuks metallraamil, lisaosaga | 1 | kompl |  | 0
4.4. | Välisuks kõrval koridoril | Soojustatud klaasiga välisuks metallraamil. | 1 | kompl |  | 0
4.5. | Evakuatsiooni uks (hoovipoolses otsaseinas) | Soojustatud välisuks varustatud lukustusega, mis avatav seest pool. | 1 | kompl |  | 0
5. | Põrandad
5.1. | Põrandad I korrus |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.1.1. | Olemasoleva põranda lammutus |  | 83.4 | m2 |  | 0
5.1.2. | Peentasandus liivaga ja soojustamine 100mm vahtplastiga |  | 83.4 | m2 |  | 0
5.1.3. | Betoonpõranda valu | 100 mm | 83.4 | m2 |  | 0
5.1.4. | PVC põrandakatte paigaldus | Kulumiskindel põrandakate | 74.9 | m2 |  | 0
5.1.5. | Põrandaliistud | PVC liist | 97 | m2 |  | 0
5.2. | Põrandad II korrus |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.2.1. | Olemasoleva põrandakatte eemaldamine |  | 99.5 | m2 |  | 0
5.2.2. | Olemasoleva põranda tasandamine |  | 99.5 | m2 |  | 0
5.2.3. | PVC põrandakatte paigaldus | Kulumiskindel põrandakate | 99.5 | m2 |  | 0
5.2.4. | Põrandaliistud | PVC liist | 130 | m2 |  | 0
6. | Sisetööd I korrus |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1. | Uue WC ehitus | Ruumi 4 nurka ehitatakse uus wc (ruum nr 6), et Kõrval koridorist (ruumist nr 5) tehakse ava pääsuks WC-sse. |  |  |  |  | 0
6.1.1. | Ava sisse võtmine ja sildamine | Sillus U-120 kahelt poolt süvistatud ja kinnitatud omavahel poltliitega. | 1 | kompl |  |  | 0
6.1.2. | WC vaheseinte ehitus ruumi 4 |  | 8.4 | m2 |  |  | 0
6.1.3. | WC plaatimine h=1,2 m |  | 6.7 | m2 |  |  | 0
6.1.4. | WC ülemise osa värvimine niiskuskindla värviga | Ülemine osa värvitakse niiskuskindla värviga. | 9 | m2 |  |  | 0
6.1.5. | WC põrandale küttematt koos regulaatoriga ja tasandusvalu | Paigaldatakse küttematt, mis võimaldab kütet sisse lülitada vaid kasutusperioodiks. | 2 | m2 |  |  | 0
6.1.6. | WC pott |  | 1 | kompl |  |  | 0
6.1.7. | Valamu koos segistiga |  | 1 | kompl |  |  | 0
6.1.8. | Vee- ja kanalisatsioonitööd |  | 1 | kompl |  |  | 0
6.2. | Olemasolev WC uuendamine | Olemasolevasse WC-sse paigaldatakse 2 potti ja valamulaud 2-e valamuga. |  |  |  | 0 |  | 0
6.2.1. | Olemasolevas WC-s seina ja laekatete eemaldus |  | 44.4 | m2 |  | 0
6.2.2. | WC plaatimine h=1,2 m |  | 15.6 | m2 |  | 0
6.2.3. | WC ülemise osa värvimine niiskuskindla värviga | Ülemine osa värvitakse niiskuskindla värviga. | 16.9 | m2 |  | 0
6.2.4. | WC põrandale küttematt koos regulaatoriga ja tasandusvalu | Paigaldatakse küttematt, mis võimaldab kütet sisse lülitada vaid kasutusperioodiks (kui saalis üritust ei ole, siis on küte väljalülitatud ja ei tarbi) | 8.5 | m2 |  | 0
6.2.5. | Kanalisatsiooni torustik kaevuni |  | 10 | jm |  | 0
6.2.6. | Vee- ja kanalisatsioonitööd |  | 1 | kompl |  | 0
6.2.6. | Potid 2 tk |  | 1 | kompl |  | 0
6.2.7. | Valamulaud 2 auguga |  | 1 | kompl |  | 0
6.3. | Ava kinniehitamine kõrgendatud põranda vahel (ruumide 2 ja 4 vahel) | Laotakse kinni kergplokiga | 5.4 | m2 |  | 0
6.4. | Viimistlus I korrus |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.4.1. | Isoteks katteplaadite eemaldamine | Kogu korruse ulatuses eemaldatakse viimistlusplaadid | 253 | m2 |  | 0
6.4.2. | Hoovi poolse otsaseina (ruumis 7) katmine kivivillplaadiga 100mm ja armeerimine | Kivivill soojustus 100 mm. Soojustus paigaldatakse lisaks seinale ka paneellae peale 1m ulatuses otsaseinast. | 20 | m2 |  | 0
6.4.3. | EI 30 uks (tulekindel) | Trepikojast ruumi 2 | 1 | kompl |  | 0
6.4.4. | Vaheuksed | 3 ust WC-sse, 1 uks ruumide 2 ja 4 vahel, 1 uks ruumide 4 ja 5 vahel, 1 uks ruumi 5 ja uue WC vahel, 1 uks ruumide 5 ja 7 vahel. Kokku 7 vaheust | 7 | kompl |  | 0
6.4.5. | Seinte viimistlus | Teostatakse krohviparandused ja kaetakse käsnakrohviga (kipskrohv kantakse seina ja töödeldakse märja svammiga, mis hiljem värvitakse) | 203 | m2 |  | 0
6.4.6. | Aknalauad | Lamineeritud | 8 | jm |  | 0
6.4.7. | Ripplae paigaldus | Villaplaadiga summutav lagi | 83 | m2 |  | 0
7. | Sisetööd II korrus (viimistlus) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1. | Seniste kergvaheseinte lammutamine | Kergvaheseinte lammutamine | 60.3 | m2 |  |  | 0
7.2. | Kergvaheseinte ehitus | Helipidavad 45 db, Koridor peab jääma 1400mm. Sama konstrutsiooniga saame ka tarviliku tulepidavuse EI30. | 60.3 | m2 |  |  | 0
7.3. | Hoovi poolse otsaseina (ruumis 13) katmine kivivillplaadiga 100mm ja armeerimine | Kivivill soojustus 100 mm. Soojustus paigaldatakse lisaks seinale ka paneellae peale 1m ulatuses otsaseinast. | 20 | m2 |  | 0
7.2. | Isoteks katteplaadi eemaldamine | Kogu korruse ulatuses eemaldatakse viimistlusplaadid | 273.5 | m2 |  | 0
7.3. | Vaheuksed 36 db | Ruumidele 10,11,12,13 (kokku 4 ust) | 4 | kompl |  | 0
7.4. | Trepikoja 2 poolne uks | Trepikojast koridori EI 30 uks | 1 | kompl |  | 0
7.5. | Seinte viimistlus | Teostatakse krohviparandused ja kaetakse käsnakrohviga | 281 | m2 |  | 0
7.6. | Aknalauad | Lamineeritud | 12 | jm |  | 0
7.7. | Ripplae paigaldus | Villaplaadiga summutav lagi | 99.5 | m2 |  | 0
8. | Trepikoda |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1. | Trepipiirete viimistlus | Puhastamine ja värvimine | 6 | jm |  | 0
8.2. | Trepikoja seinte ja lagede kindakrohv ja värviminie | Reljeefse mustriga krohv, mis värvitakse, on soodne paigaldada ja tagab lihtsa hoolduse. Ehk kasutatavad kohad on kergesti parandatavad ja reljeefne viimistlus ei eelda visuaalselt hea välimuse saamiseks ideaalselt siledaid seinu | 136 | m2 |  | 0
8.3. | Trepikoja põrandate ja podjestide plaatimine | Ka plaadist ääreliist | 17 | m2 |  | 0
9. | Eriosad |  |  |  |  | 0 |  | 0
9.1. | Küttesüsteemi reguleerimine ja ümberehitus | Küttesüsteemile paigaldatakse reguleerventiilid. | 1 | kompl |  | 0
9.2. | Ventilatsioon I korrus | Sundväljatõmme eraldi ruumidest 4 ja 6 ja 3 ning WC-dest. Pealetulev õhk läbi välisseina puuritud värskeõhu klappidest, mis oleksid suletavad.Regulaator peaks paiknema samas ruumis | 1 | kompl |  | 0
9.3. | Ventilatsioon II korrus | Sundväljatõmme eraldi kõigist ruumidest. Pealetulev õhk läbi välisseina puuritud värskeõhu klappidest, mis oleksid suletavad. Regulaator peaks paiknema samas ruumis. | 1 | kompl |  | 0
9.4. | ATS | Automaatne tulekahju signalisatsioon, kogu hoonel 1 süsteem. | 1 | kompl |  | 0
9.5. | Elektritööd I korrus | Koos valgustuse ja nõrkvooluga. | 1 | kompl |  | 0
9.6. | Elektritööd II korrus | Koos valgustuse ja nõrkvooluga. | 1 | kompl |  | 0
[5 empty] | kokku | 0 | 0 | 0