## SPETS
VALGUS
Maakaabel, Al	AXPK 4G16	m	650
Maandusjuhe, isoleeritud Cu	25mm²	m	30
Maanduskomplekt	1 elektrood (4m), teravik, klamber	tk	6
Kaabli tihendussõrmik	4x (4...35mm²)	tk	30
Tänavavalgustuse kooniline metallmast	6m	tk	13
Jaland + kummitihend metallmastile	6m mastile	tk	13
Mastisisene klemmikomplekt sulariga 6A	SV 15.06	tk	13
Tänavavalgusti	Vizulo MicroMartin L01 16LEDs 730 30W / + 5G1.5 paindkaabel 6m / eelprogrammeeritud hämardamine: / 100% 07:00 – 22:00 / 60% 22:00 – 07:00	tk	13
Kaablikaitsetoru	Ø75, roheline, 450N	m	420
Kaablikaitsetoru	Ø75, roheline, 750N	m	120
Kaablikaitsetoru	Ø75, 1250N (puurimistoru)	m	18
Kaabli hoiatuslint, kollane	"ELEKTRIKAABEL", 85 x 0,08	m	600

SIDE
Toru	Ø75mm, 1250N (puurimistoru)	m	36
Optika mikrotoru, 1-avaline	1x14/10	m	750
Optika multitoru, 4-avaline	4x14/10	m	570
Sidekaev *	KKS2 ülemine pool	tk	2
Kaevu kaane tõsterõngas *	h=100mm	tk	2
Betoonplaat (kaevu põhi) *	KKS-2-le	tk	2
Kaevu malmluuk *	ujuv, lukustatav	tk	2
Konsool 1-kohaline *	SKO1 + SKSP	tk	4
Läbistushülss *	75mm torule	tk	7
Pallmarker	EMS 1401 XR	tk	23
Märkelint	75mm	m	700
*) Spetsifikatsioonis toodud maksimaalne maht arvestusega, et ELA kaev tuleb asendada.

## TÖÖMAHUD
VALGUS
Kaablikaevis, kaabli/toru paigaldus ja taastamine	m	483
Kaablikaevis, 2 parall. kaabli/toru paigaldus ja taastamine	m	14
Kaabli paigaldus kinnisel meetodil	m	16
Kordusmaanduse rajamine valgustusmastile	tk	6
Valgustuse metallmasti (6m), jalandi ja valgusti montaaž	tk	13
Kontrollitoimingud	obj	1
Mahamärkimine ja teostusmõõdistus	m	513

SIDE
Kaablikaevist multitoru paigalduse ja taastamisega	m	619
Multitoru paigaldus kinniselt 75m torusse	m	31
Sidekaevu ehitus, KKS-2 ½ *	tk	2
Järelvalve	obj	1
Mahamärkimine ja teostusmõõdistus	m	650
*) Maksimaalne töömaht arvestusega, et ELA kaev tuleb asendada.