Truubi vahetuse tehniline kirjeldus

Olukord.

Metsa väljaveoga on purunenud vana betoonrõngastest truup. Vesi jookseb kohati üle tee.

Asukoht:

https://kaart.delfi.ee?bookmark=06fce43f56bf9f0f8c8cf1ecfafd6db1

Tööde kirjeldus

- Kaevata välja vana truubi jäänused.

- Kujundada välja kaevatud kohas kraavi põhi.

- Paigaldada uus plastiktruubi (PP) toru (analoog https://www.ehituskaup24.ee/ee/sadevee-ja-truubitoru-560-500x6m-sn8-tihendita.html)

3.1 Sisemine läbimõõt 500mm

3.2 Truubitoru pikkus ligi 12m

4. Katta truup olemasoleva pinnasega, matta ka vanad truubi jäänused võimalusel tee alla.

5. Planeerida tee pind

6. Katta planeeritud koht 10 t purustatud kruusaga