


püsivad ühendused

PAGE  

PROJEKTEERIMISLEPINGU NR 24.05.2021 LISA 2
LÄHTEÜLESANNE, TÖÖ PIIRITLUS
1 Lähteülesanne
1.1 Üld

1.1.1 Lähteülesandeks on FLIR Systems Estonia OÜ ventilatsiooni ja hoooneautomaatika projekteerimistööd aadressiga Osmussaare 1, 13811, Tallinn (edaspidi Töö).
1.1.2 Projekteerimistööde aluseks on Flir Estonia OÜ poolt esitatud dokumendid (LISA 3 -5).

1.2 Ventilatsiooni projekteerimine
1.2.1 Projekti eesmärgiks on olemasoleva ventilatsioonisüsteemi ümberprojekteerimine alal vastavalt LISA 3 - 5 esitatud lähteinformatsioonile.
1.2.2 Projekti eesmärk on tagada vajaduspõhine õhuvahetus ruumides vastavalt LISA 3-s toodud inimeste arvule ja ruumide otstarbele.
1.3 Hooneautomaatika

1.3.1 Hooneautomaatika projekti eesmärgiks on ruumikliima juhtimise, jahutus- ja ventilatsiooni seadmete ning soojusõlme ühtseks automaatikasüsteemiks liitmise projekteerimine vastavalt LISA 3 - 5 esitatud läheteandmetele.
2 Teostatavad tegevused

2.1 Projektdokumentsiooni koostamine vastavalt lepingule ja selle lisadele.
2.2 Projekteeritud lahenduste eelarvestamine ja lahenduspakkumiste esitamine.
3 Töö piiritlus

3.1 Antud tööga lahendatakse kogu hoone ventilatsiooni ja hooneautomaatika projekteerimine, vastavalt LISA 1-le.
3.2 Antud töövõttu ei kuulu hoone ülejäänud tehnosüsteemide (jahutus, küte, vesi, kanalisatsioon, valve, kaamerad jms süsteemide) projekteerimine.
3.3 Projektimuudatused, objektikoosolekud (ehitusaegsed), autorijärelevalve (v.a projektide ekspertiis) ja muud lisatööd tasustatakse eraldi tunnipõhiselt 45 €/h + km.
4 Töö etappide kronoloogiline järjestus

4.1 Tellijapoolne tahteavaldus.

4.2 Lepingu ja vastava dokumentatsiooni (leping, lisad jms) allkirjastamine.

4.3 Projekteerimine ja projektikoosolekud.

4.4 Projektdokumentatsiooni üleandmine.

4.5 Lahenduspakkumiste esitamine.
4.6 Lõppakti allkirjastamine.

	Töövõtja
	
	Tellija

	Kristjan Kookmaa
	
	Meelis Bergmann

	Juhatuse liige
	
	Juhatuse liige

	/allkirjastatud digitaalselt/
	
	/allkirjastatud digitaalselt/


  AS ELEVÄLI · Äriregistri kood: 10274158 · Tallinna tn.58 · 71018 Viljandi · Tel.: 43 30 601 · Faks: 43 30 600 · e-mail: mail@elevali.ee

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  E L E K T E R  ·  A U T O M A A T I K A  ·  N Õ R K V O O L  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 

3 (4)

