## Tööde nimekiri
Nr | Tööosa üldnimetus | Töö kirjeldus | Ühik m²/m3/tk (hinnanguline) | Ühikuhind | Hind kokku
PÕRANDAD
1 | Vanade põrandateja siseuste lammutamine ja utiliseerimine | Olemasolev laagidel puitpõrand, mis on kaetud laminaadiga tuleb koos liistudega kuni põrandapaneelini täies mahus eemaldada ning utiliseerida. | 50m²
2 | Mittekandva vaheseina osa lammutamine | Lammutada ja utiliseerida tuhablokist mittekandva seina osa mõõtmetega 500x2500mm | 1kpl
3 | Aluspinna tasandamine | Aluspind tuleb tasandada kasutades Leca (või analoog) 2-4mm fraktsiooniga kergkruusa. | 50m²/3m³
4 | Vahtplasti paigaldamine | Vahtplast EPS 100 põrand (või analoog) 2x100mm kiht, vuugid liimida montaaživahuga | 50m²
5 | Põrandakipsi paigaldamine | Põrandakipsplaat Knauf (või analoog) 2x12,5mm kihti, kihid liimida omavahel PVA liimi rulliga peale kandes ning kips-kips kruve kasutades, jätkud vähemalt 300mm nihkes | 50m²
6 | Laminaadi alusplaadi paigaldamine | Laminaadi alusplaat Steico Underfloor (või analoog) 4mm paksune | 55m²
7 | Laminaadi paigaldamine | 8mm paksuse laminaatparketi paigaldamine, tooniks soe tamm, arvestada max 8,5 eur/m² | 55m²
8 | Keraamilise põrandaplaadi paigaldamine | Paigaldada esikusse välisukse ette ca. 5m² alale 200x750mm puitimitatsiooniga keraamiline põrandaplaat, tooniks soe tamm. Keraamilise plaadi alune ala katta eelnevalt hüdroisolatsiooniga. Plaatimiseks kasutada elastset segu. Vuugisegu toon võimalikult plaadi tooni lähedane. | 5m²
9 | Põrandaliistude paigaldamine | Puidust põrandaliistude paigaldamine, tooniks soe tamm | 65jm
SISEUKSED
10 | Uute siseuste paigaldamine | Paigaldada 5 siseust koos lengidega mõõtmetega 800x2000mm, ava suurus on suurem, seega enne tellimist tuleb kõik avad täpselt üle mõõta. Ukse tegumoe näide: https://www.k-rauta.ee/p/siseukseleht-lego-08-tamm-200-cm-x-80-cm-x-4-cm/h7ro | 5tk
11 | Ukse liistude paigaldamine | Paigaldada viiele siseuksele ümbritsevad liistud, toon lengiga sama | 5kpl
LAED
12 | Vana ripplae lammutamine ja utiliseerimine | Olemasolev ripplagi lammutada ning utiliseerida | 10m²
13 | Laeroovistiku paigaldamine ning rihtimine | Paigaldada lakke tüüblitega 50x50mm puidust prussid 300mm vahega ning need rihtida. Vajadusel tuleb eemaldada vanad vahtplastist laepaneelid, aga kui sinna peale saab roovitust kinnitada ja rihtida, siis ei pea sellega arvestama. | 60m²
14 | Laeplaatide paigaldamine | Paigaldada laeplaat Isotex Forest (või analoog), tooniks hele. Plaadid kinnitada 14mm pikkuste klambritega roovitusele. | 60m²
15 | Kohtvalgustite kaabelduse vedamine ja avade puurimine | Vedada kohtvalgustitele toitekaabel ja puurida laeplaatidesse avad. Valgustid ja nende paigaldamine tellija poolt. | 20tk
16 | Laeliistude paigaldamine | Paigaldada puidust kolmnurkse tegumoega laeliistud, värvus laeplaadiga võimalikult sarnane | 75jm
MUUD TÖÖD
17 | Mööbeldamine | Korteri mööbli tõstmine tubade vahel vastavalt vajadusele | 1kpl
18 | Objekti jooksev- ja lõppkoristus | Teostada jooksvalt objektil koristustöid ning lõppkoristus tööde käigus tekkinud jäätmetest ning tolmust. | 1kpl
Hind:
KM:
Summa: