## TABEL
OBJEKT: kaupluse rekonstrueerimine ja juurdeehitus
Kood | Tööde nimetus | MÜ | Maht | Ühikhind | Maksumus | Summa
0 | PROJEKTEERIMINE |  |  |  |  | 0
0 | Projekteerimine |  |  |  |  | 0
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja demontaaž
| Ettevalmistus | obj | 1 |  | 0
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
| Hooneosade demontaaž | m2 | 89 |  | 0
| Asfalt katendi demontaaž | m2 | 918 |  | 0
| Kiviparketi demontaaž | m2 | 30 |  | 0
| Äärkivide demontaaž | jm | 64 |  | 0
| Tugimüüride demontaaž | jm | 55 |  | 0
Hoone
Põrandad
| keldrikorruse põrandakatete demontaaž | m2 | 250 |  | 0
| 1. Korruse betoonpõranda demontaaž | m2 | 1500 |  | 0
| 1 korruse põrandaaluse pinnase väljavedu | m3 | 399 |  | 0
| 2. korruse põrandakatete demotaaž | m2 | 515 |  | 0
| Vahelagede demontaaž (õõnespaneel 265mm) | m2 | 12 |  | 0
Fassaad
| Ol.oleva plekkfassaadi demontaaž | m2 | 768 |  | 0
| ol.oleva kärgtellisfassaadi demontaaž | m2 | 800 |  | 0
| ol.oleva isolatsiooni demontaaž | m2 | 800 |  | 0
Tehnoloogia
| Ol oleva lifti demontaaž | kmpl | 1 |  | 0
| Ol.olevate ventseadmete ja torustiku demontaaž | kmpl | 1 |  | 0
| Ol.olevate vk paigaldiste ja santehnika demontaaž (aspestitööd) | kmpl | 1 |  | 0
| ol.olevate el. paigaldiste demontaaž | kmpl | 1 |  | 0
| Metallkorstna demontaaž | jm | 9 |  | 0
| Ol oleva reklaamaluse demontaaž | m2 | 36 |  | 0
Seinad
| Kandvate seinade demontaaž | m2 | 179 |  | 0
| sandwich seinade demontaaž | m2 | 175 |  | 0
| Siseseinade demontaaž | m2 | 1250 |  | 0
Katuslagi
| Ol.oleva katusekatte ja soojustuse dmontaaž | m2 | 1889 |  | 0
Avatäited
| Uksed | tk | 37 |  | 0
| Aknad | tk | 55 |  | 0
Uute avade tegemine
| 1,2x2,1 | m2 | 2.52 |  | 0
| 0,9x2,1 | m2 | 1.89 |  | 0
| 0,9x2,1 | m2 | 1.89 |  | 0
| 2,3x2,1 | m2 | 4.83 |  | 0
| 0,9x2,1 | m2 | 1.89 |  | 0
| 0,9x2,1 | m2 | 1.89 |  | 0
Välistrepid jms
| Laadimisplatvormi demontaaž | m2 | 50 |  | 0
| Välistrepp A ja O | m2 | 48 |  | 0
| Välistrepp | m2 | 5 |  | 0
| Sissekäigu platvorm Coop veetorni poolne | m2 | 30 |  | 0
Avade kinni ladumine ja betoneerimine
| Betoneerimine | m3 | 7.3 |  | 0
| Ladumine (fibo 200) | m2 | 20.18 |  | 0
12 | Hoonealune süvend |  |  |  |  | 0
121 | Pinnase koorimine
| Ol.oleva kiviparketi lahti võtmine (purunenud kivid tuleb asendad) | m2 | 512 |  | 0
122 | Kaeved
| Väljakaeved ja utiliseerimine. | m3 | 178 |  | 0
123 | Täited
| Tagasitäide | m3 | 445 |  | 0
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  |  | 0
144 | Varikatused
| Teraskarkass | kg | 910 |  | 0
| NK vineer, SBS kate, ääreplekid | m2 | 69 |  | 0
15 | Välisvõrgud |  |  |  |  | 0
151 | Kanalisatsioon ja sadevesi
| Kanalisatsiooni kontrollkaev 200/160 (h<=2) | tk | 1 |  | 0
| Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2) | tk | 5 |  | 0
| Sademevee kanalisatsiooni restkaev 560/500 (h<=2) setteosa 0,6m | tk | 1 |  | 0
| Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2) | tk | 4 |  | 0
| Kanalisatsiooni väljalask (h<=2) | tk | 6 |  | 0
| Proovivõtukaev De110 torule 800/600 (h<=2) | tk | 1 |  | 0
| Rasvapüüdur REN3 1200/600 (2<h<=3) | tk | 1 |  | 0
| Projekteeritud sajuvee kanalisatsioonitoru (ühiskanalisatsioonitoru) De200 | m | 55.64 |  | 0
| Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De160 | m | 26.23 |  | 0
| Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110 | m | 11 |  | 0
| Projekteeritud sajuvee kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De200 | m | 24.43 |  | 0
| Projekteeritud sajuvee kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De160 | m | 53 |  | 0
| Väljakaeved | m3 | 223 |  | 0
| Aluse ettevalmistus | m2 | 90 |  | 0
154 | Veetorustik
| Projekteeritud veetoru (kinnistu veevärgi toru) De63 | m | 1.87 |  | 0
16 | Kaeved maa-alal |  |  |  |  | 0
161 | Mulded
| Pinnase koorimine 150mm | m2 | 360 |  | 0
162 | Kaeved
| Väljakaeved | m3 | 458 |  | 0
163 | Täide
| Tagasitäide (kogu ala tuleb täita 400-500mm) | m3 | 607 |  | 0
| Dreeni. kiht 200mm | m2 | 1112 |  | 0
17 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  |  | 0
171 | Haljastus
| Murukatendid (muldkeha 100mm) | m2 | 98 |  | 0
| Murukatendite taastamine (ol.oleva kohendamine) | m2 | 430 |  | 0
172 | Teede ja platside alused
| Killustikalus fr. 32/64+16/32+8/16 kihiti (250mm) | m2 | 1072 |  | 0
| Killustikalus fr. 4/32 (200mm) | m2 | 139 |  | 0
173 | Teede ja platside katted
| Asfaltbetoon AC surf 60mm | m2 | 1020 |  | 0
174 | Kivi- ja plaatkatted
| Uue kiviparkettkatendi ehitamine (hall nunnakivi) | m2 | 39 |  | 0
| Kiviparkettkatendi taastamine | m2 | 512 |  | 0
175 | Äärekivid ja sadeveerennid
| Sõidutee äärekivi (hall) | jm | 184 |  | 0
176 | Teekattemärgistus
| Parklajooned | jm | 397 |  | 0
| Invakohtade tähistus | m2 | 61 |  | 0
| Invakohtade märgid | tk | 2 |  | 0
179 | Ehitusjärgne mõõdistus
| Mõõdistus, dokumentatsioon jms | obj | 1 |  | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  |  | 0
22 | Vundamendid |  |  |  |  | 0
221 | Vundamentide liiv- ja killustikalused
| Dreeni.kiht | m3 | 5 |  | 0
| Vundamentide killustikalused | m3 | 65 |  | 0
222 | Monoliitsest r/b-st alusmuurid, soklid
Kohtvundamendid
| V01 Tüüp 1 | m3 | 4.8 |  | 0
| V01 Tüüp 2 | m3 | 3.1 |  | 0
| V01 Tüüp 3 (0,75m3 x 4tk) | m3 | 3.6 |  | 0
| V01 Tüüp 4 | m3 | 1 |  | 0
| Järelvalu | m3 | 0.9 |  | 0
Lintvundamendid
| LV-1 | m3 | 5 |  | 0
Ankrupoldid
| HPM20L (tüüp 1 4tk; tüüp 4 4tk) | tk | 16 |  | 0
| HPM16L (tüüp 2 4tk) | tk | 44 |  | 0
| 2xM20x400 8,8 keemiline ankur (tüüp 3 2tk) | tk | 8 |  | 0
225 | Elementidest alusmuurid, soklid, vundamendid
| Soklipaneelid paigalduse ja vuukide tihendamisega | m2 | 50 |  | 0
Sokkel
| Ol oleva kiviparketi lahtivõtmine | m2 | 93 |  | 0
| Väljakaeve | m3 | 88 |  | 0
| Col. Müürid 140mm (täis bet.) | m2 | 61 |  | 0
| Puitroov | jm | 308 |  | 0
| Sokli soojustus Eps 120 100mm | m2 | 163 |  | 0
| Tsementkiudplaat 10mm (sile, hall) | m2 | 45 |  | 0
| Sokliplekk | jm | 130 |  | 0
227 | Alustarindite sooja- ja hudroisolatsioon
Sokkel
| Hüdroisolatsioon | m2 | 93 |  | 0
23 | Aluspõrandad |  |  |  |  | 0
231 | Liiv-ja killustikalus
| Põranda killustikalus (200mm) | m2 | 845 |  | 0
| Ol.oleva hoone põranda killustikalus 200mm | m2 | 1221 |  | 0
232 | Betoontarindid
Keldri põrand
| P-4 Betoonplaat 80mm (ol.oleva põranda peale) | m2 | 270 |  | 0
II Korruse tehnoruumi põrand
| P-2 Betoonplaat 80mm | m2 | 157 |  | 0
| Mürasummutusplaat | m2 | 157 |  | 0
I korruse põrand
| P-1 Betoonplaat 100mm | m2 | 2136.9 |  | 0
| P-1 Hüdroisolatsioon (kile) | m2 | 2136.9 |  | 0
| P-1 Soojustus EPS 100mm | m2 | 2136.9 |  | 0
| P-1 Vuukide lõikamine | jm | 602 |  | 0
| P-3 Betoonplaat 80mm (keldrilae peale). Paksus ligikaudne. | m2 | 263.5 |  | 0
3 | KANDETARINDID |  |  |  |  | 0
31 | Metalltarindid |  |  |  |  | 0
311 | Metallkarkass
| Metallkonstruktsioonid koos paigaldusega | kg | 16710 |  | 0
313 | Metalltarindite pinnatöötlus
| Metallkarkassi tuletõkkevärv R90 | obj | 1 |  | 0
| Pinnavärv C2M | obj | 1 |  | 0
315 | Katuse profiilplekk
| Katuse profiilplekk paigaldusega | m2 | 582 |  | 0
32 | Kandvad- ja välisseinad |  |  |  |  | 0
321 | Monoliitsest betoonist tarindid
| r/b sillused | m3 | 1.5 |  | 0
| Toestamine | kmpl | 1 |  | 0
325 | Seinte elemendid, kergseinad
| Olemasolevate seinte karkass ja soojustus | m2 | 305 |  | 0
| Uute seinte karkass (karkass Raketermi ja tsementkiudplaadi paigaldamiseks) | m2 | 1432 |  | 0
| SW seinad (materjal) | m2 | 661 |  | 0
| SW seinad (paigaldus) | m2 | 661 |  | 0
| Lamellid (maksumus) | jm | 1520 |  | 0
| Lamellid (paigaldus) | jm | 1270 |  | 0
| Raketerm (materjal + paigaldus) | m2 | 453 |  | 0
| Tsementkiudplaat (maksumus) | m2 | 630 |  | 0
| Tsementkiudplaat (paigaldus) | m2 | 630 |  | 0
329 | Liftišaht
| Liftišahti vundament plaat 19,95 m2 | m3 | 2.3 |  | 0
| Liftišaht 140mm betoonplokkidest | m2 | 104 |  | 0
| Vahelagede otste monolitiseerimine | m3 | 3 |  | 0
| Sillused VS-60 1500x190x140 (4 tk) | m3 | 0.2 |  | 0
| Lifti šahti plaadi betoneerimine (koos riputus roostevaba aasadega) | m3 | 1.5 |  | 0
| Vahelagede betoneerimine (sahti seinade juures) | m3 | 2.2 |  | 0
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  |  | 0
332 | Betoontarindid
| Vahelae paneelid montaaži ja monolitiseerimisega | m2 | 149 |  | 0
333 | Metalltarindid
Õõnespaneelide vekseldamine
| Metalltarindid | kg | 840 |  | 0
| Keermelatt de12mm | jm | 24 |  | 0
| Õõnespaneeli otste betoneerimine | m3 | 0.9 |  | 0
337 | Lagede sooja- ja hüdroisolatsioon
Konsoolse vahelae soojustus sh:
| Jäik mineraalvillast soojustus 150mm KIVIVILL ROCKWOOL FRONTROCK MAX E koos kinnitusvahendite ja paigaldusega | m2 | 116 |  | 0
| Klaasvill ISOVER CLIMLINER SLAB V2 CLS V2 50mm must koos kinnitusvahendite ja paigaldusega | m2 | 116 |  | 0
| Jäik mineraalvillast soojustus 50mm KIVIVILL ROCKWOOL ROCKSLAB koos kinnitusvahendite ja paigaldusega | m2 | 19 |  | 0
| Klaasvill ISOVER CLIMLINER SLAB V2 CLS V2 50mm must koos kinnitusvahendite ja paigaldusega | m2 | 19 |  | 0
34 | Trepielemendid |  |  |  |  | 0
342 | Betoontarindid
| Betoon välistrepp 1 | m3 | 1.3 |  | 0
| kare pesubetoon plaat | m2 | 5 |  | 0
| Betoon välistrepp 2 | m3 | 1.92 |  | 0
| kare pesubetoon plaat | m2 | 7 |  | 0
| Betoon välistrepp | m2 | 2 |  | 0
| kare pesubetoon plaat | m2 | 10 |  | 0
343 | Metalltarindid
| Invatee võrk | m2 | 3.6 |  | 0
| Metallraam | kg | 71.28 |  | 0
| Käsipuud | jm | 6 |  | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  |  | 0
41 | Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad |  |  |  |  | 0
411 | Klaasfassaadid
| KF-01 AF 50 (B=4 070, H=2 550) | tk | 2 |  | 0
| KF-02 AF 50 (B=4 120, H=2 600) | tk | 2 |  | 0
| KF-03 AF 50 (B=6 600, H=2 600) | tk | 1 |  | 0
| KF-04 AF 50 (B=6 600, H=2 600) | tk | 1 |  | 0
| KF-05 AF 50 (B=6 000, H=2 600) | tk | 1 |  | 0
| KF-06 AF 50 (B=17 600, H=3 000) | tk | 1 |  | 0
| Uste automaatika | tk | 6 |  | 0
415 | Suitsuluugid, katusaknad
| Katuseaknad, suitsuluugid, keskused | tk | 8 |  | 0
42 | Aknad |  |  |  |  | 0
421 | Aknalauad
| Aknalauad | jm | 53 |  | 0
422 | Alumiiniumaknad
| VA-01 AS 75 + AS 75P (B=1 600, H=1 800) | tk | 9 |  | 0
| VA-02 AS 75 + AS 75P (B=1 750, H=1 800) | tk | 10 |  | 0
| VA-03 AS 75 + AS 75P (B=1 750, H=1 800) | tk | 10 |  | 0
| VA-04 AS 75 + AS 75P (B=1 750, H=2 300) | tk | 1 |  | 0
| VA-05 AS 75 + AS 75P (B=1 750, H=2 300) | tk | 1 |  | 0
| VA-06 AS 75 + AS 75P (B=1 330, H=1 800) | tk | 1 |  | 0
| VA-07 AS 75 + AS 75P (B=1 800, H=2 600) | tk | 1 |  | 0
| VA-08 AS 75 + AS 75P (B=1 800, H=1 800) | tk | 1 |  | 0
| Suitsuärastus akende avamismootorid | kmpl | 4 |  | 0
423 | Terasaknad, terasrestid
| VR-01 Ventilatsioonirest 5400x1800 | tk | 1 |  | 0
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus | kmpl | 1 |  | 0
432 | Alumiiniumuksed ja –väravad
| VU-01 AS 75 + AS 75P (B=1 600, H=2 600) | tk | 1 |  | 0
| VU-02 AS 75 + AS 75P (B=1 200, H=2 600) | tk | 2 |  | 0
| VU-03 | tk | 1 |  | 0
| VU-04 AS 75 + AS 75P (B=1 200, H=2 600) | tk | 1 |  | 0
| VU-05 AS 75 + AS 75P (B=1 000, H=2 100) | tk | 1 |  | 0
436 | Puituksed ja –väravad
| TV-01 (tõstvärav) | tk | 1 |  | 0
47 | Piirded ja käiguteed |  |  |  |  | 0
471 | Hooldusplatvormid, sillad, käiguteed
| Katuseredelid (L=3000mm) | tk | 2 |  | 0
48 | Katusetarindid |  |  |  |  | 0
485 | Elemendid
| Tuulutid, äravoolukaevud, ääreplekid | obj | 1 |  | 0
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| KL-1; KL-2 Katuse soojustus, vastukalded | m2 | 2422 |  | 0
488 | Katusekatted
| SBS katusekatted, parapetid | m2 | 2422 |  | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  |  | 0
51 | Vaheseinad |  |  |  |  | 0
512 | Klaasvaheseinad
KS-01
| KS-01.1 AS AD 50 (B=5 735, H=2 100) | tk | 1 |  | 0
| KS-01.2 AS AD 50 (B=4 380, H=2 100) | tk | 2 |  | 0
| KS-01.3 AS AD 50 (B=2 965, H=2 100) | tk | 1 |  | 0
KS-02
| KS-02.1 AS 52 (B=2 630, H=2 100) | tk | 1 |  | 0
| KS-02.2 AS 52 (B=2 030, H=2 100) | tk | 1 |  | 0
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad
| Kipssein (KEK, GKB, KARKASS (66mm), GKB, KEK | m2 | 732 |  | 0
| Kipssein EI90 (BLUE, KEK, KARKASS (66mm), KEK, BLUE) | m2 | 172 |  | 0
| Kipssein EI90 (2XGKF, KARKASS (66mm), GKB, KARKASS (66mm), 2XGKF | m2 | 197 |  | 0
| Ventkambri kipsseinad (EI90) | m2 | 32 |  | 0
| Suitsuluukide kipskastide ehitamine | m2 | 12 |  | 0
518 | Siseaknad
| SA-01 AS 52 (B=900, H=1 300) | tk | 1 |  | 0
| SA-02 AS 52 (B=3 000, H=1 300) | tk | 1 |  | 0
52 | Siseuksed |  |  |  |  | 0
521 | Sulused | kmpl | 1 |  | 0
522 | Alumiiniumuksed
| SU-04VTK ALUPROF/MB-78EI45 (B=1 200, H=2 100) | tk | 1 |  | 0
| SU-04PTK ALUPROF/MB-78EI45 (B=1 200, H=2 100) | tk | 4 |  | 0
| SU-11K ALUPROF/MB (B=2360,H=2100) | tk | 1 |  | 0
| SU-12TK ALUPROF/MB-78EI45 (B=2 920, H=2 100) | tk | 1 |  | 0
| SU-13K AS 52 (B=1 800, H=2 100) | tk | 1 |  | 0
| SU-14K AS 52 (B=5 700, H=2 000) | tk | 1 |  | 0
523 | Terasuksed
| SU-02VX (teras) | tk | 1 |  | 0
| SU-04P (teras) | tk | 1 |  | 0
| SU-02VT (teras) | tk | 1 |  | 0
| SU-02PT (teras) | tk | 1 |  | 0
| SU-03VT (teras) | tk | 2 |  | 0
| SU-03PT (teras) | tk | 3 |  | 0
| SU-04PT (teras) | tk | 2 |  | 0
| SU-04PTK (teras) | tk | 4 |  | 0
| SU-04VT (teras) | tk | 3 |  | 0
525 | Puituksed
| SU-01V; SU-01P (puit) | tk | 12 |  | 0
| SU-02V; SU-02P (puit) | tk | 15 |  | 0
| SU-02X (pendel) | tk | 1 |  | 0
| SU-03VX (puit) | tk | 1 |  | 0
| SU-04V2 (puit) | tk | 1 |  | 0
526 | Külmkambrite uksed (sisalduvad külmkambrite hinnas)
| KK-01V (külmkambrile) | tk | 2
| KK-01P (külmkambrile) | tk | 2
| KK-01VSK (sügavkülmkambrile) | tk | 1
| KK-02X (külmkambri Pendeluks) | tk | 2
| KK-03P (külmkambrile) | tk | 1
527 | Kiirrullväravad
| TV-02 Kiirrullvärav | tk | 1 |  | 0
528 | Lükanduksed
| SU-10L (Liugsein) | tk | 1 |  | 0
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  |  | 0
531 | Värvkatted
| Seinade viimistlemine Pahtel+värv | m2 | 3580 |  | 0
534 | Krohv ja tasandus
| Seinte krohvimine | m2 | 521 |  | 0
535 | Plaatkatted
| seinte plaatimine (töö) | m2 | 203 |  | 0
| S-3 Plaatida Marazzi, Citta Bianco 100x300 lõp. Liistuga | m2 | 22.365 |  | 0
| Plaatida Marazzi citta bianco | m2 | 152.25 |  | 0
| Plaatida Marazzi Architettura Grigio (läikiv) | m2 | 38.304 |  | 0
536 | Puitvooderdus
| Saarepuit seina ehitus | m2 | 10 |  | 0
| Filmivineer 8mm ja paigaldus | m2 | 84 |  | 0
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Hüdroisolatsioon | m2 | 25 |  | 0
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
| Betoonlagede kohtparandused ja värvimine | m2 | 1691 |  | 0
| Pindade katmine tolmupiduriga | m2 | 216 |  | 0
| Kipslagede pahteldamine ja värvimine | m2 | 5.6 |  | 0
| Suitsuuukide kipskastide viimistlemine | m2 | 12 |  | 0
543 | Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed
| Metallripplagi U-130 valge | m2 | 46 |  | 0
| Metallripplagi U-130 antratsiit | m2 | 118.4 |  | 0
| Ecophon Focus A 600x600x20 | m2 | 725 |  | 0
| Ecophon hygiene perfomance A 600x600x20 | m2 | 125 |  | 0
| Mahuline lamell 100x50x100 | m2 | 114.7 |  | 0
| Konsoolse osa (telgedes A-B; 2-5) metall-lamellidest ripplagi U-130 RAL7016 välistingimustesse | m2 | 118 |  | 0
| Kipslagede ehitamine | m2 | 22 |  | 0
55 | Treppide pinnakatted |  |  |  |  | 0
551 | Värvkatted
| Trepi aluste ja külgede pahteldamine ja värvimine | m2 | 35 |  | 0
554 | Astmete plaatkatted
| Treppide plaatimine | m2 | 57 |  | 0
| materjal | m2 | 60 |  | 0
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  |  | 0
561 | Värvkatted
| Pindade katmine tolmupiduriga | m2 | 167 |  | 0
562 | Põrandatasandus
| Ol. oleva õõnespaneeli pinna tasandusvalu kuni 50mm | m2 | 1742 |  | 0
564 | Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm
| Süvistatud porimatt (metall) | m2 | 18 |  | 0
565 | Plaatpõrandad
Põranda plaatimine (materjal)
| 300x600x10,5 R10A Casalgrande Padana. Pietra di Sardegna. Toon Punto Molara | m2 | 2093.4 |  | 0
| 300x300 casalgrande, unicolor bianco assoluto | m2 | 8.1 |  | 0
| 100x100x10 Marazzi Marazzi, Mystone Ceppo di Gre Grey R10 Värvusarv V4 | m2 | 65.6 |  | 0
| 300x300x12 Glasuurimata UGL põrandaplaat Kerama Marazzi, spicery Ginger | m2 | 359.2785 |  | 0
| Põranda plaatimine (töö) | m2 | 2527 |  | 0
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Hüdroisolatsioon | m2 | 197 |  | 0
568 | Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad
PVC
Forbo Sphera Energetic 50211
| Materjal | m2 | 175 |  | 0
| Töö | m2 | 167 |  | 0
Tehnoruumide PVC põrandakate
| Materjal | m2 | 11 |  | 0
| Töö | m2 | 10 |  | 0
Plaatvaip tessera diffusion 2007 motion (floorin)
| Materjal | m2 | 170 |  | 0
| Töö | m2 | 162 |  | 0
Liist
| Materjal | m2 | 367 |  | 0
| Töö | m2 | 350 |  | 0
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED |  |  |  |  | 0
63 | Seadmed ja masinad |  |  |  |  | 0
| Külmkambrid | obj | 1 |  | 0
66 | Tõste- ja teisaldusseadmed |  |  |  |  | 0
661 | Liftid | kmpl | 1 |  | 0
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  |  | 0
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  |  | 0
711 | Veevarustus
| vesivarustus | m2 | 3500 |  | 0
712 | Kanalisatsioon
| kanalisatsioon | m2 | 3558.1395 |  | 0
| Sadevesi | m2 | 3573.77 |  | 0
713 | Sanitaartehnika seadmed
| COOP SPETSIFIKATSIOON sh: | m2 | 3239.3 |  | 0
| RV Valamu Franke Anima (WT600A-M) Mõõdud: 600x440x200 Segisti auguga Tootekood: 2000103765 | tk | 1
| Segisti Franke F5M1010 Tootekood: 2030038650 RV valamule | tk | 1
| RV valamu Anima (WT600A) Mõõdud: 600x440x200 Tootekood: 2000090023 | tk | 1
| Segisti Oras F5LM1004 Tootekood: 2030032950 RV valamule | tk | 1
| Käsidušš valamu juurde seinale. Ühendus kolmikuga RV valamu alt. Näiteks: Oras Optima | tk | 1
| Valamu Gustavsberg 5550 Nautic Mõõdud 500x380mm, h=165mm Paigaldav poltidega/kanduritele Tootenumbrer: 55509901 | tk | 1
| Valamusegisti Estetic Toon: Valge Tootenumber: GB41218051 41 Gustavsberg Villeroy & Boch Gustavsberg OY | tk | 1
| Valamu Gustavsberg 5560 Nautic Mõõdud 600x460mm, h=185mm Paigaldav poltidega/kanduritele Tootenumbrer: 55509901 | tk | 2
| Valamusegisti Estetic Toon: Valge Tootenumber: GB41218051 41 Gustavsberg Villeroy & Boch Gustavsberg OY | tk | 2
| Triomont XS seinasisene paigaldusraam seina WC-potile Tootenumber GB1921102020 | tk | 7
| Loputusnupp Triomont XS-i seinasisesele paigaldusraamile– seinale kinnitatav loputusnupp ümmargune- kahesüsteemne loputus, valge klaas Tootenumber: GB1921102066 | tk | 7
| Seina wc-pott 5G84 – Hygienic Flush | tk | 7
| Prill-laud Soft Close/Quick Release Tootenumber: 5G84HR01 | tk | 7
| Ümmarguse peadušiga dusikomplekt Tootenumber: GB41103230 Gustavsberg Villeroy & Boch Gustavsberg OY | tk | 3
| Termostaaddušisegisti Estetic Tootenumber: GB34121832441 | tk | 3
| Dušiuste komplekt Square Nurgapaigalduseks, 90x90 cm Tootenumber: GB51SRDR9090CR | tk | 1
| Peegel Artic- 65x60cm Tootenumber GB714880000U Gustavsberg Villeroy & Boch Gustavsberg OY | tk | 4
| Peegel Angui 39x2x108cm, Klaas, teras, bordoo toonis raam Softrend | tk | 3
| Valamu NEO C Xonyx™- kivimassist valamu, Ø41 x 14 cm, valge Balteco | tk | 3
| Valamusegisti Estetic – kõrge mudel Tootenumber GB41218251 41 Paigaldamine valamulauale Toon: Valge Gustavsberg Villeroy & Boch Gustavsberg OY | tk | 3
| RENDIPINNAD JA KLIENDI ÜLDALAD SPETSIFIKATSIOON | m2 | 3239.3 |  | 0
Gustavsberg, IFÖ jne. sh:
| Invavalamu | tk | 1
| Segisti invavalamule | tk | 1
| Inva wc pott | tk | 1
| valamu | tk | 6
| segisti valamu | tk | 6
| wc pott | tk | 5
| RV valamu | tk | 1
| Segisti RV valamule | tk | 1
| SANSEADMETE PAIGALDUS | m2 | 3239.3 |  | 0
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  |  | 0
721 | Kütte
| Põrandküte | m2 | 3239.3 |  | 0
| Radiaatorküte | m2 | 3239.3 |  | 0
| Õhkküte | m2 | 3239.3 |  | 0
| Kalorifeerküte | obj | 3239.3 |  | 0
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
| Gaasikatlamaja | m2 | 3239.3 |  | 0
| Soojasõlm | m2 | 3239.3 |  | 0
724 | Ventilatsioon
| Agregaadid | m2 | 3239.3 |  | 0
| Torustik, paigaldus, dok | m2 | 3239.3 |  | 0
| Vent. Torustiku värvimine | m2 | 3239.3 |  | 0
726 | Jahutussüsteem | m2 | 3239.3 |  | 0
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid | m2 | 3239.3 |  | 0
742 | Kaabliteed | m2 | 3240.3 |  | 0
743 | Kaabeldus, tuleohutuse kaabeldus, õhukompensatsioon | m2 | 3241.3 |  | 0
744 | Valgustussüsteemid
| Valgustussüsteemid (osaliselt asendatud) | m2 | 3242.3 |  | 0
745 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid | m2 | 3243.3 |  | 0
746 | Piksekaitse ja maandus | m2 | 3244.3 |  | 0
747 | Dokumetatsioon | m2 | 3245.3 |  | 0
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  |  | 0
751 | Hooneautomaatika
| Tuleohutuse automaatika | m2 | 3244.3 |  | 0
753 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastus
| ATS-süsteem | m2 | 3239.3 |  | 0
| Valvesüsteem | m2 | 3240.3 |  | 0
| Helindussüsteem | m2 | 3241.3 |  | 0
| Inva-WC süsteem | m2 | 3242.3 |  | 0
| õhkkardinate temp. andurite paigaldus + kaabeldus | m2 | 3243.3 |  | 0
| Videosüsteem | m2 | 3244.3 |  | 0
| Side- ja arvutivõrk | m2 | 3245.3 |  | 0
| Fonosüsteem | m2 | 3246.3 |  | 0
| KOKKU: |  |  |  |  | 0
| Käibemaks 20% |  |  |  |  | 0
| KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA: |  |  |  |  | 0
Mahud on indikatiivsed, töövõtja on kohustatud mahud üle kontrollima!