## Hinnapakkumise tabel
TÖÖMAHTUDE TABEL (II etapp ruumid 7-8)
| Kulu kirjeldus | Mõõt-ühik | Tööde maht | Ühiku hind | Maksumus
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
| Akende demonteerimine | tk | 1 |  | 0
| Seintest läbiviikude puurimine | obj | 1 |  | 0
| Uste lammutamine seintes I etapp | tk | 11 |  | 0
| Uste lammutamine seintes II etapp | tk | 1 |  | 0
| Ukseava lammutamine seina II etapp | tk | 1 |  | 0
| Vajadusel I korruse betoonist trepipodesti osaline lammutus uue trepi paigaldamiseks | obj | 1 |  | 0
| Vaheseinte lammutamine | m² | 25 |  | 0
| Küttekollete lammutus | obj | 1 |  | 0
| Betoonpõranda lammutamine I etapp | m² | 68 |  | 0
| Betoonpõranda lammutus tehnilises ruumis põrandaküttekollektorite ja torustike paigaldamiseks | obj | 1 |  | 0
| Betoonpõranda lammutamine II etapp | m² | 20 |  | 0
| Keldri treppide lammutus | obj | 1 |  | 0
| Pinnase väljakaevamine põranda alt I etapp | m³ | 16 |  | 0
| Pinnase väljakaevamine põranda alt II etapp | m³ | 30 |  | 0
| Ventilatsioonisüsteemi läbiviikude puurimine | obj | 1 |  | 0
118 | Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine |  |  |  | 0
| Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine | obj | 1 |  | 0
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0
| Sokli lahti kaevamine ventilatsiooniseadme õhuvõtuks ja väljaviseks | obj | 1 |  | 0
| Tagasitäide (vt eest) | obj | 1 |  | 0
| Killustikaluste tegemine pandustele (vt eest) | obj | 1 |  | 0
| Betoonpandused (vt eest) | obj | 1 |  | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
23 | Aluspõrandad |  |  |  | 0
231 | Liiv- ja killustikalused
| Liivakiht tasanduseks I etapp | m³ | 2 |  | 0
| Liivakiht tasanduseks II etapp | m³ | 3 |  | 0
232 | Betoontarindid
| Põrandaplaat monoliitsest raudbetoonist 80 mm I etapp | m³ | 6 |  | 0
| Parandusvalu tehnilises ruumis põrandaküttekolletorite ja torustike juures | obj | 1 |  | 0
| Põrandaplaat monoliitsest raudbetoonist 80 mm II etapp | m³ | 7 |  | 0
| Astmete ja treppide valamine pinnasel põrandates II etapp | m³ | 0.5 |  | 0
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| PVC kile I etapp | m² | 70 |  | 0
| PVC kile II etapp | m² | 40 |  | 0
| Põranda soojustamine vahtplastiga EPS 100 Silver 50..100 mm I etapp | m² | 70 |  | 0
| Põranda soojustamine vahtplastiga EPS 100 Silver 50..100 mm II etapp | m² | 40 |  | 0
| Põranda isoleerimine vahtplastiga 30 mm | obj | 1 |  | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
42 | Välisaknad |  |  |  | 0
| Avatav PVC aken koos paigaldusega, palede viimistlus | tk | 1 |  | 0
| Aknalauad | jm | 4.4 |  | 0
| Aknaplekid | jm | 1.5 |  | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
51 | Vaheseinad |  |  |  | 0
514 | Laotud vaheseinad
| Seinte ladumine fibo plokkidest, 100mm | m² | 12 |  | 0
| Lukustatav lükandsein (uks) | m² | 3.74 |  | 0
| Lükandseinast laeni kipssein karkassil | m² | 0.6 |  | 0
| Trepikoja tuletõkkesein | m² | 10 |  | 0
52 | Siseuksed |  |  |  | 0
523 | Terasuksed
| Tuletõkkeuksed EI 30, II etapp | tk | 1 |  | 0
525 | Puituksed
| Siseuksed | tk | 7 |  | 0
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  | 0
531 | Värvkatted
| Seinte puhastamine I etapp | m² | 190 |  | 0
| Seinte puhastamine II etapp | m² | 83 |  | 0
| Seinte ettevalmistus, krohvimine, pahteldus ja värvimine 2x I etapp | m² | 170 |  | 0
| Seinte ettevalmistus, krohvimine, pahteldus ja värvimine 2x II etapp | m² | 83 |  | 0
535 | Plaatkatted
| Seinte plaatimine keraamiliste plaatidega, dussiruum, köögi töötasapinna tagune | m² | 30 |  | 0
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
| Betoonlagede viimistlus | m² | 80 |  | 0
546 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Kipslagi | m² | 30 |  | 0
| Tuletõkkelagi (vill,kips jne) II etapp | m² | 39 |  | 0
55 | Treppide pinnakatted |  |  |  | 0
| Liimpuidust trepp | tk | 1 |  | 0
| Kimpuidust trepp II etapp | tk | 1
| Trepi piire koos käsipuuga | jm | 4 |  | 0
| Tuletõkkesektsiooniehitus 1.-2. korruse trepile | obj | 1 |  | 0
56 | Põrandad ja pinnakatted |  |  |  | 0
| Põrandate plaatimine keraamilise plaadiga | m² | 35 |  | 0
| Betoontrepi plaatimine keraamiliste plaatidega II etapp | obj | 1 |  | 0
| Laminaatparkett aluskattel I etapp koos põrandaliistudega | m² | 30 |  | 0
| Laminaatparkett aluskattel II etapp koos põrandaliistudega | m² | 39 |  | 0
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED |  |  |  | 0
61 | Sisustus ja mööbel
| Köögi sisustus (integreerida tööpinda) | obj | 1 |  | 0
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
711 | Veevarustus
| Vastavalt eritööde spetsifikatsoonile | obj | 1 |  | 0
712 | Kanalisatsioon
| Vastavalt eritööde spetsifikatsoonile | obj | 1 |  | 0
| Sanitaartehnilised furnituurid | obj | 1 |  | 0
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  | 0
724 | Ventilatsioonisüsteem
| Vastavalt spetsifikatsioonile kõik I etapis | obj | 1 |  | 0
724 | Küttesüsteem
| Vastavalt spetsifikatsioonile I etapp | obj | 1 |  | 0
| Vastavalt spetsifikatsioonile II etapp | obj | 1 |  | 0
73 | Tuletõrjevee varustus |  |  |  | 0
734 | Tulekustutusseadmed
| Tulekustutid | obj | 1 |  | 0
74 | Tugevvoolu paigaldis |  |  |  | 0
741 | Tugevvoolu seade
| Elektriseade vastavalt spetsifikatsioonile I etapis | obj | 1 |  | 0
| Elektriseade vastavalt spetsifikatsioonile II etapis | obj | 1 |  | 0
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  | 0
| ATS süsteemi täiendamine vajadusel | obj | 1 |  | 0
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 0
81 | Ajutised ehitised
82 | Ajutised tehnosüsteemid
83 | Masinad ja seadmed
84 | Tööriistad ja instrumendid
85 | Abimaterjalid
86 | Energiakulu
87 | Veod
| Ehitusprahi äravedu ja utiliseerimine | obj. | 1
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  |  | 0
91 | Juhtimiskulud
92 | Kulud abistavatele tegevustele
94 | Talvised lisakulud
96 | Lepingu erikulud
| KÕIK KOKKU (1+2+3+4+5+6+7+8+9) |  |  |  | 0
|  |  | KM-ga |  | 0
Märkused:
1. Mahutabel ei sisalda töövõtu piirist välja jäävaid töid
2. Mahutabel on orienteerumiseks, pakutud mahtude õigsuse eest vastutab pakkuja.
3. Pakutavad asendusmaterjalid tuleb tellijaga kooskõlastada.