**Tööde nimekiri**

* tänavakivide paigaldus ja sellega kaasnevad tööd
* Vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
* Välisseinte soojustamine (saepuru vahetada villa vastu + tuuletõke), vaja ka lisada lisatalad ja voodrilaua vahetus
* Akende vahetus (olemas olevad asendada puit-alumiinium akende vastu)
* Välisukse vahetus
* Garaaži põranda valamine
* Esimese ja teise korruse põrandakatte vahetus ja soojustus(pool esimese korruse põrandat soojustatud, vaja ka lisatalasid)
* Vannitoa remont (vahetada põrandaplaadid ja seinaplaadid ja kogu santehnika, uus lagi,tekitada uks garderoobi. Garderoobi väljaehitamine garaaži
* Teisele korrusele tubade väljaehitamine (kaks tuba,olemas olevas osas)
* Lammutustööd vajalikus koguses
* Uue osa väljaehitamine vastavalt projektile
* Elektrikaablite vedamine ja torustike vedamine ning ühendamine
* Viimistlustööd
* Õhksoojuspumba eemaldus ja paigaldus
* projekti muudatused:
  + uues osas tänava poolsele katusele tulevad päikesepaneelid, terves ulatuses (roofit.solar)
  + aknad tulevad puit-alumiinum aknad
  + rõdu tuleb sama lai, kui on maja ots
  + rõdu pikkus tuleb tänavakividega samale kaugusele, ilmselt vajab ka listoestust keskele
  + põrandad osb plaat + naturaalparkett

Kalkulatsioon kogu projektile, välja tuua tööde ajakava, mis aja jooksul valmis saab.